## свод
Утверждаю:
И.о.директора СП "СЭС"
_______________ Д.А. Будько
"___" __________ 2018 года
Сводная таблица стоимости работ
Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ г.Зеи и Зейского района
№ п/п | Описание видов работ | Основание | ед.измер. | к-во | стоимость | Сумма
1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Ф№5 ПС-35 кВ ПС Речная г.Зея: |  |  |  | 5004000 | 1819686.11
1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ЗТП №5 "Налоговая" Ф№7, КТП №8 "Боровинского" Ф№3 | Лок. смета № 1.1 |  |  | 1817380
1.2. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ЗТП №5 "Налоговая" Ф№5, КТП №12 "ГРОВД" Ф№6 | Лок. смета № 1.2 |  |  | 2371209
1.3. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №2 "Медучилище" Ф№5 | Лок. смета № 1.3 |  |  | 815411
2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Ф№7 ПС-35 кВ ПС Речная г.Зея |  |  |  | 8768000 | 22051408.46
2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП №15 "Районная администрация" Ф№11, КТП №19 "Автовокзал" Ф№2 и Ф№6 | Лок. смета № 2.1 |  |  | 4325279
2.2. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ ЗТП №23 "РИК" Ф№4, ТП №136 "Горпарк" Ф№3, ТП №137 "Рынок" Ф№3 | Лок. смета № 2.2 |  |  | 3163054
2.3. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП №22 "ФНС-6" Ф№12 | Лок. смета № 2.3 |  |  | 1279667
3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС-35 кВ ПС Исток г.Зея |  |  |  | 4148000 | 1819686.11
3.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №127 "Елена" Ф№2и Ф№3 | Лок. смета № 3.1 |  |  | 1535510
3.2. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №125 "Первомайская" Ф№2, КТП №125 "Первомайская" Ф№3, КТП №134 "Белоусова" Ф№1 | Лок. смета № 3.2 |  |  | 2094357
3.3. | Реконстракция ВЛ 0,4 кВ КТП №129 "Совхоз" Ф№3 и Ф№1 | Лок. смета № 3.3 |  |  | 518133
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Ф№14 ПС-35 кВ ПС Исток г.Зея |  |  |  | 933000 | 22051408.46
4.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №145 "Южный" Ф№2 | Лок. смета № 4.1 |  |  | 933000
| Всего по смете: |  |  |  | 18853000 | 23871094.57
| Составил: Инженер 2 кат. ПТС СП СЭС |  |  |  | Н.Ю. Николаева

## пофидерно
Утверждаю:
И.о.директора СП "СЭС"
_______________ Д.А. Будько
"___" __________ 2018 года
Сводная таблица стоимости работ
Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ г.Зеи и Зейского района
[8 empty] | по прил.К |  | по прил.К |  | по прил.К |  | по прил.К
№ п/п | Описание видов работ | Основание | ед.измер. | к-во | стоимость | Сумма | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв |  | год
1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Ф№5 ПС-35 кВ ПС Речная г.Зея: |  |  |  | 5004003 | 1819686.11 | 1817.385 | 1799.963 | 2371.208 | 2404.014 | 815.41 | 735.422 | 5004.003 | 4939.399
1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ЗТП №5 "Налоговая" Ф№5 | Лок. смета № 1.1 |  |  | 1524102 |  |  |  | 1524.102 |  |  |  | 1524.102 | 0
1.2. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ЗТП №5 "Налоговая" Ф№7 | Лок. смета № 1.2 |  |  | 996714 |  | 996.714 | [5 empty] | 996.714 | 0
1.3. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №2 "Медучилище" Ф№5 | Лок. смета № 1.3 |  |  | 815410 | [5 empty] | 815.41 |  | 815.41 | 0
1.4. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №8 "Боровинского" Ф№3 | Лок. смета № 1.4 |  |  | 820671 |  | 820.671 | [5 empty] | 820.671 | 0
1.5. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №12 "ГРОВД" Ф№6 | Лок. смета № 1.5 |  |  | 847106 |  |  |  | 847.106 |  |  |  | 847.106 | 0
2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Ф№7 ПС-35 кВ ПС Речная г.Зея |  |  |  | 8768021 | 22051408.46 | 3163.061 | 3100.02 | 4325.29 | 4367.928 | 1279.67 | 1300.052 | 8768.021 | 8768
2.1. | ЗТП №15 "Районная администрация" Ф№11 | Лок. смета № 2.1 |  |  | 1589697 |  |  |  | 1589.697 |  |  |  | 1589.697 | 0
2.2. | КТП №19 "Автовокзал" Ф№2 и Ф№6 | Лок. смета № 2.2 |  |  | 2735593 |  |  |  | 2735.593 |  |  |  | 2735.593 | 0
2.3. | ВЛ 0,4 кВ ТП №22 "ФНС-6" Ф№12 | Лок. смета № 2.3 |  |  | 1279670 | [5 empty] | 1279.67 |  | 1279.67 | 0
2.4. | ВЛ 0,4 кВ ЗТП №23 "РИК" Ф№4 | Лок. смета № 2.4 |  |  | 1240050 |  | 1240.05 | [5 empty] | 1240.05 | 0
2.5. | ВЛ 0,4 кВ ТП №136 "Горпарк" Ф№3 | Лок. смета № 2.5 |  |  | 922732 |  | 922.732 | [5 empty] | 922.732 | 0
2.6. | ВЛ 0,4 кВ ТП №137 "Рынок" Ф№3 | Лок. смета № 2.6 |  |  | 1000279 |  | 1000.279 | [5 empty] | 1000.279 | 0
3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС-35 кВ ПС Исток г.Зея |  |  |  | 4148013 | 1819686.11 | 1535.515 | 1499.959 | 2094.376 | 2048.007 | 518.122 | 600.034 | 4148.013 | 4148
3.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №125 "Первомайская" Ф№2 | Лок. смета № 3.1 |  |  | 927549 |  |  |  | 927.549 |  |  |  | 927.549 | 0
3.2. | ВЛ 0,4 кВ КТП №125 "Первомайская" Ф№3 | Лок. смета № 3.2 |  |  | 368629 |  |  |  | 368.629 |  |  |  | 368.629 | 0
3.3. | КТП №127 "Елена" Ф№2и Ф№3 | Лок. смета № 3.3 |  |  | 1535515 |  | 1535.515 | [5 empty] | 1535.515 | 0
3.4. | ВЛ 0,4 кВ КТП №129 "Совхоз" Ф№3 и Ф№1 | Лок. смета № 3.4 |  |  | 518122 | [5 empty] | 518.122 |  | 518.122 | 0
3.5. | ВЛ 0,4 кВ КТП №134 "Белоусова" Ф№1 | Лок. смета № 3.5 |  |  | 798198 |  |  |  | 798.198 |  |  |  | 798.198 | 0
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Ф№14 ПС-35 кВ ПС Исток г.Зея |  |  |  | 933000 | 22051408.46 | 933 | 921.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933 | 921.183
4.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №145 "Южный" Ф№2 | Лок. смета № 4.1 |  |  | 933000 |  | 933 | [5 empty] | 933 | 0
| Всего по смете: |  |  |  | 18853037 | 23871094.57
| Составил: Инженер 2 кат. ПТС СП СЭС |  |  |  | Н.Ю. Николаева