## Лист1
Приложение № 1-2
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА 0,66 кВ
Наименование оборудования | Тип | Количество, шт. | U ном., кВ | Номинальная частота, Гц | I ном. Первичной обмотки, А | I ном. Вторичной обмотки, А | Класс точности вторичных обмоток | Номинальная вторичная нагрузка обмоток учета, ВА | Наличие шины (медная луженая ) | Наличие крышки для пломбирования | Рабочие положение в пространстве | Климатическое исполнение и категория размещения
1.1. филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» (ст. Благовещенск)
Трансформаторы тока | Т-0,66 М У3 | 3 | 0.66 | 50 | 50 | 5 | 0,5S | 5 | да | с крышкой | любое | У3
Трансформаторы тока | Т-0,66 М У3 | 3 | 0.66 | 50 | 150 | 5 | 0,5S | 5 | да | с крышкой | любое | У3
Трансформаторы тока | Т-0,66 М У3 | 3 | 0.66 | 50 | 300 | 5 | 0,5S | 5 | да | с крышкой | любое | У3
Итого: |  | 9
1.2. филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» (ст. Уссурийск)
Трансформатор тока | Т-0,66 | 9 | 0.66 | 50 | 100 | 5 | 0,5S | 5 | да | с крышкой | любое | У3
Трансформатор тока | Т-0,66 | 15 | 0.66 | 50 | 150 | 5 | 0,5S | 5 | да | с крышкой | любое | У3
Трансформатор тока | Т-0,66 | 15 | 0.66 | 50 | 200 | 5 | 0,5S | 5 | да | с крышкой | любое | У3
Трансформатор тока | Т-0,66 | 24 | 0.66 | 50 | 400 | 5 | 0,5S | 5 | да | с крышкой | любое | У3
Трансформатор тока | Т-0,66 | 21 | 0.66 | 50 | 600 | 5 | 0,5S | 5 | да | с крышкой | любое | У3
Трансформатор тока | Т-0,66 | 12 | 0.66 | 50 | 300 | 5 | 0,5S | 5 | да | с крышкой | любое | У3
Трансформатор тока | ТТИ-А | 9 | 0.66 | 50 | 100 | 5 | 0,5S | 5 | да | с крышкой | любое | У3
Трансформатор тока | ТТИ-А | 3 | 0.66 | 50 | 150 | 5 | 0,5S | 5 | да | с крышкой | любое | У3
Трансформатор тока | ТТИ-А | 18 | 0.66 | 50 | 200 | 5 | 0,5S | 5 | да | с крышкой | любое | У3
Трансформатор тока | ТТИ-30 | 24 | 0.66 | 50 | 200 | 5 | 0,5S | 5 | да | с крышкой | любое | У3
Трансформатор тока | ТШП-0,66 | 14 | 0.66 | 50 | 200 | 5 | 0,5S | 5 | да | с крышкой | любое | У3
Трансформатор тока | ТШП-0,66 | 51 | 0.66 | 50 | 300 | 5 | 0,5S | 5 | да | с крышкой | любое | У3
Трансформатор тока | ТШП-0,66 | 30 | 0.66 | 50 | 100 | 5 | 0,5S | 5 | да | с крышкой | любое | У3
Трансформатор тока | ТТИ-30 | 3 | 0.66 | 50 | 300 | 5 | 0,5S | 5 | да | с крышкой | любое | У3
Итого: |  | 248
1.3. филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»
1.3.1 СП «Центральные электрические сети» (ст. Хабаровск-2)
Трансформатор тока | ТШП-0,66 | 21 | 0.66 | 50 | 400 | 5 | 0,5S | 5 | да | с крышкой | любое | У3
Трансформатор тока | ТШП-0,66 | 9 | 0.66 | 50 | 300 | 5 | 0,5S | 5 | да | с крышкой | любое | У3
Итого: |  | 30
1.3.2 СП «Северные электрические сети» (ст. Комсомольск-на-Амуре)
Трансформатор тока | Т-0,66 | 15 | 0.66 | 50 | 600 | 5 | 0,5S | 5 | да | с крышкой | любое | У3
Трансформатор тока | Т-0,66 | 21 | 0.66 | 50 | 400 | 5 | 0,5S | 5 | да | с крышкой | любое | У3
Трансформатор тока | Т-0,66-М | 6 | 0.66 | 50 | 1200 | 5 | 0,5S | 5 | да | с крышкой | любое | У3
Трансформатор тока | Т-0,66 | 15 | 0.66 | 50 | 1000 | 5 | 0,5S | 5 | да | с крышкой | любое | У3
Трансформатор тока | Т-0,66-М | 9 | 0.66 | 50 | 300 | 5 | 0,5S | 5 | да | с крышкой | любое | У3
Трансформатор тока | Т-0,66-1 | 144 | 0.66 | 50 | 100 | 5 | 0,5S | 5 | да | с крышкой | любое | У3
Трансформатор тока | Т-0,66-1 | 27 | 0.66 | 50 | 150 | 5 | 0,5S | 5 | да | с крышкой | любое | У3
Трансформатор тока | Т-0,66-1 | 12 | 0.66 | 50 | 200 | 5 | 0,5S | 5 | да | с крышкой | любое | У3
Итого: |  | 249
Вего по филиалу |  | 279
1.4. филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» (ст. Биробиджан)
Трансформатор тока | ТШП-0,66-1 | 12 | 0.66 | 50 | 100 | 5 | 0,5S | 5 | да | с крышкой | любое | УХЛ3
Трансформатор тока | ТШП-0,66-1 | 51 | 0.66 | 50 | 150 | 5 | 0,5S | 5 | да | с крышкой | любое | УХЛ3
Трансформатор тока | ТШП-0,66 | 111 | 0.66 | 50 | 200 | 5 | 0,5S | 5 | да | с крышкой | любое | УХЛ3
Трансформатор тока | ТШП-0,66 | 12 | 0.66 | 50 | 300 | 5 | 0,5S | 5 | да | с крышкой | любое | УХЛ3
Трансформатор тока | ТШП-0,66 | 30 | 0.66 | 50 | 400 | 5 | 0,5S | 5 | да | с крышкой | любое | УХЛ3
Трансформатор тока | ТШП-0,66 | 3 | 0.66 | 50 | 600 | 5 | 0,5S | 5 | да | с крышкой | любое | УХЛ3
Итого: |  | 219
ВСЕГО по филиалам: |  | 755