
Приложение № 1-1-5

**Габаритный чертеж трансформатора тока ТВ-35 ПС Красноярово**



**Габаритные размеры:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип трансформатора** | **Номинальный первичный ток, А** | **Номина-льный вторичный ток, А** | **Размеры, мм** | | | **Масса max, кг** | **Климати-ческое исполнение** | **L, мм** |
| **D max** | **d min** | **H max** |
| ТВ-35-II |  | 5 |  |  |  |  | ХЛ2 | 135±20 |
|  |  |  |  |  |
| 150-1000 | 185 | 88 | 200 | 16 |