ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На техническое обслуживание кондиционеров

1. Заказчик:

Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

2. Объекты размещения оборудования:

Техническое обслуживание (далее-ТО) кондиционеров в подразделениях филиала АО «ДРСК» «Амурские ЭС»: «Северные ЭС»; «Западные ЭС»; «Восточные ЭС»; «Центральные ЭС»; «УТП» (пос. Мухинка). Офисные здания в г. Благовещенск по адресам: ул. Шимановского, 12; ул. Текстильная 49 (Инженерный центр), ул. Шевченко, 28 (Управление).

3. Объем услуг:

Подробный перечень оборудования указан в приложении № 1 к техническому заданию. Перечень обязательных работ, выполняемых в составе ТО по каждой единице оборудования, указан в приложении № 2 к техническому заданию.

4. Расчет стоимости услуг:

4.1. Стоимость услуг определяется в соответствии с калькуляцией, которая является неотъемлемой частью заключаемого договора.

4.2 Затраты на выезд сервисной бригады, командировочные расходы и расходные материалы, указанные п. 9.1 технического задания должны быть учтены в стоимости ТО каждой единицы оборудования, указываемой в коммерческом предложении Исполнителя.

4.3 Затраты на устранение незначительных дефектов, выявленных в процессе диагностики: замену изношенных, поврежденных комплектующих элементов (трубки, кронштейны, фитинги под пайку, электрический кабель, провод, вентиляторы, фильтры, реле, вентили, термостаты, и т.д.), дозаправку фреоном свыше 0,2 кг, учитываются в калькуляции как 20% общей стоимости ТО всего объёма оборудования, указанного в приложении № 1 к техническому заданию.

5. Требования к участнику:

5.1. Наличие достаточного для исполнения договора количества собственных кадровых ресурсов. Работники, направляемые для выполнения ТО, должны иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру выполняемых работ: прошедших обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте (согласно требованиям Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Минтруда России от 28 марта 2014 г. N 155н.); иметь удостоверение на право обслуживания объектов Ростехнадзора (рабочий люльки) и документ подтверждающий группу по безопасности работ на высоте.

5.1.1 Для подтверждения соответствия требований п. 5.1 необходимо предоставить заверенные Участником копии удостоверений.

6. Сроки оказания услуг:

С 01.03.2019 по 30.07.2019

Уточненный График оказания услуг с разбивкой по подразделениям филиала и указанием количественного и качественного состава работников, привлекаемых к оказанию услуг, предоставляется в составе коммерческого предложения Исполнителя.

7. Требования к оказанию услуг:

7.1. Услуги выполняются на основании договора оказания услуг, в соответствии с действующей государственной нормативно-технической документацией по охране труда и иными нормативно правовыми актами, в том числе:

-   ГОСТ 12.4.021-75 (2001) «Системы вентиляционные. Общие требования».

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».

- Правила по охране труда при работе на высоте, установленные Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н (ред. от 17.06.2015) "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.09.2014 N 33990)

7.2. Допуск представителей Исполнителя на территорию Заказчика осуществляется по предварительному согласованию с представителем соответствующего подразделения Заказчика. Заявку на оказание услуг необходимо предоставить ответственному лицу не мене чем за 3 рабочих дня до начала оказания услуг.  Лица, ответственные за организацию ТО кондиционеров по подразделениям Заказчика указаны в п. 11 настоящего технического задания.

7.3. В период оказания услуг, а также в период устранения недостатков, допущенных при оказании услуг, Исполнитель должен обеспечивать сохранность имущества, материалов, оборудования, зданий и сооружений Заказчика.

7.4. Исполнитель должен обеспечивать возможность контроля и надзора за ходом оказания услуг, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать представителей Заказчика к месту оказания услуг.

7.5. ТО систем кондиционирования должно осуществляться Исполнителем своими силами и средствами, с использованием собственных инструментов, расходных материалов надлежащего качества, в сроки, установленные настоящим Техническим заданием. Перечень обязательных работ для каждой единицы оборудования, выполняемых в составе технического обслуживания представлен приложением № 2 к Техническому заданию.

7.8. Исполнитель обязан обеспечить устойчивую работу принятого на ТО оборудования путем своевременного и качественного оказания услуг, с предоставлением контрольно-измерительных приборов и привлечением квалифицированных специалистов.

7.9. В случае если при проведении диагностики систем кондиционирования выявляются значительные неисправности оборудования, не попадающие под определения, указанные п. 4.3, Исполнитель в течение 10-ти рабочих дней предоставляет Заказчику техническое заключение, содержащее перечень выявленных дефектов, объем работ по их устранению с расчетом стоимости, в сравнении с рыночной стоимостью данного оборудования. На основании предоставленного Исполнителем технического заключения Заказчик принимает решение о списании или восстановлении конкретной единицы оборудования. В случае неполного расходования средств, предусмотренных п. 4.3. остаток суммы может быть использован на восстановление оборудования, с оформлением соответствующего дополнительного соглашения к договору.

7.10. Исполнитель несет личную ответственность за соблюдение требований безопасного производства услуг, пожарной безопасности и соблюдением дисциплины труда работниками организации.

7.11. Оказание услуг не должно препятствовать работе, создавать неудобства или представлять угрозу для сотрудников подразделений Заказчика.

8. Порядок контроля и приемки услуг:

8.1. Контроль сроков и качества оказания услуг производится представителем Заказчика. Лицо ответственное за контроль и приемку услуг по ТО назначается отдельно, по каждому подразделению Заказчика.

8.2. Приемка выполненных объемов проводится на основании акта оказанных услуг,  счетов-фактур на использованные материалы.

9. Материально-техническое и обеспечение:

9.1. Комплектация расходными материалами (химические реактивы, дезинфекционные средства, электроизоляционные ленты, гидроскотчи, монтажные ленты, дренажные шланги, теплоизоляция, фреон до 0,2 кг включительно и т.д.), инструментами, оборудованием, т/с, необходимыми для оказания услуг осуществляется Исполнителем самостоятельно.

9.2.  Исполнитель несет ответственность за надлежащее качество предоставленных им материалов и комплектующих. Применяемые расходные материалы должны соответствовать техническим характеристикам обслуживаемого оборудования. В случае выхода из строя оборудования по причине несоответствия использованных материалов требованиям, предъявляемым производителем оборудования, ремонт с заменой комплектующих осуществляется силами и за счет Исполнителя.

9.3. Подготовка и хранение материалов производится Исполнителем вне рабочей зоны Заказчика. Материалы доставляются Исполнителем к месту оказания услуг готовыми к применению.

9.4. Материалы, инструменты и комплектующие, применяемые при оказании услуг, доставляются к месту оказания услуг Исполнителем самостоятельно.

9.5. Автомобильный подъемник предоставляется Исполнителем. Затраты на использование автомобильного подъемника входят в стоимость ТО указанную в коммерческом предложении Исполнителя.

10. Гарантийные обязательства

10.1. Исполнитель гарантирует:

- своевременное и качественное оказание услуг, а также устранение дефектов, возникших по его вине, в течение 12-ти месяцев со дня подписания актов сдачи –приемки оказанных услуг.

– выезд сервисной бригады с целью устранения недостатков и дефектов, допущенных при оказании услуг по ТО конкретного оборудования, и выявленных в гарантийный период в течение 2 недель со дня получения соответствующего уведомления.

10.2. В случае обнаружения недостатков (дефектов) при приемке услуг, Исполнитель обязуется устранить их за свой счет, в согласованные с Заказчиком сроки.

10.3. В случае отказа Исполнителя от устранения выявленных недостатков или несвоевременного их устранения Заказчик вправе без дополнительного согласования с Исполнителем их устранить своими силами либо с привлечением к их ликвидации третьих лиц. Исполнитель должен возместить Заказчику понесенные расходы в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления соответствующего требования.

10.4 Гарантия на используемые материалы не менее 24-ех месяцев со дня принятия работ по каждому этапу.

11. Ответственные лица:

СП ЦЭС г. Благовещенск – Специалист административно-хозяйственной деятельности АХО Протченко Марина Петровна

тел. 399-363, E-mail: axo@ces.amur.drsk.ru;

СП ЗЭС г. Свободный – начальник СМТС Алакин Евгений Юрьевич

тел. (8 41643) 27-367, E-mail: omts1@zes.amur.drsk.ru;

СП СЭС г. Зея – Специалист административно-хозяйственной деятельности АХО Матвеева Елена Николаевна

тел. (841658) 56-496 E-mail: axo@ses.amur.drsk.ru;

СП ВЭС г. Райчихинск – зам. директора по общим вопросам Панаско Анатолий Викторович

тел. (841647) 2 – 2360, E-mail: zamdir2@ves.amur.drsk.ru;

СП УТП п. Мухинка, офис ул. Шимановского – заведующий хозяйством Исаев Владимир Анатольевич,

тел. – (4162) 399 - 556, E-mail: m-zavhoz@fly.amur.drsk.ru;

Инженерный центр г. Благовещенск Текстильная, 49 – Заместитель начальника ИЦ Котик Роман Леонидович, тел. – (4162) 399-903,E-mail: zn@ic.drsk.ru;

Офис Управления г. Благовещенск, Шевченко, 28 – Начальник ПТС Матющенко Дмитрий Викторович, тел – (4162) 399-403; инженер СЛСиЭ Николаева Маргарита Евгеньевна, тел - – (4162) 399-156 , E-mail nikolaeva-me@amur.drsk.ru.

| Приложение № 1 к техническому заданию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень кондиционеров для технического обслуживания, с указанием месторасположения на 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Место установки (адрес,помещение,№ Кабинета,этаж,домофон/код) | Марка,Модель кондиционера | Этаж | Тип конд-ра | Кол-во | Примечание |  |  |  |  |  |
| 1. Перечень кондиционеров, установленных на предприятии СП " Центральные ЭС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Театральная 179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кабинет.№1 избир. Комиссия | Pioneer KFR- 20 | 1 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Кабинет.№2 ОУП | Pioneer KFR- 20 | 1 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Кабинет. 3 ОУП | Renova | 1 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Приемная СП "ЦЭС" | Gree KFR-22 | 1 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Зам.дир. СП "ЦЭС" | Gree GWHN 09 | 1 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Директор СП "ЦЭС" | Pioneer KFR 50 | 1 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Гл. инженер СП "ЦЭС" | Hitachi RAS-5142CH | 1 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Кабинет.7 СТП | Pioneer KFR 50 | 1 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ИЗПИ Испыт. Лаборатория | QiQi | 1 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ИЗПИ Кабинет.ИТР | Midea 12 | 1 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ИЗПИ Хим. Лаборатория | LG 07 | 1 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Комната отдыха Сл ПС | LG 09 | 1 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Кабинет. Мастеров Сл ПС | Gree KFR-23 | 1 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | РЭУ | LG 07 | 1 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | РЗАИ Кабинет.1 | LG 07 | 1 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | РЗАИ Кабинет.2 | Pioneer KFR 50 | 1 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | РЗАИ Кабинет.3 | LG 07 | 1 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | РЗАИ Кабинет.5 | Chigo KFR-35 CW | 1 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Кабинет.101 | HEC/KL 20 | 1 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Кабинет.102 | Pioneer KFR- 50 | 1 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Кабинет.103 | Pioneer KFR- 20 | 1 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Кабинет.104 | LG07 | 1 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Кабинет.104 | LG18, LG12 | 1 | сплит | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Кабинет.105 | Lessar 12 | 1 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Кабинет.105 | Leberg LS-07 FE | 1 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Кабинет.106 | Pioneer KFR- 20 | 1 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Кабинет.107 | Pioneer KFR- 20 | 1 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Кабинет.108 | Pioneer KFR- 20 | 1 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Кабинет.109 | Pioneer KFR- 20 | 1 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Кабинет.110 | Gree 23 | 1 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Кабинет.111 | Pioneer KFR- 20 | 1 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ОДИАС Диспетчерская | Leberg LS-FMS | 2 | колонный | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Зал.совещаний | Lessar 28 | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Профком | Lessar 09 | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Кабинет. Начальника группы ПС БРЭС | LG C07LH | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Кабинет. Мастера БРЭС | Samsung AQ 07XLN | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Начальник РЭС | Gree | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Приемная БРЭС | LG G 07LH | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Кабинет. гл. инженера БРЭС | LG J070HL | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Кабинет. механика БРЭС | Lessar | 1 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Литер К Кабинет.1 | Pioneer KFR- 20 | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Кабинет.2 | Pioneer KFR- 20 | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Кабинет.3 | HEC | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Кабинет.4 | LG C07LH | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Кабинет.4 | Pioneer KFR- 20 | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Кабинет.5 | Pioneer KFR- 20 | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Кабинет.6 | Samsung AQ 07 | 2 | сплит | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Кабинет.7 | Pioneer KFR- 20 | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Кабинет.8 | ВЕКО BKH 120 | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Кабинет.9 | Pioneer KFR 35 | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Кабинет.9 | Pioneer KFR 35 | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Кабинет.10 | Pioneer KFR- 20 | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Кабинет.11 | Pioneer KFR- 20 | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Кабинет.12 (ОРУ, Дорошков С.Н.) | Leberg LS-07 FE | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Кабинет.13 | Pioneer KFR- 20 | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Кабинет.14 | Pioneer KFR- 20 | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Кабинет.15 | NEC KFR 32GW | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Кабинет.16 | Pioneer KFR- 20 | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Кабинет.16 | Pioneer 25 KFR-35AGW | 2 | кассетный | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Кабинет.21 | Haier | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Кабинет.21 | LG 12 | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Кабинет. 22 (сектор телемеханики) | LG 12 | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Кабинет. 22 (сектор телемеханики) | Kentatsu 21 | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Кабинет. 22 (сектор телемеханики) | LG 12 | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Кабинет.24а | HISENCE | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Кабинет.24 | Kentatsu 21 | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Кабинет.25 (группа режимов) | Leberg LS-07 FE | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Кабинет.26 | Pioneer KFR- 20 | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Кабинет.201 | Lessar 07 | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Кабинет.202 | LG 07 | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Кабинет.203 | Pioneer KFR- 20 | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Кабинет.205 | EVGO 12 | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Кабинет.205 | Pioneer KFR- 20 | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Кабинет.206 | Midea 07 | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Кабинет.208 | Pioneer KFR- 20 | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Кабинет.209 | Gree 23 | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Кабинет.209 | Gree 26A13 | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Кабинет.210 | Pioneer KFR- 20 | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Кабинет.211 | Pioneer KFR- 20 | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Кабинет.212 | Gree 23 | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | литер Е Кабинет.1 СОТиН ЦЭС | Chigo KFR-35 CW | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Кабинет.2 | Pioneer KFR- 20 | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Кабинет.3 | Pioneer KFR- 20 | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Кабинет.4 | Midea | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Кабинет.5 | Pioneer KFR- 20 | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Кабинет.6 | Hisense | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Кабинет.7 | Hisense | 2 | колонный | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Кабинет.8 | Leberg LS-07 FE | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Кабинет.9 | Chigo KFR-35 CW | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Кабинет.10 | LG 07 | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | актовый зал | Pioneer KFR- 20 | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | бильярд. Зал | LG 07H | 3 | сплит | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | тренажерный зал | Mitsubishi SRK 71 HE-S1 | 3 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Нач. ПТС | LG 07H | 3 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Сектор ремонта ПТС | LG 07H | 3 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | СТП | GreeBeeTechno GWH 12NB | 3 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | ИТ Серверная | Pioneer KFR- 20 | 3 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | ИТ нач. | Pioneer KFR- 20 | 3 | сплит | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | ИТ | Pioneer KFR- 20 | 3 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Кабинет. 302 дир. филиала | Pioneer KFR- 20 | 3 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Кабинет. 302 приемная | Pioneer KFR- 20 | 3 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Кабинет. 302 гл. инж. | Gree 26A13 | 3 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Кабинет.301 | Pioneer KFR- 20 | 3 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Кабинет.303 | Pioneer KFR- 20 | 3 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Кабинет.304 | Pioneer KFR- 20 | 3 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Кабинет.305 | Pioneer KFR- 20 | 3 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Кабинет.306 | Samsung | 3 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Кабинет.307 | Pioneer KFR- 20 | 3 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Кабинет.308 | Pioneer KFR- 20 | 3 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Кабинет.309 | Pioneer KFR- 20 | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Кабинет.310 | Pioneer KFR- 20 | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Кабинет.311 | Samsung | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Кабинет.312 | Pioneer KFR- 20 | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |
| ул. Театральная Подстанция "Центральная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | ПС раздевалка | Chigo KFW-120 LW | 1 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 115 | ПС раздевалка | LG 07 | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Комната связи | HEG | 1 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Комната связи | Daikin 35LV1В | 1 | сплит | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 118 | ОПУ | Mitsubishi | 2 | сплит | 2 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| Подстанции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | ПС Сетевая ОПУ | LG S18PT | 1 | сплит | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 120 | ПС Кооперативная | LG 12 LH | 1 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 121 | ПС ПРП | LG S18PT | 1 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 122 | ПС Западная | VS Comfort VSC-H12 | 1 | сплит | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 123 | ПС Портовая | LG G12VHT | 1 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 124 | ПС "Новая" | Chigo | 1 | сплит | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 125 | ПС «Северная» комната связи | Daikin FT35 | 1 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 126 | ПС «Сетевая» комната связи | GREE | 1 | сплит | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 127 | ПС «Волково»Комната связи | Daikin FT35 | 1 | сплит | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 128 | ПС «Дачная» | VS Comfort VSC-H12 | 1 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 129 | ПС «Игнатьево» | Daikin | 1 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |
| Спортзал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Спортзал | Chigo KFR-35 CW | 3 | сплит | 5 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Здание охраны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Склад №1 | Pioneer KFR 20 | 1 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Склад №2 | Pioneer KFR 20 | 1 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Склад №2 | LG 12 LH | 1 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Столовая | Gree KFR-60 | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Столовая | Qwidi KFR 50W | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Столовая | LG Neo Plasma S 36CHR | 2 | сплит | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Столовая | Chigo KFR-35 CW | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Лаборатория (служба транспорта эл/энергии) | Pioneer KFR 35 | 1 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Кабинет. диспетчер СМиТ ЦЭС | Midea MSE-18HR | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Кабинет.мастераСМиТ ЦЭС | Chigo KFR-35 CW | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Кабинет.нач. СМиТ ЦЭС | Galans OW 9R | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
| Инженерный центр, ул. Текстильная, 49. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технич. обслуживание |
| 142 | Кабинет.204 Лаборатория ЦСПЛ | LESSAR LS-H07KFA2 | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Кабинет.205 Инженера ЦСПЛ | HEC KFR-23GW/Z1 | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 144 | Кабинет.206 Начальник ЦСПЛ | LESSAR LS-H07KFA2 | 2 | сплит | 1 | требуется устранение утечки фреона |  |  |  |  |  |
| 145 | Кабинет.207 Инженера ЦСПЛ | HEC KFR-23GW/Z1 | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 146 | Кабинет.208 Начальник ИЦ | HEC KFR-23GW/Z1 | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 147 | Кабинет.209А Инженера МС | LESSAR LS-H09KFA2 | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 148 | Кабинет.209Б Начальник МС | HISSENCE AS-07HR4SVNVM | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 149 | Кабинет.225 Лаборатория МС | HEC KFR-23GW/Z1 | 2 | сплит | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Кабинет.226 Слесарь КИПиА | LG G07LHK | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Кабинет.227 Мастер МС | PIONER KFR20AGW | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 152 | Кабинет.304 Зам.начальника ИЦ | LESSAR LS-H12KEA2 | 3 | сплит | 1 | требуется устранение утечки фреона |  |  |  |  |  |
| 153 | Кабинет.304А Зам.начальника ИЦ | LG G07LHK | 3 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 154 | Кабинет.305 Испытательная лаборатория | HEC KF-48GW/Z | 3 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 155 | Кабинет.306 Инженера СДЭТО | HEC KFR 23GW/Z1 | 3 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 156 | Кабинет.307 Начальник СДЭТО | LESSAR LS-H07KFA-2 | 3 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 157 | Кабинет.317 | PIONER KFR-35AGW | 3 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 148 | Кабинет.318 | LG G07LHK | 3 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 149 | Кабинет. 319 | LESSAR LS-H07KFA-2 | 3 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Кабинет. 319А | LESSAR LS-H07KFA-2 | 3 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 151 | б/н ,Серверная | Kentatsu | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |
| Тамбовский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технич. обслуживание |
| 152 | Кабинетнач РЭС | CHIGO Model KFR-25 | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 153 | Группа транспорта ЭЭ | CHIGO Model KFR-23 GW/ED | 2 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 154 | Механик | LG Model LWH 0560 ACG | 1 | окон. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 155 | Диспетчерская | LG Model LWH 0560 ACG | 1 | окон. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 156 | Охрана | LG Model LWH 0560 ACG | 1 | окон. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 157 | Комната связи | GREE GWHN24ECNK1A2A/I | 1 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Ивановский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | Березовский участок | CHIGO KSR-25GW | 1 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 159 | Диспетчерский пункт | CHIGO KSR-35GW | 1 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 160 | Административное здание (Кабинет главного инженера) | Hisense | 1 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 161 | Административное здание (Кабинет техника) | Hisense | 1 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 162 | Группа транспорта эл/энергии | Pioneer KFR- 20 | 1 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ИГОГО |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 198 | (177 без ИЦ) |  |  |  |  |  |
| 2. Перечень кондиционеров, установленных на предприятии СП " Западные ЭС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Место установки (адрес,помещение,№ Кабинета,этаж,домофон/код) | Марка,Модель кондиционера | Этаж | Тип конд-ра | Кол-во | Примечание |  |  |  |  |  |
| Административное здание (г. Свободный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СТЭ Кабинет №332 | CHIGO KFR-25GW | 3 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | СТЭ Кабинет №332 | CHIGO KFR-35GW | 3 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | СТЭ Кабинет №331 | CHIGO KFR-23GW | 3 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | СТЭ Кабинет №335 | CREE KFR-20Q/A13 | 3 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Кабинет ГО и ЧС Кабинет №330 | CHIGO КFR-23GW(46F) | 3 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Кабинет №337 СИТ | CREE KFR-23G/A12 | 3 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Кабинет №328 СИТ | CREE KFR-23G/A12 | 3 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Кабинет СОТН | CREE KFR-23G/A12 | 1 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Кабинет СОТН | CHIGO KFR-23GW | 1 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | архив(библиотека) Кабинет №110 | ElectroluxEACS – 07 HS/ lп. | 1 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | бытовая АХО Кабинет №102 | CREE KFR-23G/A12 | 1 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | профком Кабинет №105 | CHIGO КFR-23GW(46F) | 1 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | отдел кадров Кабинет №106 | CREE KFR-23G/A12 | 1 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | СЭБР Кабинет №214 | ElectroluxEACS – 07 HS/ lп. | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Начальник СОТН №215 | CREE KFR-23G/A12 | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Служба линий Кабинет №225 | CREE KFR-23G/A12 | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Зам.директора Кабинет №224 | CREE KFR-23G/A12 | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Секретарь Кабинет №221 | CREE KFR-23G/A12 | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Директор Кабинет №223 | LG LSP0960HL | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Главный инженер Кабинет №222 | CREE KFR-23G/A12 | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ОМТС Кабинет №338 | CREE KFR-23G/A12 | 3 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | делопроизводство Кабинет №336 | CREE KFR-23G/A12 | 3 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | бухгалтерия Кабинет №220 | СHIGO-KFR-51GW | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | бухгалтерия Кабинет №219 | LG LWH-0560ACG(заменен нет информации) | 2 | окон. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | касса Кабинет №218 | LG LWH-0560ACG | 2 | окон. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Кабинет разгрузки №339 | CREE KFR-23G/A12 | 3 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Кабинет юриста №333 | CREE KFR-23G/A12 | 3 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Упр. собственности Кабинет №334 | CREE KFR-23G/A12 | 3 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ПТС Кабинет №329 | CREE KFR-26G/A13 | 3 | сп/с | 1 | требуется устранение утечки фреона |  |  |  |  |  |
| 30 | ПТС тех. присоединение №217 | CREE KFR-26G/A13 | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Актовый зал №111 | CHIGO КFR-66 GW(81F) | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Кабинет №326 служба ПС | CREE KFR-26G/A13 | 3 | сп/с | 1 | требуется устранение утечки фреона |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |
| Здание СМиТ (г. Свободный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Кабинет ЭРУ №21 | ElectroluxEACS – 07 HS/ lп. | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Кабинет СМиТ №2 | CHIGO KFR-25GW | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Кабинет СМиТ №1 | CHIGO KFR-35GW | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Кабинет СМиТ №20 | CHIGO KFR-23GW | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Кабинет СИЗПИ №18 | CHIGO KFR-23GW | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Кабинет СИЗПИ №19 | CHIGO KFR-25GW | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Кабинет СИЗПИ №14 | CHIGO KFR-35GW | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | КабинетСРЗАИ №5 | CHIGO КFR-25GW(81F) | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | КабинетСРЗАИ №4 | CREE KFR-36G/A12 | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Кабинет СТЭ №3 | CREE KFR-20Q/A13 | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Мед. Пункт №17 | CHIGO KFR-25GW | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |
| Здание ОДС (г. Свободный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Кабинет метрологии №10 | EACS-07HS | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Кабинет СИТ №8 | CREE KFR-23G/A12 | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Кабинет СИТ №9 | MITSUBISHI | 2 | сп/с | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | СДТУ Линейно-аппаратный зал №2 | Samsung AQ24FA | 1 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | СДТУ Цифровой зал №2 | QIDI KFR-50GW | 1 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | СДТУ Аппаратная ТМ №4 | CHIGO KFR-25GW | 1 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | СДТУ ПС «Северная» вагон связи | CHIGO KFR-25GW | 1 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | СДТУ Радиолаборатория | GREE KFR-20Q/A13 | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Кабинет ОДС №3 | CREE KFR-20Q/A13 | 1 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Кабинет ОДС №1 | ElectroluxEACS – 07 HS/ lп. | 1 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | начальник ОДС №14 | CREE KFR-20Q/A13 | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | помещение ОВБ №11 | CHIGO KFR-25GW | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| База ОМТС «Комарова» (г. Свободный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Кабинет зав.складом | CREE GWH07 | 1 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Помещение грузчиков | CHIGO KFR-25GW | 1 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Городской РЭС (г. Свободный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Кабинет.№1 группа контроля | CHIGO КFR-35GW(79F) | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Кабинет.№2 Нач. группы контроля | CHIGO КFR-23GW(81) | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Кабинет.№4 Начальник РЭС | CHIGO КFR-35GW(79F) | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Кабинет.№6 Зам. начальника РЭС | CHIGO КFR-25GW(81) | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Кабинет.№7 Мастера распредсетей | CHIGO КFR-35GW(79F) | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Кабинет.№10 Бухгалтер | CHIGO КFR-25GW(81) | 1 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Центральный РЭС (г. Свободный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Кабинет мастеров | CHIGO КFR-35GW(79F) | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Кабинет инженера | CHIGO КFR-23GW(81F) | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Кабинет зам.начальника | CHIGO КFR-25GW(81F) | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Кабинет начальника | CHIGO КFR-23GW(81F) | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Шимановский РЭС (г. Шимановск) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Кабинет начальника | CHIGO КFR-35GW(79F) | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Кабинет техника | CHIGO КFR-35GW(79F) | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Кабинет мастера | ELECTROLUX EACs-12 HC/ln | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Кабинет связи | CHIGO КFR-35GW(79F) | 1 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Кабинете ОДГ | ROOM Air Conditioner RS-S18A | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Мазановский РЭС (п. Н-Увал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Кабинет начальника | CHIGO КFR-35GW(79F) | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Кабинет ГКУ и Э | CHIGO КFR-35GW(79F) | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | диспетчерский пункт | CHIGO КFR-35GW(79F) | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Кабинет мастера | CHIGO КFR-25GW(81F) | 1 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Серышевский РЭС (п. Серышево) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Мастер ГКУиЭ | CHIGO КFR-35GW(79F) | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Контролёр | CHIGO КFR-35GW(79F) | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Инженер | CHIGO КFR-35GW(47) | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Ст. Мастер | CHIGO КFR-35GW(79F) | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Начальник РЭС | CHIGO КFR-35GW(79F) | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | ПС 35 кВ «Арга» (вагончик связи» | RRI 07-M3G8 IN | 1 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | ДП ПС 110/35/10 «Серышево 110» | KSGMA35HFAN1 | 1 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | ДП ПС 110/35/10 «Серышево 110» (Цифровой зал) | KSGMA35HFAN1 | 1 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | ДП ПС 110/35/10 «Серышево 110» (ОПУ) | KSGMA35HFAN1 | 1 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | ДП ПС 110/35/10 «Серышево 110» (ОПУ) | KSGMA35HFAN1 | 1 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| г. Свободный ПС «Северная» СДТУ вагон связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | СДТУ ПС «Северная» вагон связи | CHIGO KFR-25GW | 1 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Центральный РЭС с. Москвитино (монтерский пункт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Монтерский пункт | CHIGO KFR-23 GW | 2 | сп/с | 7 | требуется устранение утечки фреона |  |  |  |  |  |
| 89 | Монтерский пункт | Пионер KFR-50 GW | 1 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| Селемджинский РЭС (подстанции) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | ПС «Коболдо» ОПУ-110 | LG | 1 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | ПС «Коболдо» вагон связи Албын | MIDEA | 1 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 4.ПС Стойба, ОПУ-110 | LG К-12Е НС | 1 | сплит | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Командировочные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Перечень кондиционеров, установленных на предприятии СП " ВЭС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Место установки (адрес,помещение,№ Кабинета,этаж,домофон/код) | Марка,Модель кондиционера | Этаж | Тип конд-ра | Кол-во | Примечание |  |  |  |  |  |
| Здание диспетчерского пункта (г. Райчихинск) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СДТУ помещение АТС | FustElectric PSW-147R | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | СДТУ помещение ЦППС ТМ | Kentatsu KSGC53 | 1 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | СДТУ помещение ЛАЗ | LG S 18LHP | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | СДТУ помещение лаборатория ВЧ | Lessar LS H07 | 1 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | СДТУ помещение монтёрская | Lessar LS H07 | 3 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Актовый зал | Lessar LS H60 SEA4 | 2 | сп/с | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | СДТУ помещение радиолаборатория | LG S 12LHP | 3 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ОДС диспечерский зал | Kentatsu KSGC70 | 1 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ОДС диспечерский зал | Samsung AQ 24 FCN | 1 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Селекторный зал | Samsung AQ 12FC | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Зам.дир по ОВ | LG 9 HP | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Менеджер ОУП | Lessar LS H09 | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Кабинет.директора | Samsung AS18HPBN | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Кабинет. гл. инженера | Samsung AQ 12FC | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | профком | CHIGO | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Помещение СВТ | Samsung AQ 12FA | 1 | сп/с | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Помещение СВТ | Kentatsu KS6MA53 | 1 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | РЗАИ | Lessar LS H09 | 1 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Кабинет. ОМТС | HEC КFR-32GW / Z1 | 4 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Кабинет. СЭС | Samsung AQ 12FC | 4 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Кабинет. СТЭ | LG LS-J0760HL | 4 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Кабинет. СТЭ | LG -G09H5 | 4 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Кабинет.юристов | LG 9 HP | 4 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Кабинет. СОТН | HEC КFR-32GW / Z1 | 4 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Кабинет.финансово-экономический | LG HS - H0964 | 3 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ПТС | LG 9 HP | 3 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ПТС | Lessar LS H09 | 3 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Бухгалтерия | Lessar LS H09 | 3 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Бухгалтерия | LG 12 HP | 3 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | СЭБ | LG 9 HP | 3 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | РЭУ | Lessar LS H07 | 3 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |
| Здание трансформаторного цеха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | СП | Lessar LS H09 | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Райчихинский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Кабинет. начальника | HEC | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Кабинет гл. инженера УТЭ | Samsung | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Контролеры | LG 12 HP | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | П/С "А" | Lessar LS H07КЕА2 | 1 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | П/С "Мебельная" | LG 12 HP | 1 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Кабинет. мастеров РУ | Lessar | 1 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Кабинет охраны труда | CHIGO | 1 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Кабинет. ОВБ | CHIGO | 1 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| УТП (с. ГомелевКабинетурейского р-на) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | УТП | LG LS-J0760HL | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | УТП | KFR 50 | 1 | сп/с | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | УТП | Lessar LS H60 SEA4 | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | УТП | Pioneer KFR 35 AGW | 2 | сп/с | 4 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| АРЭС (п. Архара) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Диспетчерская № 7 | Samsung AQ09XLN | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Комната связи № 8 | LG X09EHC (XSNH096T4A0) | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Кабинет начальника № 1 | Polaris PS-1206i | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Кабинет мастеров № 14 | Lessar (LS-H09KEA2) | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Кабинет ГТЭ № 4 | LG G09LH (HS-H0964DA0) | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ПС Набережная (комната связи) | VS Комфорт VSC-H12A4/EZ | 1 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| ОРЭС (п. Екатеринославка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Диспетчерская | Samsung AQ09FA | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Комната связи | LG LWH-0560ACG | 2 | окон. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Кабинет начальника | Funay | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Контейнер связи (Озерная) | Samsung AG09XLH | 1 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Мастер ОТ | Lessar LS H09 | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Кабинет( контролёры) | Lessar H12 | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Помещение ЕСУ №1 | Timberk | 1 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | ПС Озерная ОПУ | АLASKA MAC/AS-2-1H-3AV-V | 1 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| БРЭС (п. Бурея) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | контора | Lessar LS H09 | 1 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | контора | LG 07 | 1 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | П/С Бурейск, комната связи | GREE (модель GWH07NA-K3NNE1A/I) | 1 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | П/С Бурейск, диспетчерский пункт | Lessar LS H07 | 1 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| МРЭС (п. Поярково) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Комната связи (СДТУ) | CHIGO KFR-23GW(30) | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Кабинет начальника | LG S09LHK (TS-H096BCAO) | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Кабинет главного инженера | Samsung AQ07CLN | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Кабинет техника | LG G09LH (HS-H0964DAO) | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | ПС Поярково (Диспетчерская) | Lessar LS H09 | 1 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| ЗРЭС (п. Завитая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Кабинет ГТЭ | Lessar LS H07 | 1 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Командировочные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Перечень кондиционеров, установленных на предприятии СП "СЭС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Место установки (адрес,помещение,№ Кабинета,этаж,домофон/код) | Марка,Модель кондиционера | Этаж | Тип конд-ра | Кол-во | Примечание |  |  |  |  |  |
| г. Зея. Здание конторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бухгалтерия | CHIGO-9 | 1 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Служба транспорта эл.энергии- сектор баланса и анализа потерь | CHIGO-9 | 1 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Холл | Samsung AQ 07 | 1 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Зейский сетевой район – Группа учета, контроля и аудита | CHIGO-9 | 1 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Главный инженер | Polaris-9 | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Директор | Samsung AQ 09 | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Зам.директора по общим вопросам | MB-9 | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Отдел материально- технического обеспечения | CHIGO-9 | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Служба технической эксплуатации | CHIGO-9 | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Производственно-техническая служба | Polaris-9 | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| г. Зея. Здание диспетчерского пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Начальник службы связи | LG -12 | 1 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Связь Кабинет. ЛАЗ | LG -12 | 1 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Связь Кабинет.АТС | LG 18 | 1 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Служба информационных технологий | LG-9 | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Служба информационных технологий | MitsubishiElectric MS-GF50VA | 2 | сп/с | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Служба информационных технологий | Samsung AQ 09 | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Оперативно- диспетчерская служба | LG -22 | 3 | сп/с | 2 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| г. Зея. Здание главного корпуса эл.станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Служба механизации-Кабинет.диспетчера | CHIGO-9 | 2 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Служба механизации- комната отдыха | CHIGO-9 | 1 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| г. Зея Гараж №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Зейский сетевой район- помещение группы ПС | MB-9 | 1 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Магдагачинский сетевой район (п.Магдагачи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Здание конторы | CHIGO-9 | 1 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Магдагачинский сетевой район (п.Тыгда) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Помещение Тыгдинского сетевого участка | Samsung AQ 09 | 1 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Командировочные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 5. Перечень кондиционеров, установленных на предприятии СП "УТП" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Место установки (адрес,помещение,№ Кабинета,этаж,домофон/код) | Марка,Модель кондиционера | Этаж | Тип конд-ра | Кол-во | Примечание |  |  |  |  |  |
| База Мухинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Столовая | Haier YR- H 50 | 1 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Столовая | Timberk Storm 18H S8ML | 1 | сп/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Варочный цех | Timberk Storm 18H S8ML | 1 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Бар | LEBERG 07FE | 2 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Тур.зал | Pioneer AU 50 | 1 | спл/с | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Кабинет бух. | HEC KFR 20 GW/Z | 1 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Кабинет зав. столовой, администратор | HEC KFR 20 GW/Z | 1 | спл/с | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Кабинет директора | HEC KFR 23 GW/Z1 | 1 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Кабинет зам. директора, завхоз. | TOSOT T07H-SN/I | 1 | спл/с | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 4-х местный корпус №1 | Haier HSU 18HEA03 | 1 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 4-х местный корпус №1 | HEC KFR 20 GW/Z | 1 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 4-х местные корпуса № 2,3,4 | LG S09LH | 1 | спл/с | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Гостиница-корпус "Солнечный" | Timberk Storm 07H S9 | 1 | спл/с | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Гостиница-корпус "Солнечный" | Timberk Storm 07H S9 | 2 | спл/с | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Корпус СП "УПТ" | LEBERG 07FE | 1 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
| Офис ул. Шимановского, 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Кабинет | LG S09LH | 1 | спл/с | 3 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |
| 6. Перечень кондиционеров, установленных в здании Шевченко, 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гараж № 1 | LG9, LG7 | 1 | спл/с | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Гараж № 2 | LG7 | 1 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Кабинет. 113 Зал совещаний | LG9, LG18 | 1 | спл/с | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Коридор 1 этаж вход | LG | 1 | колон. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Столовая+ подсобка | LG 24 | 1 | спл/с | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Кабинет № 116 | LG7 | 1 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Кабинет 128 | LG9 | 1 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Кабинет 117 | LG9 | 1 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Кабинет118 | Golden Greatwall | 1 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Кабинет 127 | LG9 | 1 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Кабинет 124,125 | Daikin | 1 | спл/с | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Кабинет 122,123 | LG7 | 1 | спл/с | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Кабинет 121 | LG9 | 1 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Кабинет 126 | LG7 | 1 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Кабинет № 1, 2 этаж | LG9 | 2 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Кабинет 3 | LG7 | 2 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Кабинет 2 | LG7 | 2 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Кабинет 4 | LG7 | 2 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Кабинет 5 | LG9 | 2 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Кабинет 6 | HITACHI | 2 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Кабинет 7 | LG9 | 2 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Кабинет 8 | LG9 | 2 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Кабинет 506 | LG9 | 5 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Кабинет 507 | LG9 | 5 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Кабинет 505 | LG9 | 5 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Кабинет 504 | LG7 | 5 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Кабинет 503 | LG7 | 5 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Кабинет 502 | LG9 | 5 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Кабинет 501 | Daikin | 5 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Кабинет 403 | LG9 | 4 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Кабинет 406 | LG7 | 4 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Кабинет 404 | LG7 | 4 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Кабинет 402 | LG7 | 4 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Кабинет 400 | ARVLL | 4 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Кабинет 408 (408 а) | LG7, GREE | 4 | спл/с | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Кабинет 401 | LG18 | 4 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Кабинет 402 | LG7 | 4 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Кабинет 412 | LG9 | 4 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Кабинет 414 | LG9 | 4 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Кабинет 416 | GREE | 4 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Актовый зал | LG | 4 | колон. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Кабинет 319 | LG9 | 3 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Кабинет 336 а | LG9 | 3 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Кабинет 336 | LG7, LG18, Daikin | 3 | спл/с | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Кабинет 317 | LG7 | 3 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Диспетчерская 334 | Mc Quax | 3 | спл/с | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Кабинет 301 | LG9 | 3 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Кабинет 300 | LG9 | 3 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Кабинет 302 (302 а) | LG9, Golden Greatwall | 3 | спл/с | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Кабинет 303 | LG7 | 3 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Кабинет 305 | LG7, LG9 | 3 | спл/с | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Кабинет 304 | GREE | 3 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Кабинет 307 | LG7 | 3 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Кабинет 309 (309 1/2) | LG7, LG9 | 3 | спл/с | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Кабинет 306 | LG7 | 3 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Кабинет 308 | Samsung | 3 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Кабинет 310 | Samsung | 3 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Кабинет 311 | LG7 | 3 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Кабинет 312 | LG9, Daikin | 3 | спл/с | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Кабинет 314 | Daikin | 3 | спл/с | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Кабинет 315, (315 а) | LG7, LG9 | 3 | спл/с | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Кабинет 316, (316 а) | LG9 | 3 | спл/с | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Кабинет 318 | LG9 | 3 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Кабинет 320 | LG9 | 3 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Кабинет 322 | GREE | 3 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Кабинет 324 | LG7 | 3 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Кабинет 326 | LG9 | 3 | спл/с | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Кабинет 328, ( 328 а) | LG9 | 3 | спл/с | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Кабинет 330 | LG7 | 3 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Кабинет 332 | LG9 | 3 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Кабинет 334 а | LG9 | 3 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Кабинет 215 | LG7 | 2 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Кабинет 226 а | LG9 | 2 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Кабинет 226 | LG18 | 2 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Кабинет 224 | LG18 | 2 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Кабинет 222 | LG7 | 2 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Кабинет 220 | LG7 | 2 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Кабинет 218 | LG9 | 2 | спл/с | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Кабинет 216 | LG18 | 2 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Кабинет 214 | LG9 | 2 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Кабинет 212 | TypeR11HG/E | 2 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Кабинет 208 | LG9 | 2 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Кабинет 211 | LG7 | 2 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Кабинет 206 а | LG7 | 2 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Кабинет 206 | LG7 | 2 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Кабинет 204 а | LG9 | 2 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Кабинет 204 | LG9 | 2 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Кабинет 202 | LG9 | 2 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Кабинет 200, (200 а) | LG9 | 2 | спл/с | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Кабинет 203 | LG ART COOL | 2 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Приемная Юхимука В. А. | LG ART COOL | 2 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Кабинет 205 | LG ART COOL | 2 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Кабинет 207 | LG7, LG18 | 2 | спл/с | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Кабинет 210 | LG9 | 2 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Кабинет 241 | ARVLL | 2 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Кабинет 239 | LG9 | 2 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Кабинет 250 | LG9 | 2 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Кабинет 248 | Samsung | 2 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Кабинет 237 | LG7 | 2 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Кабинет 235 | LG9 | 2 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Кабинет 233 | LG9 | 2 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Кабинет 246 | Golden Greatwall | 2 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Кабинет 244 | LG9 | 2 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Кабинет 242 | LG9 | 2 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Кабинет 240 | LG9, LG7 | 2 | спл/с | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Приемная ген. Директора | LG9 | 3 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Кабинет ген. Директора | LG9, LG 24 | 3 | спл/с | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Кабинет 350 | LG7 | 3 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Кабинет 348 | LG7 | 3 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Кабинет 323 | LG9 | 3 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Кабинет 325 | LG7 | 3 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Кабинет 327 | LG9 | 3 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Кабинет 346 | LG9 | 3 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Кабинет 344 | LG9 | 3 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Кабинет 342 | LG9 | 3 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Кабинет 340 | Samsung | 3 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Селекторный Зал 321 | LG ART COOL | 3 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Приемная Палея А. Г. | LG7 | 3 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Кабинет 338 | LG9 | 3 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Кабинет 231 | LG9 | 2 | спл/с | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Кабинет 229 | LG9 | 2 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Кабинет 238 | LG7 | 2 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Кабинет 236 | LG9, Daikin | 2 | спл/с | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Кабинет 227 | LG9 | 2 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Кабинет 225 | LG9 | 2 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Кабинет 234 | LG9 | 2 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Кабинет 223 | LG9 | 2 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Кабинет 221 | LG7 | 2 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Кабинет 219 | LG7 | 2 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Кабинет 230 | LG9 | 2 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Кабинет. 10 | LG9 | 2 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Кабинет 9 | LG9 | 2 | спл/с | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по Зданию Управления |  |  |  |  | 159 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО КОНДИЦИОНЕРОВ |  |  |  |  | 592 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ |  |  |  |  | 592 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО УСТРАНЕНИЮ УТЕЧКИ ФРЕОНА |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |

| Приложение № 2 к техническому заданию Перечень обязательных работ для каждой единицы оборудования, выполняемых в составе технического обслуживания. |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг |
| 1 | Диагностика оборудования. |
| 2 | Внешний осмотр на предмет механических повреждений корпуса и узлов кондиционера. |
| 3 | Механическая и гидравлическая очистка корпуса и теплообменника внешнего блока кондиционера. |
| 4 | Чистка теплообменника внутреннего блока. |
| 5 | Чистка воздухозаборных решеток и воздушных фильтров внутреннего блока кондиционера. |
| 6 | Проверка функционирования дренажной системы с обязательной чисткой. |
| 7 | Ревизия пульта дистанционного управления кондиционера, при необходимости перепрограммирование. |
| 8 | Проверка работы жалюзи с механическим приводом. |
| 9 | Проверка исправности электродвигателей и лопастей вентиляторов. |
| 10 | Проверка целостности системы прохождения хладагента. |
| 11 | Измерение давления нагнетания и всасывания в контуре, при необходимости дозаправка системы хладоном (хладагент включен в стоимость работ по ТО). |
| 12 | Измерение напряжения в сети, рабочих и пусковых токов компрессора и вентиляторов кондиционера. |
| 13 | Контроль работы компрессора на наличие посторонних шумов (возможность износа механической части компрессора). |
| 14 | Тестирование работоспособности кондиционера во всех режимах работы. |
| 15 | Проверка исправности системы индикации режимов. |
| 16 | Контрольные замеры температуры воздуха на входе и выходе из внутреннего блока кондиционера. |
| 17 | Высотные работы, требующиеся для технического обслуживания |
| 18 | Замена поврежденной изоляции |
| 19 | Исправление неполадок с креплениями, ограждениями блоков или элементами корпуса, и др. мелкие неисправности |