ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень,  характеристики закупаемой продукции для филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блоки комплектной трансформаторной подстанции 35кВ в составе с оборудованием на ПС 35/10кВ «Городская» или эквиваленты (согласно опросным листам и техническим данным Приложения №1.1) | компл. | 1 |
|  | Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код - 954704 Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 |  |  |

- Требования к условиям поставки оборудования

  - Срок поставки оборудования на склад Грузополучателя: до 30.06.2019.

  - Условия оплаты указаны в проекте договора.  Допускаются иные предложения по условиям оплаты оборудования, не ухудшающие установленные заказчиком.

3.Требования к поставляемому оборудованию

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Оборудование должно быть новым 2018-2019гг. выпуска, серийного производства, ранее не используемым и соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложении №1.1.

3.3. КТПБ-35 должно соответствовать требованиям ПУЭ. Оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТов.

3.4. Поставляемые блоки должны быть высокой заводской готовности в соответствии с перечнем устанавливаемого оборудования согласно Приложения №1.1. (поз.2-13, 23-29 лист 5 РД 103К.ВВ.627.07.16-ЭП (электротехнические решения) ПИР Реконструкция ПС 35/10кВ Городская), позволяющей минимизировать трудозатраты и время на их монтаж и наладку. Выключатели в комплект поставки блоков Б35-146/1,0-К630Б-ХЛ1 не входят (поставляются по отдельной закупке).

3.5. В качестве фундаментов под установку блоков Б35 будут применены поверхностные фундаменты, лежни железобетонного типа ЛЖ (информация представлена справочно).

3.6. Гарантия на поставляемое оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия), не менее 60 месяцев.  Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 72 месяцев с момента поставки. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.7. Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений - не менее 120 месяцев, с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 132 месяцев с момента поставки.

3.8. Требования по предоставлению документации подтверждающей безопасность оборудования.

В соответствии с:

-  Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

-  Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

- разъединители должны иметь декларацию соответствия ГОСТ 52726-2007, ГОСТ 1516.3-96;

- Трансформаторы напряжения должны иметь декларацию соответствия ГОСТ 1983-2015.

-  декларация о соответствии должна действовать на период проведения закупочной процедуры и удовлетворять требованиям ГОСТ Р 56532-2015.

3.9. Требования по предоставлению документации подтверждающей конструктив оборудования.

Для проверки соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенного оборудования в составе заявки представить:

3.13.1. Главные электрические схемы КТПБ-35кВ.

3.13.2.  Опросные листы, план расположения оборудования, разрезы, спецификации оборудования и материалов, чертеж съемного защитного ограждения для безопасного обслуживания выключателя, указанного в пункте 3.4.

3.13.3. Техническое описание КТПБ и основного силового оборудования 35 кВ (разъединитель, трансформатор напряжения).

3.13.4. Ведомость запасных частей инструментов и приспособлений (ЗИП). Комплектация ЗИП определяется заводом-изготовителем.

4. Требования к участнику.

4.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя, а также представить подробные технические характеристики предлагаемого оборудования в соответствии с Приложением №1.1.

4.2. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемого Заказчиком оборудования или его составных частей, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания эквивалента продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

4.3. Эквивалентное оборудование  - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, полностью соответствует присоединительным размерам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

4.4. Для оценки возможности использования предлагаемого эквивалентного оборудования, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в опросных листах Приложения №1.1, п.3.8, п.3.9.

4.5. Изображения предоставленных документов должно иметь хорошее качество разрешения. Если изображения предоставленных документов имеет низкое качество разрешения (т.е. является неразборчивым и нечитаемым), Заказчик имеет право отклонить такую заявку Участника.

4.6. Документация в заявке должна быть разбита на отдельные тематические папки. Обязательная папка «техническое предложение», в которой должны быть размещены следующие папки: «декларации соответствия», «протоколы», «опросные листы, чертежи, планы, схемы», «техническая информация». Если не будут представлены обязательные папки Заказчик имеет право отклонить такую заявку Участника.

5. Дополнительные документы, предоставляемые победителем закупочной процедуры.

Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 3 рабочих дней после размещения итогового протокола по выбору победителя на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора) должен предоставить в адрес Заказчика сопроводительным письмом по электронному адресу mto9@drsk.ru

5.1. для проверки соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенного оборудования

5.1.1. Письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление оборудования с указание конкретных сроков изготовления и предлагаемых гарантийных сроков;

5.1.2. Опросные листы, план расположения оборудования, разрезы и спецификации оборудования и материалов, заверенные заводом изготовителем.

5.1.3.Отсканированные копии утвержденных ТУ, в соответствии с которыми выпускается основное силовое оборудование 35 кВ (разъединитель, трансформатор напряжения, КТПБ).

5.1.4. Руководства (инструкции) по эксплуатации на основное силовое оборудование 35 кВ (разъединитель, трансформатор напряжения, КТПБ).

5.2 для проверки соответствия безопасность оборудования отсканированные копии документов на разъединители, заземлители, трансформаторы напряжения, ОПН:

5.2.1. Декларации  о соответствии.

5.2.2. Протоколы исследований (испытаний), с положительным результатом, проведенных в аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории (центре) или сертификаты системы качества изготовителя, выданные органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке, на основании которых эти декларации приняты;

В случае не предоставления документов, указанных в разделе 5 настоящего технического задания или не подтверждения, в предоставленных документах характеристик и конструктива оборудования, предусмотренного в заявке участника, Участник признаётся уклонившемся от подписания Договора, в соответствии с условиями п.5.3.1 документации о закупке.