***Приложение 2***

***к техническому заданию на***

***техническое обслуживание средств пожарноохранной сигнализации филиала «ЮЯЭС»***

**Регламент работ по техническому обслуживанию ИТСО филиала «ЮЯЭС»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Техническое обслуживание ИТСО филиала «ЮЯЭС»*** | | |
| ***Перечень работ*** | | ***Периодичность обслуживания*** |
| 1.1. Ежемесячно: | |  |
|  | - Внешний осмотр пультов  - Внешний осмотр детекторов  - Внешний осмотр распределительных коробок (модулей расширения) | Ежемесячно |
| 1.2. Ежеквартально: | |  |
|  | - Работы по п.1.1  - Тестирование срабатывания каждой зоны  - Проверка работоспособности пультов  - Замер величины питающего напряжения  - Проверка правильности установки, исправности монтажа и внешних проводок  - Проверка крепления, подтяжка разъемных механических и электрических соединений | Ежеквартально |
| 1. 3. Раз в полгода: | |  |
|  | - Работы по п.п. 1.1.,1.2.  - Проверка работоспособности всех компонентов сигнализации  - Очистка, притирка, смазка, подпайка, замена или восстановление элементов, выработавших ресурс или пришедших в негодность (или по мере необходимости)  - Проверка выходного сигнала, настройка параметров чувствительности элементов  - Проверка работоспособности источников бесперебойного питания и параметров аккумуляторов  - Обезжиривание, очистка коммутационных соединений, мест спайки спиртом  - Чистка контактов компонентов охранной сигнализации  - Проверка программного обеспечения системы, корректировка, исправление  - Продувка детекторов | Раз в полгода |
| 1.4. Устранение неисправностей | | При необходимости, по вызову Заказчика |