## Форма 4
< 22-2017 * 02-01 * 02-01-08 > |  |  | ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01 | [5 empty] | Форма 4
| Стройка: | Мойка автотранспортной техники на базе СП "ЦЭС" в г. Благовещенске. | [10 empty] | Мойка автотранспортной техники на базе СП "ЦЭС" в г. Благовещенске.
| Объект: | Мойка автотранспортной техники на базе СП "ЦЭС" в г. Благовещенске. | [11 empty] | Мойка автотранспортной техники на базе СП "ЦЭС" в г. Благовещенске.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-08 | [14 empty] | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-08
(Локальный сметный расчет) | [14 empty] | (Локальный сметный расчет)
на пожарную сигнализацию. | [14 empty] | на Пожарная сигнализация.
| Основание: | ПС.С-1
К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.
[6 empty] | Сметная стоимость: | #VALUE! |  | тыс. руб.
[6 empty] | в т.ч. оборудования: | #VALUE! |  | тыс. руб.
[6 empty] | монтажных работ: | #VALUE! |  | тыс. руб.
[6 empty] | Hормативная трудоемкость: | #VALUE! |  | тыс.чел.ч
[6 empty] | Сметная заработная плата: | #VALUE! |  | тыс. руб.
Составлена в текущих ценах на 10.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".
№ поз | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч
|  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины
|  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Ц10-04-087-04 Комплект приемно-передающего оборудования диспетчерской связи на количество радиоканалов до трех, 1 компл. | 2 | 1427.15 | 0 | 2855 | 2682 | 0 | 7 | 14 | sum | IsZPR | 173
|  |  | 1340.87 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | sum_b | IsZPM
| Зарплата рабочих |  |  |  | 2682
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  | 173
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | 26.76 |  |  | 54 |  |  |  |  | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | 78 |  |  | 2092 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | 78 |  |  | 2092 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 52 |  |  | 1395 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР | 52 |  |  | 1395 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
- К2 = 17.72; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 2.97; К6 = 1
2. | С509-4299 Преобразователь интерфейса, марка "С2000-ПИ", шт. | 2 | 2550.06 | 0 | 5100 | 0 | 0 |  | 0 | sum | IsZPR | 5100
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | sum_b | IsZPM
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  | 5100
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [8 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | [9 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | [9 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
Текущая цена
3. | Ц10-08-001-04 Приборы ПС на 4 луча, 1 шт. | 1 | 711.66 | 2.67 | 712 | 681 | 3 | 3.3 | 3.3 | sum | IsZPR | 28
|  |  | 680.63 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | sum_b | IsZPM
| Зарплата рабочих |  |  |  | 681
| Эксплуатация машин |  |  |  | 3
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  | 28
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | 13.64 |  |  | 14 |  |  |  |  | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | 68 |  |  | 463 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | 68 |  |  | 463 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 48 |  |  | 327 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР | 48 |  |  | 327 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
- К2 = 17.72; К3 = 4.45; К4 = 1; К5 = 5.54; К6 = 1
4. | С509-5664 Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "С2000-4", шт. | 1 | 2790.72 | 0 | 2791 | 0 | 0 |  | 0 | sum | IsZPR | 2791
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | sum_b | IsZPM
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  | 2791
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [8 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | [9 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | [9 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.04; К6 = 1
5. | Ц10-08-002-02 Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении, 1 шт. | 3 | 332.97 | 1.47 | 998 | 965 | 4 | 1.68 | 5.04 | sum | IsZPR | 29
|  |  | 321.8 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | sum_b | IsZPM
| Зарплата рабочих |  |  |  | 965
| Эксплуатация машин |  |  |  | 4
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  | 29
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | 6.38 |  |  | 19 |  |  |  |  | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | 68 |  |  | 656 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | 68 |  |  | 656 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 48 |  |  | 463 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР | 48 |  |  | 463 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
- К2 = 17.72; К3 = 4.45; К4 = 1; К5 = 4.45; К6 = 1
6. | С509-1874 Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3М, шт. | 3 | 306.05 | 0 | 918 | 0 | 0 |  | 0 | sum | IsZPR | 918
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | sum_b | IsZPM
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  | 918
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [8 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | [9 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | [9 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
Текущая цена
7. | Ц10-08-003-01 Прибор сигнализирующий емкостной, 1 шт. | 1 | 1563.22 | 1.19 | 1564 | 1540 | 1 | 7.92 | 7.92 | sum | IsZPR | 23
|  |  | 1539.51 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | sum_b | IsZPM
| Зарплата рабочих |  |  |  | 1540
| Эксплуатация машин |  |  |  | 1
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  | 23
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | 30.83 |  |  | 31 |  |  |  |  | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | 68 |  |  | 1047 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | 68 |  |  | 1047 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 48 |  |  | 739 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР | 48 |  |  | 739 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
- К2 = 17.72; К3 = 4.41; К4 = 1; К5 = 4.34; К6 = 1
8. | Прайс. Конечное устройство со светодиодом, шт | 1 | 4840 | 0 | 4840 | 0 | 0 |  | 0 | sum | IsZPR | 4840
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | sum_b | IsZPM
Поправки: М: +5711.2/1.18/3.74
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  | 4840
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [8 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 3.74
9. | Ц08-01-081-01 Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2, шт. | 1 | 305.09 | 78.43 | 305 | 217 | 78 | 1.13 | 1.13 | sum | IsZPR | 10
|  |  | 216.54 | 10.28 |  |  | 10 | 0.04 | 0.04 | sum_b | IsZPM
| Зарплата рабочих |  |  |  | 217
| Эксплуатация машин |  |  |  | 78
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  | 10
| Материалы |  |  |  | 10
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | 4.25 |  |  | 4 |  |  |  |  | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | 81 |  |  | 184 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | 81 |  |  | 175 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | 81 |  |  | 8 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 52 |  |  | 118 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР | 52 |  |  | 113 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | 52 |  |  | 5 | [5 empty] | Plan_ZPM
- К2 = 17.72; К3 = 7.42; К4 = 17.72; К5 = 4.44; К6 = 1
10. | С509-3762 Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3А, шт. | 1 | 479.46 | 0 | 479 | 0 | 0 |  | 0 | sum | IsZPR | 479
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | sum_b | IsZPM
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  | 479
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [8 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | [9 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | [9 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
Текущая цена
11. | Ц10-08-019-01 Коробка ответвительная на стене, 1 шт. | 5 | 98.95 | 0 | 494 | 486 | 0 | 0.5 | 2.5 | sum | IsZPR | 8
|  |  | 97.28 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | sum_b | IsZPM
| Зарплата рабочих |  |  |  | 486
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  | 8
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | 1.95 |  |  | 10 |  |  |  |  | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | 68 |  |  | 330 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | 68 |  |  | 331 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 48 |  |  | 233 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР | 48 |  |  | 233 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
- К2 = 17.72; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.15; К6 = 1
12. | С503-0453 Коробка универсальная марки УК-П, шт. | 5 | 25.52 | 0 | 128 | 0 | 0 |  | 0 | sum | IsZPR | 128
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | sum_b | IsZPM
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  | 128
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [8 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | [9 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | [9 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
Текущая цена
13. | Ц10-01-003-08 Ящик питания, 1 ящик | 1 | 585.46 | 0 | 585 | 560 | 0 | 3.1 | 3.1 | sum | IsZPR | 25
|  |  | 560.31 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | sum_b | IsZPM
| Зарплата рабочих |  |  |  | 560
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  | 25
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | 11.16 |  |  | 11 |  |  |  |  | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | 68 |  |  | 381 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | 68 |  |  | 381 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 48 |  |  | 269 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР | 48 |  |  | 269 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
- К2 = 17.72; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.96; К6 = 1
14. | Прайс. Источник вторичного резервного питания ИВЭПР 112-5-1 исп. К2, шт. | 1 | 2847.46 | 0 | 2847 | 0 | 0 |  | 0 | sum | IsZPR | 2847
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | sum_b | IsZPM
Поправки: М: +3360.0/1.18/3.74
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  | 2847
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [8 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 3.74
15. | Ц10-04-066-05 Звонок, 1 шт. | 2 | 184.25 | 0 | 368 | 361 | 0 | 1 | 2 | sum | IsZPR | 7
|  |  | 180.74 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | sum_b | IsZPM
| Зарплата рабочих |  |  |  | 361
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  | 7
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | 3.54 |  |  | 7 |  |  |  |  | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | 78 |  |  | 282 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | 78 |  |  | 282 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 52 |  |  | 188 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР | 52 |  |  | 188 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
- К2 = 17.72; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 4.68; К6 = 1
16. | С509-1930 Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12КП, шт. | 2 | 193.43 | 0 | 387 | 0 | 0 |  | 0 | sum | IsZPR | 387
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | sum_b | IsZPM
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  | 387
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [8 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | [9 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | [9 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.98; К6 = 1
17. | Ц08-03-593-10 Световые настенные указатели, 100 шт. | 0.02 | 24133.88 | 3530.61 | 483 | 388 | 71 | 98.2 | 1.964 | sum | IsZPR | 24
|  |  | 19384.79 | 288.13 |  |  | 6 | 1.12 | 0.022 | sum_b | IsZPM
| Зарплата рабочих |  |  |  | 388
| Эксплуатация машин |  |  |  | 71
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  | 6
| Материалы |  |  |  | 24
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | 387.71 |  |  | 8 |  |  |  |  | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | 81 |  |  | 319 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | 81 |  |  | 314 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | 81 |  |  | 5 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 52 |  |  | 205 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР | 52 |  |  | 202 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | 52 |  |  | 3 | [5 empty] | Plan_ZPM
- К2 = 17.72; К3 = 6.74; К4 = 17.72; К5 = 2.26; К6 = 1
18. | Прайс. Оповещатель охранно-пожарный световой "ОПОП 1-8" "Выход" 24В, шт. | 2 | 204 | 0 | 408 | 0 | 0 |  | 0 | sum | IsZPR | 408
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | sum_b | IsZPM
Поправки: М: +236.0/1.18*1.02/5.66
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  | 408
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [8 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.66; К6 = 1
Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-8 Взято с: file:///C:/Documents%20and%20Settings/%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%20%D0%9F%D0%BE%D...
19. | Ц08-02-390-01 Короба пластмассовые шириной до 40 мм, 100 м | 0.91 | 3424.94 | 136.72 | 3116 | 2808 | 124 | 16.29 | 14.824 | sum | IsZPR | 184
|  |  | 3085.76 | 2.13 |  |  | 2 | 0.01 | 0.009 | sum_b | IsZPM
| Зарплата рабочих |  |  |  | 2808
| Эксплуатация машин |  |  |  | 124
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  | 2
| Материалы |  |  |  | 184
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | 61.67 |  |  | 56 |  |  |  |  | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | 81 |  |  | 2276 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | 81 |  |  | 2275 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | 81 |  |  | 2 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 52 |  |  | 1461 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР | 52 |  |  | 1460 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | 52 |  |  | 1 | [5 empty] | Plan_ZPM
- К2 = 17.72; К3 = 3.82; К4 = 17.72; К5 = 3.09; К6 = 1
20. | С509-1831 Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм, м | 91 | 17.41 | 0 | 1584 | 0 | 0 |  | 0 | sum | IsZPR | 1584
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | sum_b | IsZPM
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  | 1584
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [8 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | [9 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | [9 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
Текущая цена
21. | Ц08-02-399-01 Провод в коробах, сечением до 6 мм2, 100 м | 0.91 | 982.96 | 19.59 | 895 | 600 | 18 | 3.52 | 3.203 | sum | IsZPR | 277
|  |  | 659.36 | 2.66 |  |  | 2 | 0.01 | 0.009 | sum_b | IsZPM
| Зарплата рабочих |  |  |  | 600
| Эксплуатация машин |  |  |  | 18
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  | 2
| Материалы |  |  |  | 277
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | 13.11 |  |  | 12 |  |  |  |  | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | 81 |  |  | 488 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | 81 |  |  | 486 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | 81 |  |  | 2 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 52 |  |  | 313 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР | 52 |  |  | 312 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | 52 |  |  | 1 | [5 empty] | Plan_ZPM
- К2 = 17.72; К3 = 7.42; К4 = 17.72; К5 = 4.97; К6 = 1
22. | С501-1720 Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КПСЭнг(А)-FRLS ... | 0.03264 | 30606.94 | 0 | 999 | 0 | 0 |  | 0 | sum | IsZPR | 999
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | sum_b | IsZPM
Объем: 32,0*1,02
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  | 999
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [8 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | [9 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | [9 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
Текущая цена
23. | С501-1723 Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КПСЭнг(А)-FRLS ... | 0.06018 | 61209.64 | 0 | 3684 | 0 | 0 |  | 0 | sum | IsZPR | 3684
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | sum_b | IsZPM
Объем: 59,0*1,02
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  | 3684
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [8 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | [9 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | [9 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
Текущая цена
ЗИП:
24. | С509-1874 Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3М, шт. | 1 | 306.05 | 0 | 306 | 0 | 0 |  | 0 | sum | IsZPR | 306
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | sum_b | IsZPM
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  | 306
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [8 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | [9 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | [9 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
Текущая цена
25. | С509-3762 Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3А, шт. | 1 | 479.46 | 0 | 479 | 0 | 0 |  | 0 | sum | IsZPR | 479
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | sum_b | IsZPM
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  | 479
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [8 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | [9 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | [9 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
Текущая цена
26. | Прайс. Оповещатель охранно-пожарный световой "ОПОП 1-8" "Выход" 24В, шт. | 1 | 204 | 0 | 204 | 0 | 0 |  | 0 | sum | IsZPR | 204
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | sum_b | IsZPM
Поправки: М: +236.0/1.18*1.02/5.66
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  | 204
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [8 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.66; К6 = 1
27. | С509-1930 Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12КП, шт. | 1 | 193.43 | 0 | 193 | 0 | 0 |  | 0 | sum | IsZPR | 193
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | sum_b | IsZPM
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  | 193
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [8 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | [9 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | [9 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.98; К6 = 1
| . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 37722 | 11288 | 299 |  | 58.981 |  |  | 26135 |  |  | 0
[7 empty] | 20 |  | 0.08
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 14969 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 14969 |  |  | 0
| . ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - |  |  |  | #VALUE!
| . ТАРА И УПАКОВКА - |  |  |  | #VALUE!
| . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=6 - по стр. 2, 6, 8, 10, 14, 24, 25) |  |  |  | #VALUE!
| . КОМПЛЕКТАЦИЯ - |  |  |  | #VALUE!
| . НАЦЕНКА СНАБА - |  |  |  | #VALUE!
| . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 2, 6, 8, 10, 14, 24, 25) |  |  |  | #VALUE!
| . ШЕФМОНТАЖ ПО ОБОРУДОВАНИЮ - |  |  |  | #VALUE!
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | #VALUE!
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | #VALUE!
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 22753 | 11288 | 299 |  | 58.981 |  |  | 11166 |  |  | 0
[7 empty] | 20 |  | 0.08
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . ОТКЛОНЕНИЕ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ - |  |  |  |  | 0
| . КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | #VALUE!
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=78 - по стр. 1, 15; %=68 - по стр. 3, 5, 7, 11, 13; %=81 - по стр. 9, 17, 19, 21) |  |  |  | 8518
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 9, 15, 17, 19, 21; %=48 - по стр. 3, 5, 7, 11, 13) |  |  |  | 5711
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | #VALUE!
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 36982
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | #VALUE!
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | #VALUE!
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . МАТЕРИАЛЫ - |  |  |  | #VALUE!
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ (с НР и СП) - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ (с НР и СП) - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ (без НР и СП) - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | #VALUE! | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 8518
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 5711
| в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП |  |  |  | 226 | [6 empty] | 226
справочно
| Материалы с оборудованием |  |  |  | 26135
| Материалы |  |  |  | #VALUE!
| Оборудование |  |  |  | 14969
| Оплата труда рабочих |  |  |  | 11288
| Эксплуатация машин |  |  |  | 299
| в т. ч. оплата труда механизаторов |  |  |  | 20
| Сметная заработная плата |  |  |  | 11308
| Трудозатраты осн. рабочих | [7 empty] | 58.981
| Трудозатраты механизаторов | [7 empty] | 0.08
| Нормативная трудоемкость | [7 empty] | 59.061
| Накладные расходы |  |  |  | 8518
| Сметная прибыль |  |  |  | 5711
| Итого без оборудования и пуско-наладки |  |  |  | #VALUE!
| Значение К зоны |  |  |  | 1
| С К зоны |  |  |  | #VALUE!
| ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой |  |  |  | #VALUE!
| НДС | 0 |  |  | #VALUE!
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | #VALUE!
| строительно монтажных работ для обьектной |  |  |  | #VALUE!
| Составил: | Л.М.Олифер
(должность, подпись, Ф.И.О)
Проверил:
(должность, подпись, Ф.И.О)

## Базовые цены за единицу без нач
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | VOZVR | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | NAKL | PLAN | NAKL_ZPR | NAKL_ZPM | PLAN_ZPR | PLAN_ZPM | RN11 | RN12 | RN13 | OBORUD_VSPOMOG | NAKL_PN | NAKL_VX | PLAN_PN | PLAN_VX | VTCH_PN | VTCH_VX | MR_BY_ZPR_VSPOMOG | NAKL_INC | PLAN_INC | RN14 | RN15 | RN16 | OBORUD
N = < 22-2017 * 02-01 * 02-01-08 >
Пожарная сигнализация.
1. | 104.72 | 75.67 | 0 | 0 | 29.05 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6164 | 49.1855 | 69.6164 | 0 | 49.1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 300.24 | 0 | 0 | 0 | 300.24 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 44.13 | 38.41 | 0.6 | 0 | 5.12 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.728 | 23.046 | 30.728 | 0 | 23.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 918 | 0 | 0 | 0 | 918 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 20.67 | 18.16 | 0.33 | 0 | 2.18 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.528 | 10.896 | 14.528 | 0 | 10.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 145.8 | 0 | 0 | 0 | 145.8 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. | 92.34 | 86.88 | 0.27 | 0 | 5.19 | 0 | 0 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.504 | 52.128 | 69.504 | 0 | 52.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 25.07 | 12.22 | 10.57 | 0.58 | 2.28 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 12.16 | 8.32 | 11.609 | 0.551 | 7.943 | 0.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10. | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11. | 6.02 | 5.49 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.392 | 3.294 | 4.392 | 0 | 3.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12. | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 7.56 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13. | 37.97 | 31.62 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.296 | 18.972 | 25.296 | 0 | 18.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15. | 10.95 | 10.2 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.384 | 6.63 | 9.384 | 0 | 6.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16. | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 48.6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17. | 2156.93 | 1093.95 | 523.83 | 16.26 | 539.15 | 0 | 0 | 98.2 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 1054.6995 | 721.6365 | 1039.2525 | 15.447 | 711.0675 | 10.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19. | 275.45 | 174.14 | 35.79 | 0.12 | 65.52 | 0 | 0 | 16.29 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 165.547 | 113.269 | 165.433 | 0.114 | 113.191 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20. | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21. | 101.02 | 37.21 | 2.64 | 0.15 | 61.17 | 0 | 0 | 3.52 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 35.492 | 24.284 | 35.3495 | 0.1425 | 24.1865 | 0.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22. | 23868 | 0 | 0 | 0 | 23868 | 22100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23. | 45684 | 0 | 0 | 0 | 45684 | 42300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24. | 145.8 | 0 | 0 | 0 | 145.8 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25. | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
27. | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 48.6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Текущие цены за единицу
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | VOZVR | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | NAKL | PLAN | NAKL_ZPR | NAKL_ZPM | PLAN_ZPR | PLAN_ZPM | RN11 | RN12 | RN13 | OBORUD_VSPOMOG | NAKL_PN | NAKL_VX | PLAN_PN | PLAN_VX | VTCH_PN | VTCH_VX | MR_BY_ZPR_VSPOMOG | NAKL_INC | PLAN_INC | RN14 | RN15 | RN16 | OBORUD
N = < 22-2017 * 02-01 * 02-01-08 >
Пожарная сигнализация.
1. | 1427.15 | 1340.87 | 0 | 0 | 86.28 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.8786 | 697.2524 | 1045.8786 | 0 | 697.2524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.76 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 2550.06 | 0 | 0 | 0 | 2550.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2550.06
3. | 711.66 | 680.63 | 2.67 | 0 | 28.36 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.8284 | 326.7024 | 462.8284 | 0 | 326.7024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 2790.72 | 0 | 0 | 0 | 2790.72 | 2584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 332.97 | 321.8 | 1.47 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.824 | 154.464 | 218.824 | 0 | 154.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 306.05 | 0 | 0 | 0 | 306.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 306.05
7. | 1563.22 | 1539.51 | 1.19 | 0 | 22.52 | 0 | 0 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.8668 | 738.9648 | 1046.8668 | 0 | 738.9648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.83 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 4840 | 0 | 0 | 0 | 4840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4840
9. | 305.09 | 216.54 | 78.43 | 10.28 | 10.12 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 183.7242 | 117.9464 | 175.3974 | 8.3268 | 112.6008 | 5.3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10. | 479.46 | 0 | 0 | 0 | 479.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 479.46
11. | 98.95 | 97.28 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1504 | 46.6944 | 66.1504 | 0 | 46.6944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12. | 25.52 | 0 | 0 | 0 | 25.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13. | 585.46 | 560.31 | 0 | 0 | 25.15 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.0108 | 268.9488 | 381.0108 | 0 | 268.9488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14. | 2847.46 | 0 | 0 | 0 | 2847.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2847.46
15. | 184.25 | 180.74 | 0 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.9772 | 93.9848 | 140.9772 | 0 | 93.9848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16. | 193.43 | 0 | 0 | 0 | 193.43 | 179.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17. | 24133.88 | 19384.79 | 3530.61 | 288.13 | 1218.48 | 0 | 0 | 98.2 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 15935.0652 | 10229.9184 | 15701.6799 | 233.3853 | 10080.0908 | 149.8276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.71 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18. | 204 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19. | 3424.94 | 3085.76 | 136.72 | 2.13 | 202.46 | 0 | 0 | 16.29 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 2501.1909 | 1605.7028 | 2499.4656 | 1.7253 | 1604.5952 | 1.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20. | 17.41 | 0 | 0 | 0 | 17.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21. | 982.96 | 659.36 | 19.59 | 2.66 | 304.01 | 0 | 0 | 3.52 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 536.2362 | 344.2504 | 534.0816 | 2.1546 | 342.8672 | 1.3832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22. | 30606.94 | 0 | 0 | 0 | 30606.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23. | 61209.64 | 0 | 0 | 0 | 61209.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24. | 306.05 | 0 | 0 | 0 | 306.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 306.05
25. | 479.46 | 0 | 0 | 0 | 479.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 479.46
26. | 204 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
27. | 193.43 | 0 | 0 | 0 | 193.43 | 179.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Текущие цены с учетом расхода
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | VOZVR | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | NAKL | PLAN | NAKL_ZPR | NAKL_ZPM | PLAN_ZPR | PLAN_ZPM | RN11 | RN12 | RN13 | OBORUD_VSPOMOG | NAKL_PN | NAKL_VX | PLAN_PN | PLAN_VX | VTCH_PN | VTCH_VX | MR_BY_ZPR_VSPOMOG | NAKL_INC | PLAN_INC | RN14 | RN15 | RN16 | OBORUD
N = < 22-2017 * 02-01 * 02-01-08 >
Пожарная сигнализация.
1. | 2855 | 2682 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 14 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 2092 | 1395 | 2092 | 0 | 1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 5100 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5100
3. | 712 | 681 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 3.3 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 463 | 327 | 463 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 2791 | 0 | 0 | 0 | 2791 | 2584 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 998 | 965 | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 5.04 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 656 | 463 | 656 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 918 | 0 | 0 | 0 | 918 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 918
7. | 1564 | 1540 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 7.92 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 1047 | 739 | 1047 | 0 | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 4840 | 0 | 0 | 0 | 4840 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4840
9. | 305 | 217 | 78 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.13 | #VALUE! | 0.04 | 0 | 0 | 184 | 118 | 175 | 8 | 113 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10. | 479 | 0 | 0 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 479
11. | 494 | 486 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.5 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 330 | 233 | 331 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12. | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13. | 585 | 560 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 3.1 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 381 | 269 | 381 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14. | 2847 | 0 | 0 | 0 | 2847 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2847
15. | 368 | 361 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 282 | 188 | 282 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16. | 387 | 0 | 0 | 0 | 387 | 358 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17. | 483 | 388 | 71 | 6 | 24 | 0 | 0 | 1.964 | #VALUE! | 0.022 | 0 | 0 | 319 | 205 | 314 | 5 | 202 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18. | 408 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19. | 3116 | 2808 | 124 | 2 | 184 | 0 | 0 | 14.824 | #VALUE! | 0.009 | 0 | 0 | 2276 | 1461 | 2275 | 2 | 1460 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20. | 1584 | 0 | 0 | 0 | 1584 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21. | 895 | 600 | 18 | 2 | 277 | 0 | 0 | 3.203 | #VALUE! | 0.009 | 0 | 0 | 488 | 313 | 486 | 2 | 312 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22. | 999 | 0 | 0 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23. | 3684 | 0 | 0 | 0 | 3684 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24. | 306 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 306
25. | 479 | 0 | 0 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 479
26. | 204 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
27. | 193 | 0 | 0 | 0 | 193 | 179 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Начисления
| Н1 | Н2 | Н3 | Н4 | Н5 | Н6 | Н7 | Н8 | Н9 | Н10 | Н11 | Н12 | Н13 | Н14 | Н15 | Н16 | Н17 | Н18 | Н19 | Н20 | Н21 | Н22 | Н23 | Н24 | Н25 | Н26 | Н27 | Н28 | Н29 | Н30 | Н31 | Н32 | Н33 | Н34 | Н35 | Н36 | Н37 | Н38 | Н39 | Н40 | Н41 | Н42 | Н43 | Н44 | Н45 | Н46 | Н47 | Н48 | Н49
N = < 22-2017 * 02-01 * 02-01-08 >
Пожарная сигнализация.
1. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
2. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
3. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
4. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
5. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
6. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
7. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
8. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
9. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
10. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
11. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
12. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
13. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
14. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
15. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
16. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
17. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
18. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
19. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
20. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
21. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
22. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
23. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
24. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
25. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
26. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
27. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1

## Определители
| О0 | О1 | О2 | О3 | О4 | О5 | О6 | О7 | О8
N = < 22-2017 * 02-01 * 02-01-08 >
Пожарная сигнализация.
1. | О0: 1; О1: 3; О4: 6; О7: 1
2. | О5: 2; О6: 1
3. | О0: 1; О1: 3; О4: 6; О7: 1
4. | О0: 1; О4: 0; О5: 1; О7: 1; О8: 1
5. | О0: 1; О1: 3; О4: 6; О7: 1
6. | О5: 2; О6: 1
7. | О0: 1; О1: 3; О4: 6; О7: 1
8. | О5: 2; О6: 1
9. | О0: 1; О1: 3; О4: 6; О7: 1
10. | О5: 2; О6: 1
11. | О0: 1; О1: 3; О4: 6; О7: 1
12. | О0: 1; О4: 0; О5: 1; О7: 1; О8: 1
13. | О0: 1; О1: 3; О4: 6; О7: 1
14. | О5: 2; О6: 1
15. | О0: 1; О1: 3; О4: 6; О7: 1
16. | О0: 1; О4: 0; О5: 1; О7: 1; О8: 1
17. | О0: 1; О1: 3; О4: 6; О7: 1
18. | О0: 1; О4: 0; О5: 1; О7: 1
19. | О0: 1; О1: 3; О4: 6; О7: 1
20. | О0: 1; О4: 0; О5: 1; О7: 1; О8: 1
21. | О0: 1; О1: 3; О4: 6; О7: 1
22. | О0: 1; О4: 0; О5: 1; О7: 1; О8: 1
23. | О0: 1; О4: 0; О5: 1; О7: 1; О8: 1
24. | О5: 2; О6: 1
25. | О5: 2; О6: 1
26. | О0: 1; О4: 0; О5: 1; О7: 1
27. | О0: 1; О4: 0; О5: 1; О7: 1; О8: 1

## Текущие концовки
N = < 22-2017 * 02-01 * 02-01-08 >
Пожарная сигнализация.
| Наименование | Вид | Значение | ЕИ | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Z8
1 | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | А | 0 |  | 37722 | 11288 | 299 | 20 | 58.981 | 0.08 | 26135 |  | 1
2 | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | Б | 0 |  | 14969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14969 |  | 2
3 | . ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 3
4 | . ТАРА И УПАКОВКА - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 4
5 | . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 5
6 | . КОМПЛЕКТАЦИЯ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 6
7 | . НАЦЕНКА СНАБА - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 7
8 | . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 8
9 | . ШЕФМОНТАЖ ПО ОБОРУДОВАНИЮ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 9
10 | . ШЕФМОНТАЖ - | ! | 0 |  | Z1: #VALUE! | 10
11 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | ! | 0 |  | Z1: #VALUE! | 11
12 | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 22753 | 11288 | 299 | 20 | 58.981 | 0.08 | 11166 |  | 12
13 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 13
14 | . ОТКЛОНЕНИЕ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ - | Б | 0 |  | Z2: 0 | 14
15 | . КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 15
16 | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 16
17 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 17
18 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 8518 | 18
19 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 5711 | 19
20 | . ШЕФМОНТАЖ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 20
21 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 36982 | 21
22 | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22
23 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 23
24 | . МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 24
25 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 25
26 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 26
27 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 27
28 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 28
29 | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29
30 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 30
31 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 31
32 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 32
33 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 33
34 | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34
35 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 35
36 | . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | Б | 0 |  | Z1: 0; Z2: 0; Z3: 0; Z4: 0 | 36
37 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 37
38 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 38
39 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 39
40 | . ШЕФМОНТАЖ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 40
41 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 41
42 | СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42
43 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 43
44 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 44
45 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 45
46 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 46
47 | СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47
48 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 48
49 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 49
50 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 50
51 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 51
52 | СТОИМОСТЬ РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52
53 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 53
54 | . МАТЕРИАЛЫ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 54
55 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 55
56 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 56
57 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 57
58 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 58
59 | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59
60 | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 60
61 | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 61
62 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 62
63 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 63
64 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 64
65 | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65
66 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 66
67 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 67
68 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 68
69 | СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ (с НР и СП) - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 69
70 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 70
71 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 71
72 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 72
73 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ (с НР и СП) - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 73
74 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ (без НР и СП) - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 74
75 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 75
76 | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | ! | 0 |  | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 76
77 | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 77
78 | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ! | 0 |  | Z1: 8518 | 78
79 | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | ! | 0 |  | Z1: 5711 | 79
80 | в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов | h | 0 |  | Z1: 0; Z7: 0 | 80
81 | в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП | h | 0 |  | Z1: 226; Z7: 226 | 81
82 | справочно | r | 0 | [9 empty] | 82
83 | Материалы с оборудованием | h | 0 |  | Z1: 26135 | 83
84 | Материалы | m | 0 |  | Z1: #VALUE! | 84
85 | Оборудование | h | 0 |  | Z1: 14969 | 85
86 | Оплата труда рабочих | h | 0 |  | Z1: 11288 | 86
87 | Эксплуатация машин | h | 0 |  | Z1: 299 | 87
88 | в т. ч. оплата труда механизаторов | h | 0 |  | Z1: 20 | 88
89 | Сметная заработная плата | s | 0 |  | Z1: 11308 | 89
90 | Трудозатраты осн. рабочих | h | 0 |  | Z5: 58.981 | 90
91 | Трудозатраты механизаторов | h | 0 |  | Z5: 0.08 | 91
92 | Нормативная трудоемкость | s | 0 |  | Z5: 59.061 | 92
93 | Накладные расходы | s | 0 |  | Z1: 8518 | 93
94 | Сметная прибыль | s | 0 |  | Z1: 5711 | 94
95 | Итого без оборудования и пуско-наладки | m | 0 |  | Z1: #VALUE! | 95
96 | Значение К зоны | z | [10 empty] | 96 | bar: Z1
97 | С К зоны | u | 0 |  | Z1: #VALUE! | 97
98 | ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой | s | 0 |  | Z1: #VALUE! | 98
99 | НДС | % | 0 |  | Z1: #VALUE! | 99
100 | ВСЕГО ПО СМЕТЕ | s | 0 |  | Z1: #VALUE! | 100
101 | строительно монтажных работ для обьектной | m | 0 |  | Z1: #VALUE! | 101