## Форма 4
< 22-2017 * 02-01 * 02-01-06 > |  |  | ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01 | [5 empty] | Форма 4
| Стройка: | Мойка автотранспортной техники на базе СП "ЦЭС" в г. Благовещенске. | [10 empty] | Мойка автотранспортной техники на базе СП "ЦЭС" в г. Благовещенске.
| Объект: | Мойка автотранспортной техники на базе СП "ЦЭС" в г. Благовещенске. | [11 empty] | Мойка автотранспортной техники на базе СП "ЦЭС" в г. Благовещенске.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-06 | [14 empty] | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-06
(Локальный сметный расчет) | [14 empty] | (Локальный сметный расчет)
на автоматизацию узла управления. | [14 empty] | на Автоматизация узла управления.
| Основание: | АОВ.С-1
[6 empty] | Сметная стоимость: | #VALUE! |  | тыс. руб.
[6 empty] | в т.ч. оборудования: | #VALUE! |  | тыс. руб.
[6 empty] | монтажных работ: | #VALUE! |  | тыс. руб.
[6 empty] | Hормативная трудоемкость: | #VALUE! |  | тыс.чел.ч
[6 empty] | Сметная заработная плата: | #VALUE! |  | тыс. руб.
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".
№ поз | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч
|  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины
|  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Ц08-03-573-04 Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, 1 шт. | 1 | 75.74 | 46.1 | 75 | 26 | 46 | 2.37 | 2.37 | sum | IsZPR | 3
|  |  | 26.4 | 3.4 |  |  | 3 | 0.29 | 0.29 | sum_b | IsZPM
| Зарплата рабочих |  |  |  | 26
| Эксплуатация машин |  |  |  | 46
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  | 3
| Материалы |  |  |  | 3
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | 0.53 |  |  | 1 |  |  |  |  | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | 95 |  |  | 28 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | 95 |  |  | 25 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | 95 |  |  | 3 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 65 |  |  | 19 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР | 65 |  |  | 17 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | 65 |  |  | 2 | [5 empty] | Plan_ZPM
2. | С503-4060 Шкаф учета электроэнергии / Ящик с дверью, размером 300х240х170 ШР - 231М /, шт. | 1 | 153.9 | 0 | 154 | 0 | 0 |  | 0 | sum | IsZPR | 154
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | sum_b | IsZPM
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  | 154
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [8 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | [9 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | [9 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
3. | Ц08-03-526-01 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт. | 1 | 186.78 | 1.24 | 187 | 17 | 1 | 1.56 | 1.56 | sum | IsZPR | 169
|  |  | 16.68 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | sum_b | IsZPM
| Зарплата рабочих |  |  |  | 17
| Эксплуатация машин |  |  |  | 1
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  | 169
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | 0.33 | [7 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | 95 |  |  | 16 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | 95 |  |  | 16 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 65 |  |  | 11 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР | 65 |  |  | 11 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
4. | Прайс. Выключатели автоматические <Legrand> серии LR 1Р 10 А, шт | 1 | 43.52 | 0 | 44 | 0 | 0 |  | 0 | sum | IsZPR | 44
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | sum_b | IsZPM
Поправки: М: +192.05/1.18/3.74
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  | 44
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [8 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
Кабельные изделия:
5. | Ц08-02-412-01 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2, 100 м | 0.4 | 294.07 | 2.64 | 118 | 24 | 1 | 5.61 | 2.244 | sum | IsZPR | 93
|  |  | 59.3 | 0.15 |  |  | 0 | 0.01 | 0.004 | sum_b | IsZPM
| Зарплата рабочих |  |  |  | 24
| Эксплуатация машин |  |  |  | 1
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  | 93
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | 1.19 | [7 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | 95 |  |  | 23 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | 95 |  |  | 23 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 65 |  |  | 16 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР | 65 |  |  | 15 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
6. | Прайс. Кабель - 0,66 кВ КММ сеч. 2х0,35, м | 25.5 | 1.95 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | 0 | sum | IsZPR | 50
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | sum_b | IsZPM
Объем: 25,0*1,02
Поправки: М: +12.75/1.18*1.02/5.66
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  | 50
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [8 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
7. | С501-8482 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м | 0.005 | 5184 | 0 | 26 | 0 | 0 |  | 0 | sum | IsZPR | 26
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | sum_b | IsZPM
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  | 26
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [8 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | [9 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | [9 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
8. | С502-0518 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 4 мм2, 1000 м | 0.00306 | 3672 | 0 | 11 | 0 | 0 |  | 0 | sum | IsZPR | 11
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | sum_b | IsZPM
Объем: 3,0*1,02
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  | 11
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [8 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | [9 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | [9 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
9. | С502-0552 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами марки ПСВ4, сечением 1,5 мм2, 1000 м | 0.00714 | 4158 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 0 | sum | IsZPR | 30
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | sum_b | IsZPM
Объем: 7,0*1,02
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  | 30
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [8 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | [9 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | [9 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
10. | Ц08-02-411-01 Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм, 100 м | 0.35 | 2904.86 | 228.24 | 1016 | 128 | 80 | 34.7 | 12.145 | sum | IsZPR | 808
|  |  | 366.78 | 3.19 |  |  | 1 | 0.22 | 0.077 | sum_b | IsZPM
| Зарплата рабочих |  |  |  | 128
| Эксплуатация машин |  |  |  | 80
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  | 1
| Материалы |  |  |  | 808
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | 7.34 |  |  | 3 |  |  |  |  | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | 95 |  |  | 123 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | 95 |  |  | 122 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | 95 |  |  | 1 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 65 |  |  | 84 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР | 65 |  |  | 83 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | 65 |  |  | 1 | [5 empty] | Plan_ZPM
11. | С101-3130 Рукава металлические диаметром 18 мм РЗ-Ц-Х, м | 35 | 9.18 | 0 | 321 | 0 | 0 |  | 0 | sum | IsZPR | 321
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | sum_b | IsZPM
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  | 321
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [8 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | [9 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | [9 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
12. | Ц08-02-471-04 Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм, 10 шт. | 0.2 | 541.93 | 59.61 | 109 | 18 | 12 | 8.29 | 1.658 | sum | IsZPR | 79
|  |  | 87.63 | 2.03 |  |  | 0 | 0.14 | 0.028 | sum_b | IsZPM
| Зарплата рабочих |  |  |  | 18
| Эксплуатация машин |  |  |  | 12
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  | 79
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | 1.75 | [7 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | 95 |  |  | 17 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | 95 |  |  | 17 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 65 |  |  | 12 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР | 65 |  |  | 11 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
13. | Ц08-02-472-02 Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2, 100 м | 0.06 | 874.25 | 86 | 53 | 11 | 5 | 16.6 | 0.996 | sum | IsZPR | 37
|  |  | 175.46 | 3.19 |  |  | 0 | 0.22 | 0.013 | sum_b | IsZPM
| Зарплата рабочих |  |  |  | 11
| Эксплуатация машин |  |  |  | 5
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  | 37
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | 3.51 | [7 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | 95 |  |  | 10 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | 95 |  |  | 10 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 65 |  |  | 7 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР | 65 |  |  | 7 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
14. | Ц08-02-472-06 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2, 100 м | 0.09 | 1028.6 | 80.12 | 92 | 18 | 7 | 19 | 1.71 | sum | IsZPR | 67
|  |  | 200.83 | 2.76 |  |  | 0 | 0.19 | 0.017 | sum_b | IsZPM
| Зарплата рабочих |  |  |  | 18
| Эксплуатация машин |  |  |  | 7
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  | 67
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | 4.02 | [7 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | 95 |  |  | 17 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | 95 |  |  | 17 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 65 |  |  | 12 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР | 65 |  |  | 12 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
15. | Е01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.015 | 1350.58 | 0 | 20 | 20 | 0 | 154 | 2.31 | sum | IsZPR | 0
|  |  | 1350.58 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | sum_b | IsZPM
| Зарплата рабочих |  |  |  | 20
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
Материалы
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [8 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | 80 |  |  | 16 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | 80 |  |  | 16 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 45 |  |  | 9 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР | 45 |  |  | 9 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
16. | Е01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.015 | 819.4 | 0 | 12 | 12 | 0 | 97.2 | 1.458 | sum | IsZPR | 0
|  |  | 819.4 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | sum_b | IsZPM
| Зарплата рабочих |  |  |  | 12
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
Материалы
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
| в т.ч. Вспомогательные ненормируемые материалы | [8 empty] | NenormMatOtZPR | IsMater
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | 80 |  |  | 10 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | 80 |  |  | 10 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 45 |  |  | 5 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР | 45 |  |  | 6 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
| . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 2318 | 274 | 152 |  | 26.451 |  |  | 1892 |  |  | 0
[7 empty] | 4 |  | 0.429
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 44 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 44 |  |  | 0
| . ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - |  |  |  | #VALUE!
| . ТАРА И УПАКОВКА - |  |  |  | #VALUE!
| . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=6 - по стр. 4) |  |  |  | #VALUE!
| . КОМПЛЕКТАЦИЯ - |  |  |  | #VALUE!
| . НАЦЕНКА СНАБА - |  |  |  | #VALUE!
| . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 4) |  |  |  | #VALUE!
| . ШЕФМОНТАЖ ПО ОБОРУДОВАНИЮ - |  |  |  | #VALUE!
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | #VALUE!
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | #VALUE!
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 2242 | 242 | 152 |  | 22.683 |  |  | 1848 |  |  | 0
[7 empty] | 4 |  | 0.429
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . ОТКЛОНЕНИЕ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ - |  |  |  |  | 0
| . КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | #VALUE!
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 3, 5, 10, 12-14) |  |  |  | 234
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 3, 5, 10, 12-14) |  |  |  | 161
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | #VALUE!
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 2637
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 32 | 32 | 0 |  | 3.768 |  |  | 0 |  |  | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | #VALUE!
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 15, 16) |  |  |  | 26
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 - по стр. 15, 16) |  |  |  | 14
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 72
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | #VALUE!
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . МАТЕРИАЛЫ - |  |  |  | #VALUE!
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ (с НР и СП) - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ (с НР и СП) - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ (без НР и СП) - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | #VALUE! | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 260
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 175
| в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4
справочно
| Материалы с оборудованием |  |  |  | 1892
| Материалы |  |  |  | #VALUE!
| Оборудование |  |  |  | 44
| Оплата труда рабочих |  |  |  | 274
| Эксплуатация машин |  |  |  | 152
| в т. ч. оплата труда механизаторов |  |  |  | 4
| Сметная заработная плата |  |  |  | 278
| Трудозатраты осн. рабочих | [7 empty] | 26.451
| Трудозатраты механизаторов | [7 empty] | 0.429
| Нормативная трудоемкость | [7 empty] | 26.88
| Накладные расходы |  |  |  | 260
| Сметная прибыль |  |  |  | 175
| Итого без оборудования и пуско-наладки |  |  |  | #VALUE!
| Значение К зоны |  |  |  | 1
| С К зоны |  |  |  | #VALUE!
| ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой |  |  |  | #VALUE!
| НДС | 0 |  |  | #VALUE!
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | #VALUE!
| строительно монтажных работ для обьектной |  |  |  | #VALUE!
| Составил: | Л.М.Олифер
(должность, подпись, Ф.И.О)
Проверил:
(должность, подпись, Ф.И.О)

## Базовые цены за единицу без нач
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | VOZVR | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | NAKL | PLAN | NAKL_ZPR | NAKL_ZPM | PLAN_ZPR | PLAN_ZPM | RN11 | RN12 | RN13 | OBORUD_VSPOMOG | NAKL_PN | NAKL_VX | PLAN_PN | PLAN_VX | VTCH_PN | VTCH_VX | MR_BY_ZPR_VSPOMOG | NAKL_INC | PLAN_INC | RN14 | RN15 | RN16 | OBORUD
N = < 22-2017 * 02-01 * 02-01-06 >
Автоматизация узла управления.
1. | 75.74 | 26.4 | 46.1 | 3.4 | 3.24 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 28.31 | 19.37 | 25.08 | 3.23 | 17.16 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 153.9 | 0 | 0 | 0 | 153.9 | 142.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 186.78 | 16.68 | 1.24 | 0 | 168.86 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.846 | 10.842 | 15.846 | 0 | 10.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 294.07 | 59.3 | 2.64 | 0.15 | 232.13 | 0 | 0 | 5.61 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 56.4775 | 38.6425 | 56.335 | 0.1425 | 38.545 | 0.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. | 5184 | 0 | 0 | 0 | 5184 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 3672 | 0 | 0 | 0 | 3672 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 4158 | 0 | 0 | 0 | 4158 | 3850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10. | 2904.86 | 366.78 | 228.24 | 3.19 | 2309.84 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 351.4715 | 240.4805 | 348.441 | 3.0305 | 238.407 | 2.0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11. | 9.18 | 0 | 0 | 0 | 9.18 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12. | 541.93 | 87.63 | 59.61 | 2.03 | 394.69 | 0 | 0 | 8.29 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 85.177 | 58.279 | 83.2485 | 1.9285 | 56.9595 | 1.3195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13. | 874.25 | 175.46 | 86 | 3.19 | 612.79 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 169.7175 | 116.1225 | 166.687 | 3.0305 | 114.049 | 2.0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14. | 1028.6 | 200.83 | 80.12 | 2.76 | 747.65 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 193.4105 | 132.3335 | 190.7885 | 2.622 | 130.5395 | 1.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15. | 1350.58 | 1350.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080.464 | 607.761 | 1080.464 | 0 | 607.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16. | 819.4 | 819.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.52 | 368.73 | 655.52 | 0 | 368.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Базовые цены за единицу
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | VOZVR | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | NAKL | PLAN | NAKL_ZPR | NAKL_ZPM | PLAN_ZPR | PLAN_ZPM | RN11 | RN12 | RN13 | OBORUD_VSPOMOG | NAKL_PN | NAKL_VX | PLAN_PN | PLAN_VX | VTCH_PN | VTCH_VX | MR_BY_ZPR_VSPOMOG | NAKL_INC | PLAN_INC | RN14 | RN15 | RN16 | OBORUD
N = < 22-2017 * 02-01 * 02-01-06 >
Автоматизация узла управления.
1. | 75.74 | 26.4 | 46.1 | 3.4 | 3.24 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 28.31 | 19.37 | 25.08 | 3.23 | 17.16 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 153.9 | 0 | 0 | 0 | 153.9 | 142.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 186.78 | 16.68 | 1.24 | 0 | 168.86 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.846 | 10.842 | 15.846 | 0 | 10.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 43.52 | 0 | 0 | 0 | 43.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 43.52
5. | 294.07 | 59.3 | 2.64 | 0.15 | 232.13 | 0 | 0 | 5.61 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 56.4775 | 38.6425 | 56.335 | 0.1425 | 38.545 | 0.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. | 5184 | 0 | 0 | 0 | 5184 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 3672 | 0 | 0 | 0 | 3672 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 4158 | 0 | 0 | 0 | 4158 | 3850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10. | 2904.86 | 366.78 | 228.24 | 3.19 | 2309.84 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 351.4715 | 240.4805 | 348.441 | 3.0305 | 238.407 | 2.0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11. | 9.18 | 0 | 0 | 0 | 9.18 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12. | 541.93 | 87.63 | 59.61 | 2.03 | 394.69 | 0 | 0 | 8.29 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 85.177 | 58.279 | 83.2485 | 1.9285 | 56.9595 | 1.3195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13. | 874.25 | 175.46 | 86 | 3.19 | 612.79 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 169.7175 | 116.1225 | 166.687 | 3.0305 | 114.049 | 2.0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14. | 1028.6 | 200.83 | 80.12 | 2.76 | 747.65 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 193.4105 | 132.3335 | 190.7885 | 2.622 | 130.5395 | 1.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15. | 1350.58 | 1350.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080.464 | 607.761 | 1080.464 | 0 | 607.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16. | 819.4 | 819.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.52 | 368.73 | 655.52 | 0 | 368.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Базовые цены с учетом расхода
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | VOZVR | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | NAKL | PLAN | NAKL_ZPR | NAKL_ZPM | PLAN_ZPR | PLAN_ZPM | RN11 | RN12 | RN13 | OBORUD_VSPOMOG | NAKL_PN | NAKL_VX | PLAN_PN | PLAN_VX | VTCH_PN | VTCH_VX | MR_BY_ZPR_VSPOMOG | NAKL_INC | PLAN_INC | RN14 | RN15 | RN16 | OBORUD
N = < 22-2017 * 02-01 * 02-01-06 >
Автоматизация узла управления.
1. | 75 | 26 | 46 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.37 | #VALUE! | 0.29 | 0 | 0 | 28 | 19 | 25 | 3 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 143 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 187 | 17 | 1 | 0 | 169 | 0 | 0 | 1.56 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 44
5. | 118 | 24 | 1 | 0 | 93 | 0 | 0 | 2.244 | #VALUE! | 0.004 | 0 | 0 | 23 | 16 | 23 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 24 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10. | 1016 | 128 | 80 | 1 | 808 | 0 | 0 | 12.145 | #VALUE! | 0.077 | 0 | 0 | 123 | 84 | 122 | 1 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11. | 321 | 0 | 0 | 0 | 321 | 298 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12. | 109 | 18 | 12 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1.658 | #VALUE! | 0.028 | 0 | 0 | 17 | 12 | 17 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13. | 53 | 11 | 5 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0.996 | #VALUE! | 0.013 | 0 | 0 | 10 | 7 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14. | 92 | 18 | 7 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1.71 | #VALUE! | 0.017 | 0 | 0 | 17 | 12 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15. | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16. | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.458 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Начисления
| Н1 | Н2 | Н3 | Н4 | Н5 | Н6 | Н7 | Н8 | Н9 | Н10 | Н11 | Н12 | Н13 | Н14 | Н15 | Н16 | Н17 | Н18 | Н19 | Н20 | Н21 | Н22 | Н23 | Н24 | Н25 | Н26 | Н27 | Н28 | Н29 | Н30 | Н31 | Н32 | Н33 | Н34 | Н35 | Н36 | Н37 | Н38 | Н39 | Н40 | Н41 | Н42 | Н43 | Н44 | Н45 | Н46 | Н47 | Н48 | Н49
N = < 22-2017 * 02-01 * 02-01-06 >
Автоматизация узла управления.
1. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
2. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
3. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
4. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
5. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
6. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
7. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
8. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
9. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
10. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
11. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
12. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
13. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
14. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
15. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
16. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1

## Определители
| О0 | О1 | О2 | О3 | О4 | О5 | О6 | О7 | О8
N = < 22-2017 * 02-01 * 02-01-06 >
Автоматизация узла управления.
1. | О0: 1; О1: 3; О4: 6; О7: 1
2. | О0: 1; О4: 0; О5: 1; О7: 1; О8: 1
3. | О0: 1; О1: 3; О4: 6; О7: 1
4. | О5: 2; О6: 1
5. | О0: 1; О1: 3; О4: 6; О7: 1
6. | О0: 1; О4: 0; О5: 1; О7: 1
7. | О0: 1; О4: 0; О5: 1; О7: 1; О8: 1
8. | О0: 1; О4: 0; О5: 1; О7: 1; О8: 1
9. | О0: 1; О4: 0; О5: 1; О7: 1; О8: 1
10. | О0: 1; О1: 3; О4: 6; О7: 1
11. | О0: 1; О4: 0; О5: 1; О7: 1
12. | О0: 1; О1: 3; О4: 6; О7: 1
13. | О0: 1; О1: 3; О4: 6; О7: 1
14. | О0: 1; О1: 3; О4: 6; О7: 1
15. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
16. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2

## Базовые концовки
N = < 22-2017 * 02-01 * 02-01-06 >
Автоматизация узла управления.
| Наименование | Вид | Значение | ЕИ | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Z8
1 | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | А | 0 |  | 2318 | 274 | 152 | 4 | 26.451 | 0.429 | 1892 |  | 1
2 | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | Б | 0 |  | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |  | 2
3 | . ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 3
4 | . ТАРА И УПАКОВКА - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 4
5 | . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 5
6 | . КОМПЛЕКТАЦИЯ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 6
7 | . НАЦЕНКА СНАБА - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 7
8 | . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 8
9 | . ШЕФМОНТАЖ ПО ОБОРУДОВАНИЮ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 9
10 | . ШЕФМОНТАЖ - | ! | 0 |  | Z1: #VALUE! | 10
11 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | ! | 0 |  | Z1: #VALUE! | 11
12 | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 2242 | 242 | 152 | 4 | 22.683 | 0.429 | 1848 |  | 12
13 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 13
14 | . ОТКЛОНЕНИЕ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ - | Б | 0 |  | Z2: 0 | 14
15 | . КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 15
16 | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 16
17 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 17
18 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 234 | 18
19 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 161 | 19
20 | . ШЕФМОНТАЖ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 20
21 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 2637 | 21
22 | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 32 | 32 | 0 | 0 | 3.768 | 0 | 0 |  | 22
23 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 23
24 | . МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 24
25 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 25
26 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 26 | 26
27 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 14 | 27
28 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 72 | 28
29 | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29
30 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 30
31 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 31
32 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 32
33 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 33
34 | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34
35 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 35
36 | . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | Б | 0 |  | Z1: 0; Z2: 0; Z3: 0; Z4: 0 | 36
37 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 37
38 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 38
39 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 39
40 | . ШЕФМОНТАЖ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 40
41 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 41
42 | СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42
43 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 43
44 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 44
45 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 45
46 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 46
47 | СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47
48 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 48
49 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 49
50 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 50
51 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 51
52 | СТОИМОСТЬ РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52
53 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 53
54 | . МАТЕРИАЛЫ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 54
55 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 55
56 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 56
57 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 57
58 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 58
59 | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59
60 | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 60
61 | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 61
62 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 62
63 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 63
64 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 64
65 | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65
66 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 66
67 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 67
68 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 68
69 | СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ (с НР и СП) - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 69
70 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 70
71 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 71
72 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 72
73 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ (с НР и СП) - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 73
74 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ (без НР и СП) - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 74
75 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 75
76 | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | ! | 0 |  | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 76
77 | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 77
78 | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ! | 0 |  | Z1: 260 | 78
79 | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | ! | 0 |  | Z1: 175 | 79
80 | в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов | h | 0 |  | Z1: 0; Z7: 0 | 80
81 | в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП | h | 0 |  | Z1: 4; Z7: 4 | 81
82 | справочно | r | 0 | [9 empty] | 82
83 | Материалы с оборудованием | h | 0 |  | Z1: 1892 | 83
84 | Материалы | m | 0 |  | Z1: #VALUE! | 84
85 | Оборудование | h | 0 |  | Z1: 44 | 85
86 | Оплата труда рабочих | h | 0 |  | Z1: 274 | 86
87 | Эксплуатация машин | h | 0 |  | Z1: 152 | 87
88 | в т. ч. оплата труда механизаторов | h | 0 |  | Z1: 4 | 88
89 | Сметная заработная плата | s | 0 |  | Z1: 278 | 89
90 | Трудозатраты осн. рабочих | h | 0 |  | Z5: 26.451 | 90
91 | Трудозатраты механизаторов | h | 0 |  | Z5: 0.429 | 91
92 | Нормативная трудоемкость | s | 0 |  | Z5: 26.88 | 92
93 | Накладные расходы | s | 0 |  | Z1: 260 | 93
94 | Сметная прибыль | s | 0 |  | Z1: 175 | 94
95 | Итого без оборудования и пуско-наладки | m | 0 |  | Z1: #VALUE! | 95
96 | Значение К зоны | z | [10 empty] | 96 | bar: Z1
97 | С К зоны | u | 0 |  | Z1: #VALUE! | 97
98 | ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой | s | 0 |  | Z1: #VALUE! | 98
99 | НДС | % | 0 |  | Z1: #VALUE! | 99
100 | ВСЕГО ПО СМЕТЕ | s | 0 |  | Z1: #VALUE! | 100
101 | строительно монтажных работ для обьектной | m | 0 |  | Z1: #VALUE! | 101