## сводная таблица
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ (ВЕДОМОСТЬ)
ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Обоснование: Локальный сметный расчет № 1-4
№ п/п | Вид работ | Договорная цена (без НДС) | Договорная цена (с НДС -20%)
1 | 3 | 6 | 10
1 | Монтаж СТП, МТП, КТПН | 4178147 | 5013776.4
2 | Строительство, демонтаж ВЛ-6 (10 ) кВ | 867981.0026 | 1041577.2032
3 | Строительство, демонтаж ВЛ-0,4 кВ | 741667.0022 | 890000.4027
4 | Разработка проектно-сметной документации | 88943.1404 | 106731.7685
|  | 5876738.1452 | 7052085.7743

## Расчет на 1 усл. ед.
ФАО ХЭС
Расчет стоимости работ на 1 усл. ед. на 2019 год с учетом НДС
№ п/п | Вид работ по конструктивным решениям | Ед. изм. | При условии поставки МТР подрядчиком, тыс. руб/ед.изм
|  |  | опоры | провод |  | МТП, КТП, СТП 6(10)/0,4 кВ
|  |  | ВЛ-0,4 кВ, ВЛ 6-10 кВ | ВЛ-0,4 кВ | ВЛ 6-10 кВ
1 | Установка жб опоры 6,10 кВ одностоечная | 1 опора | 29.4955
2 | Установка жб опоры 6,10 кВ одностоечная с 1 подкосом | 1 опора | 59.2226
3 | Установка жб опоры 6,10 кВ одностоечная с 2 подкосами | 1 опора | 89.1358
4 | Подвеска провода 6 кВ (СИП-3 1х50-20) | 1 км |  |  | 337.3023
5 | Подвеска провода 6 кВ (СИП-3 1х35-20) | 1 км |  |  | 301.8038
6 | Подвеска провода 6 кВ (СИП-3 1х70-20) | 1 км |  |  | 392.0403
7 | Выправка жб опоры одностоечной | 1 опора | 5.4299
8 | Демонтаж жб опоры одностоечной | 1 опора | 1.6939
9 | Демонтаж жб опоры с подкосом | 1 опора | 4.9692
10 | Демонтаж жб опоры одностоечной с двумя подкосами | 1 опора | 7.2456
11 | Демонтаж провода 6,10 кВ | 1 опора |  |  | 1.9323
12 | Заземление траверс на опорах ВЛ 6,10 кВ | 1шт | 4.6773
13 | Контур заземления разъединителя | 1шт | 6.9805
14 | Определение и закрепление мест установки опор по трассам ВЛ | 1 ед | 9.3158
15 | Валка деревьев, трелевка древесины, обрезка крон | 1 дерево | 2.038
16 | Установка жб опоры 0,4 кВ одностоечная | 1 опора | 25.0337
17 | Установка жб опоры 0,4 кВ одностоечная с 1 подкосом | 1 опора | 51.6796
18 | Установка жб опоры 0,4 кВ одностоечная с 2 подкосами | 1 опора | 78.5733
19 | Подвеска провода 0,4 кВ (СИП-2 3х70+1х54,6-0,6/1,0) | 1 км |  | 421.209
20 | Подвеска провода 0,4 кВ (СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0) | 1 км |  | 400.459
21 | Выправка жб опоры одностоечной | 1 опора | 5.4299
22 | Демонтаж жб опоры одностоечной | 1 опора | 1.6939
23 | Демонтаж жб опоры с подкосом | 1 опора | 4.9692
24 | Демонтаж жб опоры одностоечной с двумя подкосами | 1 опора | 7.2456
25 | Демонтаж провода 0,4 кВ | 1 км |  | 54.9483
26 | Повторное заземление нулевого провода ВЛ-0,4 кВ | 1шт | 2.887
27 | Определение и закрепление мест установки опор по трассам ВЛ | 1 ед | 9.3158
28 | Валка деревьев, трелевка древесина, обрезка крон | 1 дерево | 2.3661
29 | Монтаж СТП 25кВА ВВ, тупиковая | 1 шт. |  |  |  | 458988
30 | Монтаж СТП 40кВА ВВ, тупиковая | 1 шт. |  |  |  | 471405.6
31 | Монтаж МТП 40кВА ВВ, тупиковая | 1 шт. |  |  |  | 505662
32 | Монтаж МТП 100кВА ВВ, тупиковая | 1 шт. |  |  |  | 581269.2
33 | Монтаж МТП 250кВА ВВ, тупиковая | 1 шт. |  |  |  | 706720.8
34 | Монтаж КТПН-250кВА ВВ, тупиковая | 1 шт. |  |  |  | 1099275.6
35 | Монтаж КТПН-400кВА ВВ, тупиковая | 1 шт. |  |  |  | 1190455.2
36 | Рабочий проект ВЛ-6 (10) кВ | 1 шт. | 54.8014
37 | Рабочий проект ВЛ-0,4 кВ | 1 шт. | 37.0769
38 | Рабочий проект СТП | 1 шт. | 2.8833
39 | Рабочий проект МТП | 1 шт. | 2.8833
40 | Рабочий проект КТП | 1 шт. | 9.0868
Составил: Ведущий инженер ОКСиИ _________________________ Казаков В.В.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: Начальник ОКСиИ ___________________________ Шаркунов М.М.
(должность, подпись, расшифровка)

## Протокол МТП, ТП, СТП
Приложение №3
к техническому заданию договора
поставка МТР подрядчиком
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ (ВЕДОМОСТЬ)
ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Монтаж СТП, МТП, КТПН единицу объема (2019)
Обоснование: Локальный сметный расчет № 3-9
Коэффициенты, учитывающие прогнозные цены и лимитированные затраты:
1,06225 (4,9%/4+5%) индекс-дефлятор перевода на 2019 год
1,034965 (3,7%*1,05*0,9) производство работ в зимнее время
1,015 непредвиденные затраты
№ п/п | Обоснование | Вид работ | Ед. изм. | Договорная цена (без НДС) | Договорная цена (с НДС -20%)
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10
1 | ЛСР №3 | Монтаж СТП 25кВА ВВ, тупиковая | 1 шт. | 382490 | 458988
2 | ЛСР №4 | Монтаж СТП 40кВА ВВ, тупиковая | 1 шт. | 392838 | 471405.6
3 | ЛСР №5 | Монтаж МТП 40кВА ВВ, тупиковая | 1 шт. | 421385 | 505662
4 | ЛСР №6 | Монтаж МТП 100кВА ВВ, тупиковая | 1 шт. | 484391 | 581269.2
5 | ЛСР №7 | Монтаж МТП 250кВА ВВ, тупиковая | 1 шт. | 588934 | 706720.8
6 | ЛСР №8 | Монтаж КТПН-250кВА ВВ, тупиковая | 1 шт. | 916063 | 1099275.6
7 | ЛСР №9 | Монтаж КТПН-400кВА ВВ, тупиковая | 1 шт. | 992046 | 1190455.2
Составил: Ведущий инженер ОКСиИ ___________________________ Казаков В.В.
(должность, подпись, расшифровка)
|  | Проверил: Начальник ОКСиИ __________________ | __________________Шаркунов М.М.
(должность, подпись, расшифровка)

## Протокол ВЛ-10
Приложение №1
к техническому задание договора
поставка МТР подрядчиком
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ (ВЕДОМОСТЬ)
ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Строительство, демонтаж ВЛ-6 (10 ) кВ на единицу объема (2019)
Обоснование: Локальный сметный расчет № 1
"Строительство, демонтаж ВЛ-6 (10) кВ на единицу объема"
Коэффициенты, учитывающие прогнозные цены и лимитированные затраты
для строительно-монтажных и демонтажных работ: |  |  |  | для пусконаладочных работ
К=1,06225*1,034965*1,015=1,11588 |  |  |  | К=1,06225*1,015=1,07818
1,06225 (4,9%/4+5%) индекс-дефлятор перевода на 2019 год |  |  |  | 1,06225 (4,9%/4+5%) индекс-дефлятор перевода на 2019 год
1,034965 (3,7%*1,05*0,9) производство работ в зимнее время |  |  |  | 1,015 непредвиденные затраты
1,015 непредвиденные затраты
№. поз. | Шифр и № расценки | Наименование работ | Еденица измерения | Количество | Цена за ед. изм | Стоимость, руб. | К или К1 | Договорная цена, руб. (без НДС) | Договораная цена, руб. (с НДС 20%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ФЕРм08-02-305-04 | Траверса на опоре | (шт) | 1 | 408 | 408 | 1.1159 | 455.28 | 546.336
2 | ФЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | (шт) | 1 | 978 | 978 | 1.1159 | 1091.333 | 1309.5996
3 | ФЕР33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | (шт) | 1 | 334 | 334 | 1.1159 | 372.7047 | 447.2457
4 | ФЕР33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | (шт) | 1 | 391 | 391 | 1.1159 | 436.31 | 523.572
5 | ФЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | (шт) | 1 | 4134 | 4134 | 1.1159 | 4613.058 | 5535.6696
6 | ФЕР33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | (шт) | 1 | 8658 | 8658 | 1.1159 | 9661.3102 | 11593.5722
7 | ФЕР33-04-003-03 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами | (шт) | 1 | 13367 | 13367 | 1.1159 | 14916.0006 | 17899.2008
8 | ФЕР33-04-030-03 | Установка разъединителей: с помощью механизмов | (компл.) | 1 | 5651 | 5651 | 1.1159 | 6305.8517 | 7567.022
9 | ФЕРм08-02-472-09 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм | (100 м) | 0.08 | 12475 | 998 | 1.1159 | 1113.6507 | 1336.3808
10 | ФССЦ-08.3.04.02-0092 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм | (т) | 0.004928 | 38149.3506 | 188 | 1.1159 | 209.7859 | 251.7431
11 | ФЕРм08-02-472-02 | Заземлитель из стали: полосовой сечением 160 мм2 | (100 м) | 0.04 | 10475 | 419 | 1.1159 | 467.5547 | 561.0657
12 | ФССЦ-08.3.07.01-0042 | Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая | (т) | 0.00504 | 49404.7619 | 249 | 1.1159 | 277.8547 | 333.4257
13 | ФЕРм08-02-471-01 | Заземлитель из угловой стали размером: 50х50х5 мм | (10 шт) | 0.3 | 6696.6667 | 2009 | 1.1159 | 2241.8078 | 2690.1694
14 | ФССЦ-08.3.08.02-0052 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | (т) | 0.03393 | 39787.7984 | 1350 | 1.1159 | 1506.4413 | 1807.7296
15 | ФЕРп01-11-010-02 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м | измерение | 1 | 851 | 851 | 1.0782 | 917.5344 | 1101.0412
16 | ФЕРм08-02-144-05 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 | (100 шт) | 0.01 | 7900 | 79 | 1.1159 | 88.1547 | 105.7857
17 | ФЕР33-04-009-02 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов | (км) | 1 | 53918 | 53918 | 1.1159 | 60166.1497 | 72199.3796
18 | ФЕР33-04-009-10 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-02 | (шт) | 9 | 4125.5556 | 37130 | 1.1159 | 41432.7152 | 49719.2582
19 | ФЕР33-04-030-01 | Установка разрядников: с помощью механизмов | (компл.) | 1 | 3176 | 3176 | 1.1159 | 3544.0426 | 4252.8512
20 | ФЕРм08-02-472-09 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм | (100 м) | 0.16 | 12481.25 | 1997 | 1.1159 | 2228.4172 | 2674.1007
21 | ФССЦ-08.3.04.02-0092 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм | (т) | 0.009856 | 38149.3506 | 376 | 1.1159 | 419.5718 | 503.4862
22 | ФЕРм08-02-471-01 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм | (10 шт) | 0.1 | 6700 | 670 | 1.1159 | 747.6412 | 897.1695
23 | ФССЦ-08.3.08.02-0052 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | (т) | 0.01131 | 39787.7984 | 450 | 1.1159 | 502.1471 | 602.5765
24 | ФЕР01-02-055-03 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3 | (100 м3) | 0.007 | 107000 | 749 | 1.1159 | 835.796 | 1002.9551
25 | ФЕРм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | (100 м) | 0.07 | 10471.4286 | 733 | 1.1159 | 817.9418 | 981.5302
26 | ФССЦ-08.3.07.01-0042 | Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая | (т) | 0.00882 | 49319.7279 | 435 | 1.1159 | 485.4089 | 582.4906
27 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | (100 м3) | 0.07 | 33500 | 2345 | 1.1159 | 2616.7443 | 3140.0932
28 | ФЕР01-02-118-02 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей на тракторе мощностью: 103 кВт (140 л.с.) | (га) | 1 | 43332.44 | 43332.44 | 1.1159 | 48353.9091 | 58024.6909
29 | ФЕР01-02-119-02 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | (100 м2) | 1 | 1704 | 1704 | 1.1159 | 1901.4637 | 2281.7564
30 | ФЕР01-02-099-05 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см | (100 шт) | 0.01 | 5600 | 56 | 1.1159 | 62.4894 | 74.9873
31 | ФЕР01-02-100-03 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см | (100 шт) | 0.01 | 43300 | 433 | 1.1159 | 483.1771 | 579.8125
32 | ФЕР47-01-108-01 | Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 250 мм, количеством срезов 15-20 | (шт) | 1 | 570 | 570 | 1.1159 | 636.053 | 763.2636
33 | ФСЭМ-91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | (маш.-ч) | 1 | 463 | 463 | 1.1159 | 516.6536 | 619.9843
34 | ФЕР33-02-013-05 Применительно | Установка упора П-образного укоса | (т) | 0.0552 | 38478.2609 | 2124 | 1.1159 | 2370.1343 | 2844.1612
35 | ФССЦ-08.3.11.01-0060 | Швеллеры: № 20 сталь марки Ст3пс | (т) | 0.0552 | 61847.8261 | 3414 | 1.1159 | 3809.6227 | 4571.5472
36 | Справочник базовых цен на инженерно-геодезические изыскания для строительства СБЦ | Определение и закрепление мест установки опор по трассам ВЛ | (1 ед.) | 1 | 6957 | 6957 | 1.1159 | 7763.1942 | 9315.833
37 | ФЕР33-04-003-01 Применительно | Выправка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | (шт) | 1 | 4055 | 4055 | 1.1159 | 4524.9033 | 5429.884
38 | ФЕР33-04-042-01 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных | (шт) | 1 | 1265 | 1265 | 1.1159 | 1411.5913 | 1693.9096
39 | ФЕР33-04-042-02 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом | (шт) | 1 | 3711 | 3711 | 1.1159 | 4141.0398 | 4969.2477
40 | ФЕР33-04-042-03 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами | (шт) | 1 | 5411 | 5411 | 1.1159 | 6038.0399 | 7245.6479
41 | ФЕР33-04-040-03 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ | (шт) | 1 | 1443 | 1443 | 1.1159 | 1610.2184 | 1932.262
42 | ФССЦ-05.1.02.07-0070 | Стойка опоры: СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход арматуры 74,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) | (шт) | 1 | 14092 | 14092 | 1.1159 | 15725.0154 | 18870.0185
43 |  | Узел крепления подкоса У-1 | (шт) | 1 | 760 | 760 | 1.1159 | 848.0707 | 1017.6848
44 | ФССЦ-21.2.01.01-0048 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х50-35 | (1000 м) | 3.135 | 43275.2791 | 135668 | 1.1159 | 151389.5395 | 181667.4474
45 | ФССЦ-21.2.01.01-0046 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х35-35 | (1000 м) | 3.135 | 34819.1388 | 109158 | 1.1159 | 121807.4959 | 146168.9951
46 | ФССЦ-21.2.01.01-0050 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х70-35 | (1000 м) | 3.135 | 56314.5136 | 176546 | 1.1159 | 197004.5821 | 236405.4985
47 | ФССЦ-02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная | (м3) | 1 | 600 | 600 | 1.1159 | 669.5295 | 803.4354
48 |  | Траверса ТМ4 | (шт.) | 1 | 1023 | 1023 | 1.1159 | 1141.5477 | 1369.8573
49 |  | Траверса ТМ73а | (шт.) | 1 | 735 | 735 | 1.1159 | 820.1736 | 984.2083
50 |  | Траверса ТМ80а | (шт.) | 1 | 334 | 334 | 1.1159 | 372.7047 | 447.2457
51 |  | Оголовок ОГ57 | (шт.) | 1 | 1318 | 1318 | 1.1159 | 1470.7331 | 1764.8797
52 |  | Хомут Х1 | (шт.) | 1 | 100 | 100 | 1.1159 | 111.5882 | 133.9059
53 |  | Зажим ПС 2-1 | (шт.) | 1 | 50 | 50 | 1.1159 | 55.7941 | 66.9529
54 |  | Зажим ПС 2-2 | (шт.) | 1 | 42 | 42 | 1.1159 | 46.8671 | 56.2405
55 |  | Ответвительный зажим RРN 150 | (шт.) | 1 | 942 | 942 | 1.1159 | 1051.1613 | 1261.3935
56 |  | ОПН-6/680/7,2 | (шт.) | 1 | 1763 | 1763 | 1.1159 | 1967.3008 | 2360.7609
57 |  | Разрядник УЗД 1.2 | (шт.) | 1 | 406 | 406 | 1.1159 | 453.0483 | 543.6579
58 |  | Изолятор ШФ 20Г.1 | (шт.) | 57 | 423.1754 | 24121 | 1.1159 | 26916.2005 | 32299.4405
59 |  | Вязка спиральная СО 35 (35-50) | (1 компл) | 19 | 415.0526 | 7886 | 1.1159 | 8799.849 | 10559.8188
60 |  | Изолятор полимерный ЛК-70/10-Б-4 | (шт.) | 48 | 653.8542 | 31385 | 1.1159 | 35021.9705 | 42026.3646
61 | ФССЦ-20.5.04.04-0001 | Зажим натяжной: болтовый НБ-2-6 | (шт.) | 48 | 515.4375 | 24741 | 1.1159 | 27608.0476 | 33129.6571
62 | ФССЦ-20.1.02.22-0005 | Ушко: однолапчатое У1-7-16 | (шт.) | 48 | 177.6667 | 8528 | 1.1159 | 9516.2455 | 11419.4946
63 | ФССЦ-01.7.15.10-0031 | Скоба: СК-7-1А | (шт.) | 48 | 115.6667 | 5552 | 1.1159 | 6195.3793 | 7434.4552
64 | ФССЦ-20.1.02.14-0007 | Серьга СРС-7-16 | (шт.) | 48 | 85.4375 | 4101 | 1.1159 | 4576.2339 | 5491.4807
65 |  | Разъединитель РЛНД-1-10-400 | (шт.) | 1 | 7258 | 7258 | 1.1159 | 8099.0748 | 9718.8897
66 | ФССЦ-22.2.02.07-0003 | Конструкции стальные: порталов ОРУ | (т) | 0.067 | 56432.8358 | 3781 | 1.1159 | 4219.1515 | 5062.9818
Итого | [5 empty] | 777871.44 |  |  | 1041577.2032
в т.ч. по конструктивным решениям
1 | Установка жб опоры 6,10 кВ одностоечная |  | шт | 1 |  |  |  |  | 29495.4511
2 | Установка жб опоры 6,10 кВ одностоечная с 1 подкосом |  | шт | 1 |  |  |  |  | 59222.5595
3 | Установка жб опоры 6,10 кВ одностоечная с 2 подкосами |  | шт | 1 |  |  |  |  | 89135.797
4 | Подвеска провода 6,10 кВ (СИП-3 1х50-20) |  | шт | 1 |  |  |  |  | 337302.2501
5 | Подвеска провода 6,10 кВ (СИП-3 1х35-20) |  | шт | 1 |  |  |  |  | 301803.7978
6 | Подвеска провода 6,10 кВ (СИП-3 1х70-20) |  | шт | 1 |  |  |  |  | 392040.3012
7 | Выправка жб опоры одностоечной |  | шт | 1 |  |  |  |  | 5429.884
8 | Демонтаж жб опоры одностоечной |  | шт | 1 |  |  |  |  | 1693.9096
9 | Демонтаж жб опоры с подкосом |  | шт | 1 |  |  |  |  | 4969.2477
10 | Демонтаж жб опоры одностоечной с двумя подкосами |  | шт | 1 |  |  |  |  | 7245.6479
11 | Демонтаж провода 6,10 кВ |  | шт | 1 |  |  |  |  | 1932.262
12 | Заземление траверс на опорах ВЛ 6,10 кВ |  | шт | 1 |  |  |  |  | 4677.3329
13 | Контур заземления разъединителя |  | шт | 1 |  |  |  |  | 6980.5142
14 | Определение и закрепление мест установки опор по трассам ВЛ |  | шт | 1 |  |  |  |  | 9315.833
15 | Валка деревьев, трелевка древесины, обрезка крон |  | шт | 1 |  |  |  |  | 2038.0477
Составил: Ведущий инженер ОКСиИ ___________________________ Казаков В.В.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: Начальник ОКСиИ ___________________________ Шаркунов М.М.
(должность, подпись, расшифровка)

## Протокол ВЛ-0,4
Приложение №2
[9 empty] | к техническому задание договора | Приложение №1
к техническому заданию договора
№ ___ от "_____№ _______________ г.
поставка МТР подрядчиком
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ (ВЕДОМОСТЬ)
ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Строительство, демонтаж ВЛ-0,4 кВ на единицу объема (2019)
Обоснование: Локальный сметный расчет № 2
"Строительство, демонтаж ВЛ-0,4 кВ на единицу объема"
Коэффициенты, учитывающие прогнозные цены и лимитированные затраты
для строительно-монтажных и демонтажных работ: |  |  |  | для пусконаладочных работ
К=1,06225*1,034965*1,015=1,11588 |  |  |  | К=1,06225*1,015=1,07818
1,06225 (4,9%/4+5%) индекс-дефлятор перевода на 2019 год |  |  |  | 1,06225 (4,9%/4+5%) индекс-дефлятор перевода на 2019 год
1,034965 (3,7%*1,05*0,9) производство работ в зимнее время |  |  |  | 1,015 непредвиденные затраты
1,015 непредвиденные затраты
№. поз. | Шифр и № расценки | Наименование работ | Еденица измерения | Количество |  | Стоимость, руб. | К или К1 | Договорная цена, руб. (без НДС) | Договораная цена, руб. (с НДС 20%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ФЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | (шт) | 1 | 978 | 978 | 1.1159 | 1091.333 | 1309.5996
2 | ФЕР33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | (шт) | 1 | 334 | 334 | 1.1159 | 372.7047 | 447.2457
3 | ФЕР33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | (шт) | 1 | 391 | 391 | 1.1159 | 436.31 | 523.572
4 | ФЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | (шт) | 1 | 4134 | 4134 | 1.1159 | 4613.058 | 5535.6696
5 | ФЕР33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | (шт) | 1 | 8658 | 8658 | 1.1159 | 9661.3102 | 11593.5722
6 | ФЕР33-04-003-03 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами | (шт) | 1 | 13367 | 13367 | 1.1159 | 14916.0006 | 17899.2008
7 | ФЕРм08-02-144-05 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 | (100 шт) | 0.01 | 8100 | 81 | 1.1159 | 90.3865 | 108.4638
8 | ФЕР33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | (1000 м) | 1 | 89474 | 89474 | 1.1159 | 99842.4659 | 119810.959
9 | ФЕРм08-02-144-05 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 (РС-481) | (100 шт) | 0.01 | 8100 | 81 | 1.1159 | 90.3865 | 108.4638
10 | ФЕРм08-02-472-08 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм | (100 м) | 0.07 | 13300 | 931 | 1.1159 | 1038.8866 | 1246.6639
11 | ФССЦ-08.3.04.02-0091 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 8 мм | (т) | 0.002765 | 37974.6835 | 105 | 1.1159 | 117.1677 | 140.6012
12 | ФЕРм08-02-471-01 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм | (10 шт) | 0.1 | 6700 | 670 | 1.1159 | 747.6412 | 897.1695
13 | ФССЦ-08.3.08.02-0052 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | (т) | 0.009425 | 47745.3581 | 450 | 1.1159 | 502.1471 | 602.5765
14 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат (Автоматический выключатель) | (шт) | 1 | 597 | 597 | 1.1159 | 666.1818 | 799.4182
15 | ФЕРп01-03-002-06 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А | (шт) | 1 | 1388 | 1388 | 1.0782 | 1496.519 | 1795.8229
16 | ФЕР01-02-055-03 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3 | (100 м3) | 0.01 | 107100 | 1071 | 1.1159 | 1195.1101 | 1434.1321
17 | ФЕРм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | (100 м) | 0.01 | 10400 | 104 | 1.1159 | 116.0518 | 139.2621
18 | ФССЦ-08.3.07.01-0042 | Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая | (т) | 0.00126 | 49206.3492 | 62 | 1.1159 | 69.1847 | 83.0217
19 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | (100 м3) | 0.01 | 33500 | 335 | 1.1159 | 373.8206 | 448.5847
20 | ФЕРм08-02-411-06 | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 60 мм | (шт) | 1 | 496 | 496 | 1.1159 | 553.4777 | 664.1732
21 | ФССЦ-20.2.12.03-0002 | Трубы гибкие гофрированные двустенные "DKC" диаметром: 63 мм | (10 м) | 0.1 | 800 | 80 | 1.1159 | 89.2706 | 107.1247
22 | ФЕР01-02-118-02 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей на тракторе мощностью: 103 кВт (140 л.с.) | (га) | 1 | 43636.06 | 43636.06 | 1.1159 | 48692.7133 | 58431.256
23 | ФЕР01-02-119-02 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | (100 м2) | 0.01 | 170400 | 1704 | 1.1159 | 1901.4637 | 2281.7564
24 | ФЕР01-02-099-05 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см | (100 шт) | 0.01 | 1 | 0.01 | 1.1159 | 0.011159 | 0.013391
25 | ФЕР01-02-100-03 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см | (100 шт) | 0.01 | 43300 | 433 | 1.1159 | 483.1771 | 579.8125
26 | ФЕР47-01-108-01 | Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 250 мм, количеством срезов 15-20 | (шт) | 1 | 570 | 570 | 1.1159 | 636.053 | 763.2636
27 | ФСЭМ-91.14.02-004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 15т | (маш.-ч) | 1 | 764 | 764 | 1.1159 | 852.5342 | 1023.041
28 | ФЕР33-02-013-05 Применительно | Установка упора П-образного укоса | (т) | 0.0552 | 38478.2609 | 2124 | 1.1159 | 2370.1343 | 2844.1612
29 | ФССЦ-08.3.11.01-0060 | Швеллеры: № 20 сталь марки Ст3пс | (т) | 0.0552 | 61847.8261 | 3414 | 1.1159 | 3809.6227 | 4571.5472
30 | Справочник базовых цен на инженерно-геодезические изыскания для строительства СБЦ | Определение и закрепление мест установки опор по трассам ВЛ | (1 ед.) | 1 | 6957 | 6957 | 1.1159 | 7763.1942 | 9315.833
31 | ФЕР33-04-003-01 Применительно | Выправка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | (шт) | 1 | 4055 | 4055 | 1.1159 | 4524.9033 | 5429.884
32 | ФЕР33-04-042-01 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных | (шт) | 1 | 1265 | 1265 | 1.1159 | 1411.5913 | 1693.9096
33 | ФЕР33-04-042-02 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом | (шт) | 1 | 3711 | 3711 | 1.1159 | 4141.0398 | 4969.2477
34 | ФЕР33-04-042-03 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами | (шт) | 1 | 5411 | 5411 | 1.1159 | 6038.0399 | 7245.6479
35 | ФЕР33-04-017-01 | Демонтаж самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | (1000 м) | 1 | 41035 | 41035 | 1.1159 | 45790.2361 | 54948.2833
36 | ФССЦ-05.1.02.07-0066 | Стойка опоры: СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7) | (шт) | 1 | 11783 | 11783 | 1.1159 | 13148.4428 | 15778.1314
37 |  | Узел крепления подкоса У-3 | (шт) | 1 | 814 | 814 | 1.1159 | 908.3283 | 1089.994
38 | ФССЦ-20.1.01.08-0014 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P 645 | (100 шт) | 0.01 | 6800 | 68 | 1.1159 | 75.88 | 91.056
39 |  | Плашечный зажим CD 35 | (шт.) | 1 | 90 | 90 | 1.1159 | 100.4294 | 120.5153
40 | ФССЦ-25.2.02.09-0011 | Хомут стяжной (СИП) Е778 | (100 шт) | 1.24 | 809.6774 | 1004 | 1.1159 | 1120.346 | 1344.4152
41 | ФССЦ-25.2.02.11-0051 | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) | (100 шт) | 0.02 | 600 | 12 | 1.1159 | 13.3906 | 16.0687
42 | ФССЦ-25.2.02.11-0021 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | (шт) | 0.04 | 3125 | 125 | 1.1159 | 139.4853 | 167.3824
43 |  | Зажим РС-481 | (шт.) | 1 | 818 | 818 | 1.1159 | 912.7918 | 1095.3502
44 | ФССЦ-20.1.02.07-0006 | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП): CPTAU 70ш | (100 шт) | 0.01 | 21000 | 210 | 1.1159 | 234.3353 | 281.2024
45 | ФССЦ-20.1.01.08-0014 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P 645 | (100 шт) | 0.01 | 6800 | 68 | 1.1159 | 75.88 | 91.056
46 | ФССЦ-21.2.01.01-0032 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х70+1х54,6-0,6/1,0 | (1000 м) | 1.045 | 201955.9809 | 211044 | 1.1159 | 235500.2947 | 282600.3536
47 | ФССЦ-21.2.01.01-0029 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0 | (1000 м) | 1.045 | 187127.2727 | 195548 | 1.1159 | 218208.5803 | 261850.2964
48 | ФССЦ-02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная | (м3) | 1 | 600 | 600 | 1.1159 | 669.5295 | 803.4354
49 | ФССЦ-62.1.01.09-0240 | Выключатели автоматические: ВА51-35-34-0010-20 I-250А | (шт) | 1 | 3643 | 3643 | 1.1159 | 4065.1597 | 4878.1917
Итого | [8 empty] | 890000.4027
в т.ч. по конструктивным решениям
1 | Установка жб опоры 0,4 кВ одностоечная |  | шт | 1 |  |  |  |  | 25033.7068
2 | Установка жб опоры 0,4 кВ одностоечная с 1 подкосом |  | шт | 1 |  |  |  |  | 51679.6405
3 | Установка жб опоры 0,4 кВ одностоечная с 2 подкосами |  | шт | 1 |  |  |  |  | 78573.3001
4 | Подвеска провода 0,4 кВ (СИП-2 3х70+1х54,6-0,6/1,0) |  | шт | 1 |  |  |  |  | 421209.022
5 | Подвеска провода 0,4 кВ (СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0) |  | шт | 1 |  |  |  |  | 400458.9647
6 | Выправка жб опоры одностоечной |  | шт | 1 |  |  |  |  | 5429.884
7 | Демонтаж жб опоры одностоечной |  | шт | 1 |  |  |  |  | 1693.9096
8 | Демонтаж жб опоры с подкосом |  | шт | 1 |  |  |  |  | 4969.2477
9 | Демонтаж жб опоры одностоечной с двумя подкосами |  | шт | 1 |  |  |  |  | 7245.6479
10 | Демонтаж провода 0,4 кВ |  | шт | 1 |  |  |  |  | 54948.2833
11 | Повторное заземление нулевого провода ВЛ-0,4 кВ |  | шт | 1 |  |  |  |  | 2887.0111
12 | Определение и закрепление мест установки опор по трассам ВЛ |  | шт | 1 |  |  |  |  | 9315.833
13 | Валка деревьев, трелевка древесина, обрезка крон |  | шт | 1 |  |  |  |  | 2366.1305
Составил: Ведущий инженер ОКСиИ ___________________________ Казаков В.В.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: Начальник ОКСиИ ___________________________ Шаркунов М.М.
(должность, подпись, расшифровка)

## ПИРы
Приложение №4
[9 empty] | к техническому задание договора | Приложение №1
к техническому заданию договора
№ ___ от "_____№ _______________ г.
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ (ВЕДОМОСТЬ)
ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Разработка проектно-сметной документации на единицу объема (2019)
Обоснование: Локальный сметный расчет № 10
"Разработка проектно-сметной документации на единицу объема"
Коэффициент, учитывающий условия производства работ и лимитированные затраты
1,06225 (4,9%/4+5%) - индекс-дефлятор для перевода в прогнозные цены на 4 квартал 2019 года
№. поз. | Шифр и № расценки | Наименование работ | Еденица измерения | Количество | Цена за ед. изм | Стоимость, руб. | К или К1 | Договорная цена, руб. (без НДС) | Договораная цена, руб. (с НДС 20%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. Разработка проектно-сметной документации
1 | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства КИСиС. Москва 2012 г. | Рабочий проект ВЛ-6 (10) кВ | 1 шт | 1 | 43720.3 | 43720.3 | 1.0622 | 46441.8887 | 54801.4286
2 |  | Рабочий проект ВЛ-0,4 кВ | 1 шт | 1 | 29579.74 | 29579.74 | 1.0622 | 31421.0788 | 37076.873
3 |  | Рабочий проект СТП | 1 шт | 1 | 2300.3 | 2300.3 | 1.0622 | 2443.4937 | 2883.3225
4 |  | Рабочий проект МТП | 1 шт | 1 | 2300.3 | 2300.3 | 1.0622 | 2443.4937 | 2883.3225
5 |  | Рабочий проект КТП | 1 шт | 1 | 7249.42 | 7249.42 | 1.0622 | 7700.6964 | 9086.8217
Итого | [8 empty] | 106731.7685
Составил: Ведущий инженер ОКСиИ ___________________________ Казаков В.В.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: Начальник ОКСиИ ___________________________ Шаркунов М.М.
(должность, подпись, расшифровка)