Приложение 1 к техническому заданию на

обслуживание систем пожарной сигнализации СП "ЗЭС"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | | Ед. изм. | Кол-во (У.Е) | кол-во приборов | ВСЕГО ( У.Е ) |
|
| **Административное здание** | | | | | | |
| 1 | Прибор приёмно-контрольный пожарный "Сигнал-20" | | шт | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 2 | Оповещатель комбинированый Бия-3С | | шт | 0,10 | 2 | 0,20 |
| 3 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3С | | шт | 0,10 | 2 | 0,20 |
| 4 | Извещвтель дымовой ИП-103-3А | | шт | 0,10 | 58 | 5,80 |
| 5 | Прибор УОТС-1-1А | | шт | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 6 | Источник бесперебойного питания СКАТ-1200Б | | шт | 0,30 | 1 | 0,30 |
| 7 | АКБ 12 В | | шт | 1,50 | 2 | 3,00 |
| 8 | Эл. Щиток | | шт | 0,02 | 2 | 0,04 |
| 9 | Прибор КРТП 10-2 | | шт | 1,50 | 2 | 3,00 |
| 10 | Распределительная коробка | | шт | 0,02 | 10 | 0,20 |
| 11 | Табло "Выход" | | шт | 0,02 | 6 | 0,12 |
| 12 | Устройства сигнальные " АС-10", | | шт | 0,10 | 2 | 0,20 |
| **ИТОГО по регламенту 1 за месяц:** | | | | | ***(у.е.)*** | **16,66** |
| **ИТОГО по техническому обслуживанию за год:** | | | | | ***(у.е.)*** | **199,92** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |

Приложение 2 к техническому заданию на

обслуживание систем пожарной сигнализации СП "ЗЭС"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | | Ед. изм. | Кол-во (У.Е) | кол-во приборов | ВСЕГО ( У.Е ) |
|
| **Гараж лекговых автомобилей** | | | | | | |
| **1** | Источник бесперебойного питания СКАТ-1200Б | | шт | 0,30 | 1 | 0,30 |
| **2** | АКБ 12 В | | шт | 1,50 | 2 | 3,00 |
| 3 | Извещвтель тепловой ИП-103-3А | | шт | 0,10 | 20 | 2,00 |
| 4 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3С | | шт | 0,10 | 2 | 0,20 |
| 5 | Оповещатель комбинированый Бия-3С | | шт | 0,10 | 2 | 0,20 |
| 6 | Устройства сигнальные "Сирена 1.1.95" | | шт | 0,10 | 2 | 0,20 |
| 7 | Прибор УОТС-1-1А | | шт | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 8 | Табло "Выход" | | шт | 0,02 | 2 | 0,02 |
| **ИТОГО по регламенту 1 за месяц:** | | | | | ***(у.у.)*** | **7,72** |
| **ИТОГО по регламенту 1 за год :** | | | | | ***(у.у.)*** | **92,64** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |

Приложение 3 к техническому заданию на

обслуживание систем пожарной сигнализации СП "ЗЭС"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | | Ед. изм. | Кол-во (У.Е) | кол-во приборов | ВСЕГО ( У.Е ) |
|
| **Здание ОДС** | | | | | | |
| 1 | Прибор приёмно-контрольный пожарный "Лигард 03-8" | | шт | 1,80 | 2 | 3,60 |
| 2 | Устройства сигнальные "Иволга", "Сирена 1.1.95" | | шт | 0,10 | 9 | 0,90 |
| 3 | Распределительная коробка | | шт | 0,02 | 6 | 0,12 |
| 4 | АКБ 12 В | | шт | 1,50 | 2 | 3,00 |
| 5 | Коробка УК-2П | | шт | 1,50 | 8 | 12,00 |
| 6 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3С | | шт | 0,10 | 9 | 0,90 |
| 7 | Табло "Выход" | | шт | 0,02 | 4 | 0,08 |
| 8 | Адресный модуль АМ-99 | | шт | 1,80 | 2 | 3,60 |
| **ИТОГО по регламенту 1 за месяц:** | | | | | ***(у.е.)*** | **24,20** |
| **ИТОГО по регламенту 1 за год :** | | | | | ***(у.е.)*** | **290,40** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |

Приложение 4 к техническому заданию на

обслуживание систем пожарной сигнализации СП "ЗЭС"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | Ед. изм. | Кол-во (У.Е) | кол-во приборов | ВСЕГО ( У.Е ) |
|
| **Здание СМиТ** | | | | | |
| 1 | Прибор приёмно-контрольный пожарный "Лигард 03-8" | шт | 1,80 | 2 | 3,60 |
| 2 | Устройства сигнальные "Иволга", "Сирена 1.1.95" | шт | 0,10 | 7 | 0,70 |
| 3 | Коробка КРПТ 10 | шт | 0,02 | 6 | 0,12 |
| 4 | АКБ 12 В | шт | 1,50 | 1 | 1,50 |
| 5 | Распределительная коробка УК-2П | шт | 0,02 | 48 | 0,96 |
| 6 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3С | шт | 0,10 | 9 | 0,90 |
| 7 | Табло "Выход" | шт | 0,02 | 4 | 0,08 |
| 9 | Адресный модуль АМ-99 | шт | 1,80 | 2 | 3,60 |
| **ИТОГО по регламенту 1 за месяц:** | | | | ***(у.е.)*** | **11,46** |
| **ИТОГО по регламенту 1 за год :** | | | | ***(у.е.)*** | **137,52** |
|  | | | | | |
|  | | | | | |

Приложение 5 к техническому заданию на

обслуживание систем пожарной сигнализации СП "ЗЭС"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | Ед. изм. | Кол-во (У.Е) | кол-во приборов | ВСЕГО ( У.Е ) |
|
| **Гараж профилакторий** | | | | | |
| 1 | Извещатель пожарный ручной ИПР-К | шт | 0,10 | 4 | 0,40 |
| 2 | Извещвтель дымовой ИП-212-60А | шт | 0,10 | 30 | 3,00 |
| 3 | Оповещатель комбинированый Бия-3С | шт | 0,10 | 2 | 0,20 |
| 4 | Источник бесперебойного питания СКАТ-1200Б | шт | 0,30 | 1 | 0,30 |
| 5 | АКБ 12 В | шт | 1,50 | 1 | 1,50 |
| 6 | Эл. Щиток | шт | 0,02 | 2 | 0,04 |
| 7 | Прибор КРТП 10-2 | шт | 1,50 | 2 | 3,00 |
| 8 | Распределительная коробка | шт | 0,02 | 10 | 0,20 |
| 9 | Табло "Выход" | шт | 0,02 | 4 | 0,08 |
| 10 | Устройства сигнальные " АС-10", | шт | 0,10 | 2 | 0,20 |
| **ИТОГО по регламенту 1 за месяц:** | | | | ***(у.е.)*** | **8,92** |
| **ИТОГО по регламенту 1 за год:** | | | | ***(у.е.)*** | **107,04** |
|  | | | | | |

Приложение 6 к техническому заданию на

обслуживание систем пожарной сигнализации СП "ЗЭС"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | | Ед. изм. | Кол-во (У.Е) | кол-во приборов | ВСЕГО ( У.Е ) |
|
| **Здание ЭРУ** | | | | | | |
| **1** | Прибор приёмно-контрольный пожарный "ВЭРС"-ПК8 | | шт | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 2 | Извещвтель дымовой ИП-212-85 | | шт | 0,10 | 16 | 1,60 |
| 3 | Извещатель пожарный ручной ИПР-К | | шт | 0,10 | 16 | 1,60 |
| 4 | Оповещатель комбинированый "Октава-12В" | | шт | 0,10 | 1 | 0,10 |
| 5 | Блок резервного питания РИП-12 | | шт | 1,50 | 1 | 1,50 |
| 6 | Извещвтель тепловой ИП-103-3А | | шт | 0,10 | 48 | 4,80 |
| 7 | Устройства сигнальные " АС-10", | | шт | 0,10 | 6 | 0,60 |
| 8 | Табло "Выход" | | шт | 0,02 | 6 | 0,12 |
| **ИТОГО по регламенту 1 за месяц:** | | | | | ***(у.е.)*** | **12,12** |
| **ИТОГО по регламенту 1 за год :** | | | | | ***(у.е.)*** | **145,44** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |

Приложение 7 к техническому заданию на

обслуживание систем пожарной сигнализации СП "ЗЭС"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | | Ед. изм. | Кол-во (У.Е) | кол-во приборов | ВСЕГО ( У.Е ) |
|
| **База ОМТС. Склады** | | | | | | |
| 1 | Прибор приёмно-контрольный пожарный "С 2000", | | шт | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А | | шт | 0,10 | 45 | 4,50 |
| 3 | Извещатель пожарный тепловой ИП 103-3-А2 | | шт | 0,02 | 12 | 0,24 |
| 5 | Разветввительные коробки, устройства соединительные | | шт | 0,02 | 32 | 0,64 |
| 6 | АКБ емкостью до 360 А/ч 12 В | | шт | 1,50 | 2 | 3,00 |
| 7 | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3А, ИПР-И | | шт | 0,10 | 13 | 1,30 |
| 8 | Источник бесперебойного питания СКАТ-1200Б | | шт | 0,30 | 2 | 0,60 |
| 9 | Табло "Блик" | | шт | 0,02 | 11 | 0,22 |
| 10 | Табло "Выход" | | шт | 0,02 | 6 | 0,12 |
| 11 | Устройства сигнальные " АС-10", | | шт | 0,10 | 10 | 1,00 |
| **ИТОГО по регламенту 1 за месяц:** | | | | | ***(у.е.)*** | **13,42** |
| **ИТОГО по регламенту 1 за год :** | | | | | ***(у.е.)*** | **161,04** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |

Приложение 8 к техническому заданию на

обслуживание систем пожарной сигнализации СП "ЗЭС"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | | Ед. изм. | Кол-во (У.Е) | кол-во приборов | ВСЕГО ( У.Е ) |
|
| **База ОМТС. Административное здание** | | | | | | |
| 1 | Прибор приёмно-контрольный пожарный "С 2000", | | шт | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А | | шт | 0,10 | 24 | 2,40 |
| 3 | Разветввительные коробки, устройства соединительные | | шт | 0,02 | 15 | 0,30 |
| 4 | АКБ емкостью до 360 А/ч 12 В | | шт | 1,50 | 2 | 3,00 |
| 5 | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3А, ИПР-И | | шт | 0,10 | 4 | 0,40 |
| 6 | Источник бесперебойного питания СКАТ-1200Б | | шт | 0,30 | 2 | 0,60 |
| 7 | Табло "Блик" | | шт | 0,02 | 11 | 0,22 |
| 8 | Табло "Выход" | | шт | 0,02 | 2 | 0,04 |
| 9 | Устройства сигнальные " АС-10", | | шт | 0,10 | 10 | 1,00 |
| **ИТОГО по регламенту 1 за месяц:** | | | | | ***(у.е.)*** | **9,76** |
| **ИТОГО по регламенту 1 за год :** | | | | | ***(у.е.)*** | **117,12** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |

Приложение 9 к техническому заданию на

обслуживание систем пожарной сигнализации СП "ЗЭС"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | | Ед. изм. | Кол-во (У.Е) | кол-во приборов | ВСЕГО ( У.Е ) |
|
| **База ОМТС. Гараж с мастерской** | | | | | | |
| 1 | Прибор приёмно-контрольный пожарный "С 2000", | | шт | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А | | шт | 0,10 | 12 | 1,20 |
| 3 | Извещатель пожарный тепловой ИП 103-3-А2 | | шт | 0,02 | 34 | 0,68 |
| 5 | Разветввительные коробки, устройства соединительные | | шт | 0,02 | 32 | 0,64 |
| 6 | АКБ емкостью до 360 А/ч 12 В | | шт | 1,50 | 2 | 3,00 |
| 7 | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3А, ИПР-И | | шт | 0,10 | 4 | 0,40 |
| 8 | Источник бесперебойного питания СКАТ-1200Б | | шт | 0,30 | 2 | 0,60 |
| 9 | Табло "Выход" | | шт | 0,02 | 2 | 0,04 |
| **ИТОГО по регламенту 1 за месяц:** | | | | | ***(у.е.)*** | **8,36** |
| **ИТОГО по регламенту 1 за год :** | | | | | ***(у.е.)*** | **100,32** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |

Приложение 10 к техническому заданию на

обслуживание систем пожарной сигнализации СП "ЗЭС"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | | Ед. изм. | Кол-во (У.Е) | кол-во приборов | ВСЕГО ( У.Е ) |
|
| **РПБ Шимановского РЭС Административное здание** | | | | | | |
| 1 | Прибор приёмно-контрольный пожарный "Лигард 03-8" | | шт | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 2 | Табло "Выход" | | шт | 0,02 | 6 | 0,12 |
| 3 | Извещвтель тепловой ИП-103-3А | | шт | 0,10 | 4 | 0,40 |
|  | Извещвтель дымовой ИП-212-60А | | шт | 0,10 | 40 | 4,00 |
| 4 | Разветввительные коробки, устройства соединительные | | шт | 0,02 | 25 | 0,50 |
| 5 | АКБ емкостью до 360 А/ч 12 В | | шт | 1,50 | 3 | 4,50 |
| 6 | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3А, ИПР-И | | шт | 0,10 | 6 | 0,60 |
| 7 | Адресный модуль АМ-99 | | шт | 1,80 | 3 | 5,40 |
| 8 | Устройства сигнальные "Молния-12В" | | шт | 0,10 | 6 | 0,60 |
| **ИТОГО по регламенту 1 за месяц:** | | | | | ***(у.е.)*** | **17,92** |
| **ИТОГО по регламенту 1 за год :** | | | | | ***(у.е.)*** | **215,04** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |

Приложение 11 к техническому заданию на

обслуживание систем пожарной сигнализации СП "ЗЭС"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | | Ед. изм. | Кол-во (У.Е) | кол-во приборов | ВСЕГО ( У.Е ) |
|
| **РПБ Шимановского РЭС Гараж 1** | | | | | | |
| 1 | Прибор приёмно-контрольный пожарный "Лигард 03-8" | | шт | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 2 | Табло "Выход" | | шт | 0,02 | 2 | 0,04 |
| 3 | Извещвтель тепловой ИП-103-3А | | шт | 0,10 | 18 | 1,80 |
| 4 | Разветввительные коробки, устройства соединительные | | шт | 0,02 | 14 | 0,28 |
| 5 | АКБ емкостью до 360 А/ч 12 В | | шт | 1,50 | 2 | 3,00 |
| 6 | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3А, ИПР-И | | шт | 0,10 | 2 | 0,20 |
| 7 | Адресный модуль АМ-99 | | шт | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 8 | Устройства сигнальные "Молния-12В" | | шт | 0,10 | 2 | 0,20 |
| **ИТОГО по регламенту 1 за месяц:** | | | | | ***(у.е.)*** | **9,12** |
| **ИТОГО по регламенту 1 за год :** | | | | | ***(у.е.)*** | **109,44** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |

Приложение 12 к техническому заданию на

обслуживание систем пожарной сигнализации СП "ЗЭС"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | | Ед. изм. | Кол-во (У.Е) | кол-во приборов | ВСЕГО ( У.Е ) |
|
| **РПБ Шимановского РЭС Гараж 2** | | | | | | |
| 1 | Прибор приёмно-контрольный пожарный "Лигард 03-8" | | шт | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 2 | Табло "Выход" | | шт | 0,02 | 4 | 0,08 |
| 3 | Извещвтель тепловой ИП-103-3А | | шт | 0,10 | 26 | 2,60 |
| 4 | Разветввительные коробки, устройства соединительные | | шт | 0,02 | 10 | 0,20 |
| 5 | АКБ емкостью до 360 А/ч 12 В | | шт | 1,50 | 2 | 3,00 |
| 6 | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3А, ИПР-И | | шт | 0,10 | 4 | 0,40 |
| 7 | Адресный модуль АМ-99 | | шт | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 8 | Устройства сигнальные "Молния-12В" | | шт | 0,10 | 2 | 0,20 |
| **ИТОГО по регламенту 1 за месяц:** | | | | | ***(у.е.)*** | **10,08** |
| **ИТОГО по регламенту 1 за год :** | | | | | ***(у.е.)*** | **120,96** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |

Приложение 13 к техническому заданию на

обслуживание систем пожарной сигнализации СП "ЗЭС"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | | Ед. изм. | Кол-во (У.Е) | кол-во приборов | ВСЕГО ( У.Е ) |
|
| **РПБ Шимановского РЭС Гараж 3** | | | | | | |
| 1 | Прибор приёмно-контрольный пожарный "Лигард 03-8" | | шт | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 2 | Табло "Выход" | | шт | 0,02 | 4 | 0,08 |
| 3 | Извещвтель тепловой ИП-103-3А | | шт | 0,10 | 36 | 3,60 |
| 4 | Разветввительные коробки, устройства соединительные | | шт | 0,02 | 10 | 0,20 |
| 5 | АКБ емкостью до 360 А/ч 12 В | | шт | 1,50 | 2 | 3,00 |
| 6 | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3А, ИПР-И | | шт | 0,10 | 6 | 0,60 |
| 7 | Адресный модуль АМ-99 | | шт | 1,80 | 2 | 3,60 |
| 8 | Устройства сигнальные "Молния-12В" | | шт | 0,10 | 3 | 0,30 |
| **ИТОГО по регламенту 1 за месяц:** | | | | | ***(у.е.)*** | **13,18** |
| **ИТОГО по регламенту 1 за год :** | | | | | ***(у.е.)*** | **158,16** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |

Приложение 14 к техническому заданию на

обслуживание систем пожарной сигнализации СП "ЗЭС"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | | Ед. изм. | Кол-во (У.Е) | кол-во приборов | ВСЕГО ( У.Е ) |
|
| **РПБ Шимановского РЭС Склады** | | | | | | |
| 1 | Прибор приёмно-контрольный пожарный "Лигард 03-8" | | шт | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 2 | Табло "Выход" | | шт | 0,02 | 3 | 0,06 |
| 3 | Извещвтель дымовой ИП-212-60А | | шт | 0,10 | 28 | 2,80 |
| 4 | Разветввительные коробки, устройства соединительные | | шт | 0,02 | 12 | 0,24 |
| 5 | АКБ емкостью до 360 А/ч 12 В | | шт | 1,50 | 2 | 3,00 |
| 6 | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3А, ИПР-И | | шт | 0,10 | 6 | 0,60 |
| 7 | Адресный модуль АМ-99 | | шт | 1,80 | 2 | 3,60 |
| 8 | Устройства сигнальные "Молния-12В" | | шт | 0,10 | 3 | 0,30 |
| **ИТОГО по регламенту 1 за месяц:** | | | | | ***(у.е.)*** | **12,40** |
| **ИТОГО по регламенту 1 за год :** | | | | | ***(у.е.)*** | **148,80** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |

Приложение 15 к техническому заданию на

обслуживание систем пожарной сигнализации СП "ЗЭС"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | | Ед. изм. | Кол-во (У.Е) | кол-во приборов | ВСЕГО ( У.Е ) |
|
| **Пограничный СУ Саскаль** | | | | | | |
| 1 | Прибор приёмно-контрольный пожарный "Циркон-5", | | шт | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 2 | Извещатель пожарный ИП 330-01 "Пульсар 1-01С" | | шт | 0,10 | 4 | 0,40 |
| 3 | Извещатель пожарный "Пульсар 1-01С" | | шт | 0,02 | 16 | 0,32 |
| 4 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 | | шт | 0,10 | 16 | 1,60 |
| 5 | Разветввительные коробки, устройства соединительные | | шт | 0,02 | 18 | 0,36 |
| 6 | АКБ емкостью 7 А/ч 12 В | | шт | 1,50 | 2 | 3,00 |
| 7 | Извещатель пожарный ручной ИПР-И | | шт | 0,10 | 4 | 0,40 |
| 8 | Блок источника резервного питания БИРП | | шт | 0,30 | 1 | 0,30 |
| 9 | Табло "Выход" | | шт | 0,02 | 3 | 0,06 |
| 10 | Устройства сигнальные "Блик-С-12"; " АС-10" | | шт | 0,10 | 4 | 0,40 |
| **ИТОГО по регламенту 1 за месяц:** | | | | | ***(у.е.)*** | **8,64** |
| **ИТОГО по регламенту 1 за год :** | | | | | ***(у.е.)*** | **103,68** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 16 к техническому заданию на

обслуживание систем пожарной сигнализации СП "ЗЭС"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | | Ед. изм. | Кол-во (У.Е) | кол-во приборов | ВСЕГО ( У.Е) |
|
| **Пограничный СУ Воскресеновка** | | | | | | |
| 1 | Прибор приёмно-контрольный пожарный "Циркон-5", | | шт | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 2 | Извещатель пожарный ИП 330-01 "Пульсар 1-01С" | | шт | 0,10 | 4 | 0,40 |
| 3 | Извещатель пожарный "Пульсар 1-01С" | | шт | 0,02 | 16 | 0,32 |
| 4 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 | | шт | 0,10 | 16 | 1,60 |
| 5 | Разветввительные коробки, устройства соединительные | | шт | 0,02 | 18 | 0,36 |
| 6 | АКБ емкостью 7 А/ч 12 В | | шт | 1,50 | 2 | 3,00 |
| 7 | Извещатель пожарный ручной ИПР-И | | шт | 0,10 | 4 | 0,40 |
| 8 | Блок источника резервного питания БИРП | | шт | 0,30 | 1 | 0,30 |
| 9 | Табло "Выход" | | шт | 0,02 | 3 | 0,06 |
| 10 | Устройства сигнальные "Блик-С-12"; " АС-10" | | шт | 0,10 | 4 | 0,40 |
| **ИТОГО по регламенту 1 за месяц:** | | | | | ***(у.е.)*** | **8,64** |
| **ИТОГО по регламенту 1 за год :** | | | | | ***(у.е.)*** | **103,68** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |

Приложение 17 к техническому заданию на

обслуживание систем пожарной сигнализации СП "ЗЭС"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | | Ед. изм. | Кол-во (У.Е) | кол-во приборов | ВСЕГО ( У.Е) |
|
| **Пограничный СУ. Георгиевка** | | | | | | |
| 1 | Прибор приёмно-контрольный пожарный "Циркон-5", | | шт | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 2 | Извещатель пожарный ИП 330-01 "Пульсар 1-01С" | | шт | 0,10 | 4 | 0,40 |
| 3 | Извещатель пожарный "Пульсар 1-01С" | | шт | 0,02 | 16 | 0,32 |
| 4 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 | | шт | 0,10 | 16 | 1,60 |
| 5 | Разветввительные коробки, устройства соединительные | | шт | 0,02 | 18 | 0,36 |
| 6 | АКБ емкостью 7 А/ч 12 В | | шт | 1,50 | 2 | 3,00 |
| 7 | Извещатель пожарный ручной ИПР-И | | шт | 0,10 | 4 | 0,40 |
| 8 | Блок источника резервного питания БИРП | | шт | 0,30 | 1 | 0,30 |
| 9 | Табло "Выход" | | шт | 0,02 | 3 | 0,06 |
| 10 | Устройства сигнальные "Блик-С-12"; " АС-10" | | шт | 0,10 | 4 | 0,40 |
| **ИТОГО по регламенту 1 за месяц:** | | | | | ***(у.е.)*** | **8,64** |
| **ИТОГО по регламенту 1 за год :** | | | | | ***(у.е.)*** | **103,68** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |

Приложение 18 к техническому заданию на

обслуживание систем пожарной сигнализации СП "ЗЭС"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | | Ед. изм. | Кол-во (У.Е) | кол-во приборов | ВСЕГО ( У.Е ) |
|
| **РПБ Центрального РЭС Административное здание с гаражными боксами** | | | | | | |
| 1 | Прибор приёмно-контрольный пожарный "Лигард 03-8" | | шт | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М | | шт | 0,10 | 16 | 1,60 |
| 3 | Извещатель пожарный тепловой ИП 103-3-А2 | | шт | 0,02 | 44 | 0,88 |
|  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3А, ИПР-И | | шт | 0,10 | 5 | 0,50 |
| 4 | Разветввительные коробки, устройства соединительные | | шт | 0,02 | 11 | 0,22 |
| 5 | АКБ емкостью до 360 А/ч 12 В | | шт | 1,50 | 1 | 1,50 |
| 6 | Извещатель пожарный ручной ИПР-И | | шт | 0,10 | 3 | 0,30 |
|  | Адресный модуль АМ-99 | | шт | 1,80 | 1 | 1,80 |
|  | Табло "Выход" | | шт | 0,02 | 4 | 0,08 |
| 7 | Источник бесперебойного питания | | шт | 0,30 | 1 | 0,30 |
| **ИТОГО по регламенту 1 за месяц:** | | | | | ***(у.е.)*** | **8,98** |
| **ИТОГО по регламенту 1 за год :** | | | | | ***(у.е.)*** | **107,76** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |

Приложение 19 к техническому заданию на

обслуживание систем пожарной сигнализации СП "ЗЭС"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | | Ед. изм. | Кол-во (У.Е) | кол-во приборов | ВСЕГО ( У.Е ) |
|
| **РПБ Центрального РЭС Склады** | | | | | | |
| 1 | Прибор приёмно-контрольный пожарный "Лигард 03-8" | | шт | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 2 | Извещатель пожарный тепловой ИП 103-3-А2 | | шт | 0,02 | 44 | 0,88 |
| 3 | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3А, ИПР-И | | шт | 0,10 | 5 | 0,50 |
| 4 | Разветввительные коробки, устройства соединительные | | шт | 0,02 | 11 | 0,22 |
| 5 | АКБ емкостью до 360 А/ч 12 В | | шт | 1,50 | 1 | 1,50 |
| 6 | Извещатель пожарный ручной ИПР-И | | шт | 0,10 | 4 | 0,40 |
| 7 | Адресный модуль АМ-99 | | шт | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 8 | Табло "Выход" | | шт | 0,02 | 4 | 0,08 |
| 9 | Источник бесперебойного питания | | шт | 0,30 | 1 | 0,30 |
| **ИТОГО по регламенту 1 за месяц:** | | | | | ***(у.е.)*** | **7,48** |
| **ИТОГО по регламенту 1 за год :** | | | | | ***(у.е.)*** | **89,76** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |

Приложение 20 к техническому заданию на

обслуживание систем пожарной сигнализации СП "ЗЭС"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | | Ед. изм. | Кол-во (У.Е) | кол-во приборов | ВСЕГО ( У.Е ) |
|
| **Монтерский пункта Центрального РЭС. Административное здание** | | | | | | |
| 1 | Прибор приёмно-контрольный "Гранд МАГИСТР-30" | | шт | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 2 | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10 | | шт | 0,10 | 4 | 0,40 |
| 3 | Извещатель пожарный дымовой ИП-212-38 | | шт | 0,10 | 34 | 3,40 |
| 4 | Извещатель пожарный тепловой ИП-103-3А | | шт | 0,02 | 6 | 0,12 |
| 5 | Табло "Выход" | | шт | 0,02 | 5 | 0,10 |
| 6 | Разветввительные коробки, устройства соединительные | | шт | 0,02 | 40 | 0,80 |
| 7 | АКБ емкостью до 360 А/ч 12 В | | шт | 1,50 | 4 | 6,00 |
| 8 | Извещатель охранный ИО 102-26, Астра-621 | | шт | 0,10 | 21 | 2,10 |
| 9 | Источник бесперебойного питания ИВЭПР 12/5 | | шт | 0,30 | 1 | 0,30 |
| 10 | Оповещатель звуковой Маяк-12-3М | | шт | 0,10 | 1 | 0,10 |
| **ИТОГО по регламенту 1 за месяц:** | | | | | ***(у.е.)*** | **15,12** |
| **ИТОГО по регламенту 1 за год :** | | | | | ***(у.е.)*** | **181,44** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |

Приложение 21 к техническому заданию на

обслуживание систем пожарной сигнализации СП "ЗЭС"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | | Ед. изм. | Кол-во (У.Е) | кол-во приборов | ВСЕГО ( У.Е) |
|
| **Климауцевский СУ** | | | | | | |
| 1 | Прибор приёмно-контрольный пожарный "Гранит-16 " | | шт | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М | | шт | 0,10 | 6 | 0,60 |
| 3 | Извещатель пожарный тепловой ИП 103-3-А2 | | шт | 0,02 | 10 | 0,20 |
| 4 | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3А, ИПР-И | | шт | 0,10 | 4 | 0,40 |
| 5 | Разветввительные коробки, устройства соединительные | | шт | 0,02 | 11 | 0,22 |
| 6 | Радиопередающее устройство Астра-РИ М РПД | | шт | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 7 | Радиоприёмное устройство Астра-РИ М РПУ | | шт | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 8 | Табло "Выход" | | шт | 0,02 | 4 | 0,08 |
| 9 | Оповещатель звуковой Маяк-12ЗМ | | шт | 0,10 | 4 | 0,40 |
| **ИТОГО по регламенту 1 за месяц:** | | | | | ***(у.е.)*** | **7,30** |
| **ИТОГО по регламенту 1 за год :** | | | | | ***(у.е.)*** | **87,60** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |

Приложение 22 к техническому заданию на

обслуживание систем пожарной сигнализации СП "ЗЭС"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | | Ед. изм. | Кол-во (У.Е) | кол-во приборов | ВСЕГО ( У.Е ) |
|
| **Загорненский СУ** | | | | | | |
| 1 | Прибор приёмно-контрольный пожарный "ЦГранит-16", | | шт | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 2 | Извещатель пожарный ИП 330-01 "Пульсар 1-01С" | | шт | 0,10 | 4 | 0,40 |
| 3 | Извещатель пожарный "Пульсар 1-01С" | | шт | 0,02 | 16 | 0,32 |
| 4 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 | | шт | 0,10 | 16 | 1,60 |
| 5 | Разветввительные коробки, устройства соединительные | | шт | 0,02 | 18 | 0,36 |
| 6 | АКБ емкостью 7 А/ч 12 В | | шт | 1,50 | 2 | 3,00 |
| 7 | Извещатель пожарный ручной ИПР-И | | шт | 0,10 | 4 | 0,40 |
| 8 | Блок источника резервного питания БИРП | | шт | 0,30 | 1 | 0,30 |
| 9 | Табло "Выход" | | шт | 0,02 | 3 | 0,06 |
| 10 | Устройства сигнальные "Блик-С-12"; " АС-10" | | шт | 0,10 | 4 | 0,40 |
| **ИТОГО по регламенту 1 за месяц:** | | | | | ***(у.е.)*** | **8,64** |
| **ИТОГО по регламенту 1 за год :** | | | | | ***(у.е.)*** | **103,68** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |

Приложение 23 к техническому заданию на

обслуживание систем пожарной сигнализации СП "ЗЭС"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | | Ед. изм. | Кол-во (У.Е) | кол-во приборов | ВСЕГО ( У.Е ) |
|
| **Желтояровского СУ** | | | | | | |
| 1 | Прибор приёмно-контрольный пожарный "Гранит-16", | | шт | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 2 | Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5 | | шт | 0,10 | 16 | 1,60 |
| 3 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | | шт | 0,02 | 4 | 0,08 |
| 4 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 | | шт | 0,10 | 20 | 2,00 |
| 5 | Разветввительные коробки, устройства соединительные | | шт | 0,02 | 18 | 0,36 |
| 6 | АКБ емкостью 7 А/ч 12 В | | шт | 1,50 | 2 | 3,00 |
| 7 | Оповещатель звуковой Маяк-12ЗМ | | шт | 0,10 | 4 | 0,40 |
| 8 | Блок источника резервного питания БИРП | | шт | 0,30 | 1 | 0,30 |
| 9 | Табло "Выход" | | шт | 0,02 | 3 | 0,06 |
| 10 | Устройства сигнальные "Блик-С-12"; " АС-10" | | шт | 0,10 | 4 | 0,40 |
| **ИТОГО по регламенту 1 за месяц:** | | | | | ***(у.е.)*** | **10,00** |
| **ИТОГО по регламенту 1 за год :** | | | | | ***(у.е.)*** | **120,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |

Приложение 24 к техническому заданию на

обслуживание систем пожарной сигнализации СП "ЗЭС"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | | Ед. изм. | Кол-во (У.Е) | кол-во приборов | ВСЕГО ( У.Е ) |
|
| **Бузулинский СУ** | | | | | | |
| 1 | Прибор приёмно-контрольный пожарный "Гранд Магистр-6А" | | шт | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 2 | Радиокональный передатчик (приемник) | | шт | 1,80 | 3 | 5,40 |
| 3 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-38 | | шт | 0,10 | 1 | 0,10 |
| 4 | Извещатель пожарный тепловой ИП-103-5/2-А1 | | шт | 0,02 | 7 | 0,14 |
| 5 | Разветввительные коробки, устройства соединительные | | шт | 0,02 | 8 | 0,16 |
| 6 | Извещатель охранный ИО 102-14 | | шт | 0,02 | 18 | 0,36 |
| 7 | АКБ емкостью 7 А/ч 12 В | | шт | 1,50 | 1 | 1,50 |
| 8 | Извещатель пожарный ручной ИПР-И | | шт | 0,10 | 3 | 0,30 |
| 9 | Табло "Выход" | | шт | 0,02 | 3 | 0,06 |
| 10 | Устройства сигнальные "Блик-С-12"; " АС-10" | | шт | 0,10 | 2 | 0,20 |
| **ИТОГО по регламенту 1 за месяц:** | | | | | ***(у.е.)*** | **10,02** |
| **ИТОГО по регламенту 1 за год :** | | | | | ***(у.е.)*** | **120,24** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |

Приложение 25 к техническому заданию на

обслуживание систем пожарной сигнализации СП "ЗЭС"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | | Ед. изм. | Кол-во (У.Е) | кол-во приборов | ВСЕГО ( У.Е ) |
|
| **РПБ Городского РЭС Административное здание с гаражными боксами** | | | | | | |
| 1 | Прибор приёмно-контрольный пожарный "Гранит-16" | | шт | 1,80 | 2 | 3,60 |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-38 | | шт | 0,10 | 29 | 2,90 |
| 3 | Извещатель пожарный тепловой ИП-103-5/2-А1 | | шт | 0,02 | 42 | 0,84 |
| 4 | Разветввительные коробки, устройства соединительные | | шт | 0,02 | 6 | 0,12 |
| 5 | Резервный источник питания "ИВЭПР 12/5" | | шт | 0,30 | 1 | 0,30 |
| 6 | АКБ емкостью 7 А/ч 12 В | | шт | 1,50 | 4 | 6,00 |
| 7 | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10 | | шт | 0,10 | 8 | 0,80 |
| 8 | Оповещатель звуковой "Маяк-12-3М" | | шт | 0,10 | 10 | 1,00 |
| 9 | Световое табло "Выход" Молния-12 | | шт | 0,10 | 14 | 1,40 |
| **ИТОГО по регламенту 1 за месяц:** | | | | | ***(у.е.)*** | **16,96** |
| **ИТОГО по регламенту 1 за год :** | | | | | ***(у.е.)*** | **203,52** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |

Приложение 26 к техническому заданию на

обслуживание систем пожарной сигнализации СП "ЗЭС"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | | Ед. изм. | Кол-во (У.Е) | кол-во приборов | ВСЕГО ( У.Е ) |
|
| **РПБ Городского РЭС. Здание мастерских СУ** | | | | | | |
| 1 | Прибор приёмно-контрольный пожарный "Гранит-16", | | шт | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 2 | Блок питания ИВЭПР-12/5 | | шт | 0,10 | 1 | 0,10 |
| 3 | Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5 | | шт | 0,02 | 16 | 0,32 |
| 4 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 | | шт | 0,10 | 26 | 2,60 |
| 5 | Разветввительные коробки, устройства соединительные | | шт | 0,02 | 18 | 0,36 |
| 6 | АКБ емкостью 7 А/ч 12 В | | шт | 1,50 | 2 | 3,00 |
| 7 | Извещатель пожарный ручной ИПР-И | | шт | 0,10 | 4 | 0,40 |
| 9 | Блок источника резервного питания БИРП | | шт | 0,30 | 1 | 0,30 |
| 10 | Световое табло "Выход" | | шт | 0,10 | 14 | 1,40 |
| 11 | Устройства сигнальные "Блик-С-12"; " АС-10" | | шт | 0,10 | 4 | 0,40 |
| **ИТОГО по регламенту 1 за месяц:** | | | | | ***(у.е.)*** | **10,68** |
| **ИТОГО по регламенту 1 за год :** | | | | | ***(у.е.)*** | **128,16** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |

Приложение 27 к техническому заданию на

обслуживание систем пожарной сигнализации СП "ЗЭС"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | | Ед. изм. | Кол-во (У.Е) | кол-во приборов | ВСЕГО ( У.Е ) |
|
| **РПБ Мазановского РЭС Административное здание, гаражи** | | | | | | |
| 1 | Прибор приёмно-контрольный пожарный "Астра 812" | | шт | 1,80 | 4 | 7,20 |
| 2 | Радиокональный передатчик Астра-РИ (РПД) | | шт | 1,80 | 3 | 5,40 |
| 3 | Радиокональный приемник Астра-РИ (РПУ) | | шт | 1,80 | 3 | 5,40 |
|  | Извещатель пожарный тепловой ИП-103-5\4С-А3 | | шт | 0,10 | 32 | 3,20 |
| 4 | Извещатель пожарный ручной ИПР-К | | шт | 0,10 | 14 | 1,40 |
|  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М | | шт | 0,10 | 38 | 3,80 |
|  | Звуковой оповещатель ПКИ-1 | | шт | 0,10 | 8 | 0,80 |
|  | Табло "Выход" | | шт | 0,02 | 14 | 0,28 |
| 5 | АКБ емкостью до 360 А/ч 12 В | | шт | 1,50 | 4 | 6,00 |
| **ИТОГО по регламенту 1 за месяц:** | | | | | ***(у.е.)*** | **33,48** |
| **ИТОГО по регламенту 1 за год :** | | | | | ***(у.е.)*** | **401,76** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |

Приложение 28 к техническому заданию на

обслуживание систем пожарной сигнализации СП "ЗЭС"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | | Ед. изм. | Кол-во (У.Е) | кол-во приборов | ВСЕГО ( У.Е ) |
|
| **Угловской СУ** | | | | | | |
| 1 | Прибор приёмно-контрольный пожарный "Гранит-16", | | шт | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 2 | Извещатель пожарный ИП 330-01 "Пульсар 1-01С" | | шт | 0,10 | 4 | 0,40 |
| 3 | Извещатель пожарный "Пульсар 1-01С" | | шт | 0,02 | 16 | 0,32 |
| 4 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 | | шт | 0,10 | 16 | 1,60 |
| 5 | Разветввительные коробки, устройства соединительные | | шт | 0,02 | 18 | 0,36 |
| 6 | АКБ емкостью 7 А/ч 12 В | | шт | 1,50 | 2 | 3,00 |
| 7 | Извещатель пожарный ручной ИПР-И | | шт | 0,10 | 4 | 0,40 |
| 9 | Блок источника резервного питания БИРП | | шт | 0,30 | 1 | 0,30 |
| 10 | Световое табло "Выход" | | шт | 0,10 | 14 | 1,40 |
| 11 | Устройства сигнальные "Блик-С-12"; " АС-10" | | шт | 0,10 | 4 | 0,40 |
| **ИТОГО по регламенту 1 за месяц:** | | | | | ***(у.е.)*** | **9,98** |
| **ИТОГО по регламенту 1 за год :** | | | | | ***(у.е.)*** | **119,76** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |

Приложение 29 к техническому заданию на

обслуживание систем пожарной сигнализации СП "ЗЭС"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | | Ед. изм. | Кол-во (У.Е) | кол-во приборов | ВСЕГО ( У.Е ) |
|
| **Краснояровский СУ** | | | | | | |
| 1 | Прибор приёмно-контрольный пожарный "Гранит-16", | | шт | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 2 | Извещатель пожарный ИП 330-01 "Пульсар 1-01С" | | шт | 0,10 | 4 | 0,40 |
| 3 | Извещатель пожарный "Пульсар 1-01С" | | шт | 0,02 | 16 | 0,32 |
| 4 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 | | шт | 0,10 | 16 | 1,60 |
| 5 | Разветввительные коробки, устройства соединительные | | шт | 0,02 | 18 | 0,36 |
| 6 | АКБ емкостью 7 А/ч 12 В | | шт | 1,50 | 2 | 3,00 |
| 7 | Извещатель пожарный ручной ИПР-И | | шт | 0,10 | 4 | 0,40 |
| 9 | Блок источника резервного питания БИРП | | шт | 0,30 | 1 | 0,30 |
| 10 | Табло "Выход" | | шт | 0,02 | 3 | 0,06 |
| 11 | Устройства сигнальные "Блик-С-12"; " АС-10" | | шт | 0,10 | 4 | 0,40 |
| **ИТОГО по регламенту 1 за месяц:** | | | | | ***(у.е.)*** | **8,64** |
| **ИТОГО по регламенту 1 за год :** | | | | | ***(у.е.)*** | **103,68** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |

Приложение 30 к техническому заданию на

обслуживание систем пожарной сигнализации СП "ЗЭС"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | | Ед. изм. | Кол-во (У.Е) | кол-во приборов | ВСЕГО ( У.Е ) |
|
| **Сапроновский СУ** | | | | | | |
| 1 | Прибор приёмно-контрольный пожарный "Гранит-16", | | шт | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 2 | Извещатель пожарный ИП 330-01 "Пульсар 1-01С" | | шт | 0,10 | 4 | 0,40 |
| 3 | Извещатель пожарный "Пульсар 1-01С" | | шт | 0,02 | 16 | 0,32 |
| 4 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 | | шт | 0,10 | 16 | 1,60 |
| 5 | Разветввительные коробки, устройства соединительные | | шт | 0,02 | 18 | 0,36 |
| 6 | АКБ емкостью 7 А/ч 12 В | | шт | 1,50 | 2 | 3,00 |
| 7 | Извещатель пожарный ручной ИПР-И | | шт | 0,10 | 4 | 0,40 |
| 9 | Блок источника резервного питания БИРП | | шт | 0,30 | 1 | 0,30 |
| 10 | Световое табло "Выход" | | шт | 0,10 | 14 | 1,40 |
| 11 | Устройства сигнальные "Блик-С-12"; " АС-10" | | шт | 0,10 | 4 | 0,40 |
| **ИТОГО по регламенту 1 за месяц:** | | | | | ***(у.е.)*** | **9,98** |
| **ИТОГО по регламенту 1 за год :** | | | | | ***(у.е.)*** | **119,76** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |

Приложение 31 к техническому заданию на

обслуживание систем пожарной сигнализации СП "ЗЭС"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | | Ед. изм. | Кол-во (У.Е) | кол-во приборов | ВСЕГО ( У.Е) |
|
|
|
| **РПБ Серышевского РЭС Административное здание, гаражи** | | | | | | |
| 1 | Прибор приёмно-контрольный пожарный "Лигард 03-8" | | шт | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 2 | Извещвтель тепловой ИП-103-3А | | шт | 0,10 | 36 | 3,60 |
| 3 | Извещвтель дымовой ИП-212-60А | | шт | 0,10 | 40 | 4,00 |
| 4 | Разветввительные коробки, устройства соединительные | | шт | 0,02 | 25 | 0,50 |
| 5 | АКБ емкостью до 360 А/ч 12 В | | шт | 1,50 | 3 | 4,50 |
| 6 | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3А, ИПР-И | | шт | 0,10 | 12 | 1,20 |
|  | Табло "Выход" | | шт | 0,02 | 12 | 0,24 |
| 7 | Источник бесперебойного питания СКАТ-1200Б | | шт | 0,30 | 4 | 1,20 |
| 8 | Устройства сигнальные "Блик-С-12"; " АС-10" | | шт | 0,10 | 19 | 1,90 |
| **ИТОГО по регламенту 1 за месяц:** | | | | | ***(у.е.)*** | **18,94** |
| **ИТОГО по регламенту 1 за год :** | | | | | ***(у.е.)*** | **227,28** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |

Приложение 32 к техническому заданию на

обслуживание систем пожарной сигнализации СП "ЗЭС"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | | Ед. изм. | Кол-во (У.Е) | кол-во приборов | ВСЕГО ( У.Е ) |
|
| **ПС Серышево - 110, ОПУ.** | | | | | | |
| 1 | Прибор ПКОП Гранит-8 | | шт | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 2 | Оповещатель звуковой Маяк-12ЗМ | | шт | 0,10 | 4 | 0,40 |
| 3 | Оповещатель свето-звуковой Маяк-12К | | шт | 0,02 | 1 | 0,02 |
| 4 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 | | шт | 0,10 | 40 | 4,00 |
| 5 | Разветввительные коробки, устройства соединительные | | шт | 0,02 | 12 | 0,24 |
| 6 | АКБ емкостью 7 А/ч 12 В | | шт | 1,50 | 2 | 3,00 |
| 7 | Извещатель пожарный ручной ИПР-И | | шт | 0,10 | 4 | 0,40 |
| 9 | Блок питания Рапан-20 | | шт | 0,30 | 1 | 0,30 |
| 10 | Световое табло "Выход" | | шт | 0,10 | 4 | 0,40 |
| 11 | Устройства сигнальные "Блик-С-12"; " АС-10" | | шт | 0,10 | 4 | 0,40 |
| **ИТОГО по регламенту 1 за месяц:** | | | | | ***(у.е.)*** | **10,96** |
| **ИТОГО по регламенту 1 за год :** | | | | | ***(у.е.)*** | **131,52** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |

Приложение 33 к техническому заданию на

обслуживание систем пожарной сигнализации СП "ЗЭС"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | | Ед. изм. | Кол-во (У.Е) | кол-во приборов | ВСЕГО ( У.Е ) |
|
| **Бочкаревский СУ** | | | | | | |
| 1 | Прибор приёмно-контрольный пожарный "Гранит-16 ", | | шт | 1,80 | 2 | 3,60 |
| 2 | Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/2А | | шт | 0,10 | 18 | 1,80 |
| 3 | Оповещатель звуковой Маяк-12ЗМ | | шт | 0,10 | 5 | 0,50 |
| 4 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 | | шт | 0,10 | 24 | 2,40 |
| 5 | Разветввительные коробки, устройства соединительные | | шт | 0,02 | 18 | 0,36 |
| 6 | АКБ емкостью 7 А/ч 12 В | | шт | 1,50 | 2 | 3,00 |
| 7 | Извещатель пожарный ручной ИПР-И | | шт | 0,10 | 5 | 0,50 |
| 9 | Блок питания Рапан-20 | | шт | 0,30 | 1 | 0,30 |
| 10 | Световое табло "Выход" | | шт | 0,10 | 5 | 0,50 |
| 11 | Блок питания ИВЭПР -12/3,5 | | шт | 0,30 | 1 | 0,30 |
| **ИТОГО по регламенту 1 за месяц:** | | | | | ***(у.е.)*** | **13,26** |
| **ИТОГО по регламенту 1 за год :** | | | | | ***(у.е.)*** | **159,12** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |

Приложение 34 к техническому заданию на

обслуживание систем пожарной сигнализации СП "ЗЭС"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | | Ед. изм. | Кол-во (У.Е) | кол-во приборов | ВСЕГО ( У.Е) |
|
| **РПБ Селемджинского РЭС** | | | | | | |
| 1 | Прибор приёмно-контрольный пожарный "Гранит-3" | | шт | 1,80 | 1 | 1,80 |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М | | шт | 0,10 | 16 | 1,60 |
| 3 | Извещатель пожарный тепловой ИП-114-5-А2 | | шт | 0,02 | 40 | 0,80 |
| 4 | Разветввительные коробки, устройства соединительные | | шт | 0,02 | 12 | 0,24 |
| 5 | АКБ емкостью до 360 А/ч 12 В | | шт | 1,50 | 1 | 1,50 |
| 6 | Извещатель пожарный ручной ИПР-И | | шт | 0,10 | 5 | 0,50 |
| 7 | Табло "Выход" | | шт | 0,02 | 3 | 0,06 |
| 8 | Устройства сигнальные "Блик-С-12"; " АС-10" | | шт | 0,10 | 5 | 0,50 |
| **ИТОГО по регламенту 1 за месяц:** | | | | | ***(у.е.)*** | **7,00** |
| **ИТОГО по регламенту 1 за год :** | | | | | ***(у.е.)*** | **84,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |

Приложение 35 к техническому заданию на

обслуживание систем пожарной сигнализации СП "ЗЭС"

**Расчет стоимости технического обслуживания систем пожарной сигнализации для СП «Западные ЭС»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Всего У.Е.** |
| 1 | Административное здание СП "ЗЭС" | 16,66 |
| 2 | Гараж легковых автомобилей | 7,72 |
| 3 | Здание ОДС | 24,20 |
| 4 | Здание СМиТ | 11,46 |
| 5 | Гараж профилакторий | 8,92 |
| 6 | Здание ЭРУ | 12,12 |
| 7 | База ОМТС. Склады | 13,42 |
| 8 | База ОМТС. Административное зд. | 9,76 |
| 9 | База ОМТС. Гараж с мастерской | 8,36 |
| 10 | РПБ Шимановского РЭС. Адм. зд. | 17,92 |
| 11 | РПБ Шимановского РЭС. Гараж 1 | 9,12 |
| 12 | РПБ Шимановского РЭС. Гараж 2 | 10,08 |
| 13 | РПБ Шимановского РЭС. Гараж 3 | 13,18 |
| 14 | РПБ Шимановского РЭС. Склады | 12,40 |
| 15 | Пограничный СУ. Саскаль | 8,64 |
| 16 | Пограничный СУ. Воскресеновка | 8,64 |
| 17 | Пограничный СУ. Георгиевка | 8,64 |
| 18 | РПБ Центрального РЭС РПБ | 8,98 |
| 19 | РПБ Центрального РЭС. Склады. | 7,48 |
| 20 | Монтерский пункт с. Москвитино | 15,12 |
| 21 | Климауцевский СУ | 7,30 |
| 22 | Загорненский СУ | 8,64 |
| 23 | Желтояровский СУ | 10,00 |
| 24 | Бузулинский СУ | 10,02 |
| 25 | РПБ Городского РЭС | 16,96 |
| 26 | РПБ Городского РЭС. Здание маст | 10,68 |
| 27 | Мазановского РЭС | 33,48 |
| 28 | Угловской СУ РПБ | 9,98 |
| 29 | Краснояровский СУ | 8,64 |
| 30 | Сапроновский СУ | 9,98 |
| 31 | РПБ Серышевского РЭС | 18,94 |
| 32 | ПС Серышево 110 | 10,96 |
| 33 | Бочкаревский СУ | 13,26 |
| 34 | Селемджинского РЭС | 7,00 |
|  | **ИТОГО за 1 мес. у.е.:** | **408, 66** |
| **ИТОГО за 12 мес. у.е.:** | | **4 903,92** |
| **ИТОГО за 3 года. у.е.:** | | **14711,76** |
|  | |  |
| **Итого за 1 месяц в руб.:** | |  |
| **Итого за 12 месяцев в руб.:** | |  |
| **Итого за 3 года в руб.:** | |  |