- Акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал «Амурские электрические сети»

_____________________________________________________________________________________________

Техническое задание

на обслуживание систем пожарной сигнализации для СП "ЗЭС"

1.	Объект торгов:

Оказание услуг по обслуживанию пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией персонала в зданиях:

1.1. РПБ СП «ЗЭС», Административное здание СП «ЗЭС». (г. Свободный, ул. 40 лет Октября, д.80);

1.2. РПБ СП «ЗЭС», Гараж легковых автомобилей. (г. Свободный, ул. 40 лет Октября, д.80);

1.3. РПБ СП «ЗЭС», Здание ОДС. (г.Свободный, ул. 40 лет Октября, д.80);

1.4. РПБ СП «ЗЭС», Здание СМиТ. (г. Свободный, ул. 40 лет Октября, 80);

1.5.  РПБ СП «ЗЭС», Гараж. (г. Свободный, ул. 40 лет Октября, 80);

1.6. РПБ СП «ЗЭС», Здание ЭРУ. (г. Свободный, ул. 40 лет Октября, 80);

1.7. База ОМТС, Склады. (г. Свободный ул. Комарова, 34);

1.8. База ОМТС, Административное здание. (г. Свободный, ул. Комарова, 34);

1.9. База ОМТС, Здание гаража с мастерской СИЗПИ. (г. Свободный, ул. Комарова, 34;)

1.10. РПБ Шимановского РЭС, Административное здание. (г. Шимановск, ул. Энергетиков, 10);

1.11. РПБ Шимановского РЭС Гараж № 1. (г. Шимановск, ул. Энергетиков, 10);

1.12. РПБ Шимановского РЭС Гараж № 2. (г. Шимановск, ул. Энергетиков, 10);

1.13. РПБ Шимановского РЭС Гараж № 3. (г. Шимановск, ул. Энергетиков, 10);

1.14. РПБ Шимановского РЭС, склад. (г. Шимановск, ул. Энергетиков, 10);

1.15. Пограничный СУ Шимановского РЭС, Административное здание с гаражом. (Шимановский район, с. Саскаль.);

1.16. Пограничный СУ Шимановского РЭС, гараж ПС «Воскресеновка». (Шимановский район, с. Нововскресеновка);

1.17. Пограничный СУ Шимановского РЭС, гараж ПС «Георгиевка». (Шимановский район, с. Новогеоргиевка);

1.18. РПБ Центрального РЭС, Административное здание с гаражными боксами. (г. Свободный, пер. Зеленый, 1);

1.19. РПБ Центрального РЭС, здание складов, тракторный бокс. (г. Свободный, пер. Зеленый, 1.);

1.20. Монтерский пункт, гараж с административными помещениями. (Свободненский район, с. Масквитино);

1.21. Климауцевский СУ, гараж с административными помещениями, мастерской. (Свободненский район, с. Климауцы);

1.22.  Загорненский СУ, Административное здание, гараж. (Свободненский район, с. Загорная Селитьба);

1.23. Желтояровский СУ, гараж, административные помещения, мастерская. (Свободненский район, с. Желтоярово);

1.24.  Бузулинский СУ, гараж, административные помещения, мастерская. (Свободненский район, с. Черновка);

1.25. РПБ Городского РЭС, Административное здание с гаражными боксами. (г. Свободный, пер. Зеленый, 1.);

1.26. РПБ Городского РЭС, здание мастерских участков. (г. Свободный, пер. Зеленый, 1.);

1.27. РПБ Мазановского РЭС, Административное здание, гараж № 1, гараж № 2. (Мазановский район, п. Новокиевский Увал);

1.28. Угловской СУ, гараж, административные помещения, мастерская. (Мазановский район, с. Угловое);

1.29. Краснояровский СУ, гараж, административные помещения, мастерская. (Мазановский район, с. Красноярово);

1.30. Сапроновский СУ, гаражи, административные помещения, мастерская. (Мазановский район, с Сапроново);

1.31. РПБ Серышевского РЭС, Административное здание, гараж № 1. (Серышевский район, п.г.т. Серышево);

1.32. ПС 110 кВ «Серышево-110», ОПУ. (Серышевский район, п.г.т. Серышево);

1.33. Бочкаревский СУ, гараж с административными помещениями, мастерская. (Серышевский район, с. Томское);

1.34. РПБ Селемджинского РЭС, Административное здание, Гараж с административными помещениями, мастерская, тракторный бокс. (Селемджинский район, п. Коболдо).

2. Объем работ:

2.1. Объём технических средств (приведенных к условным установкам) системы пожарной сигнализации определяется в соответствии с Приложением 2 «Инструкции по организации деятельности подразделений вневедомственной охраны территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации по обеспечению охраны объектов, квартир и мест хранения имущества граждан с помощью технических средств охраны» (приложение № 1-34)

2.2. Объём выполняемых работ по техническому обслуживанию должен соответствовать ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт».

3. Дополнительные условия:

Работы производятся в зданиях, сооружениях и помещениях предприятия на правах персонала СМО с соблюдением норм и правил охраны труда и пожарной безопасности в соответствии с действующими нормами и правилами.

- Сроки выполнения работ:

Начало работ             –       с момента заключения договора

Окончание работ       –      31 декабря  2021 года.

5. Заказчик:

Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

6. Требования к выполнению работ:

Работы выполнять согласно графику технического обслуживания системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией персонала, составленным в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54101-2010 и утвержденным заказчиком.

7. Требования к участнику закупки

7.1. Наличие лицензии на осуществление деятельности по монтажу и техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (На основании федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ ст. 12 п. 15);

7.2. Для подтверждения наличия лицензии, указанной в п. 7.1. ТЗ, Участник должен предоставить ее копию в составе заявки.

7.3. Участник закупки должен предоставить расчет стоимости обслуживания системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией персонала, по форме приложения № 35.

8. Материально-техническое обеспечение:

Работы выполняются подрядчиком «под ключ» с полной комплектацией материально-техническими ресурсами.

9. Ответственное лицо СП «ЗЭС»:

Специалист СОТН Ефимов А.Г. Тел. – 27-3-81. Email:Sntb5@zes.amur.drsk.ru.

10. Приложение: 1. Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации на РПБ СП «ЗЭС», Административное здание СП «ЗЭС». г. Свободный, ул. 40 лет Октября, д.80;

2.  Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации на РПБ СП «ЗЭС», Гараж легковых автомобилей. г. Свободный, ул. 40 лет Октября, д.80;

3. Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации на РПБ СП «ЗЭС», Здание ОДС. г.Свободный, ул. 40 лет Октября, д.80;

4. Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации на РПБ СП «ЗЭС», Здание СМиТ. г. Свободный, ул. 40 лет Октября, 80;

5.  Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации на РПБ СП «ЗЭС», Гараж. г. Свободный, ул. 40 лет Октября, 80;

6. Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации на РПБ СП «ЗЭС», Здание ЭРУ. г. Свободный, ул. 40 лет Октября, 80;

7. Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации на базе ОМТС, Склады. г. Свободный ул. Комарова, 34;

8. Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации на базе ОМТС, Административное здание. г. Свободный, ул. Комарова, 34;

9. Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации на базе ОМТС, Здание гаража с мастерской СИЗПИ. г. Свободный, ул. Комарова, 34;

10. Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации на РПБ Шимановского РЭС, Административное здание. г. Шимановск, ул. Энергетиков, 10;

11. Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации на РПБ Шимановского РЭС. Гараж № 1. г. Шимановск, ул. Энергетиков, 10;

12. Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации на РПБ Шимановского РЭС. Гараж № 2. г. Шимановск, ул. Энергетиков, 10;

13. Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации на РПБ Шимановского РЭС. Гараж № 3. г. Шимановск, ул. Энергетиков, 10;

14. Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации на РПБ Шимановского РЭС, склад. г. Шимановск, ул. Энергетиков, 10;

15. Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации на Пограничном СУ Шимановского РЭС, Административное здание с гаражом. Шимановский район, с. Саскаль;

16. Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации на Пограничном СУ Шимановского РЭС, гараж ПС «Воскресеновка». Шимановский район, с. Нововскресеновка;

17. Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации на Пограничном СУ Шимановского РЭС, гараж ПС «Георгиевка». Шимановский район, с. Новогеоргиевка;

18. Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации на РПБ Центрального РЭС, Административное здание с гаражными боксами. г. Свободный, пер. Зеленый, 1;

19. Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации на РПБ Центрального РЭС, здание складов, тракторный бокс. г. Свободный, пер. Зеленый, 1;

20. Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации на Монтерском пункте, гараж с административными помещениями. Свободненский район, с. Масквитино;

21. Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации на Климауцевском СУ, гараж с административными помещениями, мастерской. Свободненский район, с. Климауцы;

22. Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации на Загорненском СУ, Административное здание, гараж. Свободненский район, с. Загорная Селитьба;

23. Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации на Желтояровском СУ, гараж, административные помещения, мастерская. Свободненский район, с. Желтоярово;

24. Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации на Бузулинском СУ, гараж, административные помещения, мастерская. Свободненский район, с. Черновка;

25. Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации на РПБ Городского РЭС, Административное здание с гаражными боксами. г. Свободный, пер. Зеленый, 1.;

26. Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации на РПБ Городского РЭС, здание мастерских участков. г. Свободный, пер. Зеленый, 1.;

27. Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации на РПБ Мазановского РЭС, Административное здание, гараж № 1, гараж № 2. Мазановский район, п. Новокиевский Увал;

28. Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации на Угловском СУ, гараж, административные помещения, мастерская. Мазановский район, с. Угловое;

29. Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации на Краснояровском СУ, гараж, административные помещения, мастерская. Мазановский район, с. Красноярово;

30. Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации на Сапроновском СУ, гаражи, административные помещения, мастерская. Мазановский район, с Сапроново;

31. Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации на РПБ Серышевского РЭС, Административное здание, гараж № 1. Серышевский район, п.г.т. Серышево;

32. Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации на ПС 110 кВ «Серышево-110», ОПУ. Серышевский район, п.г.т. Серышево;

33. Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации на Бочкаревском СУ, гараж с административными помещениями, мастерская. Серышевский район, с. Томское;

34. Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации на РПБ Селемджинского РЭС, Административное здание, Гараж с административными помещениями, мастерская, тракторный бокс. Селемджинский район, п. Коболдо;

35. Сводная таблица ТО.