02.10.2018 г.,  №  02-01-07- 113

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

1. Общие условия.

1.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

## Перечень, характеристики закупаемого оборудования

  - Перечень и объемы закупаемой продукции, согласно приложения №1.1 к Техническому заданию.

- 32.Требования к условиям поставки оборудования

3.1.  Сроки поставки продукции (согласно Приложения 1.1 к техническому заданию) на склад Грузополучателя до 30.04.2019г.

3.2.  Грузополучатели:

3.2.1.  по спецификации 1.1 - Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» до 31.03.2017г., (675003 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179, станция получения: Благовещенск  Заб. Ж/Д, код станции – 954704);

3.2.2.  по спецификации 1.2. - Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» до 31.03.2017г., (690000, Приморский край, г. Владивосток, ул. Стрелковая 21-23, станция получения: Уссурийск ДВЖД, код  станции- 988306);

3.2.3.  по спецификации 1.3.1. -  Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Северные электрические сети» до 28.02.2017г., (681000, г. Комсомольск на Амуре, ул. Северное шоссе 59, станция получения: Комсомольск-на-Амуре ДВЖД, код станции- 960103);

3.2.4. по спецификации 1.3.2. - Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Центральные электрические сети» до 28.02.2017г., (680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная 13, станция получения:Хабаровск-2 ДВЖД, код станции- 970001);

3.2.5. по спецификации 1.4. – Филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» до 31.03.2017г., (679011, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6) Ст. Биробиджан-1 ДВЖД, код ж. д.-962804);

3.2.6. по спецификации 1.5. - Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» до 28.04.2017г, (678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Тарабукина, 60, Станция Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД код станции – 914001, Получатель: ООО «Ассоциация строителей АЯМ» Код 1120).

3.3. Оплата поставленной продукции осуществляется: в течение 30 календарных дней с даты подписания акта-приёмки товара, товарной накладной (ТОРГ-12).

4.Требования к поставляемому оборудованию

4.1. Оборудование должно иметь декларацию соответствия ГОСТу в соответствии с:

-  Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ  «О техническом регулировании».

- Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

В составе заявки для ОПН  представить отсканированные копии следующих документов:

1. Декларации  о соответствии.

2. Протоколы исследований (испытаний), с положительным результатом, проведенных в аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории (центре) или сертификаты системы качества изготовителя, выданные органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке, на основании которых эти декларации приняты;

4.2. Гарантия на поставляемую продукцию (Приложение 1.1 к техническому заданию) должна составлять не менее 60 месяцев или соответствовать гарантии завода-изготовителя (в зависимости от того какая продолжительность гарантии больше). Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода продукции в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4.3. Продукция (согласно Приложения 1.1 к техническому заданию) должна быть новой 2018-2019г. выпуска и ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям технического задания.

4.4. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания эквивалентов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в закупочной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

В случае предложения эквивалента, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

- Для оценки возможности использования предлагаемой эквивалентной продукции, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в закупочной документации.

5. Требования к участникам закупочной процедуры.

5.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемого оборудования, а также представить технические характеристики предлагаемого оборудования в объеме достаточном для оценки предлагаемого оборудования (техническое описание конструктивного исполнения, чертежи с габаритными и установочными размерами). В случае если Участник не указал Производителя и не представил технические характеристики предлагаемого оборудования, Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.

5.2.   Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 рабочих дней после размещения итогового протокола по выбору победителя, на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), должен предоставить в адрес Заказчика письмо - подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление данного оборудования.

В случае не предоставления документов, указанных в пункте 4.2. настоящего технического задания Участник считается уклонившемся от подписания Протокола о результатах конкурса (или Договора), в соответствии с условиями пункта 2.6.6 документации о закупке.

Участники закупки, не отвечающие отборочным критериям, будут отклонены.

Зам. главного инженера по эксплуатации

и ремонту - начальник департамента                                                                              М.Н. Голота

Согласовано:

Начальник службы СТЭ                                                                                                       А.В. Бичевин