Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень закупаемой продукции

Спецификация №1 - филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регистратор аварийных событий Бреслер-0117.010.3232 или эквивалент для ПС 110/6кВ «АРЗ» согласно Приложению №1.1 | шт. | 1 |
| Отгрузочные реквизиты: 679011, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6, Ст. Биробиджан-1 ДВЖД, код ж. д.-962804 |  |  |  |

Спецификация №2 - филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регистратор аварийных событий Бреслер-0117.010.2210 или эквивалент для ПС 110/6кВ «Береговая - 1» согласно Приложению №1.2 | компл. | 1 |
| Отгрузочные реквизиты: при поставке ж/д транспортом (вагоны, платформы) станция получения Уссурийск, Дальневосточной ж.д., код станции – 988306. При отгрузке транспортной компанией, автотранспортом: 690034 г. Владивосток, ул. Стрелковая 21. |  |  |  |

- 2.Требования к условиям поставки и оплаты оборудования.

  - Сроки поставки продукции на склады Грузополучателей: до 15.05.2019.

2.2. Оплата за поставленную продукцию осуществляется: Условия оплаты указаны в проекте договора. Допускаются иные предложения по условиям оплаты оборудования, не ухудшающие установленные заказчиком.

3.Требования к поставляемому оборудованию

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Оборудование должно быть новым 2018-2019гг. выпуска, ранее не используемым и соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложениях №1.1, №1.2.

3.3. На предлагаемое оборудование должны быть предоставлены карты заказа или опросные листы,  подробное техническое описание.

3.4..Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, который должен соответствовать техническим требованиям Приложений №1.1, №1.2.

Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания эквивалентов оборудования может являться причиной отклонения предложения Участника.

3.5. Эквивалентное оборудование  - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

3.6. Для оценки возможности использования предлагаемого эквивалентного оборудования, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в Приложениях №1.1, №1.2.

3.7. Гарантия на поставляемое оборудование должна составлять не менее, чем 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 42 месяцев с момента поставки. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4. Требования к участнику.

4.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемого оборудования, а также представить технические характеристики предлагаемого оборудования согласно техническим требованиям Приложениях №1.1, №1.2 в объеме достаточном для оценки предлагаемого оборудования.

5. Дополнительные документы, предоставляемые победителем закупочной процедуры.

5.1. Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 3 рабочих дней после размещения итогового протокола по выбору победителя на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора) должен предоставить в адрес Заказчика сопроводительным письмом по электронному адресу korneev-ds@drsk.ru письма-подтверждения заводов-изготовителей о согласии на изготовление оборудования с указание конкретных сроков изготовления и предлагаемых гарантийных сроков.

В случае не предоставления документов, указанных в пункте 5.2.1. настоящего технического задания Участник считается утратившим статус победителя, в соответствии с условиями документации о закупке.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.