ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень и объемы продукции.

Спецификация №1 – филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ПВС 2х1,5 | км. | 0,050 |
| 2 | Кабель ВВГнг FRLS 3х1.5 | км. | 0,019 |
| 3 | Кабель ВВГ-Пнг-LS 3x2,5 | км. | 0,313 |
| 4 | Кабель КГ 3х1,5 | км. | 0,100 |
| 5 | Кабель КГхл 1х25 | км. | 0,025 |
| 6 | Кабель КВВГнг 10х2,5 | км. | 0,180 |
| 7 | Кабель КВВГнг 4х2,5 | км. | 0,300 |
| 8 | Кабель КВВГнг 4х1,5 | км. | 0,550 |
| 9 | Кабель КВВГ 4х1,5 | км. | 0,500 |
| 10 | Кабель КВВГ 5х2,5 | км. | 0,230 |
| 11 | Кабель КВВГ 7х1,5 | км. | 0,800 |
| 12 | Кабель КВВГ 7х2,5 | км. | 0,770 |
| 13 | Кабель КВВГ 10х2,5 | км. | 0,150 |
| 14 | Кабель КВВГЭнгLS 4х2,5 | км. | 0,100 |
| 15 | Кабель КВВГнгLS 4х1.5 | км. | 0,250 |
| 16 | Кабель КВВГЭ 4х4 | км. | 0,030 |
| 17 | Кабель КВВГЭнгLS 4х4 | км. | 0,550 |
| 18 | Кабель КВВГЭнг 4х1,5 | км. | 0,200 |
| 19 | Кабель КВВГЭнгLS 10х2,5 | км. | 0,400 |
| 20 | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 0,66 кВ | км. | 0,250 |
| 21 | Кабель силовой ВВГ 2х6 0,66 кВ | км. | 0,150 |
| 22 | Кабель силовой ВВГнг 2х2,5 0,66кВ | км. | 0,030 |
| 23 | Кабель силовой ВВГнг 2х1,5 0,66кВ | км. | 0,200 |
| 24 | Кабель силовой ВВГп 3х2,5 0,66 кВ | км. | 0,270 |
| 25 | Кабель силовой ВВГ 4х6 0,66кВ | км. | 0,220 |
| 26 | Кабель силовой ВВГп 3х1,5 0,66кв | км. | 0,100 |
| 27 | Кабель силовой ВВГ 3х2,5 0,66кВ | км. | 0,650 |
| 28 | Кабель силовой ВВГ 4х10 1кв | км. | 0,090 |
| 29 | Кабель силовой ВВГнг-LS 4х6 0,66кВ | км. | 0,030 |
| 30 | Провод ПуГВ (ПВ 3) 1х1,5 450/750В | км. | 0,800 |
| 31 | Провод ПуВ (ПВ 1) 1х1,5 | км. | 6,905 |
| 32 | Провод ПуВ (ПВ 1) 1х2,5 | км. | 5,390 |
| 33 | Провод ПуГВ (ПВ 3) 1х2,5 | км. | 0,200 |
| 34 | Провод ПуГВ (ПВ 3) 1х6 | км. | 0,300 |
|  | Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код – 954704, Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 Адрес склада: 675003, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179. |  |  |

Спецификация №2 – филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГ-Пнг-LS 3x1,5 | км. | 0,550 |
| 2 | Кабель ВВГ-Пнг-LS 3x4 | км. | 0,150 |
| 3 | Кабель ВВГ-Пнг-LS 3x2,5 | км. | 0,250 |
| 4 | Кабель ВВГнг FRLS 3х2,5 | км. | 0,340 |
| 5 | Кабель ВВГЭнгLS 3х2,5 | км. | 0,100 |
| 6 | Кабель КВВГнг 10х2,5 | км. | 0,100 |
| 7 | Кабель КВВГнгLS 7х2.5 | км. | 0,400 |
| 8 | Кабель КВВГЭнгLS 7х2,5 | км. | 1,300 |
| 9 | Кабель КВВГЭнгLS 4х1,5 | км. | 1,650 |
| 10 | Кабель КВВГЭнг 4х1,5 | км. | 0,300 |
| 11 | Кабель КВВГЭнгLS 10х1,5 | км. | 1,850 |
| 12 | Кабель силовой ВВГнг 5х10 0,66/1кВ | км. | 0,100 |
| 13 | Кабель силовой ВВГнг 3х2,5 0,66кВ | км. | 1,140 |
| 14 | Кабель силовой АВВГ 3х4 0,66кВ | км. | 0,400 |
| 15 | Кабель силовой АВВГ 4х25 1кВ | км. | 0,480 |
| 16 | Кабель силовой ВВГ 2х6 0,66 кВ | км. | 0,900 |
| 17 | Кабель силовой ВВГнг 2х1,5 0,66кВ | км. | 0,210 |
| 18 | Кабель силовой ВВГп 3х2,5 0,66кВ | км. | 0,300 |
| 19 | кабель силовой ВВГ 4х4 0,66кВ | км. | 0,500 |
| 20 | Провод ПВС 2х2,5 | км. | 1,000 |
| 21 | Провод ПуГВ (ПВ 3) 1х2,5 | км. | 22,950 |
| 22 | Провод АПВ-16 | км. | 8,855 |
| 23 | Провод АПВ-50 | км. | 4,223 |
| 24 | Провод АПВ-70 | км. | 0,423 |
|  | Отгрузочные реквизиты: Ст. Уссурийск Дальневосточной ж. д., код 988306, код 2452, ОКПО 97053894 Адрес склада: 692524, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ровная 22А. |  |  |

Спецификация №3 –филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Северные электрические сети» г. Комсомольск-на-Амуре

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель КГхл 2х2,5 | км. | 0,030 |
| 2 | Кабель КГхл 3х35+1х10 | км. | 0,100 |
| 3 | Кабель КВВГнг 10х2,5 | км. | 0,090 |
| 4 | Кабель силовой, АВВГ 2х2,5 0,66кВ | км. | 0,080 |
| 5 | Кабель силовой, ВВГнг 2х2,5 0,66кВ | км. | 0,040 |
| 6 | Кабель силовой АВБбШв-1 4х120 | км. | 0,080 |
| 7 | Кабель силовой АВБбШв-1 4х95 (ож) | км. | 0,080 |
| 8 | Кабель силовой АВБбШв-1 4х185 | км. | 0,130 |
| 9 | Кабель силовой ПВС 3х2,5 | км. | 0,200 |
| 10 | Кабель силовой ВВГ 4х4 0,66кВ | км. | 0,040 |
| 11 | Провод ПуВ (ПВ 1) 1х1,5 | км. | 0,070 |
| 12 | Провод ПуВ (ПВ 1) 1х2,5 | км. | 0,035 |
| 13 | Провод ПуВ (ПВ 1) 1х6 | км. | 0,025 |
| 14 | Провод ПуГВ (ПВ 3) 1х2,5 | км. | 0,020 |
|  | Отгрузочные реквизиты: Станция Комсомольск-на-Амуре ДВЖД, код – 960103, код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847 Адрес склада: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А |  |  |

Спецификация №4 – филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Центральные электрические сети» г. Хабаровск

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГ-Пнг-LS 3x2,5 | км. | 0,300 |
| 2 | Кабель КВВГ 4х2,5 | км. | 0,050 |
| 3 | Кабель КВВГ 4х4 | км. | 0,010 |
| 4 | Кабель КВВГЭнгLS 5х2,5 | км. | 0,200 |
| 5 | Кабель КВВГЭнгLS 7х1,5 | км. | 0,200 |
| 6 | Кабель силовой ВВГнг 3х2,5 | км. | 0,074 |
| 7 | Провод ПуГВ (ПВ 3) 1х1,5 | км. | 0,540 |
| 8 | Провод ПуВ (ПВ 1) 1х1,5 | км. | 0,200 |
| 9 | Провод ПуГВ (ПВ 3) 1х10 | км. | 0,050 |
| 10 | Провод ПуГВ (ПВ 3) 1х1 | км. | 0,420 |
| 11 | Провод ПуГВ (ПВ 3) 1х2,5 | км. | 0,120 |
| 12 | Провод ПуГВ (ПВ 3) 16 | км. | 0,050 |
|  | Отгрузочные реквизиты: Станция Хабаровск-2 ДВЖД, код – 970001; Код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847 Адрес склада: 680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13 |  |  |

Спецификация №5 – филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель КВВГ 4х2,5 | км. | 0,270 |
| 2 | Кабель КВВГЭ 7х1,5 | км. | 0,500 |
| 3 | Кабель КВВГЭ 10х1,5 | км. | 0,600 |
| 4 | Провод ПуВ (ПВ 1) 1х1,5 | км. | 0,200 |
| 5 | Провод ПуВ (ПВ 1) 1х6 | км. | 0,300 |
| 6 | Провод АПВ-70 | км. | 0,270 |
|  | Отгрузочные реквизиты: Ст. Биробиджан-1 ДВЖД, код ж. д.-962804, код предприятия-9532, ОКПО-00106477 Адрес склада: 679016, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6 |  |  |

Спецификация №6 – филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель КГхл 3х70+1х25 | км. | 0,180 |
| 2 | Кабель силовой ВВГ 1х2,5 0,66кВ | км. | 0,020 |
| 3 | Кабель силовой бронированный АВБбШв-1 4х50 | км. | 0,158 |
|  | Отгрузочные реквизиты для повагонных отправок, контейнеров, платформ г. Алдан: Станция Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД код 914001 Получатель: ООО «Ассоциация строителей АЯМ» код 1120, ОКПО 23309160 (для филиала АО «ДРСК» - «ЮЯЭС») Адрес склада (для транспортных компаний): Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Тарабукина 60а (для филиала АО «ДРСК» - «ЮЯЭС») |  |  |

- Условия поставки:

  - Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

  - Срок поставки продукции на склады Грузополучателей: до 15.05.2019 г.

  - Условия оплаты указаны в проекте договора. Допускаются иные предложения по условиям оплаты продукции, не ухудшающие установленные заказчиком.

3. Требования к продукции:

3.1. Гарантийный срок должен соответствовать срокам, указанным в стандартах или технических  условиях на кабели конкретных марок, и он должен быть не менее 6 мес. с момента поставки Продукции на склад Грузополучателя.

4. Требования к Участнику:

4.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя (ей) предлагаемой продукции.

4.2. Для определения статей затрат и отнесения предлагаемой продукции к производственным программам заказчика, Участник должен заполнить Приложение № 1.1 к Техническому заданию – Расчет стоимости поставляемых материалов.