## Структура НМЦ
Приложение к Документации о закупке – Структура НМЦ
Начальная (максимальная) цена Договора / цена лота: |  |  |  | 18588312.59 | руб. (без учета НДС)
Приборы
Структура НМЦ | [5 empty] | Форма Коммерческого предложения Участника
№ п/п | Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки | Ед. изм. | НМЦ единицы продукции (руб. без НДС) | Кол-во | НМЦ по позиции продукции (руб. без НДС) | № п/п | Наименование предлагаемой продукции (товары, работы, услуги) | Страна происхождения товара [заполняется Участником – только для товаров, в соответствии с общероссийским классификатором стран мира] | Ед. изм. | НМЦ единицы продукции (руб. без НДС) | Предлагаемая цена одной единицы продукции (руб. без НДС) | Кол-во | Итоговая стоимость позиции (руб. без НДС)
1.1. филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»
1 | Амперметр ЩП120П-50/5А-220ВУ-1RS-К-0,5 | шт | 11071.08 | 5 | 55355.4 | 1 | Амперметр ЩП120П-50/5А-220ВУ-1RS-К-0,5 |  | шт | 11071.08 |  | 5 | 0
2 | Амперметр Э42702 А 50/5 50 1,5 В | шт | 3161.54 | 4 | 12646.16 | 2 | Амперметр Э42702 А 50/5 50 1,5 В |  | шт | 3161.54 |  | 4 | 0
3 | Вольметр Е311-3а (120*120) 250В | шт | 6677.97 | 2 | 13355.94 | 3 | Вольметр Е311-3а (120*120) 250В |  | шт | 6677.97 |  | 2 | 0
4 | Вольтамперфазометр AnComВАФ (в комплекте с чемоданом 270х246х174 мм для транспортировки прибора и принадлежностей) | шт | 68365.08 | 5 | 341825.4 | 4 | Вольтамперфазометр AnComВАФ (в комплекте с чемоданом 270х246х174 мм для транспортировки прибора и принадлежностей) |  | шт | 68365.08 |  | 5 | 0
5 | Вольтамперфазометр ВФМ-3 с поверкой | шт | 63871.19 | 1 | 63871.19 | 5 | Вольтамперфазометр ВФМ-3 с поверкой |  | шт | 63871.19 |  | 1 | 0
6 | Вольтметр Е311-3а (96*96) 250В | шт | 5936.44 | 2 | 11872.88 | 6 | Вольтметр Е311-3а (96*96) 250В |  | шт | 5936.44 |  | 2 | 0
7 | Вольтметр ЩП120П-10000/100В-220ВУ-1RS-К-0,5 | шт | 11049.85 | 4 | 44199.4 | 7 | Вольтметр ЩП120П-10000/100В-220ВУ-1RS-К-0,5 |  | шт | 11049.85 |  | 4 | 0
8 | Вольтметр Ц42702 600В | шт | 1932.27 | 2 | 3864.54 | 8 | Вольтметр Ц42702 600В |  | шт | 1932.27 |  | 2 | 0
9 | Вольтметр М4264 М 250В | шт | 1819 | 5 | 9095 | 9 | Вольтметр М4264 М 250В |  | шт | 1819 |  | 5 | 0
10 | Измеритель акустический многофункциональный, Экофизика -110А-HF (Комплектация согласно – П.1 Приложения №1.2) | шт | 422402.54 | 1 | 422402.54 | 10 | Измеритель акустический многофункциональный, Экофизика -110А-HF (Комплектация согласно – П.1 Приложения №1.2) |  | шт | 422402.54 |  | 1 | 0
11 | Измеритель высоты кабельных линий AR600E | шт | 21114.4 | 3 | 63343.2 | 11 | Измеритель высоты кабельных линий AR600E |  | шт | 21114.4 |  | 3 | 0
12 | Измеритель параметров заземляющих устройств MRU 200 с поверкой (Комплектация согласно – П.2 Приложения №1.2) | шт | 242372.88 | 1 | 242372.88 | 12 | Измеритель параметров заземляющих устройств MRU 200 с поверкой (Комплектация согласно – П.2 Приложения №1.2) |  | шт | 242372.88 |  | 1 | 0
13 | Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М с поверкой | шт | 39574.36 | 1 | 39574.36 | 13 | Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М с поверкой |  | шт | 39574.36 |  | 1 | 0
14 | Киловольтметр Ц42702 кВ 12,5 10000/100 1,5 В | шт | 1712 | 2 | 3424 | 14 | Киловольтметр Ц42702 кВ 12,5 10000/100 1,5 В |  | шт | 1712 |  | 2 | 0
15 | Киловольтметр Ц42702 0-12,5кВ | шт | 2407.28 | 2 | 4814.56 | 15 | Киловольтметр Ц42702 0-12,5кВ |  | шт | 2407.28 |  | 2 | 0
16 | Комплект оборудования для поверки измерительных ТН 6-35кВ (Комплектация согласно – П.3 Приложения №1.2) | шт | 2063559.32 | 1 | 2063559.32 | 16 | Комплект оборудования для поверки измерительных ТН 6-35кВ (Комплектация согласно – П.3 Приложения №1.2) |  | шт | 2063559.32 |  | 1 | 0
17 | Комплект оборудования для поверки ТТ до 5000А (Комплектация согласно – П.4 Приложения №1.2) | шт | 1088983.05 | 1 | 1088983.05 | 17 | Комплект оборудования для поверки ТТ до 5000А (Комплектация согласно – П.4 Приложения №1.2) |  | шт | 1088983.05 |  | 1 | 0
18 | Магазин сопротивлений постоянного тока Р4834 с поверкой | шт | 25097.36 | 1 | 25097.36 | 18 | Магазин сопротивлений постоянного тока Р4834 с поверкой |  | шт | 25097.36 |  | 1 | 0
19 | Мегаомметр KEW 3124 | шт | 240720.34 | 1 | 240720.34 | 19 | Мегаомметр KEW 3124 |  | шт | 240720.34 |  | 1 | 0
20 | Мегаомметр Е6-24 с поверкой | шт | 23901.36 | 1 | 23901.36 | 20 | Мегаомметр Е6-24 с поверкой |  | шт | 23901.36 |  | 1 | 0
21 | Мегаомметр ЭС0202/2Г с поверкой | шт | 16596.03 | 1 | 16596.03 | 21 | Мегаомметр ЭС0202/2Г с поверкой |  | шт | 16596.03 |  | 1 | 0
22 | Микроомметр промышленный МИКО-1 с поверкой | шт | 98139.19 | 1 | 98139.19 | 22 | Микроомметр промышленный МИКО-1 с поверкой |  | шт | 98139.19 |  | 1 | 0
23 | Миллиомметр цифровой ПТФ-1 с поверкой | шт | 82491.91 | 1 | 82491.91 | 23 | Миллиомметр цифровой ПТФ-1 с поверкой |  | шт | 82491.91 |  | 1 | 0
24 | Мультиметр портативный М832 | шт | 2527.23 | 2 | 5054.46 | 24 | Мультиметр портативный М832 |  | шт | 2527.23 |  | 2 | 0
25 | Мультиметр цифровой MY-63 | шт | 2745.34 | 4 | 10981.36 | 25 | Мультиметр цифровой MY-63 |  | шт | 2745.34 |  | 4 | 0
26 | Мультиметр цифровой МY-64 | шт | 2999.58 | 1 | 2999.58 | 26 | Мультиметр цифровой МY-64 |  | шт | 2999.58 |  | 1 | 0
27 | Осцилограф АКИП-4128/1 с поверкой | шт | 134863.36 | 1 | 134863.36 | 27 | Осцилограф АКИП-4128/1 с поверкой |  | шт | 134863.36 |  | 1 | 0
28 | Осциллограф цифровой TDS3014C с поверкой (Комплектация согласно – П.5 Приложения №1.2) | шт | 719000 | 1 | 719000 | 28 | Осциллограф цифровой TDS3014C с поверкой (Комплектация согласно – П.5 Приложения №1.2) |  | шт | 719000 |  | 1 | 0
29 | Прибор для измерения скоростных и временных характеристик масляных выклдючателей ТМВ-2 с поверкой | шт | 177966.1 | 1 | 177966.1 | 29 | Прибор для измерения скоростных и временных характеристик масляных выклдючателей ТМВ-2 с поверкой |  | шт | 177966.1 |  | 1 | 0
30 | Прибор сигнализации зымыканий на землю линии 0,4-35 кВ Квант | шт | 9743.57 | 4 | 38974.28 | 30 | Прибор сигнализации зымыканий на землю линии 0,4-35 кВ Квант |  | шт | 9743.57 |  | 4 | 0
31 | Сигнализатор скрытой проводки Е121 ДЯТЕЛ | шт | 3025.71 | 3 | 9077.13 | 31 | Сигнализатор скрытой проводки Е121 ДЯТЕЛ |  | шт | 3025.71 |  | 3 | 0
32 | Разрядно-диагностическое устройство BCT-220/60 kit с датчиками поэлементного контроля VCM-1 (Комплектация согласно – П.6 Приложения №1.2) | шт | 659568.86 | 1 | 659568.86 | 32 | Разрядно-диагностическое устройство BCT-220/60 kit с датчиками поэлементного контроля VCM-1 (Комплектация согласно – П.6 Приложения №1.2) |  | шт | 659568.86 |  | 1 | 0
33 | Система поиска повреждений оболочки методом биполярного падения напряжения + цифровой прибор для поиска замыканий на землю MFM 10 + ESG NT | комп. | 1271186.44 | 1 | 1271186.44 | 33 | Система поиска повреждений оболочки методом биполярного падения напряжения + цифровой прибор для поиска замыканий на землю MFM 10 + ESG NT |  | комп. | 1271186.44 |  | 1 | 0
34 | Термогигрометр TESTO 608-H1 с поверкой | шт | 6194.21 | 1 | 6194.21 | 34 | Термогигрометр TESTO 608-H1 с поверкой |  | шт | 6194.21 |  | 1 | 0
35 | Трассопоисковый комплект КП-500К (Комплектация согласно – П.7 Приложения №1.2) | шт | 411864.41 | 1 | 411864.41 | 35 | Трассопоисковый комплект КП-500К (Комплектация согласно – П.7 Приложения №1.2) |  | шт | 411864.41 |  | 1 | 0
36 | Универсальный прибор контроля выключателей ПКВ/М7 (с поверкой) (Комплектация согласно – П.8 Приложения №1.2) | шт | 593305.08 | 1 | 593305.08 | 36 | Универсальный прибор контроля выключателей ПКВ/М7 (с поверкой) (Комплектация согласно – П.8 Приложения №1.2) |  | шт | 593305.08 |  | 1 | 0
37 | Установка для испытания индивидуальных средств защит от поражения электротоком И-20М | шт | 358474.58 | 1 | 358474.58 | 37 | Установка для испытания индивидуальных средств защит от поражения электротоком И-20М |  | шт | 358474.58 |  | 1 | 0
38 | Ячейка измерительная для Тангенс-3М, ЯПИ-3 | шт | 11671.64 | 1 | 11671.64 | 38 | Ячейка измерительная для Тангенс-3М, ЯПИ-3 |  | шт | 11671.64 |  | 1 | 0
ИТОГО по филиалу "АЭС" |  |  |  |  | 9382687.5 | ИТОГО по филиалу "АЭС" | [6 empty] | 0
1.2. филиал АО "ДРСК" "Приморские электрические сети"
1 | Амперметр ЭА2258М.10 0-300А 300/5 1,5 | шт | 3623 | 8 | 28984 | 1 | Амперметр ЭА2258М.10 0-300А 300/5 1,5 |  | шт | 3623 |  | 8 | 0
2 | Амперметр ЭА2258М.10 0-1500А 1500/5 1,5 | шт | 4166.47 | 3 | 12499.41 | 2 | Амперметр ЭА2258М.10 0-1500А 1500/5 1,5 |  | шт | 4166.47 |  | 3 | 0
3 | Амперметр ЭА2258М.10 0-150А 150/5 1,5 | шт | 3623 | 2 | 7246 | 3 | Амперметр ЭА2258М.10 0-150А 150/5 1,5 |  | шт | 3623 |  | 2 | 0
4 | Анализатор электрических цепей 1826 NA с поверкой | шт | 18078.39 | 1 | 18078.39 | 4 | Анализатор электрических цепей 1826 NA с поверкой |  | шт | 18078.39 |  | 1 | 0
5 | Искатель скрытой проводки ЛИС-100 с калибровкой | шт | 8614.41 | 3 | 25843.23 | 5 | Искатель скрытой проводки ЛИС-100 с калибровкой |  | шт | 8614.41 |  | 3 | 0
6 | Мегаометр ЭС0202/1Г с поверкой | шт | 15777.97 | 1 | 15777.97 | 6 | Мегаометр ЭС0202/1Г с поверкой |  | шт | 15777.97 |  | 1 | 0
7 | Мегаомметр Е6-24 с поверкой | шт | 23901.36 | 1 | 23901.36 | 7 | Мегаомметр Е6-24 с поверкой |  | шт | 23901.36 |  | 1 | 0
8 | Мультиметр APPA P3 | шт | 5932.2 | 4 | 23728.8 | 8 | Мультиметр APPA P3 |  | шт | 5932.2 |  | 4 | 0
9 | Мультиметр MY-68 | шт | 3001.69 | 5 | 15008.45 | 9 | Мультиметр MY-68 |  | шт | 3001.69 |  | 5 | 0
10 | Мультиметр MS-8217 | шт | 3297.99 | 1 | 3297.99 | 10 | Мультиметр MS-8217 |  | шт | 3297.99 |  | 1 | 0
11 | Прибор для изменения показателей качества эл.энергии Ресурс ПКЭ-1,7-ои-А (Доп. комплект поставки: кабели напряжения измерительные (комплект) КН-064 - 2 комп.; кабель RS-232 (нуль-модемный); GPS-приемник с внешней GPS-антеной; ПО "UF2 Plus", "Конфигуратор ПКЭ") (с поверкой) | шт | 108817.41 | 7 | 761721.87 | 11 | Прибор для изменения показателей качества эл.энергии Ресурс ПКЭ-1,7-ои-А (Доп. комплект поставки: кабели напряжения измерительные (комплект) КН-064 - 2 комп.; кабель RS-232 (нуль-модемный); GPS-приемник с внешней GPS-антеной; ПО "UF2 Plus", "Конфигуратор ПКЭ") (с поверкой) |  | шт | 108817.41 |  | 7 | 0
12 | Прибор для измерения показателей качества электроэнергии Ресурс UF2M-4T52-5-100-1000 (ПО "UF2 Plus", "OperaUF2 Plus", "SprintUF2 Plus", "Монитор") (с поверкой) | шт | 332025.68 | 1 | 332025.68 | 12 | Прибор для измерения показателей качества электроэнергии Ресурс UF2M-4T52-5-100-1000 (ПО "UF2 Plus", "OperaUF2 Plus", "SprintUF2 Plus", "Монитор") (с поверкой) |  | шт | 332025.68 |  | 1 | 0
13 | Сигнализатор скрытой проводки Е121 ДЯТЕЛ | шт | 3025.71 | 12 | 36308.52 | 13 | Сигнализатор скрытой проводки Е121 ДЯТЕЛ |  | шт | 3025.71 |  | 12 | 0
14 | Термогигрометр ИВА-6Н-КП-Д | шт | 24718.81 | 3 | 74156.43 | 14 | Термогигрометр ИВА-6Н-КП-Д |  | шт | 24718.81 |  | 3 | 0
ИТОГО по филиалу "ПЭС" |  |  |  |  | 1378578.1 | ИТОГО по филиалу "ПЭС" | [6 empty] | 0
1.3. филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»
1.3.1 СП «Северные электрические сети» г. Комсомольск-на-Амуре
1 | Устройство испытательное с аксессуарами РЕТОМ-21 с поверкой | комп. | 500000 | 2 | 1000000 | 1 | Устройство испытательное с аксессуарами РЕТОМ-21 с поверкой |  | комп. | 500000 |  | 2 | 0
2 | Мегаомметр ЭС0210/1Г с поверкой | шт | 16132.27 | 1 | 16132.27 | 2 | Мегаомметр ЭС0210/1Г с поверкой |  | шт | 16132.27 |  | 1 | 0
3 | Мегаомметр ЭС0210/2Г с поверкой | шт | 15494.98 | 1 | 15494.98 | 3 | Мегаомметр ЭС0210/2Г с поверкой |  | шт | 15494.98 |  | 1 | 0
ИТОГО по филиалу "ХЭС" СП "СЭС" |  |  |  |  | 1031627.25 | ИТОГО по филиалу "ХЭС" СП "СЭС" | [6 empty] | 0
1.3.2 СП «Центральные электрические сети» г. Хабаровск
1 | Амперметр Э 42702 1000/5 А | шт | 2266.95 | 4 | 9067.8 | 1 | Амперметр Э 42702 1000/5 А |  | шт | 2266.95 |  | 4 | 0
2 | Амперметр Э42702 100/5 (с рамкой 160*160) | шт | 2992.37 | 4 | 11969.48 | 2 | Амперметр Э42702 100/5 (с рамкой 160*160) |  | шт | 2992.37 |  | 4 | 0
3 | Амперметр Э8030-М1 300/5 А 50Гц | шт | 2782 | 4 | 11128 | 3 | Амперметр Э8030-М1 300/5 А 50Гц |  | шт | 2782 |  | 4 | 0
4 | Амперметр ШП120-П-1500А/5А-4,0-220ВУ-RS-ж-0,5 | шт | 11763.02 | 2 | 23526.04 | 4 | Амперметр ШП120-П-1500А/5А-4,0-220ВУ-RS-ж-0,5 |  | шт | 11763.02 |  | 2 | 0
5 | Амперметр Э8030-М1 100/5 А 50Гц | шт | 1460.77 | 4 | 5843.08 | 5 | Амперметр Э8030-М1 100/5 А 50Гц |  | шт | 1460.77 |  | 4 | 0
6 | Амперметр щитовой Э42702 2000/5 с рамкой (160*160мм) | шт | 2140 | 4 | 8560 | 6 | Амперметр щитовой Э42702 2000/5 с рамкой (160*160мм) |  | шт | 2140 |  | 4 | 0
7 | Амперметр щитовой Э42702 3000/5 с рамкой (160*160мм) | шт | 2140 | 4 | 8560 | 7 | Амперметр щитовой Э42702 3000/5 с рамкой (160*160мм) |  | шт | 2140 |  | 4 | 0
8 | Амперметр Э 42702 А 800/5 | шт | 1756.61 | 6 | 10539.66 | 8 | Амперметр Э 42702 А 800/5 |  | шт | 1756.61 |  | 6 | 0
9 | Амперметр Э42702 300/5 (с рамкой 160*160мм) | шт | 2140 | 6 | 12840 | 9 | Амперметр Э42702 300/5 (с рамкой 160*160мм) |  | шт | 2140 |  | 6 | 0
10 | Амперметр Э42702 600/5 (с рамкой 160*160мм) | шт | 2140 | 4 | 8560 | 10 | Амперметр Э42702 600/5 (с рамкой 160*160мм) |  | шт | 2140 |  | 4 | 0
11 | Амперметр Э42702 А 150/5А, Э42702 А 150/5А | шт | 3301.9 | 2 | 6603.8 | 11 | Амперметр Э42702 А 150/5А, Э42702 А 150/5А |  | шт | 3301.9 |  | 2 | 0
12 | Амперметр Э42702 А 200/5А, Э42702 А 200/5А | шт | 2140 | 4 | 8560 | 12 | Амперметр Э42702 А 200/5А, Э42702 А 200/5А |  | шт | 2140 |  | 4 | 0
13 | Амперметр Э42702 А 75/5 | шт | 1756.61 | 4 | 7026.44 | 13 | Амперметр Э42702 А 75/5 |  | шт | 1756.61 |  | 4 | 0
14 | Варметр щитовой Ц42303 110000/100 200/5 с двухсторонней шкалой (0 посередине) | шт | 7729.09 | 2 | 15458.18 | 14 | Варметр щитовой Ц42303 110000/100 200/5 с двухсторонней шкалой (0 посередине) |  | шт | 7729.09 |  | 2 | 0
15 | Варметр щитовой Ц42303 35000/100 600/5 с двухсторонней шкалой(0 посередине) | шт | 7729.09 | 2 | 15458.18 | 15 | Варметр щитовой Ц42303 35000/100 600/5 с двухсторонней шкалой(0 посередине) |  | шт | 7729.09 |  | 2 | 0
16 | Варметр щитовой Ц42303 6000/100 1000/5 с двухсторонней шкалой(0 посередине) | шт | 7729.09 | 2 | 15458.18 | 16 | Варметр щитовой Ц42303 6000/100 1000/5 с двухсторонней шкалой(0 посередине) |  | шт | 7729.09 |  | 2 | 0
17 | Варметр щитовой с сдвухсторонней шкалой (0 посередине) Ц42303 110000/100 600/5 | шт | 7729.09 | 2 | 15458.18 | 17 | Варметр щитовой с сдвухсторонней шкалой (0 посередине) Ц42303 110000/100 600/5 |  | шт | 7729.09 |  | 2 | 0
18 | Вольтметр Ц42702 В 0-250 1,5 В | шт | 3463.17 | 6 | 20779.02 | 18 | Вольтметр Ц42702 В 0-250 1,5 В |  | шт | 3463.17 |  | 6 | 0
19 | Вольтметр Ц42702 0-500В (с рамкой 160*160мм) | шт | 2140 | 6 | 12840 | 19 | Вольтметр Ц42702 0-500В (с рамкой 160*160мм) |  | шт | 2140 |  | 6 | 0
20 | Вольтметр Ц42702 0-7,5КВ (с рамкой 160*160мм) | шт | 1932.27 | 6 | 11593.62 | 20 | Вольтметр Ц42702 0-7,5КВ (с рамкой 160*160мм) |  | шт | 1932.27 |  | 6 | 0
21 | Вольтметр щитовой Ц42702 35000/100 | шт | 1712 | 8 | 13696 | 21 | Вольтметр щитовой Ц42702 35000/100 |  | шт | 1712 |  | 8 | 0
22 | Киловольтметр Ц42702 КВ 125 110000/100 1,5 В | шт | 1496.19 | 8 | 11969.52 | 22 | Киловольтметр Ц42702 КВ 125 110000/100 1,5 В |  | шт | 1496.19 |  | 8 | 0
23 | Мегаометр ЭС0202/1Г с поверкой | шт | 15777.97 | 2 | 31555.94 | 23 | Мегаометр ЭС0202/1Г с поверкой |  | шт | 15777.97 |  | 2 | 0
24 | Мегаомметр ЭС0210/2Г с поверкой | шт | 15494.98 | 1 | 15494.98 | 24 | Мегаомметр ЭС0210/2Г с поверкой |  | шт | 15494.98 |  | 1 | 0
25 | Мегаомметр цифровой Е6-31 с поверкой | шт | 18773.26 | 1 | 18773.26 | 25 | Мегаомметр цифровой Е6-31 с поверкой |  | шт | 18773.26 |  | 1 | 0
26 | Мегаомметр ЭС0202/2Г с поверкой | шт | 16596.03 | 5 | 82980.15 | 26 | Мегаомметр ЭС0202/2Г с поверкой |  | шт | 16596.03 |  | 5 | 0
27 | Метеоскоп ИВТМ-7М-6-Д | шт | 23744.48 | 1 | 23744.48 | 27 | Метеоскоп ИВТМ-7М-6-Д |  | шт | 23744.48 |  | 1 | 0
28 | Мультиметр MY-68 | шт | 3001.7 | 6 | 18010.2 | 28 | Мультиметр MY-68 |  | шт | 3001.7 |  | 6 | 0
29 | Мультиметр MY-62 | шт | 3313.14 | 3 | 9939.42 | 29 | Мультиметр MY-62 |  | шт | 3313.14 |  | 3 | 0
30 | Мультиметр МY-65 | шт | 3477.52 | 2 | 6955.04 | 30 | Мультиметр МY-65 |  | шт | 3477.52 |  | 2 | 0
31 | Мультиметр АРРА 103N | шт | 12929.66 | 1 | 12929.66 | 31 | Мультиметр АРРА 103N |  | шт | 12929.66 |  | 1 | 0
32 | Мультиметр МY-64 | шт | 2999.58 | 1 | 2999.58 | 32 | Мультиметр МY-64 |  | шт | 2999.58 |  | 1 | 0
33 | Портативный RLC- метр с автовыбором диапозонов MS5308 | шт | 14979.66 | 1 | 14979.66 | 33 | Портативный RLC- метр с автовыбором диапозонов MS5308 |  | шт | 14979.66 |  | 1 | 0
34 | Прибор сигнализации зымыканий на землю линии 0,4-35 кВ Квант | шт | 9743.57 | 1 | 9743.57 | 34 | Прибор сигнализации зымыканий на землю линии 0,4-35 кВ Квант |  | шт | 9743.57 |  | 1 | 0
35 | Устройство испытательное с аксессуарами РЕТОМ-21 | комп. | 500000 | 3 | 1500000 | 35 | Устройство испытательное с аксессуарами РЕТОМ-21 |  | комп. | 500000 |  | 3 | 0
ИТОГО по филиалу "ХЭС" СП "ЦЭС" |  |  |  |  | 2013601.12 | ИТОГО по филиалу "ХЭС" СП "ЦЭС" | [6 empty] | 0
1.4. филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»
1 | Амперметр Э 42702 1000/5 А | шт | 2266.95 | 4 | 9067.8 | 1 | Амперметр Э 42702 1000/5 А |  | шт | 2266.95 |  | 4 | 0
2 | Амперметр ЩП-120-100/5-220 ВУ-RS-K-0.5 | шт | 10230.2 | 4 | 40920.8 | 2 | Амперметр ЩП-120-100/5-220 ВУ-RS-K-0.5 |  | шт | 10230.2 |  | 4 | 0
3 | Амперметр ЩП120- П300А/5А-0,4-220ВУ-RS-К-0,5, УХЛ3,1 | шт | 10230.21 | 2 | 20460.42 | 3 | Амперметр ЩП120- П300А/5А-0,4-220ВУ-RS-К-0,5, УХЛ3,1 |  | шт | 10230.21 |  | 2 | 0
4 | Амперметр Э42702 А 600/5 50 1,5 В | шт | 3161.54 | 3 | 9484.62 | 4 | Амперметр Э42702 А 600/5 50 1,5 В |  | шт | 3161.54 |  | 3 | 0
5 | Амперметр Э42702 А 300/5 50 1,5 В | шт | 3161.54 | 7 | 22130.78 | 5 | Амперметр Э42702 А 300/5 50 1,5 В |  | шт | 3161.54 |  | 7 | 0
6 | Амперметр Э42702 А 50/5 50 1,5 В | шт | 3161.54 | 3 | 9484.62 | 6 | Амперметр Э42702 А 50/5 50 1,5 В |  | шт | 3161.54 |  | 3 | 0
7 | Амперметр Э42702 200/5 (с рамкой 160*160мм) | шт | 2140 | 8 | 17120 | 7 | Амперметр Э42702 200/5 (с рамкой 160*160мм) |  | шт | 2140 |  | 8 | 0
8 | Амперметр Э42702 А 100/5 А | шт | 1756.61 | 4 | 7026.44 | 8 | Амперметр Э42702 А 100/5 А |  | шт | 1756.61 |  | 4 | 0
9 | Амперметр Э42702 А 150/5 А | шт | 3301.9 | 7 | 23113.3 | 9 | Амперметр Э42702 А 150/5 А |  | шт | 3301.9 |  | 7 | 0
10 | Амперметр Э42702 75/5 А | шт | 1756.61 | 3 | 5269.83 | 10 | Амперметр Э42702 75/5 А |  | шт | 1756.61 |  | 3 | 0
11 | Аппарат автоматичесикй для определения температуры вспышки в закрытом тигле АТВ-21 | шт | 419491.53 | 1 | 419491.53 | 11 | Аппарат автоматичесикй для определения температуры вспышки в закрытом тигле АТВ-21 |  | шт | 419491.53 |  | 1 | 0
12 | Аппарат испытания масла автоматический АИМ-90А с поверкой | шт | 234682.2 | 1 | 234682.2 | 12 | Аппарат испытания масла автоматический АИМ-90А с поверкой |  | шт | 234682.2 |  | 1 | 0
13 | Вольтметр Ц42702 В 0-500 1,5 В | шт | 3463.17 | 2 | 6926.34 | 13 | Вольтметр Ц42702 В 0-500 1,5 В |  | шт | 3463.17 |  | 2 | 0
14 | Вольтметр Ц42702 35000/100 | шт | 1712 | 2 | 3424 | 14 | Вольтметр Ц42702 35000/100 |  | шт | 1712 |  | 2 | 0
15 | Вольтметр Ц42702 10000/100 | шт | 1496.19 | 2 | 2992.38 | 15 | Вольтметр Ц42702 10000/100 |  | шт | 1496.19 |  | 2 | 0
16 | Вольтметр Ц42702 6000/100 | шт | 1712 | 7 | 11984 | 16 | Вольтметр Ц42702 6000/100 |  | шт | 1712 |  | 7 | 0
17 | Дальномер Даль-2 | шт | 21026.41 | 7 | 147184.87 | 17 | Дальномер Даль-2 |  | шт | 21026.41 |  | 7 | 0
18 | Измеритель параметров силовых трансформаторов К540-3 с поверкой | шт | 201305.08 | 3 | 603915.24 | 18 | Измеритель параметров силовых трансформаторов К540-3 с поверкой |  | шт | 201305.08 |  | 3 | 0
19 | Комплекс программно-технический измерительный для релейной защиты и автоматики РЕТОМ-61 с поверкой (Комплектация согласно - П.9 Приложения №1.2) | комп. | 1562376.95 | 1 | 1562376.95 | 19 | Комплекс программно-технический измерительный для релейной защиты и автоматики РЕТОМ-61 с поверкой (Комплектация согласно - П.9 Приложения №1.2) |  | комп. | 1562376.95 |  | 1 | 0
20 | Измеритель параметров электроизоляции MIC-2505 с поверкой | шт | 55084.75 | 2 | 110169.5 | 20 | Измеритель параметров электроизоляции MIC-2505 с поверкой |  | шт | 55084.75 |  | 2 | 0
21 | Мегаомметр Е6-24 с поверкой | шт | 23901.36 | 5 | 119506.8 | 21 | Мегаомметр Е6-24 с поверкой |  | шт | 23901.36 |  | 5 | 0
22 | Термогигрометр TESTO 608-H1 с поверкой | шт | 6194.21 | 1 | 6194.21 | 22 | Термогигрометр TESTO 608-H1 с поверкой |  | шт | 6194.21 |  | 1 | 0
23 | Установка измерения диэлектрических потерь жидких диэлектриков ТАНГЕНС 3м-3-МОЛНИЯ с поверкой | шт | 319829.45 | 1 | 319829.45 | 23 | Установка измерения диэлектрических потерь жидких диэлектриков ТАНГЕНС 3м-3-МОЛНИЯ с поверкой |  | шт | 319829.45 |  | 1 | 0
Итого по филиалу "ЭС ЕАО" |  |  |  |  | 3712756.08 | Итого по филиалу "ЭС ЕАО" | [6 empty] | 0
1.5. филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»
1 | Амперметр PA194I-2Х1T 200/5 | шт | 11371.02 | 6 | 68226.12 | 1 | Амперметр PA194I-2Х1T 200/5 |  | шт | 11371.02 |  | 6 | 0
2 | Вольтамперфазометр ПАРМА ВАФ-А(С)-1 (с 1 клещами) с поверкой | шт | 37288.14 | 1 | 37288.14 | 2 | Вольтамперфазометр ПАРМА ВАФ-А(С)-1 (с 1 клещами) с поверкой |  | шт | 37288.14 |  | 1 | 0
3 | Измеритель параметров изоляции Парма Тензор-2 | шт | 466101.63 | 1 | 466101.63 | 3 | Измеритель параметров изоляции Парма Тензор-2 |  | шт | 466101.63 |  | 1 | 0
4 | Мегаомметр Е6-24 с поверкой | шт | 23901.36 | 1 | 23901.36 | 4 | Мегаомметр Е6-24 с поверкой |  | шт | 23901.36 |  | 1 | 0
5 | Мультиметр МY-64 | шт | 2999.58 | 1 | 2999.58 | 5 | Мультиметр МY-64 |  | шт | 2999.58 |  | 1 | 0
6 | Цифровой указатель положения РПН (логометр) УП-22-Б-Бл-3 (RS485; блокировки) (Технические характеристики согласно - П.10 Приложения №1.2) | шт | 34638.99 | 6 | 207833.94 | 6 | Цифровой указатель положения РПН (логометр) УП-22-Б-Бл-3 (RS485; блокировки) (Технические характеристики согласно - П.10 Приложения №1.2) |  | шт | 34638.99 |  | 6 | 0
7 | Энергомонитор (в комплекте с УЗП, БПУ, щупами, клещами) 3.3Т1-С (Комплектация согласно - П.11 Приложения №1.2) | шт | 262711.77 | 1 | 262711.77 | 7 | Энергомонитор (в комплекте с УЗП, БПУ, щупами, клещами) 3.3Т1-С (Комплектация согласно - П.11 Приложения №1.2) |  | шт | 262711.77 |  | 1 | 0
Итого по филиалу "ЮЯЭС" |  |  |  |  | 1069062.54 | Итого по филиалу "ЮЯЭС" | [6 empty] | 0
ИТОГО без НДС, руб. |  |  |  |  | 18588312.59 | ИТОГО без НДС, руб. | [6 empty] | 0
Кроме того, НДС, руб. |  |  |  | 20% | 3717662.518 | Кроме того, НДС, руб. | [5 empty] | 20% | 0
ИТОГО с НДС, руб. |  |  |  |  | 22305975.108 | ИТОГО с НДС, руб. | [6 empty] | 0