Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень, характеристики закупаемой продукции

Спецификация №1 – филиал «Амурские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выключатель элегазовый баковый 110кВ на ПС 110/35/6кВ «Бурейск» согласно Приложению №1.1. | шт. | 2 |
| 2 | Шеф – монтажные работы | усл.ед. | 2 |
|  | Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код - 954704 Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 |  |  |

Спецификация №2 – филиал «Приморские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выключатель элегазовый баковый 110кВ на ПС 110кВ «Чайка» согласно Приложению №1.2. | шт. | 2 |
| 4 | Шеф – монтажные работы | усл.ед. | 2 |
|  | Отгрузочные реквизиты: при поставке ж/д транспортом (вагоны, платформы) станция получения Уссурийск, Дальневосточной ж.д., код станции – 988306. При отгрузке транспортной компанией, автотранспортом: 690034 г. Владивосток, ул. Стрелковая 21. |  |  |

- 2.Требования к условиям поставки оборудования

- 2.1.Сроки поставки оборудования  на склад Грузополучателя по Спецификации №1 до 30.06.2019, по Спецификации №2 до 31.07.2019.

2.2. Оплата за поставленную продукцию осуществляется: Условия оплаты указаны в проекте договора. Допускаются иные предложения по условиям оплаты оборудования, не ухудшающие установленные заказчиком.

3.Требования к поставляемому оборудованию

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Оборудование должно быть новым 2018-2019гг. выпуска, серийного производства, ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложениях №1.1, №1.2.

3.3. В комплектность поставки должны входить:

-  опорные металлоконструкции (стойки) в соответствии с данными указанными в Приложениях №1.1., №1.2.;

- комплект приспособлений для проведения газотехнологических работ (гайки, редуктор, ниппеля, рукава, баллон с элегазом, уплотнения и т.д.)

3.4. Требования по предоставлению документации подтверждающей безопасность оборудования.

В соответствии с:

-  Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

-  Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Высоковольтное оборудование должно иметь декларацию ГОСТ 1516.3-96, ГОСТ Р 52565-2006.

В составе заявки представить отсканированные копии:

1. Декларации  о соответствии.

2. Протоколы исследований (испытаний), с положительным результатом, проведенных в аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории (центре) или сертификаты системы качества изготовителя, выданные органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке, на основании которых эти декларации приняты;

3.5. Требования по предоставлению документации подтверждающей конструктив оборудования.

Для проверки соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенного оборудования в составе заявки представить:

3.5.1. Отсканированные копии утвержденных ТУ в соответствии с которыми выпускается оборудование.

3.5.2. Руководства (инструкции) по эксплуатации оборудования.

3.5.3. Ведомость запасных частей инструментов и приспособлений (ЗИП).Комплектация ЗИП определяется заводом-изготовителем.

3.6. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 72 месяцев с момента поставки. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.7. Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений - не менее 120 месяцев, с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 132 месяцев с момента поставки.

3.8. Изображения предоставленных документов должно иметь хорошее качество разрешения. Если изображения предоставленных документов имеет низкое качество разрешения (т.е. является неразборчивым и нечитаемым), Заказчик имеет право отклонить такую заявку Участника.

3.9. Документация в заявке должна быть разбита на отдельные тематические папки. Обязательная папка «техническое предложение», в которой должны быть размещены следующие папки: «письма заводов», «декларации соответствия», «протоколы», «опросные листы, чертежи, планы, схемы», «техническая информация». Если не будут представлены обязательные папки Заказчик имеет право отклонить такую заявку Участника.

3.10. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемого Заказчиком оборудования, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания эквивалентов оборудования может являться причиной отклонения предложения Участника.

3.11. Эквивалентное оборудование  - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

3.12. Для оценки возможности использования предлагаемого эквивалентного оборудования, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в Приложениях №1.1, 1.2 и п.п. 3.4, 3.5.

3.13. В случае если Участником будет предложено оборудование по Спецификации №1 и Приложению №1.1 не соответствующее проекту «ПИР Реконструкция ПС 110кВ Бурейск, разработанному ООО «Техно Базис», но полностью соответствующее по техническим параметрам необходимо:

3.13.1. Предусмотреть затраты на перепроектирование и указать стоимость данных работ в Коммерческом предложении по данному объекту отдельно.

3.13.2. Предоставить гарантийное письмо о согласии Участника на выполнение работ по перепроектированию в сроки предусмотренные проектом договора.

3.13.3. Предусмотреть стыковку предложенного оборудования к существующим строительным конструкциям, без каких-либо изменений в этих конструкциях.

3.14. Предусмотреть выполнение шеф – монтажных работ предприятием изготовителем на объекте.   Стоимость шеф - монтажных работ в закупочной документации выделить отдельной строкой.

4. Требования к участникам закупочной процедуры (являются отборочными критериями)

4.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемого оборудования, а также представить технические характеристики предлагаемого оборудования согласно Приложениям №1.1, №1.2, в объеме достаточном для оценки предлагаемого оборудования (техническое описание конструктивного исполнения, чертежи с габаритными и установочными размерами).

4.2. В случае если Участником будет предложено эквивалентное оборудование, указанному в Спецификации №1 и Приложении № 1.1. не соответствующее проекту «ПИР Реконструкция ПС 110кВ Бурейск, разработанному ООО «Техно Базис» но полностью соответствующее по техническим параметрам необходимо:

4.2.1. Предусмотреть затраты на перепроектирование и указать отдельной строкой стоимость данных работ в сводной таблице стоимости поставляемой продукции.

4.2.2. Предоставить гарантийное письмо о согласии Участника на выполнение работ по перепроектированию в сроки, предусмотренные проектом договора.

4.2.3. Предусмотреть стыковку предложенного оборудования к существующим строительным конструкциям, без каких-либо изменений в этих конструкциях.

4.3. Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 рабочих дней после размещения итогового протокола по выбору победителя на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора) должен предоставить на электронный адрес korneev-ds@drsk.ru:

4.3.1 Письмо (в произвольной форме) от имени проектной организации, подтверждающее согласие на выполнение работ по перепроектированию, с указанием сроков выполнения работ (в случае проведения работ сторонней организацией)

4.3.2 Письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление оборудования с указанием конкретных сроков изготовления и предлагаемых гарантийных сроков.

В случае не предоставления документов, указанных в пункте 4.3. настоящего технического требования Участник признаётся уклонившемся от подписания Протокола о результатах аукциона (или Договора), в соответствии с документацией о закупке.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.