## Лист1
Приложение 4 к техническому заданию на
реконструкция распределительных сетей
10/0,4 кВ г. Свободный
Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» Филиал «Амурские электрические сети» СП «Западные электрические сети» _____________________________________________________ 676450, г. Свободный, ул. 40 лет Октября 80. Тел/факс: (416-43) 3-05-64; E-mail: doc@zes.amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003
«Утверждаю»
Главный инженер
СП «Западные ЭС»
____________________ Е.Ю. Гнеушев
(подпись)
«____» _____________ 2018 г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Реконструкция распределительных сетей 10/0,4 кВ г. Свободный.
Комиссия в составе:
Начальника ПТС Бондаренко И.С.
Начальника сл. линий - Лавриченко А.С.
Инженера сл. линий Суворов И.И.
провела обследование ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС «Свободный» и установила необходимость
производства следующего объема работ:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Кол-во
Демонтажные работы на ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС «Свободный»
1 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 10 кВ | шт. | 6
2 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 10 кВ с одним подкосом | шт. | 3
3 | Демонтаж траверс с существующих ж/б опор | шт. | 10
4 | Демонтаж штыревых изоляторов | шт. | 15
5 | Демонтаж подвесных изоляторов | шт. | 48
6 | Демонтаж неизолированного провода ВЛ 10 кВ с учётом переходов | шт. | 19
7 | Обрезка крон деревьев | шт. | 45
8 | Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов до 32 см. | шт. | 18
9 | Разделка древесины твёрдых пород диаметром до 32 см. | шт. | 18
10 | Перевозка порубочных остатков | т | 1.07
Монтажные работы на ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС «Свободный»
11 | Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ | шт. | 6
12 | Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с одним подкосом | шт. | 3
13 | Монтаж траверс с существующих ж/б опор | шт. | 10
14 | Монтаж штыревых изоляторов типа IF на существующие ж/б опоры | шт. | 15
15 | Монтаж подвесных изоляторов типа SML на существующие ж/б опоры | шт. | 24
16 | Монтаж длинно-искровых петлевых разрядников ВЛ 10 кВ | компл. | 6
17 | Установка РЛНДЗ-1-10Б/630 УХЛ 1 с приводом ПРНЗ-10 | шт. | 1
18 | Подвеска изолированного провода СИП3 1*70 ВЛ 10 кВ с учётом переходов (в 3 провода) | км. | 1.26
19 | Установка информационных знаков с указанием ширины охранной зоны ВЛ | шт.
20 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 12
21 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 6
22 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 3
23 | Забивка вертикальных электродов, на глубину до 5 м | шт. | 9
24 | Устройство горизонтального заземления опор ВЛ 10-0,4 кВ | 10 м | 1.35
25 | Разработка грунта вручную | 100 м3 | 0.034
26 | Засыпка траншей и котлованов вручную | 100 м3 | 0.034
Монтажные работы на ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 220 кВ «Шимановск»
8 | Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ | шт. | 9
9 | Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с одним подкосом | шт. | 4
10 | Подвеска изолированного провода СИП3 1*70 ВЛ 10 кВ с учётом переходов (в 3 провода) | км. | 0.91
11 | Установка информационных знаков с указанием ширины охранной зоны ВЛ | шт. | 6
12 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 17
13 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 9
14 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 4
15 | Забивка вертикальных электродов, на глубину до 5 м | шт. | 13
16 | Устройство горизонтального заземления опор ВЛ 10-0,4 кВ | 10 м | 0.65
17 | Разработка грунта вручную | 100 м3 | 0.15
18 | Засыпка траншей и котлованов вручную | 100 м3 | 0.15
Транспортная схема
27 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 9.6
28 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 9.6
29 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | т | 0.5
30 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | т | 0.5
31 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза на расстояние 10 км | т | 10.1
32 | г. Благовещенск – г. Свободный база СП ЗЭС | км | 146
Пусконаладочные работы
33 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | шт. | 9
34 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземлёнными элементами | шт. | 9
Транспортная схема
29 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 9.6
30 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 9.6
31 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | т | 0.5
32 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | т | 0.5
33 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 2 км | т | 10.1
34 | г. Благовещенск – г. Свободный база СП ЗЭС | км | 146
Материалы:
передаваемые заказчиком подрядчику по договору купли продажи:
1 | Опора железобетонная, СВ-110-5 | шт. | 10
1 | Провод изолированный СИП3 1*70 | км | 2.4
преобретаемые подрядчиком самостоятельно:
1 | Провод изолированный СИП3 1*70 | км | 3.95
2 | Стойка СВ 110-5, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 12
3 | Провод СИП2 (3*50+1*54,6) ГОСТ 31946-2012 | км | 0
4 | Траверса ТМ-51 | шт. | 12
5 | Траверса ТМ-53 | шт. | 7
6 | Траверса ТМ-54 | шт. | 7
7 | Хомут Х-1 | шт. | 12
8 | Штыривой изолятор IF-27 | шт. | 43
9 | Колпачек К-9 | шт. | 43
10 | Спиральная вязка СВ-70 | шт. | 86
11 | Плашечный зажим CD-35 | шт. | 19
12 | Заземляющий проводник ЗП6(3 м.) | шт. | 19
13 | Подвесной изолятор SML 70/20Г | шт. | 42
14 | Анкерный зажим PAZ3 | шт. | 42
15 | Длинно-искровой разрядник PDR 10 | шт. | 18
16 | Устройство для защиты ВЛЗ от электрической дуги и для наложения защитного заземления СЕ 3 | шт. | 57
17 | Герметичный ответвительный зажим для соединения магистрали и ответвлений СИП3 1*70 | шт. | 3
18 | Сталь Ø 16 мм | т | 0.071
19 | Сталь Ø 12 мм | т | 0.012
20 | ПГС | т | 4
21 | Нитроэмаль черная (ГОСТ 9198-76) | кг. | 5
22 | Электроды МР3 Ø 3 мм | кг | 3
23 | Краска | кг | 0.2
24 | Кронштейн У5 | шт. | 19
25 | Разъединитель РЛНД с приводом ПРНЗ-10 УХЛ-1 | шт. | 1
26 | Вал привода РА 7 | шт. | 2
27 | Кронштейн РА1 с хомутом Х-7 | шт. | 1
28 | Кронштейн КМ1 с хомутом Х-7 | шт. | 1
Председатель комиссии: Начальник ПТС___________________________Бондаренко И.С.
Члены комиссии: Начальник сл. линий___________________________Лавриченко А.С.
Инженер сл. линий___________________________Суворов И.И.