10.10.2018 г.,  №  02-01-07- 131

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень, характеристики закупаемого оборудования

  - Перечень и объемы закупаемой продукции, согласно приложения №1.1 к Техническому заданию.

- 2.Требования к условиям поставки оборудования

2.1.  Сроки поставки продукции (согласно Приложения 1.1 к техническому заданию) на склад Грузополучателя до 15.04.2019 г.

2.2. Оплата поставленной продукции осуществляется: в течение 30 календарных дней с даты подписания акта-приёмки товара, товарной накладной (ТОРГ-12).

3.Требования к поставляемому оборудованию

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Оборудование согласно Приложения №1.1 к ТЗ должна быть новой 2018-2019г. выпуска и ранее не используемой, и соответствовать техническим требованиям, характеристикам, указанным в техническом задании.

3.3.  Оборудование должно иметь сертификаты соответствия ССС,  декларацию о соответствии Таможенного союза. Сертификаты должны быть внесены в реестр зарегистрированных сертификатов.

3.4. Гарантия на поставляемую продукцию согласно Приложения №1.1. к ТЗ должна составлять не менее 18 месяцев, если иное не предусмотрено заводом-изготовителем».

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки продукции. Участник закупки должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, материалах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Участник закупки обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

  - В случае предложения участниками технически разного оборудования, будут использованы следующие критерии оценки предложений:

    - Соответствие технических характеристик оборудования - предложенные эквиваленты должны либо соответствовать по техническим характеристикам, либо превосходить указанное в ТЗ оборудование в части отдельных функций блоков и модулей, встроенного ПО, интерфейсов и скоростей связи и обработки данных, длительности работы от АБ.

    - Не допускается признание эквивалентом оборудования с различным функциональным набором блоков и модулей, но в совокупности выполняющим одинаковые функции.

    - Не допускается признание эквивалентом оборудования, в комплекте выполняющим эквивалентные  функции, однако блоки и модули которого имеют различные характеристики и назначение.

3.6. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемого Заказчиком оборудования, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. Отсутствие в составе технико - коммерческого предложения подробного технического описания эквивалентов оборудования может являться причиной отклонения предложения Участника.

3.7. Эквивалентное оборудование  - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

3.8. Для оценки возможности использования предлагаемого эквивалентного оборудования, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в Приложениях №1.1 - 1.3 и п.3.4. технического задания (Приложения 1).

4. Требования к участнику.

4.1. Участник закупки должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемого оборудования, а также представить технические характеристики предлагаемого оборудования, согласно приложений №№1.1-1.3 к техническому заданию,  в объеме достаточном для оценки (руководство по эксплуатации, инструкция по монтажу и вводу, техническое описание конструктивного исполнения, чертежи с габаритными и установочными размерами).  В случае если Участник закупки не указал Производителя и не представил технические характеристики предлагаемого оборудования, Заказчик имеет право отклонить заявку Участника закупки.

В случае, если по каким-либо причинам Участник закупочной процедуры не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа.

5. Дополнительные документы, предоставляемые победителем закупочной процедуры.

5.1. Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 рабочих дней после размещения итогового протокола по выбору победителя на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора) должен предоставить на эл. почту Заказчика baksheev-tn@drsk.ru:

Письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление оборудования или официального дилера с указанием конкретных сроков изготовления или поставки.

В случае не предоставления документов, указанных в пункте 5.1. настоящего технического задания Участник признаётся уклонившемся от подписания Протокола о результатах конкурса (или Договора), в соответствии с условиями пункта 2.6.6 документации о закупке.

Участники закупки, не отвечающие отборочным критериям, будут отклонены.