Технические требования на закупку релейной аппаратуры.

1. Общие условия.

1.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

2. Отборочные критерии к Участнику.

2.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя на предлагаемое оборудование (согласно Приложения №1.1 к техническим требованиям), а также представить технические характеристики на предлагаемое оборудование в объеме достаточном для оценки предлагаемого оборудования. В случае если Участник не указал Производителя и не представил технические характеристики предлагаемого оборудования, Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.

3. Отборочные критерии к продукции:

3.1. Гарантия на поставляемое оборудование (Приложение №1.1 к техническим требованиям) должна распространяться не менее 36 месяцев или на условиях гарантии завода-изготовителя (в зависимости от того какая продолжительность гарантии больше). Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки оборудования на склад Грузополучателя. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.2Оборудование (согласно Приложения №1.1 к техническим требованиям) должно быть новым 2018-2019гг. выпуска и ранее не используемым и соответствовать техническим требованиям.

3.3. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) оборудования (согласно Приложения №1.1 к техническим требованиям), носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемого Заказчиком оборудования (согласно Приложения №1.1 к техническим требованиям), в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания эквивалентов оборудования может являться причиной отклонения предложения Участника.

Эквивалентное оборудование - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в закупочной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

В случае предложения эквивалентов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

- Для оценки возможности использования предлагаемого эквивалентного оборудования, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме, соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в закупочной документации.

4. Отборочные критерии к условиям поставки и оплаты:

4.1. Сроки поставки оборудования на склад Грузополучателя:

- Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» до 30.04.2019г.,

(675003 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179, станция получения: Благовещенск  Заб. Ж/Д, код станции – 954704);

- Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» до 30.04.2019г.,

(690000, Приморский край, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ровная 22А., станция

получения: Уссурийск ДВЖД, код станции- 988306);

-Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Северные электрические сети»

до 30.04.2019г.,

(681000, г. Комсомольск на Амуре, ул. Северное шоссе 59,

станция получения: Комсомольск-на-Амуре ДВЖД,

код станции- 960103);

-Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Центральные электрические сети»

до 30.04.2019г.,

(680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная 13,

станция получения: Хабаровск-2 ДВЖД, код станции- 970001);

-Филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» до 30.04.2019г.,

(679011, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6,

Ст. Биробиджан-1 ДВЖД, код ж. д.-962804);

-Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» до 30.04.2019г.,

(678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Тарабукина, 60, Станция Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД код станции – 914001, Получатель: ООО «Ассоциация строителей АЯМ» Код 1120).

4.2. Условия оплаты указаны в проекте договора. Допускаются иные предложения по условиям оплаты оборудования, не ухудшающие установленные заказчиком.

Приложение №1.1.: Структура НМЦ