Ведомость рабочих чертежей комплекта ЭС

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 2 | Пояснительная записка | 6 листов |
| 8 | План расположения КТП-10/0,4 кВ | 1 лист |
| 9 | Технические данные КТПН |  |
| 10 | Однолинейная принципиальная схема КТПН |  |
| 11 | Схема электрических соединений подстанции КТПН |  |
| 12 | Подключение коробки испытательной переходной |  |
| 13 | Схема заземляющего устройства КТПН и узлы присоединения к ЗУ |  |
| 14 | Общий вид КТП |  |
| 15 | Установка КТП. Спецификация |  |
| 16 | Схема подключения подстанции к ВЛЗ 10 кВ |  |
| 17 | Дефектная ведомость на реконструкцию | 2 листа |

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

| Обозначение | Наименование | Примеч. |
| --- | --- | --- |
|  | Ссылочные документы |  |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок, 7 издание. |  |
|  | Прилагаемые документы |  |
| № 15-09/124/1333 от 17.04.2018 г. | Технические условия |  |

|  |  |  |  |  |  | 415/2018-ЭС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |
| ГИП |  | Жгилёв А.В. |  |  |  | Общие данные | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил |  | Жгилёв А.В. |  |  |  |  | РД | 1 | 18 |
| Разработал |  | Воробьев Ю.А. |  |  |  |  | ИП Казюра Е.И. г. Благовещенск |  |  |

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

На электромонтажные работы в местах, недоступных для контроля, должны быть

составлены акты освидетельствования скрытых работ согласно обязательному

приложению 6 СНиП 3.01.01-85 (Организация строительства работ).

Рабочая документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, договором аренды земельного участка, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий и с соблюдением технических условий.