| Пози-ция Наименование; Обозначение; Кол.; Приме-чание. 1; КТПК 400/10/0,4 кВ, в т.ч. (основное оборудование); ТУ34-130011-081-93; 1. 1.1; Силовой трансформатор ТМГ-400/10/0,4 кВ; 1. 1.2; Предохранитель 10 кВ типа ПКТ; 3. 1.3; РУ 0,4 кВ; 1. 1.4; Вводной короб; 1. 1.5; Кронштейн н/в изоляторов; 1. 1.6; Кронштейн в/в изоляторов; 1. 1.8; Проходные изоляторы 10 кВ; 3. 1.9; Ограничитель перенапряжения 10 кВ; 3. 1.10; Заземляющий проводник ограничитель 10 кВ; 1. 2; Изолятор 10 кВ штыревой ШФ-20Г1; ГОСТ 22863-77; 3. 3; Натяжной зажим РА1500. 4; Колпачок К-6; ГОСТ 18380-80; 3. 5; Анкерный кронштейн СВ600. 6; Провод изолированный марки СИП-3; ГОСТ 839-80; 3. 7; Наконечник CPTAUP 50; ТУ 34-13-11438-89; 3. 8; Зажим петлевой ПА-2; ТУ 34-13-10273-93; 3. 9; Фундамент; ОТП.С.03.61.16-93. 10; провод СИП-2А. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | 491/2018-ЭС |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |
| ГИП |  | Жгилёв А.В. |  |  |  | Установка КТП. Спецификация. | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил |  | Жгилёв А.В. |  |  |  |  | РД | 16 | 20 |
| Разработал |  | Воробьев Ю.А. |  |  |  |  | ИП Казюра Е.И. г. Благовещенск |  |  |