|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Наименование работ** | | | | | | **Ед.**  **изм** | | **Кол-во** | | **Примечание** | |
|  | | **Монтажные работы** | | | | | |  | |  | |  | |
| 1 | | Монтаж кронштейна CS 10.3 на сущ. ж/б опору | | | | | | шт | | 17 | |  | |
| 2 | | Подвеска самонесущего изолированного провода СИП2А 3х70+1х70 | | | | | | км | | 0,45 | |  | |
| 3 | | Подключение ВЛ 0,4 кВ (четыре провода) | | | | | | шт | | 1 | | СИП 2А | |
| 4 | | Комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта в эксплуатацию | | | | | | шт | | 1 | |  | |
| 5 | | **Материалы** | | | | | |  | |  | |  | |
|  | | Заземляющий проводник ЗП6 | | | | | | м | | 8,45 | |  | |
| 6 | | Зажим Р 72 для ЗП 6 | | | | | | шт | | 13 | |  | |
| 7 | | Кронштейн CS 10.3 | | | | | | шт | | 8 | |  | |
|  | | Зажим РА 1500 | | | | | | шт | | 8 | |  | |
| 8 | | Комплект промежуточной подвески ES 1500 | | | | | | шт | | 9 | |  | |
| 9 | | Лента F207 | | | | | | м | | 34 | |  | |
| 10 | | Бугель NВ 20 | | | | | | шт | | 16 | |  | |
|  | | Скрепа NC 20 | | | | | | шт | | 18 | |  | |
| 11 | | Наконечник CPTAUR70 | | | | | | шт | | 4 | |  | |
| 12 | | Зажим MJPT70 | | | | | | шт | | 4 | |  | |
| 13 | | Зажим РС481 | | | | | | шт | | 8 | |  | |
| 14 | | Плашечный зажим CD35 | | | | | | шт | | 13 | |  | |
| 15 | | Хомут стяжной Е 778 | | | | | | шт | | 26 | |  | |
| 16 | | Самонесущий изолированный провод СИП2А 3х70+1х70 | | | | | | км | | 0,471 | |  | |
| 17 | | Колпачки СЕ 25.150 | | | | | | шт | | 4 | |  | |
| 18 | | Болт оцинкованный М10х50 | | | | | | шт | | 4 | |  | |
| 19 | | Гайка оцинкованная М10 | | | | | | шт | | 4 | |  | |
| 20 | | Шайба оцинкованная д. 10 мм | | | | | | шт | | 8 | |  | |
|  | |  | | | | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  |  |  | **416/2018-ЭС** | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч. | | Лист | №док. | Подпись | Дата |
| ГИП | | | Жгилев А.В. | |  |  | Ведомость монтажных работ | | Стадия | | Лист | | Листов |
| Проверил | | | Жгилев А.В. | |  |  | РД | | 17 | | 18 |
| Разработал | | | Воробьев Ю.А. | |  |  | ИП Казюра Е.И.  г. Благовещенск | | | | |
|  | | |  | |  |  |
|  | | |  | |  |  |