- Карта заказа

программное обеспечение и оборудование связи

для терминалов БЭ2502 и БЭ2704

- Место установки  ___________ПС 110 Чныррах______________________________________

(Организация, энергетический объект установки  и т.д.)

- Программное обеспечение

Заполняется в соответствии с рекомендациями по заказу программного обеспечения.

Таблица 1 – Лицензии

| Наименование лицензии | Количество терминалов, шт |
| --- | --- |
| Комплекс программ EKRASMS (включение терминала в локальную сеть) * | 20 |
| OPC–сервер (интеграция терминала в АСУТП по стандарту ОРС) | 1 |
| * для терминалов БЭ2704 v900 не требуется |  |

- Оборудования связи

Заполняется в соответствии с рекомендациями по выбору оборудования связи.

Таблица 2 – Стандартное оборудование

| Наименование | Количество, шт |
| --- | --- |
| Универсальный комплект для подключения к компьютеру | 2 |

Таблица 3 – Дополнительное оборудование для организации сети RS485

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Кабель связи типа «витая пара» для использования внутри помещения, м |  |
| Кабель связи типа «витая пара» для использования вне помещения, м |  |
| Основной преобразователь сигналов TTL-RS485 для подключения АРМ СРЗА (по количеству объединяемых терминалов), шт. | 20 |
| Дополнительный преобразователь сигналов TTL-RS485 для подключения АСУ ТП (по количеству объединяемых терминалов), шт. * |  |
| * для терминалов БЭ2502А с поддержкой протокола МЭК 61850 не требуется. |  |