Заявка на приобретение цифрового регистратора РЭС-3 (для ПС 110/35/6 «Чнырах»)

1.Технические требования

Тип исполнения регистратора:

| переносный | стационарный | шкафной |
| --- | --- | --- |
|  |  | V |

Габаритные размеры шкафа (В (с цоколем) х Ш х Г, мм):

| 2260х810х630 двухсторонний | 2260х610х630 двухсторонний | 2260х1210х630 односторонний |
| --- | --- | --- |
| V |  |  |

Количество аналоговых каналов:

| 16 (РЭС-3-16) | 32 (РЭС-3-32) | 64 (РЭС-3-64) |
| --- | --- | --- |
|  |  | V |

Количество дискретных каналов:

| 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 | 192 | 216 | 240 | 256 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |

Тип дискретных каналов (Источники питания «сухих контактов» не входят в комплект поставки стационарного и переносного регистраторов. Их заказ оговаривается в дополнительном оборудовании):

| “сухой контакт” Питание внешнее. | “потенциал” |
| --- | --- |
| V |  |

Напряжение срабатывания дискретных каналов:

| 12В | 24В | 48В | 220В |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | V |

Питание шкафа: (при питании шкафа переменным напряжением, «сухие контакты» дискретных сигналов питаются от внутреннего источника питания 48 В):

| ≈110В | =110В | ≈220В | =220В |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | V |

Таблица входных аналоговых сигналов:

| № аналогового канала | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип модуля (U или I) | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Макс. измеряемые значение U или I | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Тип сигнала (постоян./перемен.) | пер | пер | пер | пер | пер | пер | пер | пер |

(Заполняется только для РЭС-3-32 и РЭС-3-64):

| № аналогового канала | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип модуля (U или I) | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Макс. измеряемые значение U или I | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Тип сигнала (постоян./перемен.) | пер | пер | пер | пер | пер | пер | пер | пер |

(Заполняется только для РЭС-3-64):

| № аналогового канала | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип модуля (U или I) | I | I | I | I | U | U | U | U |
| Макс. измеряемые значение U или I | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Тип сигнала (постоян./перемен.) | пер | пер | пер | пер | пер | пер | пер | пер |

(Заполняется только для РЭС-3-64):

| № аналогового канала | 49-50 | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип модуля (U или I) | U | U | U | U | U | U | U | U |
| Макс. измеряемые значение U или I | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Тип сигнала (постоян./перемен.) | пер | пер | пер | пер | пер | пер | пер | пер |

Примечание.

Для модуля ввода тока с трансформаторной развязкой Imax =200А. 10А для переносного варианта.

Для модуля ввода тока c гальванической развязкой  Imax = 1000мА.

Для модуля ввода напряжения с гальванической развязкой Umax = 1000В. 500 В для переносного варианта.

Для  шкафного типа исполнения регистратора необходимо заполнить «Задание на изготовление шкафа осциллографа».

В шкаф РЭС-3 помещается 28 испытательных блоков (POCON-8 (4) или БИ-6м (или 4)) за исключением шкафа 600х600 – 14 испытательных блоков.

В шкаф РЭС-3 помещается 22 испытательных блока FAME-8 (4) за исключением шкафа 600х600 – 11 испытательных блоков FAME.

| V | POCON; |
| --- | --- |
|  | БИ-м |
|  | FAME |