Карта заказа

шкафа защиты, автоматики и управления секционным выключателем, трансформаторов напряжения секций 6-35 кВ типа ШЭ2607 179

| Место установки шкафа | ПС Чныррах |
| --- | --- |
|  | (организация, объект, защищаемое оборудование) |

Позиция в ОПУ (указать, если имеется) Отметьте знаком  то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры.

1 Выбор типоисполнения шкафа

| Типоисполнение | Параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальный переменный ток, А | Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В | Номинальная частота, Гц |
| ¨ ШЭ2607 179-20Е1УХЛ4 | 1 | 110 | 50 |
| ¨ ШЭ2607 179-27Е1УХЛ4 | 5 |  |  |
| ¨ ШЭ2607 179-20Е2УХЛ4 | 1 | 220 |  |
|  ШЭ2607 179-27Е2УХЛ4 | 5 |  |  |

2 Характеристики терминала шкафа

| Тип | БЭ2502А0201 | БЭ2502А0402 | БЭ2502А0402 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальный переменный ток |  1А | - | - |
|  |  5А |  |  |

Выбор интерфейсов связи терминалов БЭ2502А

| Тип интерфейса | TTL/RS485 | Ethernet* |
| --- | --- | --- |
| Типовое исполнение | 2 шт. | нет |
| Нетиповое исполнение | 1 шт. | ¨ Электрический (стандартное исполнение) |
|  |  | ¨ Оптический |

* - дублированный, только для МЭК 61850 (см. ЭКРА.650321.020 РЭ).

| 3 Данные по комплекту А1 шкафа – трехступенчатая максимальная токовая защита, защита от дуговых замыканий, логическая защита шин, устройство резервирования отказов выключателя, автоматическое включение резерва, автоматика управления выключателем, защита от несимметричных режимов работы. |  |
| --- | --- |
| 4 Данные по комплекту А2, А3 шкафа – трёхступенчатая защита минимального напряжения, защита от повышения напряжения, защита от однофазных замыканий на землю (ЗОЗЗ) по напряжению, автоматическая частотная разгрузка. 5 Параметры автоматических выключателей постоянного тока Автоматы питания ЭМУ; Iном , А; Iотс /Iном , о.е.; В составе шкафа. ¨ АП50Б (поставляется россыпью); -. ¨ *; ¨. * Определяется заказчиком. |
| 6 Данные по конструктиву шкафа |  |
| Передняя дверь шкафа |  |
|  металлическая с обзорным окном (типовое исполнение) |  |
|  обзорная |  |

Габаритные размеры шкафа (ширина × глубина × высота, высота цоколя), мм

 808 х 660 х 2155, в т.ч. цоколь 100 (типовое исполнение)*

 800 х 660 х 2155, , в т.ч. цоколь 100.

* Высота и глубина шкафа дана с учетом рым-болтов и ручек (см. РЭ)

Типовое исполнение шкафа: конструктив ШМЭ (НПП ЭКРА), двустороннего обслуживания, блоки испытательные FAME (Phoenix Contact).

| 7 Дополнительные требования: |  |
| --- | --- |

| 8 Количество шкафов: __1________ |  |
| --- | --- |

Одновременно с данной картой заказа необходимо заполнить карты заказа на оборудование связи и программное обеспечение.