КАРТА ЗАКАЗА

шкафа определения места повреждения линий 6-750 кВ (до 8 линий)

типа ШЭРА-ОМП-X004

(Отметьте знаком  то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры)

1 Объект (место) установки....ПС 110/35/6 «Чныррах» ...................…………........……….............

2 Номер шкафа по схеме расположения НКУ...................................……………..….....................

3 Состав шкафа:

| Наименование устройств |  |  | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплект определения места повреждения линии (в одном шкафу требуется установка двух терминалов ОМП) |  | БПВА.468263.119 | 2 |
| Цифровые измерительные приборы с классом точности 0,5 (укажите тип): |  |  |  |

4 Исполнение шкафа:

| Номинальное значение переменного тока |  | 5 А (типовое) | V |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 А |  |
| Номинальное напряжение постоянного оперативного тока |  | 220 В (типовое) | V |
|  |  | 110 В |  |
| Тип дополнительного последовательного интерфейса связи с АСУ | RS485 с протоколом Modbus RTU (типовой) |  | V |
|  | Ethernet 100BASE-TХ (RJ45) с протоколом Modbus TCP |  |  |
|  | Ethernet 100BASE-ТХ (RJ45) с протоколом IEC 61850 |  |  |
|  | Ethernet 100BASE-FХ (MTRJ) с протоколом IEC 61850 |  |  |
| Двухстороннего обслуживания типа ШЭРА с габаритами (ВхШхГ) |  | 2000х800х600 мм | V |
| Цоколь |  | 200 мм (типовой) | V |
| Информационная панель |  | 200 мм (типовая) | V |
| Передняя дверь: | металлическая с обзорным окном (типовая) |  | V |
|  | сплошная стеклянная |  |  |
| Задняя дверь: | одностворчатая (типовая) |  | V |
|  | двустворчатая |  |  |
| Боковые панели: | с правой боковой панелью |  |  |
|  | с левой боковой панелью |  |  |
|  | без боковых панелей (side-by-side) |  | V |
| Зажимы для заземления экранов кабелей | диаметром 12-18 мм, шт |  |  |
|  | диаметром 18-22 мм, шт |  | 15 |
|  | диаметром 22-26 мм, шт |  |  |

5 Дополнительное оборудование:

| Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Программа мониторинга терминалов «Старт-2ПС» (бесплатная версия) | 1 |
| Преобразователь интерфейсов RS485/USB | 2 |
| Компьютер (при заказе оговорить конфигурацию) |  |
| Динамометрическая отвертка со сменными насадками (Weidmuller) |  |
| Инструмент для зачистки изоляции (Weidmuller) |  |