Карта заказа

шкафа трансформатора напряжения 6-35 кВ

типа ШЭ2607 177, ШЭ2607 178

| Место установки шкафа | ПС 35 Оремиф |
| --- | --- |
|  | (организация, объект, защищаемое оборудование) |

Отметьте знаком  то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры.

1 Выбор типоисполнения шкафа

| Типоисполнение | Параметры |  |
| --- | --- | --- |
|  | Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В | Номинальная частота, Гц |
| ¨ ШЭ2607 177-Е1УХЛ4 | 110 | 50 |
| ¨ ШЭ2607 178-Е1УХЛ4 |  |  |
|  ШЭ2607 177-Е2УХЛ4 | 220 |  |
|  ШЭ2607 178-Е2УХЛ4 |  |  |

2 Характеристики терминала шкафа

| Тип |  | БЭ2502А0402 |
| --- | --- | --- |
| Номинальный переменный ток |  |  1А |
|  |  |  5А |
| Протокол связи МЭК 61850-8-1 | Электрический RJ45 (типовое исполнение) |  |
|  | Оптический MTRJ | ¨ |
| Лицевая панель |  | 16 светодиодов и 8 электронных ключей |

| 3. Параметры автоматических выключателей постоянного тока |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автоматический выключатель |  | Iном , А |  | Iотс /Iном , о.е. |  | Количество |
| ¨ |  |  |  |  |  |  |
| вписать нужный, иначе АП50Б |  | 1,6; 2,5; 4; 6,4; 10; 25; 40; 50; 63 |  | 3,5; 8; 11 |  |  |
| 4 Данные по конструктиву |  |  |  |  |  |  |
| Конструктив шкафа | Передняя дверь шкафа |  |  |  | Блоки испытательные |  |
| ШМЭ (ООО НПП “ЭКРА”) (типовое исполнение) |  металлическая с обзорным окном (типовое исполнение)  обзорная |  |  |  |  FAME (Phoenix Contact) (типовое исполнение)  БИ (ЗАО “ЧЭАЗ”) |  |

Габаритные размеры шкафа, мм (ширина × глубина × высота, высота цоколя).  808 х 608 х 2100, в т.ч. цоколь 100 (типовое исполнение).  *. * Определяется заказчиком.

| 5 Дополнительные требования: |  |
| --- | --- |

6 Количество шкафов: _____1_____

Одновременно с данной картой заказа необходимо заполнить карты заказа на оборудование связи и программное обеспечение.