Приложение № 2

к техническому заданию на услуги по перевозке МТР автомобильным транспортом для ТОР «Николаевск»

**Перечень МТР**

Планируемых к перевозке в г. Хабаровске на 2019 г.

(Склад Заказчика – ул. Промышленная, 13)

| № п/п | Наименование | Габариты ед. ДхШхВ, мм | Вес ед., кг. | Кол-во | Вес общий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Силовой трансформатор ТДТН-16000/110** | 6540х4050х5320 | 41 180,00 | 2 | 82 360,00 |
| **2** | **Оборудование к силовому трансформатору ТДТН-16000/110:** |  |  |  |  |
|  | ЗИП к трансформатору | 1850х3050х1000 | 1 350,00 | 2 | 2 700,00 |
|  | Шкаф объединенный местный | 1110х2150х930 | 560,00 | 2 | 1 120,00 |
|  | Силикагель, вентилятор | 1500х2400х780 | 530,00 | 2 | 1 060,00 |
|  | Лестница, каретка, фильтр термосифонный | 1750х3650х970 | 1 140,00 | 2 | 2 280,00 |
|  | Установка расширителя | 1650х3250х1520 | 1 150,00 | 2 | 2 300,00 |
|  | Радиаторы | 1950х2000х1510 | 1 260,00 | 4 | 5 040,00 |
|  | Вводы BRIT | 1400х3000х780 | 700,00 | 2 | 1 400,00 |
|  | Ёмкость с маслом трансформаторным (бочка) | 2130х2130х2300 | 5 940,00 | 1 | 5 940,00 |
|  | Ёмкость с маслом трансформаторным (бочка) | 2130х2130х1120 | 2 690,00 | 1 | 2 690,00 |
| **3** | **Силовой трансформатор ТМН-6300/35** | 3600х2000х3150 | 12 020,00 | 2 | 24 040,00 |
| **4** | **Оборудование к силовому трансформатору ТМН-6300/35:** |  |  |  |  |
|  | Комплектующие и ЗИП | 810х2000х3150 | 510,00 | 2 | 1 020,00 |
|  | Масло трансформаторное в бочках (по 4 ед. на поддоне) | 1110х1110х1200 | 175,00 | 20 | 3 500,00 |
|  | Расширительный бак (закреплено на поддоне) | 1300х2200х900 | 510,00 | 2 | 1 020,00 |
|  | Радиатор (закреплено на поддоне) | 2100х2300х2000 | 510,00 | 2 | 1 020,00 |
| **5** | **Комплексная трансформаторная подстанция блочная КТПБ-110:** |  |  |  |  |
|  | Выключатель к КТПБ | 2800х5600х2900 | 5 690,00 | 2 | 11 380,00 |
|  | Ошиновка жесткая | 2200х11000х1200 | 2 575,00 | 1 | 2 575,00 |
|  | Портал | 2200х9000х1800 | 2 924,00 | 1 | 2 924,00 |
|  | Портал | 1200х2300х800 | 1 064,00 | 1 | 1 064,00 |
|  | Портал | 1000х1750х970 | 520,00 | 1 | 520,00 |
|  | Портал | 1200х5000х700 | 1 271,00 | 1 | 1 271,00 |
|  | Блок | 1200х5600х1100 | 1 592,00 | 1 | 1 592,00 |
|  | Блок | 1200х5000х900 | 1 441,00 | 1 | 1 441,00 |
|  | Блок | 1200х4800х1000 | 1 329,00 | 1 | 1 329,00 |
|  | Портал | 1000х1200х1100 | 386,00 | 1 | 386,00 |
|  | Блок | 1200х4400х1300 | 1 306,00 | 1 | 1 306,00 |
|  | Блок | 1200х4900х1400 | 2 394,00 | 1 | 2 394,00 |
|  | Блок | 1200х4400х1300 | 1 511,00 | 1 | 1 511,00 |
|  | Блок | 1200х4800х1400 | 1 294,00 | 1 | 1 294,00 |
|  | Кабельные лотки | 1300х2300х400 | 602,00 | 1 | 602,00 |
|  | ПОВ | 2300х2600х1100 | 1 675,00 | 1 | 1 675,00 |
|  | Блок ЗОН | 1200х3000х800 | 722,00 | 1 | 722,00 |
|  | Блок ВТБ | 1200х4400х1300 | 1 649,00 | 1 | 1 649,00 |
|  | ОСК | 1100х1900х1600 | 928,00 | 1 | 928,00 |
|  | ОПН | 1100х1400х1600 | 576,00 | 1 | 576,00 |
|  | Ошиновка гибкая | 1200х1400х1400 | 432,00 | 1 | 432,00 |
|  | ЗП РГП | 1610х2330х1950 | 1 498,00 | 8 | 11 984,00 |
|  | Валы, тяги | 550х3800х800 | 562,00 | 1 | 562,00 |
|  | Козырьки к РГП | 1000х2200х700 | 356,00 | 1 | 356,00 |
|  | Козырьки к РГП | 1000х2200х700 | 183,00 | 1 | 183,00 |
|  | Козырьки к РГП | 1100х2200х700 | 163,00 | 1 | 163,00 |
|  | ЗНОГ | 1200х2850х2350 | 1 377,00 | 2 | 2 754,00 |
|  | ОСК | 1100х1900х1600 | 928,00 | 1 | 928,00 |
|  | ОПН | 1100х1400х1600 | 576,00 | 1 | 576,00 |
|  | ЗСН | 700х2200х700 | 316,00 | 2 | 632,00 |
|  | Ящик с баллоном | 400х400х1850 | 121,00 | 1 | 121,00 |
|  | Ящик с азотом | 400х400х1850 | 104,00 | 1 | 104,00 |
|  | ШЭН | 410х800х1230 | 92,00 | 2 | 184,00 |
|  | Ящик с баллоном | 400х400х1850 | 153,00 | 1 | 153,00 |
|  | ШЗН | 570х1000х1530 | 180,00 | 2 | 360,00 |
| **6** | **Опора ПС 110-10В** |  | 5 059,00 | 25 | 126 475,00 |
| **4** | **Опора ПС 35-4Т** |  | 2 310,00 | 55 | 127 050,00 |
|  | **Итого** | | | | **447 646,00** |