18.02.2018 г.,  №  02-01-07- 147

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень, характеристики закупаемого оборудования

  - Перечень и объемы закупаемой продукции:

Спецификация №1 – филиал «Амурские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аккумулятор, PMNN4018A (или эквивалент) Согласно приложения 1.1 к техническому заданию | шт. | 4 |
| 2 | Аккумулятор, АР 1.3-6 (6V/1.3AH/20HR) (или эквивалент)Согласно приложения 1.1 к техническому заданию | шт. | 2 |
| 3 | Аккумулятор, DJM 12100 (или эквивалент) Согласно приложения 1.1 к техническому заданию | шт. | 16 |
| 4 | Аккумулятор, DJM 1255 (или эквивалент) Согласно приложения 1.1 к техническому заданию | шт. | 12 |
| 5 | Аккумулятор, GS 1.2Ач-12В (или эквивалент) Согласно приложения 1.1 к техническому заданию | шт. | 2 |
| 6 | Аккумулятор, LEOCH DJW12-0.8 (12В, 0,8Ач/12V. 0.8Ah) (или эквивалент) Согласно приложения 1.1 к техническому заданию | шт. | 2 |
| Отгрузочные реквизиты: Станция назначения: ст. Благовещенск, Заб. ж.д., код станции -954704 Грузополучатель: Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети», код предприятия- 9533, ОКПО-97987579, КПП 280102003 Почтовый адрес: 675003, РФ, г. Благовещенск, ул. Театральная – 179 |  |  |  |

Спецификация №2 – филиал «Электрические сети ЕАО»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник бесперебойного питания, KRAULER MEMO-3000 + 3 модуля АКБ, (или эквивалент) Согласно приложения 1.1 к техническому заданию | шт. | 2 |
| Отгрузочные реквизиты: Станция назначения: ст. Биробиджан-1, ДВЖД, код станции – 962804, Грузополучатель: Филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО», код предприятия – 9532, лимитированная справка № 4946998, ОКПО -00106477, КПП 790102001. Почтовый адрес: 679011 Еврейская АО, г. Биробиджан, ул. Черноморская-6 |  |  |  |

Спецификация №3 – филиал «Южно-якутские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аккумулятор, Delta FTS (12V, 125Ah) (или эквивалент) Согласно приложения 1.1 к техническому заданию | шт. | 4 |
| 2 | Аккумулятор, LC-P127R2P1 (12V, 7.2Ah20HR) (или эквивалент) Согласно приложения 1.1 к техническому заданию | шт. | 384 |
| 3 | Аккумулятор, CSB GPL 1272 F2 (12 вольт 7,2 А/час) (или эквивалент) Согласно приложения 1.1 к техническому заданию | шт. | 12 |
| Отгрузочные реквизиты: Грузополучатель: филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» Почтовый адрес: 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Линейная-4 КПП 140202001, код ОКПО 78900638 Отгрузочные реквизиты:Для почтово-багажного отправления: Станция назначения: ст. Алдан (для филиала АО «ДРСК» - «ЮЯЭС») |  |  |  |

- 2.Требования к условиям поставки оборудования

2.1.  Сроки поставки продукции указанного в спецификациях №1-№3 технического задания на склад Грузополучателя до 30.06.2019г.

2.2. Оплата поставленной продукции осуществляется: в течение 30 календарных дней с даты подписания акта-приёмки товара, товарной накладной (ТОРГ-12).

3.Требования к поставляемому оборудованию

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Оборудование согласно приложения №1.1 должна быть новой 2018-2019г. выпуска и ранее не используемой, и соответствовать техническим требованиям, характеристикам, указанным в техническом задании.

3.3. Оборудование должно соответствовать следующим требованиям:

3.3.1. Оборудование должно быть изготовлено, испытано и сертифицировано в соответствии с соответствующими международными и российскими стандартами, нормами и правилами.

3.3.2. В составе заявки представить отсканированные копии сертификата соответствия Техническому регламенту Таможенного союза.

3.4. Гарантия на поставляемую продукцию согласно приложения №1.1 должна составлять не менее 12 месяцев, если иное не предусмотрено заводом-изготовителем».

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки продукции. Участник закупки должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, материалах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Участник закупки обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

  - В случае предложения участниками технически разного оборудования, будут использованы следующие критерии отбора предложений:

    - Соответствие технических характеристик оборудования - предложенные эквиваленты должны либо соответствовать по техническим характеристикам, либо превосходить указанное в ТЗ оборудование в части отдельных функций блоков и модулей, встроенного ПО, интерфейсов и скоростей связи и обработки данных, длительности работы от АБ.

    - Не допускается признание эквивалентами оборудования с различным функциональным набором блоков и модулей, но в совокупности выполняющим одинаковые функции.

    - Не допускается признание эквивалентом оборудования, в комплекте выполняющим аналогичные функции, однако блоки и модули которого имеют различные характеристики и назначение.

3.6. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемого Заказчиком оборудования, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. Отсутствие в составе технико - коммерческого предложения подробного технического описания эквивалентов оборудования может являться причиной отклонения предложения Участника.

3.7.  Эквивалентное оборудование  - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

3.8. Для оценки возможности использования предлагаемого эквивалентного оборудования, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в приложении №1.1 и п.3.4. технического задания (Приложения 1.)

4. Требования к участнику.

4.1. Участник закупки должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемого оборудования, а также представить технические характеристики предлагаемого оборудования, согласно приложений №1.1, в объеме достаточном для оценки (руководство по эксплуатации, инструкция по монтажу и вводу, техническое описание конструктивного исполнения, чертежи с габаритными и установочными размерами).  В случае если Участник закупки  не представил технические характеристики предлагаемого оборудования, Заказчик имеет право отклонить заявку Участника закупки.

В случае, если по каким-либо причинам Участник закупочной процедуры не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа.

5. Дополнительные документы, предоставляемые победителем закупочной процедуры.

5.1. Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 рабочих дней после размещения итогового протокола по выбору победителя на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора) должен предоставить на эл. почту Заказчика baksheev-tn@drsk.ru:

Письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление оборудования или официального дилера с указанием конкретных сроков изготовления или поставки.

В случае не предоставления документов, указанных в пункте 5.1. настоящих технических требований Участник считается утратившим статус победителя, в соответствии с условиями документации о закупке.

Участники закупки, не отвечающие отборочным критериям, будут отклонены.

Зам. главного инженера по оперативно-

технологическому управлению -

начальник департамента ОТУ		                                                                   Ю.Б. Кантовский

Согласовано:

Начальник департамента

кап. строительства и инвестиций                                                                                  Ю.Е. Осинцев

Заместитель начальника департамента –

начальник ЦССДТУ

В.А. Усольцев