

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

Протокол № 298/МКС -ВП

**Заседания закупочной комиссии по запросу котировок в электронной форме Закупочной комиссии по запросу котировок в электронной форме**

**«Линейно-сцепная арматура (СИП) », закупка № 791**

|  |  |
| --- | --- |
| **г. Благовещенск** | **«19» апреля 2019 г.** |
| **№ 31907647042** |  |

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** запрос котировок в электронной форме **«Линейно-сцепная арматура (СИП) », закупка № 791**

**КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ**: ***9 (девять)*** заявок.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***п/п*** | ***Дата и время регистрации заявки*** | ***Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер*** | ***Цена заявки, руб. без НДС*** |
| 1 | 20.03.2019 13:58 (MSK +03:00) | Общество с ограниченной ответственностью ''Торговый Дом ''УНКОМТЕХ'' | 2 060 649,14 |
| 2 | 25.03.2019 12:50 (MSK +03:00) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРЬ ЭНЕРДЖИ" | 1 301 017,57 |
| 3 | 26.03.2019 14:16 (MSK +03:00) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНОУРАЛЬСКАЯ ИЗОЛЯТОРНАЯ КОМПАНИЯ" | 2 067 256,00 |
| 4 | 26.03.2019 16:49 (MSK +03:00) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИЛЕД" | 2 083 544,00 |
| 5 | 27.03.2019 07:19 (MSK +03:00) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТОМ ИНЖИНИРИНГ" | 3 358 662,00 |
| 6 | 27.03.2019 08:08 (MSK +03:00) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" | 1 692 574,00 |
| 7 | 27.03.2019 08:19 (MSK +03:00) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНСЭНЕРГО" | 1 991 666,67 |
| 8 | 27.03.2019 08:25 (MSK +03:00) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСТАЛЛГРУПП" | 1 143 756,03 |
| 9 | 27.03.2019 08:31 (MSK +03:00) | Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА-ДВ" | 1 731 171,17 |

**КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК**: 3 (три) заявки.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *Об утверждении цен поступивших заявок Участников*
2. *Об отклонении заявки участника ООО «ИНСТАЛЛГРУПП»*
3. *Об отклонении заявки участника ООО «СИБИРЬ ЭНЕРДЖИ»*
4. *Об отклонении заявки участника ООО «ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ»*
5. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке*
6. *О ранжировке заявок*
7. *О выборе победителя закупки.*

**РЕШИЛИ:**

**ВОПРОС № 1«*Об утверждении цен поступивших заявок Участников»***

* 1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
  2. Принять к рассмотрению заявки следующих участников.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***п/п*** | ***Дата и время регистрации заявки*** | ***Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер*** | ***Цена заявки, руб. без НДС*** |
| 1. 1 | 20.03.2019 13:58 (MSK +03:00) | Общество с ограниченной ответственностью ''Торговый Дом ''УНКОМТЕХ'' | 2 060 649,14 |
| 1. 2 | 25.03.2019 12:50 (MSK +03:00) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРЬ ЭНЕРДЖИ" | 1 301 017,57 |
|  | 26.03.2019 14:16 (MSK +03:00) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНОУРАЛЬСКАЯ ИЗОЛЯТОРНАЯ КОМПАНИЯ" | 2 067 256,00 |
|  | 26.03.2019 16:49 (MSK +03:00) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИЛЕД" | 2 083 544,00 |
|  | 27.03.2019 07:19 (MSK +03:00) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТОМ ИНЖИНИРИНГ" | 3 358 662,00 |
|  | 27.03.2019 08:08 (MSK +03:00) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" | 1 692 574,00 |
|  | 27.03.2019 08:19 (MSK +03:00) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНСЭНЕРГО" | 1 991 666,67 |
|  | 27.03.2019 08:25 (MSK +03:00) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСТАЛЛГРУПП" | 1 143 756,03 |
|  | 27.03.2019 08:31 (MSK +03:00) | Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА-ДВ" | 1 731 171,17 |

***ВОПРОС №2. Об отклонении заявки Участника******ООО «ИНСТАЛЛГРУПП»***

**РЕШИЛИ:**

1. Отклонить заявку Участника ***Общество с ограниченной ответственностью «ИНСТАЛЛГРУПП»*** от дальнейшего рассмотрения на основании п.4.9.6 а), б) Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |
| --- |
| Основания для отклонения |
| 1.Участник в заявке не указал срок гарантии на поставляемую продукцию, что противоречит п. 4.1 технического задания.  *По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято.*  В п. 3 пояснений от 09.04.2019 № ИГ-005-19 участник указал гарантийный срок на поставляемую продукцию 3 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет с момента производства, что противоречит п. 4.1 технического задания, в котором установлено следующее требование – гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее 60 месяцев или на условиях гарантии завода-изготовителя (в зависимости от того какая продолжительность гарантии больше). Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки продукции (Товара) на склад Грузополучателя.  2. В представленной заявке участника отсутствуют инструкции по монтажу и эксплуатации сцепной арматуры, что не соответствует п. 4.4.2 технического задания.  *По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято.*  В приложении 4 пояснений от 09.04.2019 № ИГ-005-19 участник предоставил инструкции по монтажу и эксплуатации анкерных зажимов, фасадных креплений, ленты и скрепы, зажимы ответвительные прокалывающие, что не соответствует п. 4.4.2 технического задания, в котором установлено следующее требование – участник обязан предоставить отсканированные копии инструкций по монтажу и эксплуатации предложенной арматуры.  Участник не предоставил инструкции по монтажу и эксплуатации зажимов ответвительных плашечных, кронштейнов, наконечников, хомутов, колпачков изолирующих, комплектов поддерживающих.  3. В предоставленных участником каталогах (паспортах изделия) ГК «Инсталл» и ООО «Нилед» отсутствует следующее оборудование:  – зажим анкерный PA-1500К, указанный в техническом предложении как эквивалент зажиму анкерному клиновому РА 1500;  – наконечник CPTAR 36, указанный в техническом предложении как эквивалент наконечнику изолированному CPTAR 35;  – хомут КСУ 9\*260, указанный в техническом предложении как эквивалент хомуту стяжному Е 260;  – хомут КСУ 9\*180, указанный в техническом предложении как эквивалент хомуту стяжному Е 778,что противоречит п. 3.2, п. 4.8 технического задания. Невозможно определить производителя указанного оборудования.  *В результате запроса разъяснений положений заявок участник (п. 8 пояснений от 09.04.2019 № ИГ-005-19) заменил:*  – зажим анкерный PA-1500К, указанный в техническом предложении, на зажим анкерный клиновой РА 1500;  – наконечник CPTAR 36, указанный в техническом предложении, на наконечник изолированный CPTAR 35,  *т.е. изменил суть заявки*, что противоречит п. 4.10.2 документации о закупке. (Не допускаются ответы со стороны Участников, изменяющие суть заявки (предмет, объем, цена, номенклатура предлагаемой Участником продукции).  4.В представленной заявке, согласно техническому предложению и каталогу ГК «Инсталл», участник предложил следующие эквиваленты продукции, которые не соответствуют продукции согласно таблице приложения 1.1 технического задания по техническим параметрам:   |  |  | | --- | --- | | Требования Заказчика | Предложение Участника | | Зажим ответвительный Р 72 (поз. 5 табл. 1.2):   * число ответвительных проводов - 2 ответвления. * сечение жилы ответвления, мм2: 2\*4-54.   ***Зажим позволяет присоединить два провода ответвления, каждый под свой винт.*** | Зажим РС-150А1 (поз. 5 табл. 1.2):   * по каталогу ГК «Инсталл» число ответвительных проводов: 1 ответвление.   - по каталогу ГК «Инсталл» сечение жилы ответвления, мм2: 1\*4-50.  ***Невозможно присоединить два провода ответвления, т.к. у зажима имеется один винт для провода ответвления.*** | | Зажим ответвительный PC 481(поз. 3 табл. 1.1):   * сечение жилы магистрали, мм2: 16-150. | Зажим ZVZ 481 (РМСС+Р2Х-150) (поз. 3 табл. 1.1):  - по паспорту изделия сечение жилы магистрали, мм2: 50-150. ***Невозможно установить зажим на провод сечением 16-35 мм2.*** |   *В результате запроса разъяснений положений заявок участник (п. 9 пояснений от 09.04.2019 № ИГ-005-19) заменил:*  – зажим РС-150А1 с одним винтом для провода ответвления на зажим РС-150А1 с двумя винтами для провода ответвления;  – зажим ZVZ 481 (РМСС+Р2Х-150) с сечением жилы магистрали, мм2: 50-150, на зажим ZVZ 481 (РМСС+Р2Х-150) с сечением жилы магистрали, мм2: 16-150,  *т.е. изменил суть заявки*, что противоречит п. 4.10.2 документации о закупке. (Не допускаются ответы со стороны Участников, изменяющие суть заявки (предмет, объем, цена, номенклатура предлагаемой Участником продукции);  5. Участником не предоставлены протоколы испытаний сцепной арматуры производителя ГК «Инсталл» на подтверждение заявленным характеристикам, что не соответствует п. 4.4.1 технического задания. Следовательно, не выполнен п. 4.3 технического задания.  *По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято.*  Участником не предоставлены протоколы испытаний сцепной арматуры производителя ГК «Инсталл» на подтверждение заявленным характеристикам, что не соответствует п. 4.4.1 технического задания.  6. По результатам дополнительной экспертизы участник (в п. 8 пояснений от 09.04.2019 № ИГ-005-19) предоставил технические параметры хомутов КСУ 9\*260 и КСУ 9\*180 (производитель «Электротехнический завод «КВТ»), которые не имеют аттестацию в ПАО «Россети» (или протоколы испытаний), что противоречит п. 4.3.9, п. 4.4.1 технического задания. |

***ВОПРОС №3. Об отклонении заявки Участника******ООО «СИБИРЬ ЭНЕРДЖИ»***

**РЕШИЛИ:**

1. Отклонить заявку Участника ***Общество с ограниченной ответственностью «СИБИРЬ ЭНЕРДЖИ»*** от дальнейшего рассмотрения на основании п.4.9.6 б) Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |
| --- |
| Основания для отклонения |
| 1. В представленной заявке, согласно техническому предложению и каталогу ООО «ТЭСК», участник предложил следующие эквиваленты продукции, которые не соответствуют продукции согласно таблице приложения 1.1 технического задания по техническим параметрам:   |  |  | | --- | --- | | Требования Заказчика | Предложение Участника | | Наконечник изолированный CPTAR 54 (поз. 7 табл. 1.1, поз. 16 табл. 1.2):   * сечение жилы, мм2: 54,6. | Наконечник изолированный CPTAR 54-ТЕ (поз. 7 табл. 1.1, поз. 16 табл. 1.2):  - по каталогу ООО «ТЭСК» сечение жилы, мм2: 70. ***Невозможно соединить с СИП сечением 54,6 мм2.*** | | Колпачок изолирующий CE 25-150 (поз. 11 табл. 1.2):  - сечение жилы, мм2: 25-150. | Колпачок изолирующий CE 35-150-ТЕ (поз. 11 табл. 1.2):  Сечение жилы, мм2: 35-150. ***Невозможно изолировать СИП сечением 25 мм2.*** |   *В результате запроса разъяснений положений заявок участник (п. 2 письма от 08.04.2019 № 6) заменил:*  – наконечник изолированный CPTAR 54-ТЕ с сечением жилы, мм2: 70, на наконечник изолированный CPTAR 54-ТЕ с сечением жилы, мм2: 54,6;  – колпачок изолирующий CE 35-150-ТЕ с сечением жилы, мм2: 35-150, на колпачок изолирующий CE 35-150-ТЕ с сечением жилы, мм2: 25-150,  *т.е. изменил суть заявки*, что противоречит п. 4.10.2 документации о закупке. (Не допускаются ответы со стороны Участников, изменяющие суть заявки (предмет, объем, цена, номенклатура предлагаемой Участником продукции). |

***ВОПРОС №4. Об отклонении заявки Участника******ООО «ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ»***

**РЕШИЛИ:**

1. Отклонить заявку Участника ***Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ»*** от дальнейшего рассмотрения на основании п.4.9.6 а), б) Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |
| --- |
| Основания для отклонения |
| 1. Участником не предоставлены протоколы испытаний сцепной арматуры производителя ПП «Импульс» на соответствие требованиям стандартов ПАО «Россети», что не соответствует п. 4.4.1 технического задания. Следовательно, не выполнен п. 4.3 технического задания.  2. В представленной заявке участника отсутствует указание о том, что поставляемое оборудование должно быть рассчитано на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы, что не соответствует п. 4.5 технического задания.  3. В представленной заявке участника отсутствует указание о том, что маркировка поставляемого оборудования должна сохраняться весь срок службы, что не соответствует п. 4.6 технического задания.  4. В представленной заявке участника отсутствует указание о том, что сцепная арматура должна быть совместима с российским СИП, соответствующим ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия», что не соответствует п. 4.3.8 технического задания.  5. В представленной заявке, согласно техническому предложению и каталогам производителей, участник предложил следующие аналоги продукции, которые не соответствует продукции согласно таблице приложения 1.1 технического задания по техническим параметрам:   |  |  | | --- | --- | | Требования Заказчика | Предложение Участника | | Наконечник изолированный CPTAR 54 (поз. 7 табл. 1.1, поз. 26 табл. 1.2):   * клемма биметаллическая, совместима как с алюминиевыми, так и с медными шинами. | Наконечник изолированный CPTAU 54.6 (поз. 7 табл. 1.1, поз. 26 табл. 1.2):  - по каталогу ЗАО «МЗВА» наконечник предназначен для соединения СИП только с медными шинами электрооборудования | | Наконечник изолированный CPTAR 35 (поз. 8 табл. 1.1):   * клемма биметаллическая, совместима как с алюминиевыми, так и с медными шинами. | Наконечник изолированный CPTAU 35 (поз. 7 табл. 1.1):  - по каталогу ЗАО «МЗВА» наконечник предназначен для соединения СИП только с медными шинами электрооборудования | | Наконечник изолированный CPTAR 50 (поз. 27 табл. 1.2):   * клемма биметаллическая, совместима как с алюминиевыми, так и с медными шинами. | Наконечник изолированный CPTAU 50 (поз. 27 табл. 1.2):  - по каталогу ЗАО «МЗВА» наконечник предназначен для соединения СИП только с медными шинами электрооборудования |   *По результатам дополнительной экспертизы замечания не сняты. Участник не предоставил ответы на дополнительный запрос.* |

**ВОПРОС № 6 *«О ранжировке заявок»***

Утвердить ранжировку заявок:

**РЕШИЛИ:**

Утвердить ранжировку заявок:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Место в ранжировке*** | ***Дата и время регистрации заявки*** | ***Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер*** | ***Цена заявки, руб. без НДС*** | ***Возможность применения приоритета в соответствии с 925-ПП*** |
| 1 место | 27.03.2019 08:31 (MSK +03:00) | Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА-ДВ" | 1 731 171,17 | нет |
| 2 место | 27.03.2019 08:19 (MSK +03:00) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНСЭНЕРГО" | 1 991 666,67 | нет |
| 3 место | 20.03.2019 13:58 (MSK +03:00) | Общество с ограниченной ответственностью ''Торговый Дом ''УНКОМТЕХ'' | 2 060 649,14 | нет |
| 4 место | 26.03.2019 14:16 (MSK +03:00) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНОУРАЛЬСКАЯ ИЗОЛЯТОРНАЯ КОМПАНИЯ" | 2 067 256 | нет |
| 5 место | 26.03.2019 16:49 (MSK +03:00) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИЛЕД" | 2 083 544 | нет |
| 6 место | 27.03.2019 07:19 (MSK +03:00) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТОМ ИНЖИНИРИНГ" | 3 358 662 | нет |

**ВОПРОС № 7«О выборе победителя закупки»**

**РЕШИЛИ:**

1. Признать Победителем закупки Участника, занявшего 1 (первое) место в ранжировке по степени предпочтительности для Заказчика: ***Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА-ДВ" (***ИНН/КПП 2543095175/253701001   
ОГРН 1162536065119) с ценой заявки не более ***1 731 171,17*** руб. без учета НДС.

Срок поставки: до 15.07.2019г.

Условия оплаты: Расчет за поставленный Товар производится Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания товарной накладной (ТОРГ-12) или Универсального передаточного документа (УПД) на основании счета, выставленного Поставщиком.

Гарантийный срок на Товар - 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки Товара на склад Грузополучателя.

2. Инициатору договора обеспечить подписание договора с Победителем не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее 20 (двадцати) календарных дней после официального размещения итогового протокола по результатам закупки.

3. Победителю закупки в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты официального размещения итогового протокола по результатам закупки обеспечить направление по адресу, указанному в Документации о закупке, информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме и с приложением подтверждающих документов согласно Документации о закупке.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Секретарь комиссии*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.Г. Елисеева*** |

*Исп. Терёшкина Г.М.*

*(4162)397260*