Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень и объемы продукции.

Спецификация №1 – филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разъединитель РГП-2-110/1000 УХЛ1 с приводом на главные ножи ПД-14 УХЛ1 и заземляющие ножи ПРГ-01-6 УХЛ1 (Технические характеристики согласно Опросному листу - Приложение №1.1) | - шт. | - 2 |
|  | Отгрузочные реквизиты: Ст. Уссурийск Дальневосточной ж. д., код 988306, код 2452, ОКПО 97053894 Адрес склада: 692524, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ровная 22А. |  |  |

- Условия поставки:

  - Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

  - Срок поставки продукции на склад Грузополучателя: до 01.09.2019г.

  - Условия оплаты указаны в проекте договора. Допускаются иные предложения по условиям оплаты продукции, не ухудшающие установленные заказчиком.

3. Требования к продукции:

3.1. Продукция должна быть новой 2018-2019 гг. выпуска и ранее не используемой.

3.2. Предлагаемая Участником продукция должна иметь декларацию соответствия ГОСТу Р 52726-2007, в соответствии с:

-  Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (в редакции от 23.06.2014 г.) «О техническом регулировании».

- Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия  которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

3.3. Участник должен принять во внимание, что ссылка на артикул (марку) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквивалент требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, который должен соответствовать техническим требованиям предъявляемым Заказчиком. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

3.4. Гарантийный срок - 5 лет с момента ввода Продукции в эксплуатацию.

3.5. Эквивалентное оборудование  - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

4. Требования к Участнику:

4.1. Участник должен указать в техническом предложении наименование завода - производителя предлагаемой продукции.

4.2. Документация в заявке должна быть разбита на отдельные тематические папки. Обязательная папка «техническое предложение», в которой должны быть размещена следующая папка: «декларации соответствия».

4.2. Для проверки соответствия предлагаемой продукции - Разъединителей ГОСТу Р 52726-2007 Участник должен предоставить отсканированные копии:

- декларации соответствия;

- протоколы испытания, на основании которых были выданы декларации соответствия.

*4.3.Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 рабочих дней после размещения итогового протокола по выбору победителя, на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), должен предоставить на электронный адрес Заказчика (mto12@drsk.ru) письмо - подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление разъединителей.

В случае не предоставления документов, указанных в пункте 4.3 настоящего технического задания Участник считается утратившим статус победителя, в соответствии с условиями пункта 5.3.1  документации о закупке.