ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Послегарантийное сервисное обслуживание компактных элегазовых КРУЭ типа PASS M0

1. Объект: Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» Владивостокский район электрических сетей структурного подразделения «Приморские южные электрические сети» (далее ВРЭС СП ПЮЭС) КРУЭ типа PASS M0 – 2 шт. с заводскими номерами №92585 и №92586 (демонтированные с
ПС 110 кВ «ВТЭЦ-1»).

2. Основание для проведения услуг: Бизнес-план филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» на 2019 год.

3. Место размещения оборудования: на территории ВРЭС СП ПЮЭС по адресу ул. Стрелковая, д.23, г. Владивосток.

4. Объем услуг:

4.1. Выезд шеф-инженера на территорию заказчика.

4.2. Выполнение инспекции и диагностики с применением рентгенографии КРУЭ типа PASS M0 в соответствии с требованиями производителя оборудования.

4.3. Составление дефектной ведомости и определение стоимости необходимых материалов и работ для восстановления работоспособности оборудования.

4.4. Составление отчета по результатам инспекции и диагностики с применением рентгенографии с составлением дефектных ведомостей.

5. Требования к участнику:

5.1. В соответствии с ГОСТ Р 54828-2011 комплектные распределительные устройства в металлической оболочке с элегазовой изоляцией (КРУЭ) на номинальные напряжения 110 кВ и выше Участнику необходимо предоставить подтверждение квалификации и аттестации персонала на обслуживание КРУЭ типа PASS M0. Работники, направляемые для выполнения инспекции и диагностики с применением рентгенографии КРУЭ типа PASS M0, должны иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру выполняемых работ: прошедших обучение безопасным методам и иметь удостоверение на право обслуживания объектов.

Для подтверждения соответствия вышеуказанных требований, Участником закупки в составе своей заявки предоставляются заверенные копии за подписью руководителя организации и заверенное оригинальной печатью организации квалификационных удостоверений аттестованных сотрудников в области выполнения инспекции и диагностики с применением рентгенографии КРУЭ типа PASS M0 и сведения о кадровых ресурсах по форме «Справки о кадровых ресурсах», приведенной в Документации о закупке.

6. Дополнительные условия:

6.1. Работы выполнить в соответствии с действующими правилами и инструкциями:

- Правила устройств электроустановок 7-ое издание;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 №328н;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации;

- Инструкция по эксплуатации ячеек 110 кВ PASS М0 завода изготовителя.

7. Сроки выполнения работ: с момента заключения договора и завершить работы в срок не позднее 30.09.2019.

8. Приемка выполненных услуг: приемка оказанных услуг осуществляется назначенной комиссией по действующим нормативным документам с составлением Акта выполненных работ.

9. Гарантии исполнителя: 12 месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.