Приложение № 1

к техническому заданию на услуги по перевалке и перевозке МТР речным транспортом для Николаевского РЭС СП "СЭС" филиала "ХЭС" АО « ДРСК».

Перечень МТР

Планируемых к перевозке на 2019 г. (Хабаровск - Николаевск-на-Амуре)

| Наименование | Кол-во. ед | Вес, тн | Требования к хранению |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| - Опора железобетонная, СВ-95-3, ТУ-5863-00700113557-94 , шт. (5927001069 ) | - 292,000 | - 233,6 | - Открытая площадка с твердым основанием. Укладывать в штабеля по высоте,не более пяти рядов |
| - Провод самонесущий изолированный, СИП2 3х35+1х50, км (GB000015177) | - 1,814 | - 1,193 | - Склад. Барабаны должны стоять вертикально (укладывать на щеку запрещается) |
| - Провод самонесущий изолированный, СИП2 3х50+1х70 , км (GB000013289) | - 1,520 | - 1,216 | - Склад. Барабаны должны стоять вертикально (укладывать на щеку запрещается) |
| - Провод самонесущий изолированный, СИП2 3х70+1х70, км (GB000014080) | - 3,035 | - 3,071 | - Склад. Барабаны должны стоять вертикально (укладывать на щеку запрещается) |
| - Провод самонесущий изолированный , СИП4 4х16, км (GB000013120) | - 0,021 | - 0,005 | - Склад. Барабаны должны стоять вертикально (укладывать на щеку запрещается) |
| - Провод самонесущий изолированный , СИП4 4х25, км (GB000005690) | - 0,821 | - 0,33 | - Склад. Барабаны должны стоять вертикально (укладывать на щеку запрещается) |
| - Провод самонесущий изолированный, СИП4 2х16, км (GB000005810) | - 2,989 | - 0,392 | - Склад. Барабаны должны стоять вертикально (укладывать на щеку запрещается) |
| - Провод самонесущий изолированный , СИП2 3х50+1х50, км (000009057) | - 0,183 | - 0,133 | - Склад. Барабаны должны стоять вертикально (укладывать на щеку запрещается) |
| - 2. |  |  |  |
| - Опора железобетонная, СВ-95-3с, ТУ 58630070011337-94, шт. (GB000033777) | - 30,000 | - 24,00 | - Открытая площадка с твердым основанием. Укладывать в штабеля по высоте,не более пяти рядов |
| - Опора железобетонная, СВ-105-5, ТУ-5863-00700113557-94, шт. (GB000012150) | - 15,000 | - 17,7 | - Открытая площадка с твердым основанием. Укладывать в штабеля по высоте,не более пяти рядов |
| - 3. |  |  |  |
| - Опора железобетонная, СВ-95-3, ТУ-5863-00700113557-94 , шт. (5927001069 ) | - 10,000 | - 8,00 | - Открытая площадка с твердым основанием. Укладывать в штабеля по высоте,не более пяти рядов |
| 4. |  |  |  |
| - Опора железобетонная, СВ-95-3с, ТУ 58630070011337-94, шт. (GB000033777) | - 305,000 | - 244,00 | - Открытая площадка с твердым основанием. Укладывать в штабеля по высоте,не более пяти рядов |
| - Опора железобетонная, СВ-105-5, ТУ-5863-00700113557-94, шт. (GB000012150) | - 22,000 | - 26,00 | - Открытая площадка с твердым основанием. Укладывать в штабеля по высоте,не более пяти рядов |
| - Кабель контрольный, КВВГнг 10х2,5, км (GB000024245) | - 0,090 | - 0,013 | - Склад |
| - Кабель гибкий , КГхл 2х2,5, км (000008854) | - 0,030 | - 0,006 | - Склад |
| - Провод самонесущий изолированный, СИП2 3х35+1х50, км (GB000015177) | - 0,410 | - 0,27 | - Склад. Барабаны должны стоять вертикально (укладывать на щеку запрещается) |
| - Провод самонесущий изолированный, СИП2 3х50+1х70 , км (GB000013289) | - 1,045 | - 0,836 | - Склад. Барабаны должны стоять вертикально (укладывать на щеку запрещается) |
| - Провод самонесущий изолированный, СИП2 3х70+1х70, км (GB000014080) | - 5,517 | - 5,583 | - Склад. Барабаны должны стоять вертикально (укладывать на щеку запрещается) |
| - Провод самонесущий изолированный , СИП4 4х16, км (GB000013120) | - 0,065 | - 0,017 | - Склад. Барабаны должны стоять вертикально (укладывать на щеку запрещается) |
| - Провод самонесущий изолированный , СИП4 4х25, км (GB000005690) | - 0,515 | - 0,207 | - Склад. Барабаны должны стоять вертикально (укладывать на щеку запрещается) |
| - Провод самонесущий изолированный, СИП4 2х16, км (GB000005810) | - 3,890 | - 0,509 | - Склад. Барабаны должны стоять вертикально (укладывать на щеку запрещается) |
| - Крепление подкоса, У 1 (27.0002), шт. (000015260) | - 7,000 | - 0,035 | - Открытые площадки (на поддонах) |
| - Кронштейн, У-4 (3.407.1-143.8), шт. (GB000019992) | - 101,000 | - 0,404 | - Открытые площадки (на поддонах) |
| - Надставка, ТС-6 (3.407.1-143.8), шт. (GB000006869) | - 3,000 | - 0,015 | - Открытые площадки (на поддонах) |
| - Накладка ОГ-2, ОГ-2 (3.407.1-143.8), шт. (GB000012061) | - 2,000 | - 0,01 | - Открытые площадки (на поддонах) |
| - Накладка ОГ-5, ОГ-5 (3.407.1-143.8), шт. (GB000012062) | - 1,000 | - 0,005 | - Открытые площадки (на поддонах) |
| - Проводник заземляющий, ЗП-2 (1м), 3.407.1-136.01.04, шт (GB000034976) | - 217,000 | - 0,315 | - Открытые площадки (на поддонах) |
| - Траверса, ТМ-3 (3.407.1-143.8), шт. (000015267) | - 15,000 | - 0,3 | - Открытые площадки (на поддонах) |
| - Траверса, ТМ-6 (3.407.1-143.8), шт. (000015272) | - 1,000 | - 0,02 | - Открытые площадки (на поддонах) |
| - Хомут, Х-1 (3.407.1-143.8), шт. (000015293) | - 16,000 | - 0,032 | - Открытые площадки (на поддонах) |
| - Масло трансформаторное (бочка), ГК-ТУ-38101.1025-85, кг (GB000039073) | - 220,000 | - 0,22 | - В складе, оборудованном молниезащитой |
| - Круг стальной, д-8 мм ст3сп-пс, бухта, ГОСТ 2590, т (000010903 ) | - 0,031 | - 0,031 | - Открытая площадка |
| - Круг стальной, д-20 мм ст3сп-пс, длина не менее 9 м, ГОСТ 2590, т (000010847 ) | - 0,430 | - 0,43 | - Открытая площадка |
| - Сталь листовая, б-2 мм ст3сп-пс, г/к, ГОСТ 19903, т (000010217 ) | - 1,491 | - 0,491 | - Открытая площадка |
| - Труба стальная ВГП, д-20х2,8 мм, ст3сп-пс, ГОСТ 3262, т (GB000053870) | - 0,012 | - 0,012 | - Открытая площадка |
| - Уголок стальной , 63х63х5 мм ст3сп-пс, длина не менее 9 м, ГОСТ 8509, т (000011310 ) | - 2,134 | - 2,134 | - Открытая площадка |
| - Уголок стальной, 25х25х4 мм ст3сп-пс, длина не менее 9 м, ГОСТ 8509, т (000011293 ) | - 0,060 | - 0,06 | - Открытая площадка |
| - Металлорукав d=50мм, РЗ-Ц-Х, м (000008880 ) | - 30,000 | - 0,03 | Склад |
| ИТОГО |  | 571,625 |  |

На крытых площадках (складах) планируется складирование и хранение МТР в течении 3х календарных дней, на открытых площадках в течении 10 календарных дней.