Приложение

к приказу от                           №

УТВЕРЖДЕНО

Приказом филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

От         №

ЗАДАНИЕ

на проведение инженерных изысканий, необходимых

для подготовки документации по планировке территории линейного объекта местного значения «Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ от ПС 220 кВ Сковородино»

1. Заказчик

Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК»).

2. Основание для выполнения работ

2.1. Решение Сковородинского районного Совета народных депутатов от 25.09.2012 № 74 «Об утверждении схемы территориального планирования Сковородинского района»

2.2. Инвестиционная программа филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» 2019 г.

3. Цель подготовки задания:

Выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории линейного объекта местного значения двухцепной ВЛ-10 кВ от ПС 220 кВ Сковородино.

4. Наименование и описание объекта строительства

4.1. Наименование объекта – двухцепная ВЛ 10 кВ от ПС 220 кВ Сковородино (строительство).

4.2. Размещение объекта планируется на территории муниципального образования – Сковородинский район Амурской области, в том числе по территории ГКУ Амурской области «Урушинское лесничество» Сковородинское участковое лесничество.

4.3. Технико-экономические показатели двухцепной ВЛ 10 кВ от ПС 220 кВ Сковородино:

| - Исполнение | Воздушное-кабельное |
| --- | --- |
| - Напряжение, кВ | 10 |
| - Протяжённость трассы, м | 7209 |
| - Количество цепей | 2 |

5. Основные требования к выполнению инженерных изысканий

5.1. Запросить материалы инженерных изысканий, размещенных в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности муниципальных образований, а также в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

5.2. Подготовить Программу инженерных изысканий, устанавливающую состав и объем инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории и метод их выполнения. Представить Программу инженерных изысканий заказчику для утверждения, в срок указанный в пункте 5.6 настоящего Задания.

5.3. На основе материалов, полученных в соответствии с п. 5.1. настоящего Задания, подготовленной и утвержденной в соответствии с п. 5.2. настоящего Задания Программой инженерных изысканий, выполнить инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории в виде инженерно-геодезических изысканий.

5.4. Граница территории проведения инженерных изысканий - территория, подлежащая изысканиям, устанавливается размером 20 метров в обе стороны от оси проектируемых двухцепная ВЛ 10 кВ от ПС 220 кВ Сковородино по всей протяженности (ориентировочно 7209 м). Площадь изысканий составляет ориентировочно 29 га.

5.5. В рамках выполнения инженерно-геодезических изысканий, создание и обновление инженерно-топографических планов в цифровой форме, с проведением съемки подземных коммуникаций и сооружений, выполнить:

5.5.1. топографическую съемку земельного участка в масштабе 1:1000 с согласованиями подземных коммуникаций;

5.5.2. при обнаружении дополнительных сетей сторонних эксплуатирующих организаций топографический план согласовать с этими организациями.

5.6. Общий срок выполнения работ – 35 календарных дней с момента заключения договора подряда на выполнение работ, в том числе:

- предоставление, для утверждения Заказчиком, Программы инженерных изысканий – не позднее 10 календарных дней с момента заключения договора.

6. Требования к Участнику

6.1. В соответствии с ч. 2 ст. 47 Градостроительного кодекса РФ к участию допускаются индивидуальные предприниматели или юридические лица, которые являются членами саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, в подтверждение Участник должен предоставить выписку СРО в области инженерных изысканий.

6.2. Участник должен иметь геодезическое оборудование, не менее одного комплекта, с предоставлением копий документов, подтверждающих: право его владения (собственность, аренда, субаренда), поверку (калибровку) в соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 № 102-ФЗ.

6.3. Участник обязан выполнять работы собственными силами, без привлечения субподрядной организации.

- 7. Основной перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания

- 7.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;

7.2. Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 20»;

7.3. Постановление Правительства РФ от 22.04.2017 N 485 «О составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления»;

7.4. СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1033/пр);

7.5. СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820).

- Требования к составу и форме представления результатов инженерных изысканий

8.1. Материалы и результаты инженерных изысканий должны быть оформлены в виде технического отчета о выполнении инженерных изысканий, состоящего из текстовой и графической частей, а также приложений к нему в текстовой, графической, цифровой и иных формах:

- графические материалы и результаты инженерных изысканий - в форме векторной и растровой модели.

- информация в текстовой форме - в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и ODF.

- информация в растровой модели - в форматах TIFF, JPEG и PDF.

- информация в векторной модели - в обменных форматах GML и SHP, Autocad (*.DWG).

Результаты инженерно-геодезических изысканий представить в системе координат МСК28, WGS84.

  - Материалы и результаты инженерных изысканий на бумажных и электронных носителях в количестве 7-ми экземпляров.

  - Итоговая информация, передаваемая на носителе, не должна включать дубликаты и промежуточные варианты файлов.

  - Один экземпляр материалов и результаты инженерных изысканий в виде технического отчета о выполнении инженерных изысканий включить в состав раздела «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка».

9. Исходные данные

Обзорная схема трассы двухцепной ВЛ-10 кВ от ПС 220 кВ Сковородино на кадастровом плане территории, с указанием координат границ земельного участка (МСК 28).