## Сигнал
Перечень объектов для установки АУПС в СП ПЭС филиала АО "ДРСК" "Приморские электрические сети на 2019 год
№ | Объект | Здание |  | кол-во помещений | Название (назначение) помещения | площадь помещения, м2 | Общая площадь помещений здания, м2 | Место установки КПП (пульта) | Стоимость установки АПС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Приморские западные электрические сети
1 | Дальнереченский РЭС | АБК Ракитненского участка | Дальнереченский район с. Ракитное , ул. Стрельникова 5. | 5 | Кабинет мастера | 8 | 78.8 | КПП установить в здании участка с выводом GSM сигнала на ОДГ Дальнереченского РЭС
[5 empty] | Кабинет кладовщика | 8.4
[5 empty] | Кабинет ОТ | 17.1
[5 empty] | Бытовое помещение | 14.8
[5 empty] | Гараж | 21.7
[5 empty] | Корридор | 8.8
2 | Дальнереченский РЭС | Гараж Ракитненского участка | Дальнереченский район с. Ракитное , ул. Стрельникова 5. | 3 | Гараж | 131.7 | 182.8 | С выводом сигнала в здание АБК мастерского участка
[5 empty] | Гостиница | 25.8
[5 empty] | Помещение ОВБ | 25.3
3 | Дальнереченский РЭС | Гараж №1 | г. Дальнереченск, ул.Светлая, 62 | 3 | Гаражный бокс | 152.2 | 215.5 | С выводом сигнала в здание (помещение) ОДГ Дальнереченского РЭС
[5 empty] | Подсобное помещение | 31.9
[5 empty] | Кузница | 31.4
[5 empty] | Подсобное помещение | 31.9
4 | Дальнереченский РЭС | Гараж №2 |  | 2 | Гаражный бокс на 4машины | 274.3 | 443.1 | С выводом сигнала в здание (помещение) ОДГ Дальнереченского РЭС
[5 empty] | Гаражный бокс на 2 машины | 168.8
5 | Дальнереченский РЭС | Материальный склад | г. Дальнереченск, ул.Светлая, 62 | 10 | Склад №1 | 32.5 | 235.7 | С выводом сигнала в здание (помещение) ОДГ Дальнереченского РЭС
[5 empty] | Склад №2 | 19.6
[5 empty] | Склад №3 | 19
[5 empty] | Склад | 14
[5 empty] | Склад | 21.8
[5 empty] | Помещение бртгады Р/С | 25.8
[5 empty] | Склад | 28
[5 empty] | Склад | 26.3
[5 empty] | Склад | 30.8
[5 empty] | Помещение СРЗА | 17.9
6 | Дальнереченский РЭС | Котельная | г. Дальнереченск ул.Светлая 62 | 1 | Электрокотельная | 36.4 | 36.4 | С выводом сигнала в здание (помещение) ОДГ Дальнереченского РЭС
7 | Дальнереченский РЭС | Сторожка | г. Дальнереченск ул.Светлая 62 | 1 | Комната охраны | 13 | 13 | С выводом сигнала в здание (помещение) ОДГ Дальнереченского РЭС
8 | Красноармейский РЭС | АБК Востоковского участка | Красноармейский район п. Восток ул. Молодежная 10 | 5 | Кабинет мастера | 21.36 | 359.22 | КПП установить в здании участка с выводом GSM сигнала на ДЭМ ПС Восток Красноармейского РЭС
[5 empty] | Мастерская | 35.59
[5 empty] | Корридор | 10.4
[5 empty] | Гараж | 163.97
[5 empty] | Склад | 163.9
9 | Красноармейский РЭС | ОПУ ПС Восток | Красноармейский район п. Восток . ГПП | 5 | Тамбур | 2.55 | 67.06 | КПП установить в здании ОПУ в помещении ДЭМ
[5 empty] | Мастерская Р/Б | 2.68
[5 empty] | Коридор | 4.11
[5 empty] | Помещение | 7.43
[5 empty] | ОПУ | 50.29
10 | Красноармейский РЭС | Гараж | Красноармейский район с.Рощино ул. Энергетиков 2 | 9 | Кабинет мастера | 16.67 | 520.06 | С выводом сигнала в здание (помещение) ОВБ Красноармейского РЭС
[5 empty] | Бытовая | 20.47
[5 empty] | Кладовая | 25.51
[5 empty] | Токарная мастерская | 25.33
[5 empty] | Коридор | 14.72
[5 empty] | Бытовое помещение | 6.2
[5 empty] | Сварочная | 11.64
[5 empty] | Бокс ремонтный | 132.11
[5 empty] | Бокс стояночный | 267.41
11 | Красноармейский РЭС | ОПУ ПС Новопокровка | Красноармейский район с. Новопокровка | 7 | Бокс | 44.1 | 119.59 | КПП установить в здании ОПУ с выводом GSM сигнала на ОВБ Красноармейского РЭС
[5 empty] | Помещение связи | 13.89
[5 empty] | Помещение Р/Б | 18.54
[5 empty] | Мастерская | 6.96
[5 empty] | Мастерская | 12
[5 empty] | Коридор | 7.59
[5 empty] | Бытовое помещение | 16.51
|  | Вего по СП ПЗЭС |  |  |  |  | 2271.23 |  | #REF!
Приморские центральные электрические сети
| Южный РЭС | Гараж | г. Уссурийск ул.Владивостокское Шоссе 28б | 2 | Бокс на 4 автомобиля | 185.6 | 249.4 | КПП установить в помещении охраны Южного РЭС
[5 empty] | Бокс на один автомобиль | 63.8
|  | Вего по СП ПЦЭС |  |  |  |  | 249.4 |  | #REF!