Приложение №1.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень закупаемого оборудования

Спецификация №1 – филиал «Приморские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вакуумный выключатель (с пружинным приводом) ВБПС-35-25/630 УХЛ1 согласно Приложению №1.1. | шт. | 2 |
| 2 | Вакуумный выключатель BB/TEL-10-20/1000 с комплектом адаптации к КРН-III-10 согласно Приложению №1.1. | шт. | 3 |
| 3 | Вакуумный выключатель BB/TEL-10-20/1600 У2 согласно Приложению №1.1. | шт. | 1 |
| 4 | Вакуумный выключатель BB/TEL-10-20/1000 У2 согласно Приложению №1.1. | шт. | 4 |
| 5 | Выкатной элемент 10-20/1000 к ячейке K-XIII c выключателем BB/TEL-10-20/1000 У2 с блоком управления БУ/TEL-100-/220-12-03А согласно Приложению №1.1. | шт. | 4 |
| 6 | Модуль управления TER_CM_16_2(220_1) согласно Приложению №1.1. | шт. | 2 |
| Отгрузочные реквизиты: при поставке ж/д транспортом (вагоны, платформы) станция получения Уссурийск, Дальневосточной ж.д., код станции – 988306. При отгрузке транспортной компанией, автотранспортом: 690034 г. Владивосток, ул. Стрелковая 21. |  |  |  |

- 2.Требования к условиям поставки оборудования (отборочные критерии)

  - Сроки поставки оборудования на склад Грузополучателя: до 30.06.2019

2.2. Оплата за поставленную продукцию осуществляется: Условия оплаты указаны в проекте договора. Допускаются иные предложения по условиям оплаты оборудования, не ухудшающие установленные заказчиком.

3.Требования к поставляемому оборудованию

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Оборудование должно быть новым 2018-2019гг. выпуска, ранее не используемым и соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложениях №1.1.

3.3. Требования по предоставлению документации подтверждающей безопасность оборудования.

В соответствии с:

-  Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

-  Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Высоковольтное оборудование должно иметь декларацию ГОСТ 1516.3-96, ГОСТ Р 52565-2006.

В составе заявки представить отсканированные копии:

1. Декларации  о соответствии.

2. Протоколы исследований (испытаний), с положительным результатом, проведенных в аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории (центре) или сертификаты системы качества изготовителя, выданные органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке, на основании которых эти декларации приняты;

3.4. Требования по предоставлению документации подтверждающей конструктив оборудования.

3.4.1. Сборочные и компоновочные чертежи на оборудование, в том числе на комплекты адаптации и выкатные элементы, с указанием всех размеров, необходимых для оценки соответствия, разработанные для конкретных типов ячеек, указанных в Приложении №1.1.

3.4.2. Руководство и инструкции по эксплуатации оборудования.

3.5. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 72 месяцев с момента поставки. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.6. Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений - не менее 120 месяцев, с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 132 месяцев с момента поставки.

3.7. Допускаются эквиваленты при условии соответствия технических характеристик и качества заявляемой продукции. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) оборудования, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемого Заказчиком оборудования, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания эквивалентов оборудования может являться причиной отклонения предложения Участника.

3.8. Эквивалентное оборудование  - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, полностью соответствует присоединительным размерам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

3.9. Для оценки возможности использования предлагаемого эквивалентного оборудования, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в Приложении №1.1.

3.10. Изображения предоставленных документов должно иметь хорошее качество разрешения. Если изображения предоставленных документов имеет низкое качество разрешения (т.е. является неразборчивым и нечитаемым), Заказчик имеет право отклонить такую заявку Участника.

3.11. Документация в заявке должна быть разбита на отдельные тематические папки. Обязательная папка «техническое предложение», в которой должны быть размещены следующие папки: «декларации соответствия», «протоколы», «опросные листы, чертежи, планы, схемы», «техническая информация». Если не будут представлены обязательные папки Заказчик имеет право отклонить такую заявку Участника.

4. Требования к Участникам закупки, установленные Заказчиком (Организатором). Перечень документов, подтверждающих соответствие Участника закупки установленным требованиям .

4.1. Участник должен иметь опыт изготовления и поставки выключателей высоковольтных, либо опыт поставки оборудования, производимого изготовителем (в случае если это специально созданная организация, аффилированная изготовителю), при этом за последние 5 (пять) лет, предшествующие дате подачи заявки Участника на участие в настоящей закупочной процедуре. Участником должны быть исполнены обязательства в общем/совокупной объеме не менее 40% от Н(М)Ц.

Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участниками закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке с предоставлением скан – копий договоров, либо их частей (с приложением документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения, подписанных с обеих сторон, а также документов на поставляемое оборудование, подтверждающих факт его изготовления и с указанием изготовителя (один из перечисленных – декларация о соответствии, сертификат соответствия, ТУ, протокол испытаний)), а также «Справки аффилированности участника закупки» с приложением подтверждающих документов по форме, приведенной в Документации о закупке. При рассмотрении и оценке заявок участников будут  только те сведения об объемах выполнения аналогичных договоров, которые подтверждены документами, указанными выше.

4.2. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемого оборудования, а также представить технические характеристики предлагаемого оборудования согласно  Приложении №1.1 в объеме достаточном для оценки предлагаемого оборудования (техническое описание конструктивного исполнения, чертежи с габаритными и установочными размерами).