6 Ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование работ | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Строительство ВЛЗ-6 кВ |  |
| 1 | Установка одностоечных железобетонных опор ВЛЗ-6 кВ (шт) | 88 |
| 2 | Установка железобетонных опор одностоечных с подкосом ВЛЗ-6 кВ (шт) | 18 |
| 3 | Установка железобетонных опор одностоечных с двумя подкосамиВЛЗ-6 кВ (шт) | 16 |
| 5 | Развозка конструкций и материалов одностоечных железобетонных опор ВЛЗ-6 кВ по трассе (шт) | 172 |
| 6 | Развозка конструкций и материалов оснастки одностоечных опор ВЛЗ-6 кВ по трассе (шт) | 88 |
| 7 | Развозка конструкций и материалов оснастки сложных опор ВЛЗ-6 кВ по трассе (шт) | 34 |
| 8 | Забивка вертикальных заземлителей из круглой стали (шт) | 122 |
| 9 | Установка разъединителя (шт.) | 8 |
| 10 | Забивка вертикальных заземлителей из угловой стали для разъединителя (шт.) | 24 |
| 11 | Монтаж горизонтального заземлителя для разъединителя (м.) | 48 |
| 12 | Подвеска проводов ВЛЗ-6 кВ (км) в три провода | 5,306 |
| 13 | Установка УЗПН-6 на опорах ВЛЗ-6 кВ (шт.) | 122 |
| 14 | Установка ОПН-6/7,2/10 на опорах ВЛЗ-6 кВ (компл.) | 8 |
|  | Строительство КЛ-6 кВ |  |
| 15 | Разработка траншей экскаватором (м3) | 101,52 |
| 17 | Засыпка траншей бульдозерами (м3) | 67,68 |
| 19 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками (м3) | 67,68 |
| 20 | Устройство постели при одном кабеле в траншее (м) | 264 |
| 21 | Устройство кабеля в траншее ( м) | 264 |
| 22 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом (м) | 264 |
| 23 | Устройство кабеля в кабельном лотке (м) | 15 |
| 24 | Устройство кабеля в трубе (м) | 18 |
| 25 | Устройство концевой кабельной муфты (шт.) | 8 |
| 26 | Устройство соединительной кабельной муфты (шт.) | 1 |
| 27 | Присоединение к зажимам жил кабелей (шт.) | 24 |
| 28 | Устройство кабеля на опоре (м) | 84 |
| 29 | Снятие с кабеля верхнего джутового покрова (м) | 69 |
| 30 | Установка столбиков сигнальных (шт) | 6 |
|  | ГНБ |  |
| 31 | Разработка грунта в котлованах (м3) | 36 |
| 32 | Разработка грунта вручную в траншеях и котлованах (м3) | 4 |
| 33 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами (м3) | 36 |
| 34 | Монтаж машины горизонтального бурения (шт.) | 4 |
| 35 | Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения (м) | 306 |
| 36 | Бурение с предварительным расширением скважины машиной горизонтального бурения (м) | 306 |
| 37 | Демонтаж машины горизонтального бурения (шт.) | 4 |
| 38 | Монтаж трубы ПЭ наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95) (м) | 306 |
| 39 | Монтаж стальной трубы Д=200 мм | 237 |
| 40 | Заделка битумом и прядью концов футляра (шт.) | 8 |
| 41 | Устройство кабеля в трубе (м) | 306 |
|  | Чистка просеки |  |
| 42 | Чистка просеки (га) | 1,582 |