## высоковольтные ввода
Приложение № 1.2. - Технические характеристики на вводы 110 кВ для АО "ДРСК"
Технические характеристики на вводы 110 кВ для АО "ДРСК"
№ | Технические данные ввода | Трансформаторный ввод 110 кВ
1 | Тип ввода, заводской чертеж | ГКТIII-60-126/800 ИВУЕ.686352.103 или аналог с соответствующими присоединительными и габаритным размерами | ГКТIII-60-126/800 ИВУЕ.686352.103-01 или аналог с соответствующими присоединительными и габаритным размерами | ГКТIII-60-126/800 ИВУЕ.686352.103-03 или аналог с соответствующими присоединительными и габаритным размерами
2 | Номинальное напряжение сети, кВ | 110 | 110 | 110
3 | Номинальный рабочий ток (А) | 800 | 800 | 800
4 | Тип внутренней изоляции | Твердая RIP | Твердая RIP | Твердая RIP
5 | Тип внешней изоляции | фарфор | фарфор | фарфор