

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

(АО «ДРСК»)

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель закупочной комиссии

1 уровня АО «ДРСК»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Юхимук В.А.

«14» мая 2019 год

**Уведомление о внесении изменений**

**в Извещение о закупке и Документацию о закупке по аукциону в электронной форме Оборудование ВЧ связи»  
(Лот № 879*)***

**№ 1от «14» мая 2019 г.**

Организатор (Заказчик) закупочной процедуры – АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (далее – АО «ДРСК») (Почтовый адрес: 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28, тел. 8 (4162) 397-205)

Способ и предмет закупки: аукциона в электронной форме Оборудование ВЧ связи, лот № 879.

Извещение опубликованного на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (далее — «ЕИС») от 06.05.2019 № 31907844182.

**Внесены следующие изменения в Приложение № 1 к Документации о закупке:**

1. ***Пункты 3.1.1 и 3.1.2 Приложения 1.1 к Техническому заданию*** исключить.
2. ***Добавить пункт 3.1.24 Приложения 1.1 к Техническому заданию*** следующего содержания: Аппаратура должна иметь действующее заключение соответствия техническим требованиям ПАО «Россети».
3. ***Пункт 3.10.1 Приложения 1.1 к Техническому заданию*** читать в следующей редакции: Аппаратура должна включать универсальные функциональные модули и блоки станций, обеспечивающие минимальный ЗИП (в карте заказа) и минимальное время восстановления.
4. ***Наименование оборудования*** ***строки 4 пункта 10 Карты заказа на аппаратуру ВЧ связи по ЛЭП (ПС 220 кВ Шимановск, ПС 35 кВ Саскаль,)*** читать в следующей редакции: Комплект ЗИП-1 (блок интерфейсных окончаний (с 1 УТА) 1 шт. + блок усилителя (МУС) 1шт.)
5. ***Наименование оборудования*** ***строки 3 пункта 10 Карты заказа на аппаратуру ВЧ связи по ЛЭП (ПС 220 кВ Шимановск, ПС 35 кВ Воскресеновка)*** читать в следующей редакции: Комплект ЗИП-1 (блок интерфейсных окончаний (с 1 УТА) 1 шт. + блок усилителя (МУС) 1шт.)
6. ***Наименование оборудования*** ***строки 3 пункта 10 Карты заказа на аппаратуру ВЧ связи по ЛЭП (ПС 110/35/10 Поярково, ПС 35/10 Чесноково)*** читать в следующей редакции: Комплект ЗИП-1 (блок интерфейсных окончаний (с 1 УТА) 1 шт. + блок усилителя (МУС) 1шт.)
7. ***«Приложение 1.1 к Техническому заданию в редакции от 14.05.2019»*** читать в измененной редакции согласно приложению №1 к настоящему Уведомлению.

Приложения:

1. Приложение 1.1 к Техническому заданию в редакции от 14.05.2019

**Все остальные условия Извещения и Документации о закупке остаются без изменения.**

Коротаева Т.В.

(4162) 397-205