ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень, характеристики закупаемого оборудования

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| Спецификация 1.1 филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» |  |  |  |
| 1 | Оборудование ВЧ связи (или эквивалент), согласно приложения 1.1 к техническому заданию. | компл. | 3 |
| Отгрузочные реквизиты: Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» 675003, Амурская обл. г.Благовещенск ул. Театральная, 179 . |  |  |  |

- 2.Требования к условиям поставки оборудования

2.1.  Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя до 31.07.2019г.

2.2. Оплата поставленной продукции осуществляется: в течение 30 календарных дней с даты подписания акта-приёмки товара, товарной накладной (ТОРГ-12).

3.Требования к поставляемому оборудованию

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Оборудование, согласно приложения №1.1, должно быть новым 2018-2019г. выпуска и ранее не используемым, и соответствовать техническим требованиям, характеристикам, указанным в техническом задании.

3.3. Оборудование должно соответствовать следующим требованиям:

3.3.1. В составе заявки представить отсканированные копии сертификата соответствия Техническому регламенту Таможенного союза.

3.4. Гарантия на поставляемую продукцию согласно приложения  №1.1 должна составлять не менее 36 месяцев, если иное не предусмотрено заводом-изготовителем».

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки продукции. Участник закупки должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, материалах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Участник закупки обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

  - Все поставляемое оборудование должно быть аппаратно и программно совместимо с существующим и управляться программой управления, работающее по протоколу Modbus UDP/Modbus RTU).

  - В случае предложения участниками эквивалентного оборудования, будут использованы следующие критерии отбора предложений:

    - Соответствие технических характеристик оборудования - предложенные эквиваленты должны либо соответствовать по техническим характеристикам, либо превосходить указанное в ТЗ оборудование в части отдельных функций блоков и модулей, встроенного ПО, интерфейсов и скоростей связи и обработки данных, длительности работы от АБ.

    - Не допускается признание эквивалентами оборудования с различным функциональным набором блоков и модулей, но в совокупности выполняющим одинаковые функции.

    - Не допускается признание эквивалентом оборудования, в комплекте выполняющим аналогичные функции, однако блоки и модули которого имеют различные характеристики и назначение.

3.7. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемого Заказчиком оборудования, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. Отсутствие в составе технико - коммерческого предложения подробного технического описания эквивалентов оборудования может являться причиной отклонения предложения Участника.

3.8. Эквивалентное оборудование  - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

3.9. Параметрами эквивалентности являются технические требования, указанные в Приложении №1.1. к техническому заданию и требованиях, указанных в п.п. 3.4, 3.5 настоящего технического задания Приложения №1.

3.10. Для оценки возможности использования предлагаемого эквивалентного оборудования, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в приложении  №1.1 и п.п. 3.4, 3.5 технического задания (Приложения 1.)

4. Требования к участникам закупочной процедуры.

4.1. Участник закупки должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемого оборудования, а также представить технические характеристики предлагаемого оборудования, согласно приложения №1.1 в объеме достаточном для оценки (руководство по эксплуатации, инструкция по монтажу и вводу, техническое описание конструктивного исполнения, чертежи с габаритными и установочными размерами).

В случае если Участник закупки  не представил технические характеристики предлагаемого оборудования, Заказчик имеет право отклонить заявку Участника закупки.

4.2. В случае, если по каким-либо причинам Участник закупочной процедуры не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа.

5. Дополнительные документы, предоставляемые победителем закупочной процедуры.

5.1. Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 рабочих дней после размещения итогового протокола по выбору победителя на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора) должен предоставить на эл. почту Заказчика baksheev-tn@drsk.ru:

Письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление оборудования или официального дилера с указанием конкретных сроков изготовления или поставки.

В случае не предоставления документов, указанных в пункте 5.1. настоящих технических требований Участник считается утратившим статус победителя, в соответствии с условиями документации о закупке.