ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень и объемы продукции.

Спецификация №1 – филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провод неизолированный АС-120/19 | т. | 12,642 |
|  | Реквизиты для доставки Товара железнодорожным транспортом: Ст. Белогорск-1, Заб. Ж.Д, код 950101, код получателя 9533, ОКПО 97987579 Реквизиты для доставки Товара автотранспортом: 676856, Амурская область, г. Белогорск, пер. Энергетиков, 1 |  |  |

- Условия поставки:

  - Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

  - Срок поставки продукции на склад Грузополучателя: в течение 60 календарных дней с момента заключения договора поставки.

  - Условия оплаты указаны в проекте договора. Допускаются иные предложения по условиям оплаты продукции, не ухудшающие установленные заказчиком.

3. Требования к продукции:

3.1. Гарантийный срок – не менее 48 месяцев с момента поставки Продукции на склад Грузополучателя.

3.2. Провод неизолированный АС должен соответствовать ГОСТ 839-80, что должно подтверждаться соответствующим документом.

4. Требования к Участнику:

4.1. Участник должен указать в техническом предложении наименование завода - производителя предлагаемой продукции.