Техническое требование (задание) на закупку.

- Требования к продукции:

  - Потребность филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» в соответствии с Приложением №1, продукция должна быть в комплекте с метизами, траверсами, марка стали Вст3.

  - Защита от коррозии металлических элементов должна быть выполнена методом горячего или термодиффузионного оцинкования.

1.3. Технические требования в соответствии с Приложением №2.

- Требования к Участникам закупки, установленные Заказчиком (Организатором). Перечень документов, подтверждающих соответствие Участника закупки установленным требованиям:

2.1. Участник должен указать в техническом предложении наименование завода - производителя предлагаемой продукции.

Отборочные критерии к продукции (сведения участник должен указать в техническом предложении):

2.2. Защита от коррозии металлических элементов должна выполняться методом горячего оцинкования в соответствии с требованиями ГОСТ 9.307-89 или термодиффузионного оцинкования - ГОСТ 9.316-2006. Данные сведения участник должен подтвердить в составе заявки  Техническими Условиями, по которым выпускаются предлагаемые опоры.

2.3. Гарантийный срок на Товар  - не менее 60 месяцев с момента ввода продукции в эксплуатацию, но не более 72 месяцев с момента поставки.  Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки Товара на склад Грузополучателя. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом Товаре,  выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя Товара Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Данные сведения участник должен подтвердить в техническом предложении закупочной документации.

2.4. Продукция должна быть новая не ранее 1 кв. 2019 года выпуска и ранее неиспользуемая. Данные сведения участник должен подтвердить в техническом предложении закупочной документации.

2.5. Допускаются эквиваленты при условии соответствия технических характеристик и качества заявляемой продукции. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквивалент требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания эквивалентов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

Эквивалент продукции - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в закупочной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

В случае предложения эквивалентов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий: для оценки возможности использования предлагаемой эквивалентной продукции, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме, соответствующем техническим требованиям и характеристикам Приложения №1 и Приложения №2. Технического задания.

2.6. Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3. Документы, предоставляемые Победителем закупочной процедуры:

3.1. Участник, признанный победителем закупочной процедуры в течение 5 рабочих дней после размещения протокола подведения итогов закупки на www.zakupki.gov.ru (до заключения договора) должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя (заводов-изготовителей) о наличии предлагаемой продукции на складе, либо о согласии на ее изготовление с указанием конкретных сроков изготовления и предлагаемых гарантийных обязательств.

В случае непредставления документов, указанных в пункте 3.1 настоящего технического задания Участник признается уклонившимся от подписания Договора в соответствии с п. 5.3.1 документации о закупке.