| Пози-ция |  | Наименование |  |  |  |  |  | Обозначение |  | Кол. | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | КТПК 400/10/0,4 кВ, в т.ч. (основное оборудование) |  |  |  |  |  | ТУ34-130011-081-93 |  | 1 |  |
| 1.1 |  | Силовой трансформатор ТМГ-400/10/0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.2 |  | Предохранитель 10 кВ типа ПКТ |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 1.3 |  | РУ 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.4 |  | Вводной короб |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.5 |  | Кронштейн н/в изоляторов |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.6 |  | Кронштейн в/в изоляторов |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.7 |  | Проходные изоляторы 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 1.8 |  | Ограничитель перенапряжения 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 1.9 |  | Заземляющий проводник ограничитель 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2 |  | Изолятор 10 кВ штыревой ШФ-20Г1 |  |  |  |  |  | ГОСТ 22863-77 |  | 8 |  |
| 3 |  | Натяжной зажим РА1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Колпачок К-10 |  |  |  |  |  | ГОСТ 18380-80 |  | 8 |  |
| 5 |  | Провод изолированный марки СИП-3 |  |  |  |  |  | ГОСТ 839-80 |  | 0,063 |  |
| 6 |  | Наконечник CPTAUP 50 |  |  |  |  |  | ТУ 34-13-11438-89 |  | 9 |  |
| 7 |  | Зажим петлевой ПА-2 |  |  |  |  |  | ТУ 34-13-10273-93 |  | 3 |  |
| 8 |  | Фундамент |  |  |  |  |  | ОТП.С.03.61.16-93 |  |  |  |
| 9 |  | Провод СИП-2А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 407/2018-ЭС |  |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч. |  | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |
| ГИП |  |  | Жгилёв А.В |  |  |  | Установка КТПН. Спецификация |  | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил |  |  | Жгилёв А.В |  |  |  |  |  | РД | 36 | 50 |
| Разработал |  |  | Воробьев Ю.А. |  |  |  |  |  | ИП Казюра Е.И. г. Благовещенск |  |  |