| № п/п |  | Наименование работ |  |  |  |  |  | Ед. изм |  | Кол-во |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Отключение шин от ТМ 400/10/0,4 до РУ НН 0,4 кВ |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  | Отключение секции шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Демонтаж ВРУ 0,4 кВ |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  | Погрузка демонтированных материалов на базу БелРЭС |  |  |  |  |  | т |  | 0,1 |  |  |  |
| 5 |  | Перевозка демонтированных материалов на базу БелРЭС |  |  |  |  |  | т |  | 0,1 |  |  |  |
| 6 |  | Разгрузка демонтированных материалов на базе БелРЭС |  |  |  |  |  | т |  | 0,1 |  |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Монтаж панели ЩО70-УХЛ1 |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  | Подключение шин от ТМ 400/10/0,4 до РУ НН 0,4 кВ |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  | Подключение секции шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Панель ЩО70-УХЛ |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  | см. РД |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 45/2019-ЭС |  |  |  |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч. |  | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| ГИП |  |  | Жгилев А.В. |  |  |  | Дефектная ведомость на реконструкцию |  | Стадия |  | Лист |  | Листов |
| Проверил |  |  | Жгилев А.В. |  |  |  |  |  | РД |  | 11 |  | 12 |
| Разработал |  |  | Воробьев Ю.А. |  |  |  |  |  | ИП Казюра Е.И. г. Благовещенск |  |  |  |  |