| Наименование и техническая характеристика |  |  |  |  |  | Тип, марка, обозначение документа | Кол-во |  | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛЗ 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железобетонные элементы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стойка железобетонная СВ105 |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.7.2 | 31 |  | 1180 кг |
| Стальные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крепление подкоса У1 |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.40 | 7 |  |  |
| Заземляющий проводник ЗП6 |  |  |  |  |  | 25.0017-43 | 22,35 |  | м |
| Линейная арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  | Р72 | 24 |  |  |
| Анкерный кронштейн |  |  |  |  |  | CS10.3 | 2 |  |  |
| Натяжной зажим |  |  |  |  |  | РА1500 | 2 |  |  |
| Комплект промежуточной подвески |  |  |  |  |  | ES 1500 | 5 |  |  |
| Лента |  |  |  |  |  | F207 | 71 |  | м |
| Бугель |  |  |  |  |  | NB 20 | 29 |  |  |
| Скрепа |  |  |  |  |  | NC 20 | 42 |  |  |
| Хомут стяжной |  |  |  |  |  | Е778 | 48 |  |  |
| Зажим плашечный |  |  |  |  |  | CD 35 | 24 |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  | ПС-2-1 | 24 |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  | РС-481 | 4 |  |  |
| Колпачки |  |  |  |  |  | СЕ 25.150 | 4 |  |  |
| Заземление ВЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сталь Ø16мм |  |  |  |  |  | ГОСТ 2590-71 | 72/115,2 |  | м/кг |
|  |  |  |  |  |  | 473/2018-ЭС |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |
| ГИП |  | Жгилёв А.В. |  |  |  | Спецификация материалов на реконструкцию | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил |  | Жгилёв А.В. |  |  |  |  | РД | 40 | 48 |
| Разработал |  | Воробьев Ю.А. |  |  |  |  | ИП Казюра Е.И. г. Благовещенск |  |  |