| Наименование и техническая характеристика |  |  |  |  |  |  | Тип, марка, обозначение документа |  | Кол-во |  | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛЗ-10 кВ Ф-1 ПС Кирпичная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железобетонные элементы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стойка железобетонная СВ164-12 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143 |  | 2 |  | 3550 кг |  |  |
| Стойка железобетонная СВ105-5 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.7.2 |  | 108 |  | 1180 кг |  |  |
| Стойка железобетонная СВ95 |  |  |  |  |  |  | 20.0139 |  | 36 |  | 800 кг |  |  |
| Приставка ПТ 33-4 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 13579-78 |  | 32 |  | 310 кг |  |  |
| Стальные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крепление подкоса У1 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.40 |  | 75 |  |  |  |  |
| Крепление ригеля |  |  |  |  |  |  | 407/2018-ЭС |  | 32 |  | См. РД |  |  |
| Заземляющий проводник ЗП64 |  |  |  |  |  |  | Л57-97.01.02 |  | 71 |  |  |  |  |
| Надставка ТС-2 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.24 |  | 2 |  |  |  |  |
| Надставка ТС-2(М) |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.24 |  | 17 |  |  |  |  |
| Надставка ТС-2(М1) |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.24 |  | 52 |  |  |  |  |
| Траверса ТМ8 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.8 |  | 2 |  |  |  |  |
| Траверса ТМ68 |  |  |  |  |  |  | Л57-97.01.01 |  | 156 |  |  |  |  |
| Траверса ТМ72а |  |  |  |  |  |  | Л57-97.04.02 |  | 6 |  |  |  |  |
| Траверса ТМ72а(М) |  |  |  |  |  |  | Л57-97.04.02 |  | 33 |  |  |  |  |
| Траверса ТМ73 |  |  |  |  |  |  | Л56-97.04.02 |  | 10 |  |  |  |  |
| Траверса ТМ73(М) |  |  |  |  |  |  | Л56-97.04.02 |  | 5 |  |  |  |  |
| Штырь |  |  |  |  |  |  | Л56-97.04.03 |  | 30 |  |  |  |  |
| Хомут Х1 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.49 |  | 162 |  |  |  |  |
| Хомут Х7 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.68 |  | 9 |  |  |  |  |
| Хомут Х8 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.68 |  | 3 |  |  |  |  |
| Кронштейн РА1 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.64 |  | 3 |  |  |  |  |
| Кронштейн РА2 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.65 |  | 3 |  |  |  |  |
| Вал привода РА3 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.69 |  | 6 |  |  |  |  |
| Кронштейн РА4 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.66 |  | 3 |  |  |  |  |
| Кронштейн РА5 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.67 |  | 3 |  |  |  |  |
| Заземляющий проводник ЗП1, L=5,0 м |  |  |  |  |  |  | 25.0017-43 |  | 3 |  |  |  |  |
| Разъединитель РЛНДз-10/400У1 |  |  |  |  |  |  | ТУ-520.151-83 |  | 3 |  |  |  |  |
| Привод ПРНз-10У1 |  |  |  |  |  |  | ТУ16-520.151-83 |  | 3 |  |  |  |  |
| Изоляторы, линейная арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изолятор ШФ20-Г1 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 22863-77 |  | 433 |  |  |  |  |
| Колпачок К-10 |  |  |  |  |  |  | ТУ 35-2036-90 |  | 433 |  |  |  |  |
| Спиральная пружинная вязка |  |  |  |  |  |  | ВС-120/150 |  | 866 |  |  |  |  |
| Ушко однолапчатое |  |  |  |  |  |  | У1-7-16 |  | 366 |  |  |  |  |
| Звено промежуточное трехлапчатое |  |  |  |  |  |  | ПРТ-7-1 |  | 366 |  |  |  |  |
| Зажим натяжной болтовой заклинивающий |  |  |  |  |  |  | НБ-2-6 |  | 366 |  |  |  |  |
| Серьга |  |  |  |  |  |  | СРС 7-16 |  | 366 |  |  |  |  |
| Изолятор подвесной |  |  |  |  |  |  | ПС-70 |  | 732 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 407/2018-ЭС |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГИП |  | Жгилёв А.В. |  |  |  | Спецификация материалов на реконструкцию |  | Стадия |  | Лист |  | Листов |  |
| Проверил |  | Жгилёв А.В. |  |  |  |  |  | РД |  | 67 |  | 89 |  |
| Разработал |  | Воробьев Ю.А. |  |  |  |  |  | ИП Казюра Е.И. г. Благовещенск |  |  |  |  |  |
| Зажим ПС-2-1 |  |  |  |  |  |  | ТУ 34-13-10273-88 |  | 71 |  |  |  |  |
| Плашечный зажим |  |  |  |  |  |  | СD35 |  | 71 |  |  |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  |  | RР 150 |  | 24 |  |  |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  |  | RРN 150 |  | 27 |  |  |  |  |
| Самонесущий изолированный провод |  |  |  |  |  |  | СИП3 1×120 |  | 8,97 |  | км |  |  |
| Самонесущий изолированный провод |  |  |  |  |  |  | СИП4 4×16 |  | 2 |  | м |  |  |
| Наконечник |  |  |  |  |  |  | CPTAUP 120 |  | 18 |  |  |  |  |
| Наконечник |  |  |  |  |  |  | CPTAUP 16 |  | 6 |  |  |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  |  | MJRP 120N |  | 27 |  |  |  |  |
| Гайка М10 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 5915-70 |  | 18 |  |  |  |  |
| Болт М10×50 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 7798-70 |  | 18 |  |  |  |  |
| Шайба Ø 12 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 11371-78 |  | 36 |  |  |  |  |
| Заземление ВЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сталь Ø 16 мм |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 2590-71 |  | 213/340,8 |  | 1м=1,6кг |  |  |
| ВЛ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ № 19-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железобетонные элементы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стойка железобетонная СВ105-5 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.7.2 |  | 21 |  | 1180 кг |  |  |
| Стальные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крепление подкоса У1 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.40 |  | 7 |  |  |  |  |
| Заземляющий проводник ЗП6 |  |  |  |  |  |  | 25.0017-43 |  | 14,5 |  | м |  |  |
| Линейная арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зажим для ЗП6 |  |  |  |  |  |  | Р 72 |  | 14 |  |  |  |  |
| Анкерный кронштейн |  |  |  |  |  |  | CS10.3 |  | 2 |  |  |  |  |
| Натяжной зажим |  |  |  |  |  |  | РА1500 |  | 2 |  |  |  |  |
| Комплект промежуточной подвески |  |  |  |  |  |  | ES1500 |  | 4 |  |  |  |  |
| Металлическая лента 20х0,7х1000 мм |  |  |  |  |  |  | F207 |  | 44 |  | м |  |  |
| Бугель |  |  |  |  |  |  | NB20 |  | 14 |  |  |  |  |
| Скрепа |  |  |  |  |  |  | NC20 |  | 24 |  |  |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  |  | ПС-2-1 |  | 14 |  |  |  |  |
| Плашечный зажим |  |  |  |  |  |  | СD35 |  | 14 |  |  |  |  |
| Стяжной хомут |  |  |  |  |  |  | Е778 |  | 28 |  |  |  |  |
| Зажим для наложения защитного заземления |  |  |  |  |  |  | РС 481 |  | 4 |  |  |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  |  | Р95 |  | 8 |  |  |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  |  | Р645 |  | 16 |  |  |  |  |
| ВЛ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ № 13-45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железобетонные элементы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стойка железобетонная СВ105-5 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.7.2 |  | 44 |  | 1180 кг |  |  |
| Стойка железобетонная СВ95 |  |  |  |  |  |  | 20.0139 |  | 28 |  | 800 кг |  |  |
| Приставка ПТ 33-4 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 13579-78 |  | 36 |  | 310 кг |  |  |
| Стальные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крепление подкоса У1 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.40 |  | 44 |  |  |  |  |
| Крепление ригеля |  |  |  |  |  |  | 407/2018-ЭС |  | 36 |  | См. РД |  |  |
| Заземляющий проводник ЗП64 |  |  |  |  |  |  | Л57-97.01.02 |  | 50,6 |  | м |  |  |
| Линейная арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зажим для ЗП6 |  |  |  |  |  |  | Р 72 |  | 28 |  |  |  |  |
| Анкерный кронштейн |  |  |  |  |  |  | CS10.3 |  | 10 |  |  |  |  |
| Натяжной зажим |  |  |  |  |  |  | РА1500 |  | 10 |  |  |  |  |
| Комплект промежуточной подвески |  |  |  |  |  |  | ES1500 |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 407/2018-ЭС |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Металлическая лента 20х0,7х1000 мм |  |  |  |  |  |  | F207 |  | 80 |  | м |  |  |
| Бугель |  |  |  |  |  |  | NB20 |  | 42 |  |  |  |  |
| Скрепа |  |  |  |  |  |  | NC20 |  | 38 |  |  |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  |  | ПС-2-1 |  | 28 |  |  |  |  |
| Плашечный зажим |  |  |  |  |  |  | СD35 |  | 28 |  |  |  |  |
| Стяжной хомут |  |  |  |  |  |  | Е778 |  | 56 |  |  |  |  |
| Зажим для наложения защитного заземления |  |  |  |  |  |  | РС 481 |  | 12 |  |  |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  |  | Р95 |  | 4 |  |  |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  |  | Р645 |  | 4 |  |  |  |  |
| ВЛ 35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Благовещенская» - «Марково» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отключение ВЛ 35 кВ (три провода) |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| Демонтаж неизолированного провода АС-50 ВЛ 35 кВ (в три провода) |  |  |  |  |  |  | опор |  | 1 |  |  |  |  |
| Демонтаж траверсы с изоляцией |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| Погрузка демонтированных материалов |  |  |  |  |  |  | т |  | 0,20 |  |  |  |  |
| Вывоз на базу РЭС |  |  |  |  |  |  | т |  | 0,20 |  |  |  |  |
| Разгрузка демонтированных материалов |  |  |  |  |  |  | т |  | 0,20 |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка надставки на ж/б опору ВЛ 35 кВ |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  | см. РД |  |  |
| Установка траверсы на существующую ж/б опору ВЛ 35 кВ |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  | см. РД |  |  |
| Подвеска неизолированного провода АС-50 ВЛ 35 кВ (в три провода) |  |  |  |  |  |  | км |  | 0,30 |  |  |  |  |
| Устройство пересечений |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  | см. РД |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ 35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Благовещенская» - «Марково» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надставка ТС-1 (М1) |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  | см. РД |  |  |
| Траверса ТМ7 (М) |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  | см. РД |  |  |
| Хомут Х1 |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |
| Изолятор ШФ-35 |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |
| Провод неизолированный АС-50 |  |  |  |  |  |  | м |  | 6 |  |  |  |  |
| Сварочные электроды |  |  |  |  |  |  | кг |  | 0,19 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 407/2018-ЭС |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |