| Наименование и техническая характеристика |  |  |  |  |  | Тип, марка, обозначение документа | Кол-во |  | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛЗ 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стальные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хомут Х7 |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.68 | 3 |  |  |
| Хомут Х8 |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.68 | 1 |  |  |
| Кронштейн РА1 |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.64 | 1 |  |  |
| Кронштейн РА2 |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.65 | 1 |  |  |
| Вал привода РА3 |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.69 | 2 |  |  |
| Кронштейн РА4 |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.66 | 1 |  |  |
| Кронштейн РА5 |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.67 | 1 |  |  |
| Заземляющий проводник ЗП1, L=5,0 м |  |  |  |  |  | 25.0017-43 | 1 |  |  |
| Разъединитель РЛНДз-10/400У1 |  |  |  |  |  | ТУ-520.151-83 | 1 |  |  |
| Привод ПРНз-10У1 |  |  |  |  |  | ТУ16-520.151-83 | 1 |  |  |
| Изоляторы, линейная арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изолятор ШФ20-Г1 |  |  |  |  |  | ГОСТ 22863-77 | 4 |  |  |
| Колпачок К-10 |  |  |  |  |  | ТУ 35-2036-90 | 4 |  |  |
| Спиральная пружинная вязка |  |  |  |  |  | ВС-70 | 8 |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  | РR 150 | 6 |  |  |
| Самонесущий изолированный провод |  |  |  |  |  | СИП3 1х70 | 0,01 |  | км |
| Самонесущий изолированный провод |  |  |  |  |  | СИП4 4х16 | 1 |  | м |
| Наконечник |  |  |  |  |  | CPTAUP 70 | 3 |  |  |
| Наконечник |  |  |  |  |  | CPTAUP 16 | 3 |  |  |
| Гайка М10 |  |  |  |  |  | ГОСТ 5915-70 | 3 |  |  |
| Болт М10х50 |  |  |  |  |  | ГОСТ 7798-70 | 3 |  |  |
| Шайба Ø 12 мм |  |  |  |  |  | ГОСТ 11371-78 | 6 |  |  |
| КЛ 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабель силовой бронированный 10 кВ с алюминиевыми жилами |  |  |  |  |  | ААБл 3х240 | 1,248 |  | км |
| Соединительная кабельная муфта |  |  |  |  |  | 3СТП-10-(150-240) | 2 |  |  |
| Концевая кабельная муфта наружней установки |  |  |  |  |  | 3КНТП-10-(150-240) | 2 |  |  |
| Концевая кабельная муфта внутренней установки |  |  |  |  |  | 3КВТП-10-(150-240) | 2 |  |  |
| Газ пропан |  |  |  |  |  |  | 60 |  | кг |
| Наконечник алюминиевый |  |  |  |  |  | ТА 240 мм2 | 12 |  |  |
| Лента сигнальная |  |  |  |  |  |  | 1160 |  | м |
| Швеллер № 18 L=3м |  |  |  |  |  |  | 49,5 |  | 1м=16,5 кг |
| Скоба КМ3 в комплекте с гайками и шайбами |  |  |  |  |  |  | 5 |  | компл. |
|  |  |  |  |  |  | 403/2018-ЭС |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |
| ГИП |  | Жгилёв А.В. |  |  |  | Спецификация оборудования | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил |  | Жгилёв А.В. |  |  |  |  | РД | 26 | 31 |
| Разработал |  | Воробьев Ю.А. |  |  |  |  | ИП Казюра Е.И. г. Благовещенск |  |  |
| Гайка М10 |  |  |  |  |  | ГОСТ 5915-70 | 6 |  |  |
| Болт М10х50 |  |  |  |  |  | ГОСТ 7798-70 | 6 |  |  |
| Шайба Ø 12 мм |  |  |  |  |  | ГОСТ 11371-78 | 12 |  |  |
| КТПН 160/10/0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железобетонные элементы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приставка ПТ 33-4 |  |  |  |  |  | ГОСТ 13579-78 | 16 |  | 310 кг |
| Стальные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплектная трансформаторная подстанция |  |  |  |  |  | КТПН 160/10/0,4-КВ УХЛ1 | 1 |  | См. РД |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Силовой трансформатор |  |  |  |  |  | ТМГ 160/10/0,4 | 1 |  |  |
| Заземление ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сталь Ø16мм |  |  |  |  |  | ГОСТ 2590-71 | 109/175 |  | м/кг |
| Сталь полосовая 40х4 |  |  |  |  |  | ГОСТ 103-76 | 29/37 |  | м/кг |
| ВЛИ 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стойка деревянная из лиственницы пропитанная |  |  |  |  |  | См. РД. | 5 |  | Ø=0,2м; L=4м |
| Железобетонные элементы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приставка ПТ 43-2 |  |  |  |  |  | 3.407-57/87 | 5 |  | 325 кг |
| Стальные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Болт оцинкованный М20х600 |  |  |  |  |  | ГОСТ 7798-70 | 4 |  |  |
| Гайка оцинкованная 2М20 |  |  |  |  |  | ГОСТ 5915-70 | 4 |  |  |
| Шайба оцинкованная Ø 20 мм |  |  |  |  |  | ГОСТ 11371-78 | 8 |  |  |
| Болт оцинкованный М10х50 |  |  |  |  |  | ГОСТ 7798-70 | 4 |  |  |
| Гайка оцинкованная М10 |  |  |  |  |  | ГОСТ 5915-70 | 4 |  |  |
| Шайба оцинкованная Ø 12 мм |  |  |  |  |  | ГОСТ 11371-78 | 8 |  |  |
| Линейная арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  | Р72 | 3 |  |  |
| Анкерный кронштейн |  |  |  |  |  | CS10.3 | 4 |  |  |
| Натяжной зажим |  |  |  |  |  | РА1500 | 4 |  |  |
| Комплект промежуточной подвески |  |  |  |  |  | ЕS 1500 | 1 |  |  |
| Лента |  |  |  |  |  | F207 | 25 |  | м |
| Бугель |  |  |  |  |  | NB 20 | 8 |  |  |
| Скрепа |  |  |  |  |  | NС 20 | 2 |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  | ПС-2-1 | 2 |  |  |
| Хомут стяжной |  |  |  |  |  | Е778 | 6 |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  | РС-481 | 8 |  |  |
| Колпачки |  |  |  |  |  | СЕ 25.150 | 4 |  |  |
| Самонесущий изолированный провод |  |  |  |  |  | СИП2А 3х70+1х70 | 0,063 |  | км |
| Наконечник |  |  |  |  |  | CPTAUR 70 | 4 |  |  |
| Заземление ВЛ, ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сталь Ø 16 мм |  |  |  |  |  | ГОСТ 2590-71 | 6/9,6 |  | м/кг |
| Сталь Ø 6 мм |  |  |  |  |  | ГОСТ 2590-71 | 15/9,3 |  | м/кг |
| Сталь Ø 4 мм |  |  |  |  |  | ГОСТ 2590-71 | 150/15 |  | м/кг |
|  |  |  |  |  |  | 403/2018-ЭС |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |