## ЛСР по форме №4
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [7 empty] | ____________
" _____ " ________________ 2013 г. | [7 empty] | "______ " _______________2013 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | ЛСР ТЗ№4 Родниковая СГРЭС
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________3249,696 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________669,554 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________859,130 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________29,233 |  | тыс. руб.
| оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________742,350 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________151,127 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________583,78 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Строительство ВЛ 10 кВ от опоры № 14 ВЛ-10 кВ ГРЭС-ТП ПТФ, Советско-Гаванский р-н, протяженностью 1,06 км
1 | ФЕРм08-02-305-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Траверса на опоре (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-305-04 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФЕРм08-02-305-04 ОЗП=21,64; ЭМ=7,93; ЗПМ=21,64; МАТ=20,38 Электромонтажные работы на других объектах: НР (119 руб.): 95% от ФОТ СП (81 руб.): 65% от ФОТ | 1 | 216,22 81,37 | 133,22 43,93 | 216 | 81 | 133 44 | 0.41 | 0.41
2 | ФССЦ-07.2.02.05-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Траверсы стальные (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-07.2.02.05-0021 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФССЦ-07.2.02.05-0021 МАТ=7,72 Материалы для монтажных работ | 0,0188 ((22,3+1,9)*0+(18,8+6,7*0)*1+(3,9+33)*0)/1000 | 83630.22 |  | 1572
3 | ФЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-016-02 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФЕР33-04-016-02 ОЗП=21,64; ЭМ=8,24; ЗПМ=21,64 Линии электропередачи: НР (6406 руб.): 105% от ФОТ СП (3661 руб.): 60% от ФОТ | 28 15+5*2+1*3 | 454,67 77,69 | 376,98 140,23 | 12731 | 2175 | 10556 3926 | 0.44 | 12.32
4 | ФЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-016-05 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФЕР33-04-016-05 ОЗП=21,64; ЭМ=8,68; ЗПМ=21,64 Линии электропередачи: НР (1340 руб.): 105% от ФОТ СП (766 руб.): 60% от ФОТ | 15 | 139,71 44,15 | 95,56 40,9 | 2096 | 662 | 1434 614 | 0.25 | 3.75
5 | ФЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-016-06 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФЕР33-04-016-06 ОЗП=21,64; ЭМ=8,68; ЗПМ=21,64 Линии электропередачи: НР (628 руб.): 105% от ФОТ СП (359 руб.): 60% от ФОТ | 6 5+1 | 162,21 53,02 | 109,19 46,74 | 973 | 318 | 655 280 | 0.3 | 1.8
6 | ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-003-01 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФЕР33-04-003-01 ОЗП=21,64; ЭМ=7,1; ЗПМ=21,64; МАТ=7,16 Линии электропередачи: НР (15310 руб.): 105% от ФОТ СП (8749 руб.): 60% от ФОТ | 15 | 1911,02 728,62 | 855,83 243,45 | 28665 | 10929 | 12837 3652 | 3.8 | 57
7 | ФЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-003-02 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФЕР33-04-003-02 ОЗП=21,64; ЭМ=7,1; ЗПМ=21,64; МАТ=7,16 Линии электропередачи: НР (10931 руб.): 105% от ФОТ СП (6246 руб.): 60% от ФОТ | 5 | 3857,27 1514,58 | 2016,12 567,4 | 19286 | 7573 | 10081 2837 | 7.9 | 39.5
8 | ФЕР33-04-003-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-003-03 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФЕР33-04-003-03 ОЗП=21,64; ЭМ=7,1; ЗПМ=21,64; МАТ=7,16 Линии электропередачи: НР (3393 руб.): 105% от ФОТ СП (1939 руб.): 60% от ФОТ | 1 | 5893,66 2321,76 | 3245,34 908,88 | 5894 | 2322 | 3245 909 | 12.11 | 12.11
9 | ФССЦ-05.1.02.07-0069 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Стойка опоры: СВ 105-5 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход арматуры 92,0 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-05.1.02.07-0069 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФССЦ-05.1.02.07-0069 МАТ=9,26 Материалы для монтажных работ | 28 15+5*2+1*3 | 15483.55 |  | 433539
10 |  | Узел крепления подкоса У-1 (шт) Материалы | 7 5+1*2 | 760.31 |  | 5322
11 | ФССЦ-07.2.02.05-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Траверсы стальные (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-07.2.02.05-0021 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФССЦ-07.2.02.05-0021 МАТ=7,72 Материалы для монтажных работ | 0,4368 ((22,3+1,9)*15+(18,8+6,7)*0+(3,9+33)*2)/1000 | 83630.22 |  | 36530
12 | ФЕР33-02-013-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка стальных: сварных траверс порталов массой до 0,2 т (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-02-013-05 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФЕР33-02-013-05 ОЗП=21,64; ЭМ=6,03; ЗПМ=21,64; МАТ=5,86 Линии электропередачи: НР (6564 руб.): 105% от ФОТ СП (3751 руб.): 60% от ФОТ | 0,556 (76,50*4+250)/1000 | 21571,53 7878,26 | 12786,55 3364,8 | 11994 | 4380 | 7109 1871 | 36.7 | 20.41
13 | ФССЦ-07.2.02.05-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Траверсы стальные (надставки металлические) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-07.2.02.05-0021 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФССЦ-07.2.02.05-0021 МАТ=7,72 Материалы для монтажных работ | 0,306 (76,50*4)/1000 | 83630.22 |  | 25591
14 | ФССЦ-08.3.08.02-0071 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 63-63 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.3.08.02-0071 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФССЦ-08.3.08.02-0071 МАТ=10,05 Материалы для монтажных работ | 0.25 | 48648.53 |  | 12162
15 | ФЕРм08-02-144-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-144-05 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФЕРм08-02-144-05 ОЗП=21,64; ЗПМ=21,64; МАТ=21,64 Электромонтажные работы на других объектах: НР (94 руб.): 95% от ФОТ СП (64 руб.): 65% от ФОТ | 0,03 1/100*3 | 3367,89 3304,91 |  | 101 | 99 |  | 15.876 | 0.48
16 |  | Зажим ответвительный RP150 (шт.) Материалы для монтажных работ | 3 | 942.28 |  | 2827
17 | ФЕР33-04-009-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов (км) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-009-02 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФЕР33-04-009-02 ОЗП=21,64; ЭМ=8,05; ЗПМ=21,64; МАТ=6,23 Линии электропередачи: НР (15700 руб.): 105% от ФОТ СП (8971 руб.): 60% от ФОТ | 1,06 1/1000*1060 | 22312,88 9838,63 | 10224,79 4266,98 | 23652 | 10429 | 10838 4523 | 48.94 | 51.88
18 | ФССЦ-21.2.01.01-0049 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х70-20 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-21.2.01.01-0049 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФССЦ-21.2.01.01-0049 МАТ=5,49 Линии электропередачи | 3,323 округл(1060*3*1,045/1000;3) | 57054.22 |  | 189591
19 |  | Изолятор ШФ 20Г.1 (шт.) Материалы для монтажных работ | 64 | 423.18 |  | 27084
20 |  | Вязка спиральная СО 35 (35-50) (шт.) Материалы | 128 | 69.18 |  | 8855
21 |  | Изолятор полимерный ЛК-70/10-Б-4 (шт.) Материалы для монтажных работ | 36 | 653.86 |  | 23539
22 | ФССЦ-20.5.04.04-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Зажим натяжной: болтовый НБ-2-6 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-20.5.04.04-0001 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФССЦ-20.5.04.04-0001 МАТ=5,78 Материалы для монтажных работ | 36 | 516.96 |  | 18611
23 | ФССЦ-20.1.02.22-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Ушко: однолапчатое У1-7-16 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-20.1.02.22-0005 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФССЦ-20.1.02.22-0005 МАТ=4,87 Материалы для монтажных работ | 36 | 191.49 |  | 6894
24 | ФССЦ-20.1.02.14-0007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Серьга СРС-7-16 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-20.1.02.14-0007 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФССЦ-20.1.02.14-0007 МАТ=8,32 Материалы для монтажных работ | 36 | 83.45 |  | 3004
25 | ФССЦ-01.7.15.10-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Скоба: СК-7-1А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-01.7.15.10-0031 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФССЦ-01.7.15.10-0031 МАТ=4,45 Материалы для монтажных работ | 36 | 124.91 |  | 4497
26 | ФЕРм08-02-472-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-472-09 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФЕРм08-02-472-09 ОЗП=21,64; ЭМ=6,68; ЗПМ=21,64; МАТ=2,11 Электромонтажные работы на других объектах: НР (14160 руб.): 95% от ФОТ СП (9688 руб.): 65% от ФОТ | 3,36 8*2/100*21 | 6024,91 4332,76 | 407,35 103,22 | 20244 | 14558 | 1369 347 | 21.3 | 71.57
27 | ФССЦ-08.3.04.02-0092 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.3.04.02-0092 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФССЦ-08.3.04.02-0092 МАТ=8,01 Материалы для монтажных работ | 0,206976 0,616/1000*8*2*21 | 41892.38 |  | 8671
28 | ФССЦ-20.1.01.11-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Зажим: плашечный (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-20.1.01.11-0001 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФССЦ-20.1.01.11-0001 МАТ=3,72 Материалы для монтажных работ | 42 2*21 | 51.15 |  | 2148
29 | ФЕРм08-02-471-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-471-01 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФЕРм08-02-471-01 ОЗП=21,64; ЭМ=7,01; ЗПМ=21,64; МАТ=1,78 Электромонтажные работы на других объектах: НР (4549 руб.): 95% от ФОТ СП (3112 руб.): 65% от ФОТ | 2,1 1/10*21 | 3377,41 2176,55 | 336,06 103,22 | 7093 | 4571 | 706 217 | 10.7 | 22.47
30 | ФССЦ-08.3.08.02-0052 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.3.08.02-0052 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФССЦ-08.3.08.02-0052 МАТ=7,78 Материалы для монтажных работ | 0,23751 3,77*3/1000*1*21 | 44836.14 |  | 10649
31 | ФЕРп01-11-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (измерение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп01-11-010-01 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФЕРп01-11-010-01 ОЗП=21,64 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (4614 руб.): 65% от ФОТ СП (2839 руб.): 40% от ФОТ | 21 | 338,02 338,02 |  | 7098 | 7098 |  | 1.22 | 25.62
32 | ФЕР33-04-030-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка разъединителей: с помощью механизмов (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-030-03 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФЕР33-04-030-03 ОЗП=21,64; ЭМ=7,74; ЗПМ=21,64; МАТ=11,03 Линии электропередачи: НР (2160 руб.): 105% от ФОТ СП (1234 руб.): 60% от ФОТ | 1 | 2566,46 1761,28 | 780,58 295,82 | 2566 | 1761 | 781 296 | 8.09 | 8.09
33 | ФССЦ-22.2.02.07-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Конструкции стальные: порталов ОРУ К-т констр.под РЛНД-10/400 (54,02кг) (РА-1,РА-2,РА-3=2шт, РА-4,РА-5=3шт;,Х-7=3шт,Х-8,ЗП-1(4,5м) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-22.2.02.07-0003 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФССЦ-22.2.02.07-0003 МАТ=5,49 Материалы для монтажных работ | 0,05402 (54,02)/1000 | 68625 |  | 3707
34 |  | Разъединитель РЛНД-1-10-400 (шт) Материалы | 1 | 7257.53 |  | 7258
35 | ФЕРм08-02-472-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-472-09 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФЕРм08-02-472-09 ОЗП=21,64; ЭМ=6,68; ЗПМ=21,64; МАТ=2,11 Электромонтажные работы на других объектах: НР (590 руб.): 95% от ФОТ СП (404 руб.): 65% от ФОТ | 0,14 (6+8)/100*1 | 6024,91 4332,76 | 407,35 103,22 | 843 | 607 | 57 14 | 21.3 | 2.98
36 | ФССЦ-08.3.04.02-0092 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.3.04.02-0092 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФССЦ-08.3.04.02-0092 МАТ=8,01 Материалы для монтажных работ | 0,008624 0,616*(6+8)/1000*1 | 41892.38 |  | 361
37 | ФССЦ-20.1.01.11-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Зажим: плашечный (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-20.1.01.11-0001 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФССЦ-20.1.01.11-0001 МАТ=3,72 Материалы для монтажных работ | 2 | 51.15 |  | 102
38 | ФЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Заземлитель из стали: полосовой сечением 160 мм2 (заземление РЛНД) (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-472-02 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФЕРм08-02-472-02 ОЗП=21,64; ЭМ=6,79; ЗПМ=21,64; МАТ=1,75 Электромонтажные работы на других объектах: НР (299 руб.): 95% от ФОТ СП (205 руб.): 65% от ФОТ | 0,09 9/100*1 | 5380,59 3376,71 | 437,62 119,45 | 484 | 304 | 39 11 | 16.6 | 1.49
39 | ФССЦ-08.3.07.01-0042 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.3.07.01-0042 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФССЦ-08.3.07.01-0042 МАТ=8,15 Материалы для монтажных работ | 0,01134 1,26*9/1000*1 | 50530 |  | 573
40 | ФЕРм08-02-471-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Заземлитель из угловой стали размером: 50х50х5 мм (заземление РЛНД) (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-471-01 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФЕРм08-02-471-01 ОЗП=21,64; ЭМ=7,01; ЗПМ=21,64; МАТ=1,78 Электромонтажные работы на других объектах: НР (650 руб.): 95% от ФОТ СП (445 руб.): 65% от ФОТ | 0,3 3/10*1 | 3377,41 2176,55 | 336,06 103,22 | 1013 | 653 | 101 31 | 10.7 | 3.21
41 | ФССЦ-08.3.08.02-0052 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.3.08.02-0052 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФССЦ-08.3.08.02-0052 МАТ=7,78 Материалы для монтажных работ | 0,03393 3,77*3/1000*3 | 44836.14 |  | 1521
42 | ФЕР33-04-030-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка разрядников: с помощью механизмов (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-030-01 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФЕР33-04-030-01 ОЗП=21,64; ЭМ=7,32; ЗПМ=21,64; МАТ=9,85 Линии электропередачи: НР (24010 руб.): 105% от ФОТ СП (13720 руб.): 60% от ФОТ | 21 | 1541,01 822,54 | 689,62 266,39 | 32361 | 17273 | 14482 5594 | 4.29 | 90.09
43 |  | РМК-20-IV-УХЛ (шт) Материалы | 21 | 4908.33 |  | 103075
ПНР
44 | ФЕРп01-11-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м (измерение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп01-11-010-02 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФЕРп01-11-010-02 ОЗП=21,64 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (292 руб.): 65% от ФОТ СП (180 руб.): 40% от ФОТ | 1 | 449,03 449,03 |  | 449 | 449 |  | 1.62 | 1.62
Общее заземление электроустановок разных значений и напряжений (ПУЭ п. 1.7.55)
45 | ФЕР01-02-055-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР01-02-055-03 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФЕР01-02-055-03 ОЗП=21,64; ЗПМ=21,64 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (395 руб.): 80% от ФОТ СП (222 руб.): 45% от ФОТ | 0,0098 0,2*0,7/100*7 | 50413,41 50413,41 |  | 494 | 494 |  | 278 | 2.72
46 | ФЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-472-02 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФЕРм08-02-472-02 ОЗП=21,64; ЭМ=6,79; ЗПМ=21,64; МАТ=1,75 Электромонтажные работы на других объектах: НР (232 руб.): 95% от ФОТ СП (159 руб.): 65% от ФОТ | 0,07 7/100 | 5380,59 3376,71 | 437,62 119,45 | 377 | 236 | 31 8 | 16.6 | 1.16
47 | ФССЦ-08.3.07.01-0042 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.3.07.01-0042 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФССЦ-08.3.07.01-0042 МАТ=8,15 Материалы для монтажных работ | 0,00882 1,26/1000*7 | 50530 |  | 446
48 | ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР01-02-061-02 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФЕР01-02-061-02 ОЗП=21,64; ЗПМ=21,64 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (124 руб.): 80% от ФОТ СП (70 руб.): 45% от ФОТ | 0,0098 0,2*0,7/100*7 | 15775,56 15775,56 |  | 155 | 155 |  | 97.2 | 0.95
Итого по разделу 1 Строительство ВЛ 10 кВ от опоры № 14 ВЛ-10 кВ ГРЭС-ТП ПТФ, Советско-Гаванский р-н, протяженностью 1,06 км | [5 empty] | 1296334 |  |  |  | 431.63
Раздел 2. Строительство ВЛ 0,4 кВ от РУ-0,4кВ КТПН 10/0,4кВ Советско-Гаванский р-н, протяженностью 0,167 км
49 | ФЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-016-02 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФЕР33-04-016-02 ОЗП=21,64; ЭМ=8,24; ЗПМ=21,64 Линии электропередачи: НР (1372 руб.): 105% от ФОТ СП (784 руб.): 60% от ФОТ | 6 2+2*2 | 454,67 77,69 | 376,98 140,23 | 2728 | 466 | 2262 841 | 0.44 | 2.64
50 | ФЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-016-05 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФЕР33-04-016-05 ОЗП=21,64; ЭМ=8,68; ЗПМ=21,64 Линии электропередачи: НР (179 руб.): 105% от ФОТ СП (102 руб.): 60% от ФОТ | 2 | 139,71 44,15 | 95,56 40,9 | 279 | 88 | 191 82 | 0.25 | 0.5
51 | ФЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-016-06 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФЕР33-04-016-06 ОЗП=21,64; ЭМ=8,68; ЗПМ=21,64 Линии электропередачи: НР (209 руб.): 105% от ФОТ СП (119 руб.): 60% от ФОТ | 2 | 162,21 53,02 | 109,19 46,74 | 324 | 106 | 218 93 | 0.3 | 0.6
52 | ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-003-01 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФЕР33-04-003-01 ОЗП=21,64; ЭМ=7,1; ЗПМ=21,64; МАТ=7,16 Линии электропередачи: НР (2041 руб.): 105% от ФОТ СП (1166 руб.): 60% от ФОТ | 2 | 1911,02 728,62 | 855,83 243,45 | 3822 | 1457 | 1712 487 | 3.8 | 7.6
53 | ФЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-003-02 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФЕР33-04-003-02 ОЗП=21,64; ЭМ=7,1; ЗПМ=21,64; МАТ=7,16 Линии электропередачи: НР (4372 руб.): 105% от ФОТ СП (2498 руб.): 60% от ФОТ | 2 | 3857,27 1514,58 | 2016,12 567,4 | 7715 | 3029 | 4032 1135 | 7.9 | 15.8
54 | ФССЦ-05.1.02.07-0066 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Стойка опоры: СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-05.1.02.07-0066 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФССЦ-05.1.02.07-0066 МАТ=9,82 Материалы для монтажных работ | 6 2+2*2 | 9223.14 |  | 55339
55 |  | Узел крепления подкоса У-3 (шт) Материалы | 2 | 813.92 |  | 1628
56 | ФЕРм08-02-144-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-144-05 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФЕРм08-02-144-05 ОЗП=21,64; ЗПМ=21,64; МАТ=21,64 Электромонтажные работы на других объектах: НР (120 руб.): 95% от ФОТ СП (82 руб.): 65% от ФОТ | 0,04 1/100*4 | 3210,51 3147,54 |  | 128 | 126 |  | 15.12 | 0.6
57 | ФЕРм08-02-411-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 60 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-411-06 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФЕРм08-02-411-06 ОЗП=21,64; ЗПМ=21,64; МАТ=20,05 Электромонтажные работы на других объектах: НР (159 руб.): 95% от ФОТ СП (109 руб.): 65% от ФОТ | 1 | 253,06 166,84 |  | 253 | 167 |  | 0.82 | 0.82
58 | ФССЦ-20.2.12.03-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трубы гибкие гофрированные двустенные "DKC" диаметром: 50 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-20.2.12.03-0001 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФССЦ-20.2.12.03-0001 МАТ=6,01 Материалы для монтажных работ | 0,8 8/10 | 703.77 |  | 563
59 | ФЕР33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-017-01 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФЕР33-04-017-01 ОЗП=21,64; ЭМ=7,05; ЗПМ=21,64; МАТ=3,25 Линии электропередачи: НР (3707 руб.): 105% от ФОТ СП (2118 руб.): 60% от ФОТ | 0,16 1/1000*(160) | 59376,9 13426,11 | 21784,64 8636,09 | 9500 | 2148 | 3486 1382 | 65.24 | 10.44
60 | ФССЦ-21.2.01.01-0036 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х70+1х95-0,6/1,0 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-21.2.01.01-0036 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФССЦ-21.2.01.01-0036 МАТ=5,18 Материалы для монтажных работ | 0,172 округл((160*1,045+5)/1000;3) | 204867.81 |  | 35237
61 | ФЕРм10-06-034-18 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно маркировка провода | Антивандальная маркировка провода СИП (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм10-06-034-18 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФЕРм10-06-034-18 ОЗП=21,64; ЭМ=8,26; ЗПМ=21,64; МАТ=3,41 Прокладка и монтаж сетей связи: НР (60 руб.): 100% от ФОТ СП (39 руб.): 65% от ФОТ | 0,0835 (1/2*0,1*167) / 100 | 1241,13 624,53 | 347,99 95,43 | 104 | 52 | 29 8 | 3 | 0.25
62 | ФЕРм08-02-472-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-472-08 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФЕРм08-02-472-08 ОЗП=21,64; ЭМ=6,38; ЗПМ=21,64; МАТ=4,09 Электромонтажные работы на других объектах: НР (551 руб.): 95% от ФОТ СП (377 руб.): 65% от ФОТ | 0,14 7/100*2 | 7335 4088,66 | 298,39 59,94 | 1027 | 572 | 42 8 | 20.1 | 2.81
63 | ФССЦ-08.3.04.02-0091 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 8 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.3.04.02-0091 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФССЦ-08.3.04.02-0091 МАТ=8,02 Материалы для монтажных работ | 0,00553 0,395*7/1000*2 | 41944.68 |  | 232
64 | ФССЦ-20.1.01.08-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P 645 (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-472-09 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФЕРм08-02-472-09 ОЗП=21,64; ЭМ=6,68; ЗПМ=21,64; МАТ=2,11 Материалы для монтажных работ | 0,02 1/100*2 | 7222.53 |  | 144
65 | ФЕРм08-02-471-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-471-01 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФЕРм08-02-471-01 ОЗП=21,64; ЭМ=7,01; ЗПМ=21,64; МАТ=1,78 Электромонтажные работы на других объектах: НР (433 руб.): 95% от ФОТ СП (296 руб.): 65% от ФОТ | 0,2 0,1*2 | 3377,41 2176,55 | 336,06 103,22 | 675 | 435 | 67 21 | 10.7 | 2.14
66 | ФССЦ-08.3.08.02-0052 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.3.08.02-0052 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФССЦ-08.3.08.02-0052 МАТ=7,78 Материалы для монтажных работ | 0,02262 3,77*3/1000*2 | 44836.14 |  | 1014
67 | ФЕРп01-11-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (измерение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп01-11-010-01 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФЕРп01-11-010-01 ОЗП=21,64 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (439 руб.): 65% от ФОТ СП (270 руб.): 40% от ФОТ | 2 | 338,02 338,02 |  | 676 | 676 |  | 1.22 | 2.44
Общее заземление электроустановок разных значений и напряжений (ПУЭ п. 1.7.55)
68 | ФЕР01-02-055-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР01-02-055-03 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФЕР01-02-055-03 ОЗП=21,64; ЗПМ=21,64 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (395 руб.): 80% от ФОТ СП (222 руб.): 45% от ФОТ | 0,0098 0,2*0,7/100*7 | 50413,41 50413,41 |  | 494 | 494 |  | 278 | 2.72
69 | ФЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-472-02 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФЕРм08-02-472-02 ОЗП=21,64; ЭМ=6,79; ЗПМ=21,64; МАТ=1,75 Электромонтажные работы на других объектах: НР (232 руб.): 95% от ФОТ СП (159 руб.): 65% от ФОТ | 0,07 1/100*7 | 5380,59 3376,71 | 437,62 119,45 | 377 | 236 | 31 8 | 16.6 | 1.16
70 | ФССЦ-08.3.07.01-0042 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.3.07.01-0042 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФССЦ-08.3.07.01-0042 МАТ=8,15 Материалы для монтажных работ | 0,00882 1,26/1000*7 | 50530 |  | 446
71 | ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР01-02-061-02 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФЕР01-02-061-02 ОЗП=21,64; ЗПМ=21,64 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (124 руб.): 80% от ФОТ СП (70 руб.): 45% от ФОТ | 0,0098 0,2*0,7/100*7 | 15775,56 15775,56 |  | 155 | 155 |  | 97.2 | 0.95
Итого по разделу 2 Строительство ВЛ 0,4 кВ от РУ-0,4кВ КТПН 10/0,4кВ Советско-Гаванский р-н, протяженностью 0,167 км | [5 empty] | 145663 |  |  |  | 51.47
Раздел 3. Строительство ТП 160/10/0,4 кВ Советско-Гаванский р-н
72 | ФЕР01-02-027-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3 (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР01-02-027-03 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФЕР01-02-027-03 ОЗП=21,64; ЭМ=9,49; ЗПМ=21,64 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (3 руб.): 80% от ФОТ СП (2 руб.): 45% от ФОТ | 0,009 9 / 1000 | 1330.69 | 1330,69 435,4 | 12 |  | 12 4
73 | ФЕР01-02-055-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР01-02-055-03 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФЕР01-02-055-03 ОЗП=21,64; ЗПМ=21,64 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (1210 руб.): 80% от ФОТ СП (680 руб.): 45% от ФОТ | 0,03 1/100*3 | 50413,41 50413,41 |  | 1512 | 1512 |  | 278 | 8.34
74 | ФЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-472-02 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФЕРм08-02-472-02 ОЗП=21,64; ЭМ=6,79; ЗПМ=21,64; МАТ=1,75 Электромонтажные работы на других объектах: НР (797 руб.): 95% от ФОТ СП (545 руб.): 65% от ФОТ | 0,24 1/100*24 | 5380,59 3376,71 | 437,62 119,45 | 1291 | 810 | 105 29 | 16.6 | 3.98
75 | ФССЦ-08.3.07.01-0042 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.3.07.01-0042 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФССЦ-08.3.07.01-0042 МАТ=8,15 Материалы для монтажных работ | 0,03024 1,26/1000*24 | 50530 |  | 1528
76 | ФЕРм08-02-471-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-471-01 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФЕРм08-02-471-01 ОЗП=21,64; ЭМ=7,01; ЗПМ=21,64; МАТ=1,78 Электромонтажные работы на других объектах: НР (1733 руб.): 95% от ФОТ СП (1186 руб.): 65% от ФОТ | 0,8 1/10*8 | 3377,41 2176,55 | 336,06 103,22 | 2702 | 1741 | 269 83 | 10.7 | 8.56
77 | ФССЦ-08.3.08.02-0052 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.3.08.02-0052 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФССЦ-08.3.08.02-0052 МАТ=7,78 Материалы для монтажных работ | 0,09048 3,77*3/1000*8 | 44836.14 |  | 4057
78 | ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР01-02-061-02 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФЕР01-02-061-02 ОЗП=21,64; ЗПМ=21,64 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (378 руб.): 80% от ФОТ СП (213 руб.): 45% от ФОТ | 0,03 1/100*3 | 15775,56 15775,56 |  | 473 | 473 |  | 97.2 | 2.92
79 | ФЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство основания под фундаменты: щебеночного (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР08-01-002-02 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФЕР08-01-002-02 ОЗП=21,64; ЭМ=7,73; ЗПМ=21,64; МАТ=14,11 Конструкции из кирпича и блоков: НР (5191 руб.): 122% от ФОТ СП (3404 руб.): 80% от ФОТ | 7,8125 10/1,28 | 809,43 424,36 | 379,85 120,32 | 6324 | 3315 | 2968 940 | 2.4 | 18.75
80 | ФССЦ-02.2.05.04-0044 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Щебень из гравия для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-02.2.05.04-0047 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФССЦ-02.2.05.04-0047 МАТ=10,73 Конструкции из кирпича и блоков | 10 | 812.05 |  | 8121
81 | ФЕР27-06-001-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 10,5 м2 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-06-001-03 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФЕР27-06-001-03 ОЗП=21,64; ЭМ=7,7; ЗПМ=21,64; МАТ=28,22 Автомобильные дороги: НР (1139 руб.): 142% от ФОТ СП (762 руб.): 95% от ФОТ | 0,0176 1/100*0,88*2 | 135910,16 28380,64 | 62744,37 17236,69 | 2392 | 499 | 1104 303 | 139.52 | 2.46
82 | ФССЦ-05.1.08.06-0050 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Плиты дорожные: 2П30.18.30 /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м3, расход арматуры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-05.1.08.06-0050 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФССЦ-05.1.08.06-0050 МАТ=11,03 Материалы для монтажных работ | 2 | 14653.36 |  | 29307
83 | ФЕРм08-01-025-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 400 кВ·А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-01-025-01 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФЕРм08-01-025-01 ОЗП=21,64; ЭМ=7,82; ЗПМ=21,64; МАТ=11,22 Электромонтажные работы на других объектах: НР (8368 руб.): 95% от ФОТ СП (5725 руб.): 65% от ФОТ | 1 | 14488,12 6432,71 | 6980,76 2374,56 | 14488 | 6433 | 6981 2375 | 30.9 | 30.9
ПНР
85 | ФЕРп01-02-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп01-02-002-02 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФЕРп01-02-002-02 ОЗП=21,64 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (1969 руб.): 65% от ФОТ СП (1212 руб.): 40% от ФОТ | 1 | 3029,38 3029,38 |  | 3029 | 3029 |  | 10.8 | 10.8
86 | ФЕРп01-03-002-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп01-03-002-06 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФЕРп01-03-002-06 ОЗП=21,64 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (476 руб.): 65% от ФОТ СП (293 руб.): 40% от ФОТ | 1 | 732,08 732,08 |  | 732 | 732 |  | 3.6 | 3.6
87 | ФЕРп01-03-002-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп01-03-002-05 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФЕРп01-03-002-05 ОЗП=21,64 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (1071 руб.): 65% от ФОТ СП (659 руб.): 40% от ФОТ | 3 | 549,01 549,01 |  | 1647 | 1647 |  | 2.7 | 8.1
88 | ФЕРп01-11-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м (измерение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп01-11-010-02 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФЕРп01-11-010-02 ОЗП=21,64 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (292 руб.): 65% от ФОТ СП (180 руб.): 40% от ФОТ | 1 | 449,03 449,03 |  | 449 | 449 |  | 1.62 | 1.62
89 | ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 измерений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп01-11-011-01 Индекс 2 квартал 2019 г. к ФЕРп01-11-011-01 ОЗП=21,64 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (117 руб.): 65% от ФОТ СП (72 руб.): 40% от ФОТ | 0.05 | 3591,16 3591,16 |  | 180 | 180 |  | 12.96 | 0.65
Оборудование
90 О |  | КТПНТ-160/10/0,4 Т ВВ согласно опросного листа (1 шт) Оборудование | 1 | 742350.15 |  | 742350
Итого по разделу 3 Строительство ТП 160/10/0,4 кВ Советско-Гаванский р-н | [5 empty] | 858268 |  |  |  | 100.68
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [5 empty] | 2060368 | 118154 | 97963 32973 |  | 583.78
Накладные расходы | [5 empty] | 149692
Сметная прибыль | [5 empty] | 90207
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 669554 |  |  |  | 374.34
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 859130 |  |  |  | 154.99
Итого Оборудование | [5 empty] | 742350
Итого Прочие затраты | [5 empty] | 29233 |  |  |  | 54.45
Итого | [5 empty] | 2300267 |  |  |  | 583.78
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 1101901
Машины и механизмы | [5 empty] | 97963
ФОТ | [5 empty] | 151127
Оборудование | [5 empty] | 742350
Накладные расходы | [5 empty] | 149692
Сметная прибыль | [5 empty] | 90207
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [5 empty] | 1528684
Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр, 0,18*(ПЗ-ОБ) | [5 empty] | 237243
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*500 | [5 empty] | 44531
Итого | [5 empty] | 1810458
Разработка проектно-сметной документации (смета №1.1) | [5 empty] | 31588
Разработка проектно-сметной документации (смета №1.1) | [5 empty] | 46688
Разработка проектно-сметной документации (смета №1.1) | [5 empty] | 7742
Итого | [5 empty] | 1896476
Итого с оборудованием (742 350) и прочими затратами (29 233) | [5 empty] | 2668059
Непредвиденные затраты 1,5% | [5 empty] | 40021
Итого с непредвиденными | [5 empty] | 2708080
НДС 20% | [5 empty] | 541616
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 3249696 |  |  |  | 583.78