| № п/п |  | Наименование работ |  |  |  |  |  | Ед. изм |  | Кол-во |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КТПН 10/0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Отключение ошиновки РУ ВН 10 кВ ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  | Отключение ошиновки отходящих фидеров от РУ НН 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |  |  |  |
| 3 |  | Отключение металосвязи между ТП 10/0,4 кВ и заземлителем |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |
| 4 |  | Демонтаж КТПН 160/10/0,4 в комплекте с ТМ 160/10/0,4 |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |
| 5 |  | Погрузка демонтированного оборудования |  |  |  |  |  | т |  | 2 |  |  |  |
| 6 |  | Вывоз на базу БРЭС |  |  |  |  |  | т |  | 2 |  |  |  |
| 7 |  | Разгрузка демонтированного оборудования |  |  |  |  |  | т |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Монтаж КТПН 10/0,4 кВ 250 кВА в комплекте с силовым трансформатором ТМГ 250/10/0,4 |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |
| 9 |  | Присоединение металосвязи между КТПН 10/0,4 кВ и заземлителем |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |
| 10 |  | Подключение ошиновки от ВЛ 10 кВ до РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |
| 11 |  | Подключение отходящих фидеров 0,4 кВ к РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КТПН 10/0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | КТПН 250/10/0,4 |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |
| 13 |  | ТМГ 250/10/0,4 |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |
| 14 |  | Электроды МР3 Ø 3 мм |  |  |  |  |  | кг |  | 3 |  |  |  |
| 15 |  | Краска |  |  |  |  |  | кг |  | 0,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 29/2019-ЭС |  |  |  |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч. |  | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| ГИП |  |  | Жгилёв А.В. |  |  |  | Дефектная ведомость на реконструкцию |  | Стадия |  | Лист |  | Листов |
| Проверил |  |  | Жгилёв А.В. |  |  |  |  |  | РД |  | 23 |  | 23 |
| Разработал |  |  | Воробьев Ю.А. |  |  |  |  |  | ИП Казюра Е.И. г. Благовещенск |  |  |  |  |