Пояснительная записка

- Стоимость строительства объекта: Реконструкция ЗТП-16 посредством замены на КТП блочного типа 2*0,63 МВА, заменой ячеек КСО 6кВ-8шт., переустройством заходов 6/0,4 кВ, демонтажем здания ЗТП п. Нижний куранах

- Заказчик: Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»

3.  Территориальный район строительства – Российская Федерация, РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ), Г АЛДАН.

4.  Сметы составлены в соответствии с Методическими указаниями «По определению строительной продукции РФ» МДС 81-35.2004г, введенными от 9 марта 2004 г. и нормативных документов Госстроя России. и нормативных документов Госстроя России, постановлением правительства РФ от 16 февраля 2008г. №87 положением «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

5. Сметная стоимость объекта рассчитана в сметно-нормативной базе в редакции 2017г Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр., базисно-индексным методом с применением Федеральных единичных расценок.

6. Работы производятся на действующей ПС принят повышающий и К=1,15; 1,15 (МДС35) к нормам затрат труда, оплате труда нормам времени и затратам эксплуатации машин на основании.

7. Накладные расходы приняты по видам строительных и монтажных работ в соответствии со сборником норм МДС 81-33.2004, приложение №4. Сметная прибыль учтена по видам строительных и монтажных работ по сборнику норм МДС81-25.2001, приложение №3.

8. Для перевода базовой стоимости ФЕР-2001 в 1 кв. 2019 г. приняты индексы:

- СМР- 12,72.

- Оборудование-4,61.

- ПНР-25.11.

- Транспортные расходы – 8,24.

9. Стоимости материалов определены по прайс-листам с пересчетом в базисный уровень цен, и сборнику ФССЦ.

10. Стоимость оборудования определена по прайс-листам с пересчетом в базисный уровень цен.

11. В сводном сметном расчете учтены:

- Производство работ в зимнее время – 7% ГСН-81-05-02-2001;

- Резерв средств на непредвиденные работы и затраты по письму Минстроя от 29.03.2013г. № 59-37-1913/13 в размере 3%;

- Затраты на снегоборьбу в размере 0,6%;

- Индекс-дефлятор. Строительство 3,75%;

- Затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость (НДС) применяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, по ставке 20%;

12. Расчет №1. Затраты на командировочные расходы рассчитывается на основании:

а) Продолжительность строительства определена исходя из стоимости строительно-монтажных работ, в соответствии, со СНиП 1.04.03-85*.

Ссм=С/К

Где С=11,72 млн.р -стоимость СМР и ПНР в текущих ценах.

К= 110.10 -индекс пересчета стоимости СМР к базовым ценам 1984г.

С=11,72/110,10 = 0,106 млн.руб

согласно табл. Приложения 3 СНиП 1.04.03-85* продолжительность строительства составляет:

Тн=А1*√С + А2*С=11,6*√0,106+0,2*0,106=3,8 мес.

где С-объем строительно-монтажных работ, млн.руб., в ценах, действующих с 1984 г.

А1=11,6  и  А2= 0,2-коэффициенты  по  таблице  приложения  3  СНиП1.04.03-85*;

б) Общая численность командировочного персонала на строительстве определяется объемами ССР и рассчитывается формулой:

Ч=(С×12)/(T×ξ×k) =(3574,58×12)/(4 ×110,10×24,35)=16 чел.,

Где С= 14298 тыс.руб– объем  по объекту строительства в текущих ценах (СМР+ПНР),

12- количество месяцев в году,

Т = 4-продолжительность строительства,

ξ = 24,35 – плановая выработка на одного работающего в год по электросетевым строительным подразделениям, тыс.руб.(в ценах 1984 года, РМ.11381тм-т1, Минэнерго,1988г.),

к = 111,10- индекс пересчета стоимости СМР к базовым ценам 1984 года.